Приложение №5

к Договору №____

от ___________201___г.

Акт

приема-передачи на сервисное обслуживание

теплоэнергетического оборудования

Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" (ОАО "СН-МНГ"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________________________________________________, с одной стороны, действующего на основании _____________________________________ и ___________________________________________________(_____________________), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

- Исполнитель принял на сервисное обслуживание теплоэнергетическое оборудование ОАО "СН-МНГ":

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трубопроводы наружных тепловых сетей из стальных водогазопроводных труб в однотрубном исчислении: |  |  |  |
|  | диаметром 219мм | м | 2190 |  |
|  | диаметром 159мм | м | 480 |  |
|  | диаметром 114мм | м | 177 |  |
|  | диаметром 89мм | м | 90 |  |
|  | диаметром 76мм | м | 12 |  |
|  | диаметром 57мм | м | 1557 |  |
|  | диаметром 45мм | м | 21 |  |
|  | диаметром 32мм | м | 9703 |  |
|  | диаметром 25мм | м | 116 |  |
| 2. | Трубопроводы внутренних тепловых сетей из стальных водогазопроводных труб: |  |  |  |
|  | диаметром 20мм | м | 2 |  |
|  | диаметром 25мм | м | 182 |  |
|  | диаметром 38мм | м | 31 |  |
|  | диаметром 45мм | м | 32 |  |
|  | диаметром 57мм | м | 81 |  |
|  | диаметром 76мм | м | 18 |  |
|  | диаметром 89мм | м | 16 |  |
|  | диаметром 100мм | м | 32 |  |
| 3. | Запорная арматура наружных тепловых сетей диаметром: |  |  |  |
|  | Задвижки диаметром 200 мм | шт. | 4 |  |
|  | Задвижки диаметром 80 мм | шт. | 2 |  |
|  | Задвижки диаметром 50 мм | шт. | 42 |  |
|  | Задвижки диаметром 40 мм | шт. | 9 |  |
|  | Задвижки диаметром 25мм | шт. | 165 |  |
|  | Задвижки диаметром 20 мм | шт. | 40 |  |
|  | Задвижки диаметром 15 мм | шт. | 44 |  |
| 4. | Запорная арматура внутренних тепловых сетей: | шт. |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый диаметром до 50мм | шт. | 119 |  |
|  | Кран Маевского диаметром до 50мм | шт. | 26 |  |
|  | Кран пробно-спускной с прямым спуском цапковый диаметром до 50мм | шт. | 28 |  |
| 5. | Алюминиевые радиаторы с креплением на полу, в комплекте с клапаном для выпуска воздуха: | шт. |  |  |
|  | 3 секции | шт. | 1 |  |
|  | 5 секции | шт. | 3 |  |
|  | 6 секции | шт. | 2 |  |
|  | 7 секции | шт. | 1 |  |
|  | 8 секции | шт. | 7 |  |
|  | 9 секции | шт. | 4 |  |
|  | 10 секции | шт. | 1 |  |
|  | 11секции | шт. | 6 |  |
|  | 12 секции | шт. | 4 |  |
|  | 15секции | шт. | 1 |  |
|  | 16 секции | шт. | 1 |  |
|  | 17 секции | шт. | 3 |  |
| 6. | Регистры из стальных труб: | шт. |  |  |
|  | 5 гл тр L=1,5 м | шт. | 3 |  |
|  | 4гл тр L=1,0 м | шт. | 1 |  |
|  | 2гл тр L=2,0 м | шт. | 3 |  |
|  | 3гл тр L=2,0 м | шт. | 6 |  |
|  | 2 гл тр I=2,5 м | шт. | 1 |  |
|  | 3 гл тр L=2,5 м | шт. | 4 |  |
|  | 5гл тр L=2,0 м | шт. | 6 |  |
|  | 5 гл тр L=2,5 м | шт. | 32 |  |
|  | 2 гл тр L=2,0 м | шт. | 1 |  |
|  | 5 гл тр L=3,0 м | шт. | 1 |  |
| 7. | Трубопроводы внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных труб: |  |  |  |
|  | диаметром 20мм | м | 15 |  |
|  | диаметром 25мм | м | 54 |  |
|  | диаметром 50мм | м | 7 |  |
|  | диаметром 15мм | м | 45 |  |
| 8. | Запорная арматура внутренних тепловых сетей: | м |  |  |
|  | Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем диаметром до 50 мм для контрольного манометра | шт. | 4 |  |
|  | Клапан обратный пружинный диаметром 15мм | шт. | 2 |  |
|  | Кран шаровый запорный проходной муфтовый диаметром до 50мм | шт. | 15 |  |
|  | Манометр показывающий | шт. | 16 |  |
| 9. | Бак V=5,0м3 | шт. | 1 |  |

- Исполнитель не имеет к Заказчику  претензий по вышеуказанному теплоэнергетическому оборудованию.

- Настоящий акт приема-передачи составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.

| Заказчик: -ОАО «СН-МНГ» ______________________________________ (должность иного уполномоченного на основании Доверенности) ____________________________________ (ФИО) М.П. |  | Исполнитель: «________________________________» Наименование Исполнителя _________________________________ (должность иного уполномоченного на основании Доверенности) __________________________________ (ФИО) М.П. |
| --- | --- | --- |