## Лист1
Форма 4 "Таблица цен"
Таблица цен
№ п/п | [6 empty] | Цена без НДС (руб/ед.изм.) | Стоимость без НДС (руб) | НДС (руб) | Стоимость с НДС (руб)
График оказания услуг
| Наименование услуг | Объект/Месторождение | шт. | Кол-во | 01.03.2015-30.06.2015 гг. | 01.07.2015-31.12.2015 гг.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Оказание услуг на выполнение работ по капитальному ремонту ДЭС "Cummins C-1400" ГПЭС-2 Тайлаковского месторождения нефти в количестве 2-х единиц. | НГП-4 ВНГДУ ГПЭС-2 Тайлаковского месторождения | шт. | 2 | 1 | 1
1.1. | Закуп, доставка запасных частей и материалов.
1.2. | Проведение монтажно-демонтажных работ.
1.3. | Доставка оборудования до места проведения работ и обратно.
1.4. | Проведение капитального ремонта ДВС, включая вспомогательное оборудование.
1.5. | Проведение капитального ремонта генератора 6кВ.
1.6. | Проведение ремонтно-восстановительных и покрасочных работ (в корпоративные цвета) контейнер.
1.7. | Проведение ремонтно-востановительных и наладочных работ РУ-6кВ ДЭС.
1.8 | Проведение ремонтно-восстановительных и наладочных работ вспомогательного электрооборудования, электроосвещения, системы охрано-пожарной сигнализации, систем автоматики и КИПиА.
1.9 | Проведение пусконаладочных работ ДЭС (включая специзмерения и испытание оборудования, проверку металлосвязи заземления после монтажа на объекте).
| Итого: |  | шт. | 2 | 1 | 1
Базис оказания услуг |  | НГП-4 ВНГДУ ГПЭС-2 Тайлаковского месторождения
Форма оплаты |  | Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных работ в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Исполнителя оригиналов следующих документов: акта приемки выполненных работ, счета-фактуры.
Срок поставки |  | 01.03.2015-31.12.2015гг.
(подпись,М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)