Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № ____81_______

«08» ____октября__ _2015 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Основные требования к Товару» Формы 5;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанных в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 31 декабря 2015г.

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к Товару.

| № п/п | № | Наименование | ТУ/ГОСТ Технические требования | Ед. изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 161429 | Насос ручной РО8/30 | Приложение 1 | ШТ | 5 |
| 2 | 600111 | Насос двухстороннего входа 1Д630х90 б/д | Приложение 11 ТУ 26-06-1510-88 |  |  |
| 3 | 600757 | Насос для загрязн. вод ГНОМ 10х10Т с дв. DN32 / или аналог, соответствующий техническим параметрам. | Приложение 2 ТУ 26-06-1518-88 | КОМ | 2 |
| 4 | 602135 | Насос вихревой 1 СВН 80А DN32 / или аналог, соответствующий техническим параметрам. | Приложение 3 ТУ 26-06-1551-89 | ШТ | 1 |
| 5 | 603828 | Агрегат насосный НМШ 5-25-4,0/4-1 дв.2В90L4 | Приложение 4 | КОМ | 14 |
| 6 | 606677 | Насос ЦВК 6,3/160 с эл.двигателем DN32 / или аналог, соответствующий техническим параметрам. | Приложение 5 | КОМ | 3 |
| 7 | 606791 | Насос шестеренный НМШ 5х25-2,5/6 б/д | Приложение 6 | ШТ | 25 |
| 8 | 715901 | Станция насосная САМ 60/25 28/44/05 DN32 / или аналог, соответствующий техническим параметрам. | Приложение 7 | ШТ | 14 |
| 9 | 723014 | Агрегат электронасосный СД-50/56 DN32 / или аналог, соответствующий техническим параметрам. | Приложение 8 ГОСТ 15150 - 69 | ШТ | 1 |
| 10 | 724886 | Насос LOWARA EV 32-6/180 DN32 / или аналог, соответствующий техническим параметрам. | Приложение 9 | ШТ | 2 |
| 11 | 724906 | Электранасос центр.ЦГ 6,3/32-К-2,2-5-У2 DN32 / или аналог, соответствующий техническим параметрам. | Приложение 10 ГОСТ-15150-69 | ШТ | 3 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, выпущенная не ранее 3 квартала 2015года.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

2.6.Предлагаемое  оборудование  должно  удовлетворять  техническим  требованиям  в соответствии  с  техническими  заданиями  и  опросными  листами  (Приложение  1-11  к форме 5).

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, представителем, дистрибьютором, с опытом работы с изготовителем не менее 1 года (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, и т.д.).

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.