Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № _______51________

«__10__» _____11_____ _2014______ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – Приборы КИПиА;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанных в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – январь-апрель 2015г

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к продукту.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь расхода турб.ПТФ 100-6.3 ЕНХА | Согласно техническому заданию: Приложение №6 - 2л.; | ШТ | 6 |
| 2 | Балон для отбора проб газа | Согласно техническому заданию: Приложение №11 - 1л.; | ШТ | 10 |
| 3 | Пробоотборник Стандарт А Du-50 |  | КОМ | 5 |
| 4 | Влагомер поточный УДВН 1пм4 (0-30%) | Согласно техническому заданию: Приложение №8 - 1л.; | КОМ | 1 |
| 5 | Рулетка трехфункциональная ММС D-2401-2 L 15м | Согласно техническому заданию: Приложение №10 - 1л.; | ШТ | 2 |
| 6 | Массомер СМФ-200 | Согласно техническому заданию: Приложение №5 - 1л.; | ШТ | 4 |
| 7 | Расходомер-счетчик тепловой Proline Promass 83F с каб.вводом | Согласно техническому заданию: Приложение №1 – 2 л.; | ШТ | 3 |
| 8 | Преобразователь рас.газа ПП-ИРВИС-РС4 | Согласно техническому заданию: Приложение №4 - 1л.,4.1.-1л.; | КОМ | 4 |
| 9 | Расходомер-счетчик тепловой Promass-83F ДУ100 | Согласно техническому заданию: Приложение №2 - 2л.; | ШТ | 2 |
| 10 | Индикатор фазового состояния ИФС-1В700М |  | ШТ | 4 |
| 11 | Вычислитель расхода газа УВП-280А 01 |  | ШТ | 5 |
| 12 | Влагомер поточный УДВН-1пм4 Т2 | Согласно техническому заданию: Приложение №9 - 1л.; | КОМ | 2 |
| 13 | Влагомер поточный УДВН-1пм3 Т2 | Согласно техническому заданию: Приложение №7 - 1л.; | КОМ | 6 |
| 14 | Расходомер-счетчик Prowirl 72F 100DN100 с каб.вводом | Согласно техническому заданию: Приложение №3 - 2л.; | ШТ | 4 |
| 15 | Контроллер СТМ-ZК2.91 |  | ШТ | 20 |
| 16 | Сигнализатор уровня ультрозвуковой СУР-5 ДПУ5А-2,4-10,0-ОМ1,5-ПВС4 |  | КОМ | 1 |
| 17 | Сигнализатор уровня СУР-5 с датчиком ДПУ5-0,4-4,0-ОМ1,5 с ПВС |  | КОМ | 7 |
| 18 | Сигнализатор уровня СУР-5 ДПУ5-1,38-2,0-ОМ1,5 ПВС4 |  | КОМ | 1 |
| 19 | Пост сигнализации ПАСВ1-45-1Ж1К |  | ШТ | 10 |
| 20 | Датчик-реле температуры ДТКБ-49 (-10+10) ТУ 25-02-888-75 |  | ШТ | 8 |
| 21 | Счетчик импульс.ВПС2-ЧИ2.54-32-0,01 Ду32 |  | ШТ | 2 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении и изготовленной не ранее 2 полугодия 2014г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции) или официальным дилером завода-производителя, при наличии опыта поставок аналогичной продукции в нефтегазовые компании на протяжении последних 2 лет.

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место отгрузки Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.