Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № _____21__________

«__13__» _____03_____ ___2015____ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

Предмет закупки –    Оборудование для химико-аналитической лаборатории

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанных в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – май-июнь 2015г

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к продукту.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экстрактор хлористых солей RZR-2021 (или аналог) | ОР21534.А.00 Согласно техническому заданию. Приложение 17 к форме 5 -1л. | ШТ | 13 |
| 2 | Колбонагреватель одном.Medline Е103 500м (или аналог) | Согласно техническому заданию. Приложение 16 к форме 5 -1л. | ШТ | 11 |
| 3 | Электроплита стеклокерам. поверх. SLK-12 (или аналог) | ДУ03/01 Согласно техническому заданию. Приложение 15 к форме 5 -1л. | ШТ | 4 |
| 4 | Кондуктомер S230-Kit Seven Compact (или аналог) | METTLER TOLEDO Согласно техническому заданию. Приложение 14 к форме 5 -1л. | ШТ | 5 |
| 5 | Весы Mettler Tolledo MS1602S (или аналог) | Согласно техническому заданию. Приложение 13 к форме 5 -1л. | ШТ | 5 |
| 6 | Весы Mettler Tolledo XP205DR (или аналог) | Согласно техническому заданию. Приложение 12 к форме 5 -1л. | ШТ | 2 |
| 7 | Установка для измер.плотности нефтепрод. (или аналог) | 3 термостат. цилиндра Согласно техническому заданию. Приложение 11 к форме 5 -1л. | ШТ | 4 |
| 8 | Шкаф сушильный Memmert UF 55 (или аналог) | Согласно техническому заданию. Приложение 10 к форме 5 -1л. | ШТ | 4 |
| 9 | Баня водяная GFL 1031(или аналог) | Согласно техническому заданию. Приложение 9 к форме 5 -1л. | ШТ | 2 |
| 10 | Печь муфельная L9/11/SKM(или аналог) | Согласно техническому заданию. Приложение 8 к форме 5 -1л. | ШТ | 4 |
| 11 | Охладитель циркуляционный VC 600 (или аналог) | Согласно техническому заданию. Приложение 7 к форме 5 -1л. | ШТ | 4 |
| 12 | Прибор Рн-метр SevenCompact S220-Кit (или аналог) | МеттлерТоледо Согласно техническому заданию. Приложение 6 к форме 5 -1л. | КОМ | 5 |
| 13 | Шейкер универсальный GFL 3018 (или аналог) | LE02.03 Согласно техническому заданию. Приложение 5 к форме 5 -1л. | ШТ | 1 |
| 14 | Дистиллятор ДЭ-10 произв.10л/час (или аналог) | Согласно техническому заданию. Приложение 3 к форме 5 -1л. | ШТ | 2 |
| 15 | Аквадистиллятор электрический GFL (или аналог) | Согласно техническому заданию. Приложение 4 к форме 5 -1л. | ШТ | 1 |
| 16 | Насос мембранный вакуумный PC201 (или аналог) | LE02.03 Согласно техническому заданию. Приложение 2 к форме 5 -1л. | ШТ | 2 |
| 17 | Система получ. деиониз. воды Simplisity (или аналог) | LE10.02 Согласно техническому заданию. Приложение 1 к форме 5 -1л. | ШТ | 4 |
| 18 | Аппарат д/опр.воды АКОВ-10(Дина-Старка) (или аналог) |  | ШТ | 10 |
| 19 | Колба мерная 2-100-1 | ГОСТ 1770-74 | ШТ | 10 |
| 20 | Колба мерная со стекл.пробкой тип 2-250 | ГОСТ 1770-74 | ШТ | 10 |
| 21 | Колба мерная 2-500-1 | ГОСТ 1770-74 | ШТ | 10 |
| 22 | Колба мерная 2-1000-1 | ГОСТ 1770-74 | ШТ | 10 |
| 23 | Ловушки к аппарату АКОВ-10(10см3-0,1см3) | К-1-500-29/32 | ШТ | 15 |
| 24 | Бюретка с краном 1-1-2-25-0,1 |  | ШТ | 10 |
| 25 | Бюретка с краном 1-1-2-10-0,01 |  | ШТ | 10 |
| 26 | Бюретка с краном 1-1-2-10-0,05 |  | ШТ | 10 |
| 27 | Пипетка прям.град. на полн. слив 2-1-2-1 |  | ШТ | 10 |
| 28 | Пипетка прям.град.на полн.слив 2-1-2-10 |  | ШТ | 10 |
| 29 | Пипетка прям.град. на полн. слив 2-1-2-2 |  | ШТ | 10 |
| 30 | Пипетка прям.град.на полн.слив 2-1-2-5 |  | ШТ | 10 |
| 31 | Воронка дел на 500мл для хлор солей |  | ШТ | 10 |
| 32 | Штатив лабор.с набором лапок ШЛ |  | ШТ | 10 |
| 33 | Воронка дел на 500мл для хлор солей |  | ШТ | 20 |
| 34 | Колба круглодонная т/с со шлифом | К-1-500-29/32 | ШТ | 20 |
| 35 | Холодильник стеклянный ХПТ-1-600-14/23ХС |  | ШТ | 10 |
| 36 | Цилиндр мерный с носик.пласт.осн.1-10-2 |  | ШТ | 15 |
| 37 | Цилиндр мерный с носик.пласт.осн.1-25-2 |  | ШТ | 10 |
| 38 | Цилиндр мерный с носик.пласт.осн.1-250-2 |  | ШТ | 10 |
| 39 | Бумага фильтровальная в листах | белая лента | ШТ | 10 |
| 40 | Индикатор дифенилкарбазид ЧДА | ГОСТ 5859-70 | КГ | 0,5 |
| 41 | Кислота азотная ЧДА | ГОСТ 4461-77 | КГ | 1 |
| 42 | Кислота соляная ЧДА | ГОСТ 3118-77 | КГ | 1 |
| 43 | Ртуть(II)азотнокислая 1-водн.ЧДА | ГОСТ 4520-78 | КГ | 1 |
| 44 | Толуол ЧДА | ГОСТ 5785-78 | КГ | 1500 |
| 45 | Фильтр обеззоленный красная лента 12,5см | ТУ 6-09-1678-77 | ПАЧ | 30 |
| 46 | Фильтр беззольный красная лента 7см | ТУ 6-09-1678-77 | ПАЧ | 30 |
| 47 | Бумага индикаторная универсальн. рН 0-12 | ПНД 50-975-84 | УПК | 5 |
| 48 | Кислота серная ХЧ | ГОСТ 4204-77 | КГ | 20 |
| 49 | Серебро азотнокислое ЧДА | ГОСТ 1277-75 | КГ | 1 |
| 50 | Свинец уксуснокислый 3-водн.ЧДА | ГОСТ 1027-77 | КГ | 1 |
| 51 | Перекись водорода ЧДА |  | КГ | 1 |
| 52 | Ацетон технический (бутылка 0,5л) |  | БУТ | 12 |
| 53 | Пикнометр | тип ПТ ПЖ-2 на 25 мл | ШТ | 20 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении и изготовленной не ранее 2 полугодия 2014г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Критерии к контрагенту:

- производители

- Торговые дома, при условии, что производитель самостоятельно не реализует

- дилеры/дистрибьюторы, представители с опытом поставки оборудования, аналогичного предмету тендера (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, отзывами покупателей и т.д.)

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место отгрузки Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.