Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № _____39__________

«__13__» ____05______ ___2015____ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – комплектующие к ЛЭП;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанных в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара: июль-сентябрь 2015г. (с правом досрочной поставки).

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста) календарных дней, но не ранее 60 с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к продукту.

| № | Наименование | Технические требования | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портал ПС-35ШС | Марка стали: С345-3; ГОСТ 27772-88; серия 3.407.2-162 вып2; антикоррозионная защита металлоконстркуций: 2 слоя лака ПФ-170 ГОСТ 15907-70 с добавлением 10-15% алюминевой пудры ГОСТ 5494-95 по грунтовке ГФ-017 ТУ 6-27-7-89. | ШТ | 2 |
| 2 | Оголовок М-42 | Марка стали: С345-12; ТУ 14-1-3023-80; | ШТ | 124 |
| № | Наименование | Технические требования | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
|  |  | серия 3.407.2-146 вып3; антикоррозионная защита металлоконстркуций: 2 слоя эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. |  |  |
| 3 | Ростверк ТС-23С | Марка стали: С345-12; ТУ 14-1-3023-80; серия 3.407.2-162 вып5; антикоррозионная защита металлоконстркуций: 2 слоя эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. | ШТ | 8 |
| 4 | Опора промежуточная ПТ 10-1 | Марка стали: Труба э/сварная 159х8 ст.09Г2С; ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80; антикоррозионная защита металлоконстркуций: 2 слоя эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. Цвет опор черный. И согласно Приложению 1 «Чертеж опоры ПТ10-1» на 2 листах. | ШТ | 700 |
| 5 | Молниеотвод СМ-25 типовой альбом А 31-95 | Марка стали: Материал молниеотводов - С345-3; ГОСТ 27772-88; серия: А31-95; антикоррозионная защита металлоконстркуций: МК молниеотводов окрасить 2 слоями лака ПФ-170 по ГОСТ 15907-70 с доб 10-15% алюмин. пудры по ГОСТ 5494-95 по 1сл грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. | ШТ | 1 |
| 6 | Молниеотвод СМ-35 типовой альбом А 31-95 | Марка стали: Материал молниеотводов - С345-3; ГОСТ 27772-88; серия: А31-95; антикоррозионная защита металлоконстркуций: МК молниеотводов окрасить 2 слоями лака ПФ-170 по ГОСТ 15907-70 с доб 10-15% алюмин. пудры по ГОСТ 5494-95 по 1сл грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. | ШТ | 2 |
| 7 | Молниеотвод СМ-50 типовой альбом А 31-95 | Марка стали: Материал молниеотводов - С345-3; ГОСТ 27772-88; серия: А31-95; антикоррозионная защита металлоконстркуций: МК молниеотводов окрасить 2 слоями лака ПФ-170 по ГОСТ | ШТ | 3 |
| № | Наименование | Технические требования | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
|  |  | 15907-70 с доб 10-15% алюмин. пудры по ГОСТ 5494-95 по 1сл грунтовки ГФ- 021 по ГОСТ 25129-82. Предусмотреть дневную маркировку чередующимися полосами красного и белого цвета (3пол. х 5,6м) эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. И согласно Приложению 2 «Схема дневной маркировки молниеотвода СМ-50» на 1 листе. |  |  |
| 8 | Фундамент Ф4.35-2-20/16 с.3.407.9-146.1-28 | Марка стали: С345-12; ТУ 14-1-3023-80; серия: 3.407.9-146 вып1; антикоррозионная защита металлоконстркуций: 2 слоя эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. | ШТ | 12 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 1 квартала 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз, официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции)  или официальным дилером завода-производителя.

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место отгрузки Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.