Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № _______57________

«__13__» ______07____ __2015_____ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Основные требования к Товару» Формы 5;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 30 октября 2015г.

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к Товару.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель ВА 57-35-340016-20УХЛ3 160А660ВТУ 16-641.020-84 |  | ШТ | 4 |
| 2 | Выключатель АЕ 2043 М-320 25Акомб. расцепитель |  | ШТ | 1 |
| 3 | Пускатель магн.ПМ 12-010-240 380В 10А |  | ШТ | 3 |
| 4 | Выключатель ВА 51-35 250А |  | ШТ | 2 |
| 5 | Пускатель магнитный ПМЛ 2210 220В 25А(ПМ 12-025210) |  | ШТ | 2 |
| 6 | Пускатель магн.ПМ 12-025-200 220В 25А |  | ШТ | 6 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 7 | Выключатель ВА 55-43 1600А |  | ШТ | 1 |
| 8 | Пускатель магн.ПМ 12-010240 220В 6,3А |  | ШТ | 6 |
| 9 | Пускатель магн.ПМЛ 2100 РТЛ 102104 16А |  | ШТ | 5 |
| 10 | Пускатель магн.ПМ 12-063-241 220В-380В63А закрытый с реле |  | ШТ | 1 |
| 11 | Пускатель магнит.ПМ 12-160210 380В 160А |  | ШТ | 1 |
| 12 | Пускатель магн. ПМ 12-063241 220В 63А |  | ШТ | 2 |
| 13 | Пускатель магн. ПМ 12-040150 220В 40А |  | ШТ | 5 |
| 14 | Выключатель ВА 52-37-340010-А-20 УХЛ3Медь 400А 660В Киров Ново Вятка | или аналогичное | ШТ | 17 |
| 15 | Выключатель ВА 53-41-340010-20 УХЛ3Медь1000А 660В Ульяновск КОНТАКТОР | или аналогичное | ШТ | 13 |
| 16 | Выключатель ВА 52-39-340010-А-20 УХЛ3Медь 630А 660В Киров Ново Вятка | или аналогичное | ШТ | 29 |
| 17 | Выключатель ВА 04-36-340010-20 УХЛ3Медь 80А 660В Ульяновск КОНТАКТОР | или аналогичное | ШТ | 40 |
| 18 | Выключатель ВА 52-37-340010-А-20 УХЛ3Медь 320А 660В Киров Ново Вятка | или аналогичное | ШТ | 67 |
| 19 | Выключатель ВА 52-37-340010-А-20 УХЛ3Медь 160А 660В Киров Ново Вятка | или аналогичное | ШТ | 18 |
| 20 | Выключатель ВА 04-35-340010-20 УХЛ3Медь 200А 660В Ульяновск КОНТАКТОР | или аналогичное | ШТ | 6 |
| 21 | Выключатель ВА 52-37-340010-А-20 УХЛ3Медь 250А 660В Киров Ново Вятка | или аналогичное | ШТ | 6 |
| 22 | Выключатель АП50Б-3Т-10А-500АС-2П-У3АЭС-КЭАЗ | или аналогичное | ШТ | 2 |
| 23 | Выключатель АП50Б-3МТ-2,5А-3,5-2П-У3Iн-400АС/220DC-КЭАЗ | или аналогичное | ШТ | 11 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 4 квартала 2014г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, представителем, дистрибьютором, партнером с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.