Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № _______57________

«__13__» ______07____ __2015_____ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Основные требования к Товару» Формы 5;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 30 октября 2015г.

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к Товару.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат ПРА 1И125-ДРЛ-42Н-001УХЛ2 |  | ШТ | 20 |
| 2 | Аппарат ПРА 1И400-ДРЛ-42Н-001УХЛ1 | ТУ 16-535.908-82 | ШТ | 25 |
| 3 | Лампа люминесцентная ЛД-18 |  | ШТ | 300 |
| 4 | Лампа люминисцентная ЛБ-36 |  | ШТ | 100 |
| 5 | Лампа накаливания Б-220-230-40Вт Е-27 |  | ШТ | 1 050 |
| 6 | Лампа накаливания Б-220-230-60Вт Е-27 |  | ШТ | 600 |
| 7 | Лампа накаливания Б-230-240-60Вт Е-27 |  | ШТ | 5 364 |
| 8 | Лампа высокого давл. ДНАТ-250 | ТУ 16-675-150-86 | ШТ | 58 |
| 9 | Светильник ЖКУ 16-400-001 УХЛ1,IP53 |  | ШТ | 1 |
| 10 | Светильник НСП 02-200/Р 53 | ТУ 208РСФСР215-84 | ШТ | 8 |
| 11 | Светильник НСП 11-200 | ТУ 166-676.159-86 | ШТ | 6 |
| 12 | Стартер 20 СК 127В | ГОСТ 8799-75 | ШТ | 100 |
| 13 | Аппарат пускорегулирующий 1ДБИ 700ДРЛ |  | ШТ | 2 |
| 14 | Аппарат пускорегулирующий 1ДБИ 400 ДНАТ |  | ШТ | 22 |
| 15 | Стартер СК-220-127(к ЛБ-20) |  | ШТ | 225 |
| 16 | Стартер СК 80 220В(к ЛБ-40/80)(SU) |  | ШТ | 250 |
| 17 | Аппарат пускорегулирующий 1И 250 ДРЛ-42 |  | ШТ | 12 |
| 18 | Лампа люминесцентная ЛБ-18 |  | ШТ | 200 |
| 19 | Светильник НПО 2х60-01 |  | ШТ | 8 |
| 20 | Светильник РКУ 28-250-001 |  | ШТ | 30 |
| 21 | Лампа люминесцентная ЛБ-40 | ГОСТ 6825-74 | ШТ | 80 |
| 22 | Лампа кварцевая R7s КГ-220-1500-5 |  | ШТ | 19 |
| 23 | Лампа кварцевая R7s КГ-220-1000-5 |  | ШТ | 105 |
| 24 | Лампа высокого давл.ДРЛ-400 Е40 | ГОСТ 16354-77 | ШТ | 219 |
| 25 | Лампа высокого давл.ДРЛ-250 Е40 | ГОСТ 16354-77 ТУ 16-675.060-84 | ШТ | 187 |
| 26 | Лампа высокого давл. ДРЛ-700 Е40 (6)-3 | ГОСТ 16354-77 | ШТ | 15 |
| 27 | Лампа кварцевая R7s КГ-220-500-5 |  | ШТ | 106 |
| 28 | Лампа люминесцентная ЛБ-20 | ГОСТ 6825-74 | ШТ | 50 |
| 29 | Стартер S10 4-65W 220-240V |  | ШТ | 115 |
| 30 | Светильник ЛСП 2х40 с/с |  | ШТ | 23 |
| 31 | Светильник РКУ 400 IP-53 (со стеклом) |  | ШТ | 14 |
| 32 | Лампа ДРИ-700 |  | ШТ | 10 |
| 33 | Светильник ASYMMETRIA | или аналогичное | ШТ | 5 |
| 34 | Светильник ЛПО 48-4х20 с/с |  | ШТ | 5 |
| 35 | Светильник РКУ-250 со стеклом |  | ШТ | 12 |
| 36 | Светильник ПСХ-60 "Евро" | или аналогичное | ШТ | 23 |
| 37 | Стартер PHILIPS 4-22W 240V |  | ШТ | 330 |
| 38 | Стартер PHILIPS 65W-80W 240V |  | ШТ | 280 |
| 39 | Лампа накаливания R-63 Е-27 60 вТOSRAM SPOTONE | или аналогичное | ШТ | 170 |
| 40 | Лампа люминесцентная PHILIPS TLD 18W/54 | или аналогичное | ШТ | 2 430 |
| 41 | Лампа люминесцентная PHILIPS TLD 36W/55 | или аналогичное | ШТ | 1 625 |
| 42 | Стартер Philips S2 127В | или аналогичное | ШТ | 220 |
| 43 | Светильник НСП-200-1Ехd IIВТ4 |  | ШТ | 3 |
| 44 | Лампа настольная PARLAMENT | или аналогичное | ШТ | 40 |
| 45 | Патрон держатель ПКН |  | ШТ | 10 |
| 46 | Лампа высокого давления ДНАТ 1000Вт |  | ШТ | 43 |
| 47 | Дроссель для ЛБ-40,36 1И40А80 |  | ШТ | 44 |
| 48 | Светильник "Таблетка" НПО-22-60 |  | ШТ | 29 |
| 49 | Светильник ПСХ-60 со стеклом |  | ШТ | 24 |
| 50 | Светильник ЛСП 2х36(ARCTIC) |  | ШТ | 20 |
| 51 | Фонарь налобный Petzl Myo XP | или аналогичное | ШТ | 165 |
| 52 | Дроссель электронный EL2х36HF |  | ШТ | 65 |
| 53 | Светильник ЯНТАРЬ-1000-02R ТУ3461-005-97782920-2007 | или аналогичное | ШТ | 5 |
| 54 | Лампа люминесцетная L18 765 g13 |  | ШТ | 400 |
| 55 | Лампа люминисцентная LZ-84 27 0530 30Wэнергосберегающая |  | ШТ | 370 |
| 56 | Лампа люминисцентная LZ-84 27 0630 30Wэнергосберегающая |  | ШТ | 100 |
| 57 | Светильник ВЭЛАН3140 Вт 1ExedIICT6 IP65 | или аналогичное | ШТ | 10 |
| 58 | Лампа энергосберегающая FT 5002-1ESL 18WL-1253T E27 |  | ШТ | 400 |
| 59 | Устройство ИЗУ-Т-400/220В-01 УХЛ2Импульс-2 | или аналогичное | ШТ | 33 |
| 60 | Устройство ИЗУ-Т-700/220В-01 УХЛ2Импульс-2 | или аналогичное | ШТ | 10 |
| 61 | Лампа накаливания 95Вт 220-240 Е27 |  | ШТ | 3 480 |
| 62 | Лампа энергосбер.Космос КЛЛ SPC 30Вт Е27 | или аналогичное | ШТ | 50 |
| 63 | Фонарь светодиодный ЭРА 19 FA 18E | или аналогичное | ШТ | 6 |
| 64 | Лампа светодиодная Т8 Унипро 60-1 8W G13белый теплый | или аналогичное | ШТ | 298 |
| 65 | Лампа светодиодная Т8 Унипр 120-1 18W Gбелый теплый | или аналогичное | ШТ | 38 |
| 66 | Фонарь взрывозащищённый SECURLUX L100А | или аналогичное | ШТ | 11 |
| 67 | Дроссель электронный ЭПРА 4х18w |  | ШТ | 24 |
| 68 | Дроссель электронный ЭПРА 4Э18-001 4х18w |  | ШТ | 45 |
| 69 | Дроссель электронный ЭПРА 2х18w |  | ШТ | 20 |
| 70 | Дроссель электронный ЭПРА 220В2-18-40 |  | ШТ | 10 |
| 71 | Устройство ИЗУ-П2Т-1000-В-УХЛ2 |  | ШТ | 12 |
| 72 | Лампа Halogen 5,2V 850mA OSRAM | или аналогичное | ШТ | 14 |
| 73 | Светильник ЛСП 2х36 IP65 ЭПРА |  | ШТ | 94 |
| 74 | Аппарат ЭПРА UNIPROF 100W/220-240Vдля NE N FS Prof 100W | или аналогичное | ШТ | 117 |
| 75 | Лампа энергосберегающая КЛЛ 30/840 Е27 |  | ШТ | 20 |
| 76 | Лампа светодиодная 12W 210-240V E27Samsung белый теплый | или аналогичное | ШТ | 24 |
| 77 | Лампа светодиодн.KANDELLA 28N2W 28W 220Vбелый теплый | или аналогичное | ШТ | 34 |
| 78 | Светильник ЛПО 01-2х36-012 с ЭПРА |  | ШТ | 104 |
| 79 | Светильник ЛПО 46-4х18-712 с ЭПРА |  | ШТ | 112 |
| 80 | Лампа люминесцентная 128х59 30W Е27 |  | ШТ | 320 |
| 81 | Лампа люминесцентная 123х47 18W Е27 |  | ШТ | 100 |
| 82 | Лампа люминесцентная 280х105 100W Е40 |  | ШТ | 200 |
| 83 | Устройство ИЗУ-Л2Т-1000В-УХЛ2 с таймером |  | ШТ | 30 |
| 84 | Лампа светодиодн. LED CORN 30W E27 6500 KВАРТОН | или аналогичное | ШТ | 80 |
| 85 | Лампа люминесцентная КЛЛ 15/840 Е27 |  | ШТ | 100 |
| 86 | Лампа НЛ-FST2 20Вт Е27 |  | ШТ | 200 |
| 87 | Лампа энергосберегающая КЛЛ 20/840 Е27 |  | ШТ | 240 |
| 88 | Лампа энергосберегающая КЛЛ 105/840 Е40 |  | ШТ | 300 |
| 89 | Светильник светодиод. Армстронг 600х600 | или аналогичное | ШТ | 10 |
| 90 | Светильник НТУ Е27 шар матовый без реш. |  | ШТ | 10 |
| 91 | Фонарь светодиодный ЭРА FA 60М | или аналогичное | ШТ | 4 |
| 92 | Аппарат ПРА 1И1000ДНАТ |  | ШТ | 2 |
| 93 | Светильник ЛПО 01-2х36-011 с ЭПРА |  | ШТ | 80 |
| 94 | Лампа люминисцентная FS-32W Е27 QEEPS | или аналогичное | ШТ | 500 |
| 95 | Светильник светодиод ДКУ01-72х1-002LL |  | ШТ | 10 |
| 96 | Светильник светодиод LL-ДКУ-02-095-65Д |  | ШТ | 10 |
| 97 | Светильник светодиод 220В 595х595х40-55 Gauss | или аналогичное | ШТ | 10 |
| 98 | Лампа люминисцентная F8W/T5/33-640 G5 |  | ШТ | 10 |
| 99 | Лампа настольная |  | ШТ | 5 |
| 100 | Светильник потолочный "AGAT 4х18" | или аналогичное | ШТ | 3 |
| 101 | Лампа ДРИЗ 700-1 |  | ШТ | 4 |
| 102 | Лампа высокого давл. ДНАТ-400 |  | ШТ | 81 |
| 103 | Лампа высокого давления ДРЛ-125 Е27 |  | ШТ | 50 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 1 квартала 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, представителем, дистрибьютором, партнером с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.