Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Основные требования к Товару» Формы 2;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 28 февраля 2016г., до 30 апреля 2016г. (согласно графику поставки МТР формы 6к)

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в Договоре.

- Требования к предмету закупки.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим аппаратный прессуемый А4А-120-8 |  | ШТ | 30 |
| 2 | Зажим аппаратный прессуемый А4А-95-8 |  | ШТ | 30 |
| 3 | Зажим аппаратный прессуемый А4А-70-8 |  | ШТ | 30 |
| 4 | Зажим натяжной НБ-2-6 |  | ШТ | 20 |
| 5 | Зажим плашечный ПА-2-2 |  | ШТ | 130 |
| 6 | Изолятор линейный подвесной ПС-70Д |  | ШТ | 175 |
| 7 | Изолятор опорный ИО-10-750 У3 | ГОСТ 15131-77 | ШТ | 26 |
| 8 | Изолятор проходной ИП-10/1000-7,5 УХЛ2 |  | ШТ | 4 |
| 9 | Изолятор проходной ИП-10/630-7,50 УХЛ2 |  | ШТ | 48 |
| 10 | Колпачок под изолятор К-6А УХЛ1 |  | ШТ | 590 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 11 | Колпачок под штыревой изолятор К-8 |  | ШТ | 12 |
| 12 | Ролик и блок монтажные М1Р-5-0 |  | ШТ | 2 |
| 13 | Серьга СР-12-16 |  | ШТ | 40 |
| 14 | Скоба СК-16-1А |  | ШТ | 20 |
| 15 | Ушко У1-7-16 |  | ШТ | 60 |
| 16 | Зажим плашечный ПА-3-2 |  | ШТ | 390 |
| 17 | Зажим аппаратный А2А-120 |  | ШТ | 22 |
| 18 | Зажим аппаратный А2А-95-Т |  | ШТ | 22 |
| 19 | Сжим СИЗ-2 |  | ШТ | 130 |
| 20 | Сжим СИЗ-3 |  | ШТ | 130 |
| 21 | Скоба СКД-10-1 |  | ШТ | 10 |
| 22 | Соединитель овальный СОАС-95 |  | ШТ | 19 |
| 23 | Узел крепления КГП-12-1А |  | ШТ | 10 |
| 24 | Звено промежуточное ПРТ 7-1 |  | ШТ | 10 |
| 25 | Изолятор линейный подвесной ПС-70E |  | ШТ | 152 |
| 26 | Изолятор опорный ИО-35-7,5 У3 |  | ШТ | 6 |
| 27 | Изолятор опорный ИО-10-375У3 |  | ШТ | 17 |
| 28 | Изолятор опорный ИО-1-2,5-У3 |  | ШТ | 300 |
| 29 | Ввод НН трансформаторныйВСТ-1/250 |  | КОМ | 10 |
| 30 | Ввод НН трансформаторныйВСТ-1/400 |  | КОМ | 20 |
| 31 | Ввод НН трансформаторныйВСТ-1/630 |  | КОМ | 16 |
| 32 | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 |  | ШТ | 104 |
| 33 | Зажим СОАС 150-2 |  | ШТ | 20 |
| 34 | Изолятор опорный ИО-6-3.75УЗ |  | ШТ | 153 |
| 35 | Изолятор линейный штыревой ШС-10Д |  | ШТ | 595 |
| 36 | Звено промежуточное ПРР-12-1А |  | ШТ | 10 |
| 37 | Изолятор ИО-10-3,75 |  | ШТ | 3 |
| 38 | Колпачок под штыревой изолятор К-7 |  | ШТ | 275 |
| 39 | Зажим соединительный ПАМ-3-1 |  | ШТ | 12 |
| 40 | Изолятор опорный ИОС 35-01-500 УХЛ Т1 |  | ШТ | 1 |
| 41 | Комплект уплотнит.колец над изоляторомS-до 160 кВА |  | ШТ | 12 |
| 42 | Комплект уплотнит.колец над изоляторомS-250 кВА |  | ШТ | 15 |
| 43 | Комплект уплотнит.колец над изоляторомS-400 кВА |  | ШТ | 27 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 44 | Комплект уплотнит.колец над изоляторомS-630 кВА |  | ШТ | 27 |
| 45 | Комплект уплотнит.колец над изоляторомS-1000 кВА |  | ШТ | 16 |
| 46 | Комплект уплотнит.колец под изоляторомS-до 160 кВА |  | ШТ | 14 |
| 47 | Комплект уплотнит.колец под изоляторомS 250-630 кВА |  | ШТ | 54 |
| 48 | Комплект уплотнит.колец под изоляторомS-1000 кВА |  | ШТ | 14 |
| 49 | Зажим ремонтный РАС-120 4А |  | ШТ | 10 |
| 50 | Зажим ремонтный РАС-95 4А |  | ШТ | 10 |
| 51 | Зажим ремонтный РАС-150 4А |  | ШТ | 10 |
| 52 | Зажим монтажный СТ-102.501 |  | ШТ | 1 |
| 53 | Зажим монтажный СТ-102.1201 |  | ШТ | 1 |
| 54 | Зажим монтажный СТ-105.20 |  | ШТ | 1 |
| 55 | Узел крепления КГП-7-2В |  | ШТ | 10 |
| 56 | Зажим плашечный ПА-5-1 |  | ШТ | 30 |
| 57 | Изолятор ИОС-35-1000 |  | ШТ | 3 |
| 58 | Изолятор штыревой стеклянный ШС-10Е-00 |  | ШТ | 40 |
| 59 | Колпачок под изолятор К-6 |  | ШТ | 20 |
| 60 | Скоба СК-70-1Б |  | ШТ | 10 |
| 61 | Зажим плашечный HEL-3591 |  | ШТ | 10 |
| 62 | Изолятор опорный ИО-10-7,5 У3 |  | ШТ | 8 |
| 63 | Зажим шлейфовый спиральный ШС-13,5-01 |  | ШТ | 9 |
| 64 | Зажим шлейфовый спиральный ШС-15,2-01 |  | ШТ | 9 |
| 65 | Зажим ответвительный ОА-150-1 |  | ШТ | 8 |
| 66 | Зажим соединительный овальный СОАС-150-3 |  | ШТ | 10 |
| 67 | Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-400/16 |  | ШТ | 20 |
| 68 | Зажим натяжной заклинивающийся НЗ-2-7 |  | ШТ | 60 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 1 квартала 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 4 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 5 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 6к к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 6т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «СН-МНГ»,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, дистрибьютором с опытом работы с производителем не менее 1 года.

3.5. Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Прочие требования.

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.