Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № ______40_________

«__15__» ______05____ __2015_____ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – изделия для кабельных линий;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – август-ноябрь 2015г.

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к продукту.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полка кабельная К-1163 УТ1,5 (гор.цинк) |  | ШТ | 10 000 |
| 2 | Полоса перфорированная К 106 У2 |  | ШТ | 36 |
| 3 | Полка кабельная К-1162 УТ 1,5 (гор.цинк) |  | ШТ | 15 000 |
| 4 | Профиль монтажный К237 У2 |  | М | 70 |
| 5 | Полка кабельная К-1161 УТ 1,5 (гор.цинк) |  | ШТ | 8 000 |
| 6 | Рейка для крепления автомат. выкл.30 см |  | ШТ | 10 |
| 7 | Скоба К253 У2 |  | ШТ | 100 |
| 8 | Скоба К254 |  | ШТ | 100 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 9 | Стяжка кабельная (хомут) 3х120мм |  | ШТ | 5 000 |
| 10 | Стяжка кабельная (хомут) 4х150мм |  | ШТ | 6 400 |
| 11 | Стяжка кабельная (хомут) 5х250мм зеленая |  | ШТ | 2 300 |
| 12 | Стяжка кабельная (хомут) 8х300мм красная |  | ШТ | 1 700 |
| 13 | Приспособление МИ-230 |  | ШТ | 1 |
| 14 | Стяжка кабельная 8х300мм |  | ШТ | 500 |
| 15 | Рейка монтажная DIN 35х27х7,5 60см |  | ШТ | 13 |
| 16 | Стяжка кабельная 4х250мм |  | ШТ | 300 |
| 17 | Стяжка кабельная 8х400мм |  | ШТ | 200 |
| 18 | Стойка кабельная К1158 УТ1,5 (гор.цинк) основание одиночной полки |  | ШТ | 1 000 |
| 19 | Приспособление захват и тяжения провод. ЗПМ 6-14 |  | ШТ | 1 |
| 20 | Зажим натяжной монтажный ЗПМ 8-19 |  | ШТ | 1 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 4 квартала 2014г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой  грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, представителем, дистрибьютором, партнером с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место отгрузки Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.