Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № ____47_________

«_15_» ____06____ _2015__ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – Химреактивы;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанных в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – сентябрь-ноябрь 2015г

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к продукту.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Силикагель КСМГГОСТ 3956-76 |  | Т | 0,158 |
| 2 | Аммиак водный 25% ЧДАГОСТ 3760-79 |  | КГ | 2 |
| 3 | Аммоний надсернокислый ЧДАГОСТ 20478-75 |  | КГ | 1 |
| 4 | Аммоний хлористый ЧДАГОСТ 3773-72 |  | КГ | 1 |
| 5 | Кислота азотная ЧДАГОСТ 4461-77 |  | КГ | 7 |
| 6 | Калий двухромовокислый ЧДАГОСТ 2652-78 |  | КГ | 2 |
| 7 | Калий хлористый ЧДАГОСТ 4234-77 |  | КГ | 0,200 |
| 8 | Кислота лимонная ЧГОСТ 36522-69 |  | КГ | 15 |
| 9 | Магний сернокислый 7-водн. ЧДАГОСТ 4523-77 |  | КГ | 1 |
| 10 | Натрий гидроокись ЧДАГОСТ 4328-77 |  | КГ | 3 |
| 11 | Перекись водорода ЧДА |  | КГ | 2 |
| 12 | Ртуть(II)азотнокислая 1-водн.ЧДАГОСТ 4520-78 |  | КГ | 6 |
| 13 | Свинец уксуснокислый 3-водн.ЧДАГОСТ 1027-77 |  | КГ | 0,500 |
| 14 | Серебро азотнокислое ЧДАГОСТ 1277-75 |  | КГ | 0,600 |
| 15 | Кислота серная ЧДАГОСТ 4204-77 |  | КГ | 10 |
| 16 | Кислота соляная ЧДАГОСТ 3118-77 |  | КГ | 4 |
| 17 | Кислота сульфосалициловая ЧДАГОСТ 4478-78 |  | КГ | 1 |
| 18 | Толуол ЧДАГОСТ 5785-78 |  | КГ | 1900 |
| 19 | Трилон Б ЧДА |  | КГ | 1 |
| 20 | Кислота щавелевая ХЧ |  | КГ | 15 |
| 21 | Индикатор дифенилкарбазид ЧДАГОСТ 5859-70 |  | КГ | 0,750 |
| 22 | Крахмал растворимый ЧДАГОСТ 10163-76 |  | КГ | 2,500 |
| 23 | Индикатор мурексид ЧДАТУ 6-09-1657-72 |  | КГ | 0,200 |
| 24 | Индикатор метиловый оранжевый ЧДАГОСТ 10816-64 |  | КГ | 0,200 |
| 25 | Индикатор фенолфталеин ЧДАГОСТ 5850-72 |  | КГ | 0,180 |
| 26 | Индикатор хромовый темно-синий ЧДАТУ 6-09-3870-75 |  | КГ | 0,200 |
| 27 | Бумага фильтровальная в листах |  | ШТ | 550 |
| 28 | Фильтр обеззоленный красная лента 12,5смТУ 6-09-1678-77 |  | ПАЧ | 50 |
| 29 | Фильтр белая лента 5,5смТУ 6-09-1678-77 |  | ПАЧ | 100 |
| 30 | Фильтр белая лента 12,5смТУ 6-09-1678-77 |  | ПАЧ | 150 |
| 31 | Фильтр обеззоленный белая лента 12,5смТУ 6-09-1678-77 |  | ПАЧ | 10 |
| 32 | Стандарт-титры азотной кислоты 0,1н |  | КОР | 4 |
| 33 | Стандарт-титры магния сернокислого 0,1н |  | КОР | 2 |
| 34 | Стандарт-титры калия хлористого 0,1н |  | КОР | 2 |
| 35 | Стандарт-титры соляной кислоты 0,1н |  | КОР | 4 |
| 36 | Стандарт-титры Трилона Б 0,1н |  | КОР | 4 |
| 37 | Изооктан эталонный(ТЭН) эталон.топливоГОСТ 12433-83 |  | КГ | 20 |
| 38 | Гептан нормальный эталонное топливоГОСТ 25828-83 |  | КГ | 50 |
| 39 | Стандарт-титры натрия хлористого 0,1н |  | КОР | 10 |
| 40 | Стандарт-титры рН-метриид/приготовления образцовых растворов |  | КОР | 28 |
| 41 | Бумага индикаторная с ацетатом свинца |  | ШТ | 25 |
| 42 | Толуол нефтяной техн.ГОСТ 14710-78 |  | КГ | 100 |
| 43 | Бумага индикаторная универсал.pH 1-12 |  | ПАЧ | 20 |
| 44 | Ацетон технический (бутылка 0,5л) |  | БУТ | 18 |
| 45 | Деохлор-таблетки |  | ФЛк | 44 |
| 46 | Силикагель индикаторный |  | КГ | 26,100 |
| 47 | ГСО хлорбензола(мас.конц.0,95-1,05г/дм3)ГСО 7142-95М,ГСО 7142-95 |  | ШТ | 20 |
| 48 | Силикагель АСКГГОСТ 3956-76 |  | КГ | 13 |
| 49 | Средство дезинфицируещее "Самаровка" |  | ШТ | 100 |
| 50 | ТеплоносительKryo 30-30-90 гр.С |  | Л | 20 |
| 51 | Хлор в таблетках "Дезелит" |  | КГ | 5 |
| 52 | Фильтр беззол. марки "синяя лента"зольность не более 0,00038% |  | ПАЧ | 3 |
| 53 | Кислота серная ХЧГОСТ 4204-77 |  | КГ | 20 |
| 54 | Раствор стандартный 500мл84 мкС/см |  | МЛ | 2500 |
| 55 | Теплоноситель Термо (для масляной бани)LE01.07 |  | Л | 40 |
| 56 | Образец калибр.на серу HORIBAвес.%S 0,25-4,0 |  | КОМ | 10 |
| 57 | ГСО РЭВ20-10,100мл33-2000 |  | ШТ | 15 |
| 58 | Образец стандартный калибр.рН метраMettler toledo pH 7,0 |  | ШТ | 5 |
| 59 | Образец стандартный калибр.рН метраMettler toledo pH 4,01 |  | ШТ | 20 |
| 60 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-1-1масс.воды 0,03-0,3; хлор.соли до 10;мех.примеси 0,005-0,01 |  | ШТ | 70 |
| 61 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-1-2масс.воды 0,3-0,5; хлор.соли 10-50мех.примеси 0,01-0,05 |  | ШТ | 70 |
| 62 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-1-3масс.воды 0,5-1,0; хлор.соли 50-100мех.примеси 0,05-0,5 |  | ШТ | 20 |
| 63 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-1-4масс.воды 1,0-2,0; хлор.соли 100-200мех.примеси 0,5-1,0 |  | ШТ | 10 |
| 64 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-2-1плотность 0,770-0,830; вязк.2-5сера 0,01-0,4 |  | ШТ | 32 |
| 65 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-2-2плотность 0,830-0,850; вязк 5-10сера 0,5-0,65 |  | ШТ | 20 |
| 66 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-2-3плотность 0,850-0,870; вязк.10-15сера 1,0-2,0 |  | ШТ | 10 |
| 67 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-3-1ДНП 10-35 |  | ШТ | 50 |
| 68 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-3-1ДНП 35-55 |  | ШТ | 50 |
| 69 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-3-1ДНП 60-80 |  | ШТ | 30 |
| 70 | образец станд.государст.(нефть) ССН-3-1ДНП 80-110 |  | ШТ | 30 |
| 71 | Образец станд.государст.(нефть)фракционный состав;выход до 300 |  | ШТ | 70 |
| 72 | Образец станд.государст.ССН-5хлорорганика, 1-5 |  | ШТ | 32 |
| 73 | Образец станд.государст.ССН-5хлорорганика, 5-10 |  | ШТ | 32 |
| 74 | Образец станд.государст.ССН-5хлорорганика, 10-50 |  | ШТ | 10 |
| 75 | Смесь поверочная с сод.газов:О2-0,001N2-0,9;СО2-0,2;этан-1;проп-2;и-бут.-0,4н-бут.-0,9;и-пен.-0,2; н-пен.-0,2;С6+0,1 |  | ШТ | 1 |
| 76 | Смесь поверочная с сод.газов:О2-0,4N2-2;СО2-1,2;этан-4;проп-7;и-бут.-2,4н-бут.-5;и-пен.-1,5; н-пен.-1,8;С6+1,6 |  | ШТ | 1 |
| 77 | Смесь поверочная с сод.газов:О2-0,7N2-4;СО2-2,5;этан-8,1;проп-19;и-бут.-5,5н-бут.-11,9;и-пен.-3,1; н-пен.-4;С6+3,3 |  | ШТ | 1 |
| 78 | Смесь газов.повер.для ГОСТ 53367 10 мг/м |  | ШТ | 1 |
| 79 | Смесь газов.повер.для ГОСТ 53367 40 мг/м |  | ШТ | 1 |
| 80 | Средство дезинфицирующее "Стерилиум" |  | МЛ | 6000 |
| 81 | Средство дезинфицирующее "Ротосепт" |  | МЛ | 4000 |
| 82 | Средство дезинфицирующее"Бацилолл плюс" |  | МЛ | 6000 |
| 83 | Средство дезинфицирующее "Гигасепт АФ" |  | МЛ | 2000 |
| 84 | ГСО АДНП-20 диапазон 20-29 500мл. |  | ШТ | 30 |
| 85 | ГСО АДНП-30 диапазон 30-39 250мл. |  | ШТ | 30 |
| 86 | ГСО 7350-96 ТК темп. начала кристаллиз.моторных топлив (-53,6°) |  | ШТ | 2 |
| 87 | ГСО 8791-2006 ТПМТ-2 темп. помутнениямоторных топлив (- 30°) |  | ШТ | 2 |
| 88 | ГСО на сероводород.мет этил меркаптаны(2-3)ррm |  | БАЛ | 3 |
| 89 | ГСО на сероводород мет.этил меркаптаны(15-18)ррm |  | БАЛ | 3 |
| 90 | ГСО на сероводород мет.этил меркаптаны(60-80)ррm |  | БАЛ | 3 |
| 91 | Образец стан.госуд.(нефть) ССН-1-5хл.соли 400-700 |  | ШТ | 30 |
| 92 | ГСО 9022-2008 Н-ПВ состав нефтиплотн. при 15,20С 830-893,4 кг/м3кинем. вязк. 2-100 мм2/с |  | КОМ | 30 |
| 93 | Электролит для противоэлектрода TNS 101 |  | МЛ | 500 |
| 94 | Раствор КCl 3mol l AgCl gesattigtAgCl saturated AgCl saturee |  | МЛ | 500 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении и изготовленной не ранее 1 квартала 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с графиком поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, представителем, дистрибьютором, партнером с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.