**Форма 1 «Извещение о проведении тендера»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Решением Тендерной комиссии  Протокол №\_\_492\_\_\_ от «\_\_15\_»\_\_\_10\_\_\_\_\_\_2015г. |

**ПДО №704/ТК/2015 от «\_15\_»\_\_\_10\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.**

**ОАО «СН-МНГ»** (далее – Общество) приглашает вас сделать предложение (оферту) **на выполнение работ по зарядке и техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения.**

По результатам рассмотрения предложений ОАО «СН-МНГ» определит контрагента, предложившего наилучшие условия в соответствии с Формой 4 (наименьшая цена и проч.) при выполнении Требований к предмету оферты (Форма 5).

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 5), существенные условия (цена, объем оказания услуг и проч.) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению договоре (Форма 6).

ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

Подача одним участником закупки альтернативных оферт не допускается.

Существенные условия (объекты выполнения работ / оказания услуг, объем, цена, сумма, сроки, условия поставок и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон, прочее) сделки, которая может быть заключена на основе результатов выбора контрагента, оговариваются в планируемом к заключению договоре (Форма 6).

Условия проекта договора (Форма 6) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Тендер проводится **в два этап**: **оценка технической части оферт и оценка коммерческой части оферт.**

В ходе технической оценки оферт с участником закупки могут проводиться технические переговоры, целью которых является выяснение соответствия технической части оферты участника закупки требованиям настоящего предложения делать оферты. У участников закупки могут быть запрошены уточнения технических частей оферт. Участник закупки вправе вместе с уточненной технической частью оферты представить в установленный в запросе срок соответствующую ей коммерческую часть оферты (в отдельном конверте), либо подтвердить действительность коммерческой части оферты, направленной ранее. Коммерческие части оферт, поступившие в ОАО «СН-МНГ» позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

В ходе коммерческой оценки оферт ОАО «СН-МНГ» вскрывается и рассматривается последняя из принятых коммерческая часть оферты участника закупки, допущенного до этапа коммерческой оценки.

Участник закупки допускается до участия в коммерческой оценке оферт, если его оферта соответствует всем требованиям к предмету оферты (согласно Форме 5).

Оповещение участников закупки, не прошедших этап технической оценки, осуществляется на основании заключения о соответствии технических частей оферт требованиям предложения делать оферты в течение не более 3 (Трех) рабочих дней после утверждения указанного заключения. Оповещение содержит информацию о том, по каким из критериев, указанных в требованиях к предмету оферты (форма 9), участник закупки не прошел техническую оценку.

После этапа оценки коммерческой части оферт **будут запрошены улучшенные коммерческие части оферт**. Участники, получившие уведомления об улучшении коммерческих частей оферт, должны в течение 2 рабочих дней представить откорректированные, с учетом новых предложений, документы, определяющие оферту (в т.ч. сметы), в порядке, предусмотренном для подачи оферт. Если участник не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты, действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

При подготовке и предоставлении улучшенных коммерческих частей оферт не допускается ухудшение первоначально поданных оферт, в том числе по отдельным позициям оферты. Оферты, не удовлетворяющие указанным требованиям, не будут рассмотрены как улучшенные, при этом действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру услуг, указанных в техническом задании. В случае нарушения данного требования ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения о поставке должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до **31.03.2016 г.** включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться следующий комплект документов:

**техническая часть:**

* Извещение о согласии сделать оферту (Форма 2, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);
* Документы, подтверждающие соответствие подрядной организации требованиям критерий технической оценки оферт участников закупки услуг по типу сделки № 1760 «Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения» (Форма 9);
* Копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки, при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт;
* Опись документов технической части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки).

**коммерческая часть:**

* Предложение о заключении договора с указанием цен, стоимости (Форма 3, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);
* Заполненная Таблица цен (Форма 4, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);
* Перечень аффилированных организаций (Форма 7);
* Заполненная и подписанная с расшифровками по стоимости затрат Калькуляция (Форма 8) с приложением №1;
* Опись документов коммерческой части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки).

Участник закупки вправе приложить к оферте иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Оферта предоставляется на русском языке.

Все суммы денежных средств в оферте и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях.

Оферта должна предоставляться в соответствии с требованиями к форме и содержанию оферты, установленными в настоящем предложении делать оферты. В случае получения от участника закупки оферты, не соответствующей указанным требованиям, Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Оферты принимаются только в конвертах. Оферты, направленные по электронной почте, к рассмотрению не принимаются.

Оферты должны быть доставлены к назначенному сроку окончания приема оферт в запечатанных конвертах, скрепленных печатью участника закупки. Надпись на конвертах должна содержать наименование участника закупки и ссылку на настоящее извещение по форме: «**«Предложение на № 704/ТК/2015 от 15.10.2015г».**

Учитывая, что тендер проводится в два этапа, участник закупки передает **два конверта документов**:

* **первый конверт** с надписью «Техническая часть» (с пометкой оригинал), содержащий оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов технической части оферты;
* **второй конверт** с надписью «Коммерческая часть» (с пометкой оригинал), содержащий оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов коммерческой части оферты.

Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

В конверт с пометкой «Оригинал» вкладывается диск или иной электронный носитель информации с электронными скан-копиям всех документов этого конверта. Скан-копии копии документов должны быть представлены не единым, а отдельными файлами по каждому из представляемых документов; наименование файла должно соответствовать содержанию соответствующего документа.

Электронный носитель информации должен содержать также исходные электронные версии (в формате MS Excel, MS Word).

Запечатанные конверты, скрепленные печатью участника закупки, доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: **Российская Федерация, 628684 г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Кузьмина, дом 51 в Тендерный комитет.**

**Начало приема оферт – «\_15\_» \_\_\_10\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года.**

**Окончание приема оферт – \_15\_\_:\_00ч. МСК\_\_ «\_28\_» \_\_\_10\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года.**

**Срок для определения победителя – до «31» марта 2016 года.**

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОАО «СН-МНГ» имеет право продлить срок приема оферт.

ОАО «СН-МНГ» имеет право внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты вплоть до указанного выше срока окончания приема оферт. При этом срок подачи оферт будет продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений до окончания срока подачи оферт новый срок составлял не менее 6 (Шести) рабочих дней, а в случае изменения предмета закупки – не менее 10 (Десяти) рабочих дней.

ОАО «СН-МНГ» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее «\_23\_» \_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015\_ года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

**По вопросам технического характера обращаться:**

Литош Александр Дмитриевич, тел.: 8(34643) 49-517; mail:LitoshAD@mng.slavneft.ru

Токарева Виктория Анатольевна, тел.: 8(34643) 47-708, mail:  [TokarevaVA@mng.slavneft.ru](mailto:%20TokarevaVA@mng.slavneft.ru)

**По вопросам организационного характера обращаться:**

Морозова Светлана Владимировна, тел.: 8(34643) 46-891, mail: [tender@mng.slavneft.ru](mailto:tender@mng.slavneft.ru)

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на <http://www.sn-mng.ru/zakupki-i-realizatsiya/zakupki/>.

**Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «СН-МНГ» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.**

ОАО «СН-МНГ» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии в любое время отказаться от проведения тендера, либо завершить тендер без заключения договора по его результатам, не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки (в том числе, не возмещая участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием). Информация о таком решении размещается ОАО «СН-МНГ» на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня после утверждения такого решения Тендерной комиссией.

ОАО «СН-МНГ» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии признать тендер несостоявшимся, если по окончании срока приема оферт:

* не подана ни одна оферта (с учетом оферт, отозванных участниками закупки);
* ни одна оферта не соответствует требованиям к предмету оферты, установленным в настоящем предложении делать оферты;
* все поданные оферты отклонены.

**Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.**

**Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на http://www.sn-mng.ru/zakupki-i-realizatsiya/akkreditatsiya/.**

**В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.**

Для подтверждения имеющегося статуса «аккредитован» участник закупки, если он не относится к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится, должен направить в составе технической части оферты копию уведомления о прохождении аккредитации (при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт). В противном случае участник закупки должен направить в отдельном конверте с пометкой «На аккредитацию» пакет документов на аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на **http://www.sn-mng.ru/zakupki-i-realizatsiya/akkreditatsiya/.**

Если участник закупки не выполнил условия настоящего предложения делать оферты в отношении оформления и представления документов на аккредитацию (при предоставлении документов на аккредитацию вместе с офертой), ОАО «СН-МНГ» не гарантирует рассмотрение документов в срок, позволяющий такому участнику закупки стать победителем процедуры закупки.

Участник закупки вправе обжаловать в Конкурсной комиссии ОАО «СН-МНГ» действия (бездействие) ОАО «СН-МНГ» в рамках проведения тендера, если полагает, что такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, в любое время с момента размещения настоящего предложения делать оферты на интернет-сайте ОАО «СН-МНГ» и не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней со дня размещения информации о результатах тендера на интернет-сайте ОАО «СН-МНГ». Жалоба на установленные в настоящем предложении делать оферты условия и положения может быть подана не позднее окончания срока подачи оферт.

Жалоба в письменном виде направляется в Тендерный комитет ОАО «СН-МНГ» по адресу: Российская Федерация, 628684 г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Кузьмина, дом 51. В жалобе указываются: обжалуемое вынесенное решение ОАО «СН-МНГ», обжалуемые действия (бездействие) ОАО «СН-МНГ»; нормы Процедуры закупочной деятельности, которые, по мнению подателя жалобы, были нарушены; предложения подателя жалобы. К жалобе прилагаются документы, обосновывающие позицию подателя жалобы.

Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, доводятся до участника закупки в течение не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня ее получения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «НГК «Славнефть» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками ОАО «СН-МНГ», так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (495) 777-74-15, электронная почта [hotline@slavneft.ru.](mailto:hotline@slavneft.ru.)

Перечень документов в составе Предложения делать оферты **№704/ТК/2015 от 15.10.\_2015г**:

* заполненное извещение о согласии сделать оферту (Форма 2);
* заполненное предложение о заключении договора (Форма 3);
* заполненный Лот (Форма 4), в соответствии с Требованиями к предмету оферты (Форма 5);
* договор на выполнение работ/оказания услуг с приложениями (Форма 6)
* перечень аффилированных организаций (Форма 7);
* калькуляция на производство единицы работ с расшифровкой по статьям затрат по Форме 8 (образец) с приложением №1;
* Документы, подтверждающие соответствие подрядной организации требованиям критерий технической оценки оферт участников закупки услуг по типу сделки № 1760 «Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения» (Форма 9);
* CD-диск либо USB флеш-накопитель со скан-образами оригиналов всех выше перечисленных документов.

**Форма 2 «Извещение о согласии сделать Оферту»**

**Извещение**

**о согласии сделать оферту**

1. Изучив условия предложения делать оферты **№ 704/ТК/2015 от «\_15»\_\_\_10\_\_\_\_\_\_\_2015 г.**, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту №**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.** и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «СН-МНГ» договор **на выполнение работ по зарядке и техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения,** на условиях указанного ПДО не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Мы признаем право ОАО «СН-МНГ» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ОАО «СН-МНГ».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма 3 «Предложение о заключении договора»**

На бланке участника закупки

Адрес: 628684, ХМАО-Югра, г.Мегион,

улица Кузьмина, дом 51

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «СН-МНГ» с целью заключения договора **на выполнение работ по зарядке и техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения** на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |
| Сроки оказания работ/услуг  с 01.02.2016 г по 31.12.2016 г. | да/нет |
| Стоимость предложения в руб. (без НДС) |  |
| Сумма предложения в руб. (с НДС) |  |
| Принятие договора (Форма 6) в неизменном виде | да/нет |
| Условия оплаты:  Оплата оказанных Исполнителем Услуг производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 90 (Девяносто) календарных дней, но не ранее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения от Исполнителя оригиналов счет-фактур и Акта выполненных работ. | да/нет |
| Дополнительные условия: | да/нет |

1. Настоящее предложение действует до «31» марта 2016 г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 4 «Таблица цен»**

**ТАБЛИЦА ЦЕН**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Тип огнетушителей | **Заказчик** | Единица измерения | | Количество (шт.) | | | Срок оказания услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Стоимость работ за 1шт. руб./без НДС | | Сумма без НДС (18%), руб. | Сумма НДС (18%), руб. | Сумма с НДС (18%), руб. |
| февраль | | март | | апрель | | май | | июнь | | июль | | август | | сентябрь | | октябрь | | ноябрь | | декабрь | |  | | |  |  |  |
| 1. | Зарядка  огнетушителей | ОП-4 | ОАО  "СН-МНГ" | Шт. | | 101 | | | 15 | | 11 | | 1 | | 15 | | 40 | | 5 | | 7 | | 4 | |  | | 3 | |  | |  | | |  |  |  |
| ОП-5 | Шт. | | 210 | | | 34 | | 26 | | 12 | | 19 | | 19 | | 22 | | 15 | | 21 | | 14 | | 13 | | 15 | |  | | |  |  |  |
| ОП-8 | Шт. | | 126 | | | 11 | | 14 | | 3 | | 40 | | 21 | | 9 | | 10 | | 8 | | 1 | | 6 | | 3 | |  | | |  |  |  |
| ОП-10 | Шт. | | 246 | | | 13 | | 31 | | 15 | | 44 | | 32 | | 29 | | 17 | | 26 | | 13 | | 16 | | 10 | |  | | |  |  |  |
| ОП-20 | Шт. | | 17 | | | 3 | | 2 | | 3 | |  | | 2 | |  | | 2 | | 3 | | 2 | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| ОП-30 | Шт. | | 4 | | |  | |  | |  | | 2 | | 1 | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| ОП-35 | Шт. | | 5 | | |  | | 1 | |  | |  | | 2 | |  | |  | | 1 | |  | |  | | 1 | |  | | |  |  |  |
| ОП-40 | Шт. | | 2 | | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| ОП-50 | Шт. | | 98 | | | 3 | | 13 | | 3 | | 19 | | 15 | | 16 | | 5 | | 12 | | 5 | | 6 | | 1 | |  | | |  |  |  |
| ОП-100 | Шт. | | 4 | | | 1 | |  | | 3 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| ОУ-1 | Шт. | | 3 | | |  | |  | |  | | 3 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| ОУ-2 | Шт. | | 8 | | | 5 | | 1 | |  | |  | | 2 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| ОУ-3 | Шт. | | 16 | | |  | | 1 | |  | | 15 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| ОУ-5 | Шт. | | 231 | | | 34 | | 36 | | 10 | | 27 | | 25 | | 22 | | 20 | | 20 | | 12 | | 16 | | 9 | |  | | |  |  |  |
| ОУ-6 | Шт. | | 1 | | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| ОУ-7 | Шт. | | 16 | | |  | |  | |  | | 15 | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| ОУ-8 | Шт. | | 44 | | | 10 | | 6 | |  | | 5 | | 8 | | 2 | | 6 | | 4 | |  | | 3 | |  | |  | | |  |  |  |
| ОУ-10 | Шт. | | 183 | | | 9 | | 19 | | 12 | | 36 | | 25 | | 20 | | 13 | | 21 | | 10 | | 9 | | 9 | |  | | |  |  |  |
| ОУ-20 | Шт. | | 33 | | | 3 | | 6 | |  | | 4 | | 8 | | 4 | | 3 | | 5 | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| ОУ-50 | Шт. | | 3 | | |  | |  | |  | | 3 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| ОУ-80 | Шт. | | 6 | | | 3 | |  | |  | | 3 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| ИТОГО: | | |  |  | | 1357 | | | 144 | | 168 | | 63 | | 250 | | 200 | | 130 | | 99 | | 126 | | 57 | | 72 | | 48 | |  | | |  |  |  |
| 2. | Техническое обслуживание огнетушителей ОП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена запорной головки | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Замена манометра | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Замена шлангов | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Замена хомутов | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Замена ИХГ, ГГУ, баллона высокого давления | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Замена шланга с пистолетом-распылителем | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Замена колеса | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Замена бойка | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Чека | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Ремонт головки | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Ремонт шланга | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Ремонт тележки | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Замена сопла | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Замена клапана | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Покраска ручных огнетушителей | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Покраска передвижных огнетушителей | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Отбраковка огнетушителей | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Ревизия огнетушителей | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Освидетельствование | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Замена наклейки | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Гидравл. испыт. баллонов | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Утилизация | |  | | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| 3. | Техническое обслуживание огнетушителей ОУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена запорной головки | |  | | Шт. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
| Замена раструба | |  | | Шт. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
| Замена выкидной трубки | |  | | Шт. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
| Замена раструба со шлангом | |  | | Шт. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
| Чека к ОУ | |  | | Шт. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
| Замена ручки-рычага к ОУ | |  | | Шт. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
| Замена колеса | |  | | Шт. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
| Ремонт головки | |  | | Шт. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
| Ремонт штока | |  | | Шт. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
| Ремонт тележки | |  | | Шт. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
| Покраска ручных огнетушителей | |  | | Шт. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
| Покраска передвижных огнетушителей | |  | | Шт. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
| Отбраковка огнетушителей | |  | | Шт. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
| Ревизия огнетушителей | |  | | Шт. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
| Освидетельствование | |  | | Шт. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
| Замена наклейки | |  | | Шт. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
| Гидравл. испыт. баллонов | |  | | Шт. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
| Взвешивание | |  | | Шт. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
| Утилизация | |  | | Шт. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Базис оказания услуг** | объекты ОАО «СН-МНГ» |
| **Форма оплаты** | в течение 90 (девяносто) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней с даты получения от Исполнителя оригиналов следующих документов:  – Акта выполненных работ;  – Счета-фактуры |
| **Срок оказания услуг** | с 01.02.2016 г по 31.12.2016 г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.) (Ф.И.О. подписавшего, должность)

**Форма 5 «Техническое задание»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Решением Тендерной комиссии  Протокол №\_\_492\_\_\_ от «\_\_15\_»\_\_\_10\_\_\_\_\_\_2015 г. |

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**(техническое задание)**

**1 .Общие положения.**

* Предмет закупки: выполнение работ по зарядке и техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения;
* Инициатор закупки: открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»).
* Плановые сроки оказания услуг: с 01.02.2016 г. по 31.12.2016 г.
* Стартовая стоимость договора (в рублях без учета НДС 18%): - без объявления стартовой стоимости.
* Лот является **неделимым.**

**2. Основные требования.**

* Быть правоспособным на осуществление предлагаемого вида работ;
* Исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;
* Не должен быть неплатежеспособным, находиться в состоянии ликвидации (для юридического лица) или быть признанным несостоятельным (банкротом);
* Иметь необходимые лицензии, аккредитации;
* Оказывать работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки в соответствии с разыгрываемым Лотом.
* Иметь производственные мощности для выполнения предлагаемых работ, иметь профессиональные знания и квалификацию, финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, обладать необходимыми трудовыми ресурсами для надлежащего и полного исполнения договора;
* Привлекать компетентный, достаточно квалифицированный, профессиональный обученный персонал, аттестованный по технике безопасности и пожарной безопасности, прошедший соответствующую подготовку, обеспечить персонал ресурсами, необходимыми для оказания данного вида работ с соблюдением безопасных условий труда.
* Заключать на период выполнения работ/оказания работ в интересах Заказчика договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Исполнителя со страховой суммой не менее 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей, с включением в договор следующих рисков:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III группы инвалидности.

**3. Особые условия**

* Подробное техническое задание изложено в приложении №1 к настоящей форме.

**Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»**

**Перечень аффилированных организаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Полное наименование в соответствии с учредительными документами*** | ***Фактическое местонахождение*** | ***Телефон/ факс*** | ***ФИО руководителя организации*** | ***Код БИК*** | ***ИНН*** | ***ОГРН*** | ***ОКПО*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 8 «Калькуляция»**

**Калькуляция на производство единицы работ**

**с расшифровкой по статьям затрат**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Статьи затрат*** | ***Итого (руб.)*** | ***Удельный вес (%)***  ***от всего стоимости работ*** |
| 1 | Материалы |  | =(п1/п13)% |
| 2 | Электроэнергия |  | =(п2/п13)% |
| 3 | Фонд заработной платы |  | =(п3/п13)% |
| 4 | Страховые взносы |  | =(п4/п13)% |
| 5 | Амортизационные отчисления |  | =(п5/п13)% |
| 6 | Транспортные услуги |  | =(п6/п13)% |
| 7 | Связь |  | =(п7/п13)% |
| 8 | Прочие расходы\* |  | =(п8/п13)% |
| **9** | **Итого прямых затрат** | **=п1+п2+п3+п4+п5+п6+п7+п8** | **=(п9/п13)%** |
| 10 | Накладные расходы |  | =(п10/п13)% |
| **11** | **Итого с накладными расходами** | **=п9+п10** | **=(п11/п13)%** |
| 12 | Рентабельность |  | =(п12/п13)% |
| **13** | **Всего стоимость работ (1 ед.)\*\*** | **=п11+п12** | **100** |

\* п 8 «Прочие расходы» необходимо дополнительно расшифровать (внутри калькуляции) .

\*\* Дополнительно необходимо предоставить расшифровку (в разрезе количественных и ценовых показателей) .

\*\*\* Перечень указанных статей затрат не является закрытым, при необходимости его можно дополнить, без исключения указанных в калькуляции статей затрат (расходов).

**Приложение № 1 к форме 8**

**Перечень (расшифровка) материалов, применяемых (наименование организации) при производстве работ по типу сделки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование материала (полное)** | **Ед-изм.** | **Кол-во** | **Цена без НДС** | **Сумма без НДС** | **Цена без НДС ОКЗП** | **Примечание** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: столбец 7 претендентом не заполняется.

Контактный тел. контрагента