## СН-МНГ2
Форма 10
ЛОТ №1 Перечень оборудования
Узунское, Кысомское м/р. нефти
Наименование электрооборудования | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во
Узунское м/р
Наземное э.о.
ЩСУ-0,4кВ в КТП ДНС | в КТП
Автоматический выключатель | 400-630А | шт | 3
Автоматический выключатель | 150-250А | шт | 3
Автоматический выключатель | до 100А | шт | 49
Контактор |  | шт | 5
Магнитный пускатель | 1,2 в | шт | 16
Магнитный пускатель | 3,4 в | шт | 11
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.26
ЩСУ-0,4кВ в КТП БКНС | в КТП
Автоматический выключатель | 400-630А | шт | 3
Автоматический выключатель | 150-250А | шт | 2
Автоматический выключатель | до 100А | шт | 52
Контактор |  | шт | 5
Магнитный пускатель | 1,2 в | шт | 31
Магнитный пускатель | 3,4 в | шт | 1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.26
ВТЦ |  | шт | 3
ТСП |  | шт | 3
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.05
БКНС
СД-6кВ 800кВт |  | шт | 3
КЛ-6кВ |  | км | 0.15
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.09
АД-0,4кВ вентилятор | до 2кВт | шт | 4
АД-0,4кВ задвижки | 2,1-13кВт | шт | 3
АД-0,4кВ маслонасос | 2,1-13кВт | шт | 2
АД-0,4кВ маслонасос | 2,1-13кВт | шт | 2
АД-0,4кВ охлаж масла | до 2кВт | шт | 2
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.13
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.15
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.18
Светильник с ДРЛ |  | шт | 20
Светильник с ЛБ |  | шт | 8
Светильник с ДРЛ |  | шт | 10
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.75
розетки 380 в |  | шт | 4
розетки 220 в |  | шт | 3
КУ-0,4кВ |  | шт | 9
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Система мягкого пуска СТД
Светильник с ЛБ |  | шт | 4
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.025
Выключатель, розетка |  | шт | 5
Автоматический выключатель | до 100А | шт | 23
Вакуумный контактор 6кВ |  | шт | 3
Размыкатель 6кВ |  | шт | 3
Разъеденитель шинный 6кВ |  | шт | 2
Блок силовой теристорный |  | шт | 1
КЛ-6кВ |  | км | 0.05
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Насосная подачи воды на КНС (насосная откачки пластовой воды)
АД-0,4кВ | 101-160кВт | шт | 2
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.5
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 2
КЛ-0,4кВ |  | шт | 0.5
АД-0,4кВ | 2,1-13кВт | шт | 2
КЛ-0,4кВ |  | шт | 0.48
Светильник с ДРЛ |  | шт | 8
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.02
Светильник с ЛН | ВЗГ | шт | 2
КУ-0,4кВ |  | шт | 3
КУ-0,4кВ |  | шт | 3
КУ-0,4кВ |  | шт | 4
Заземляющее устройство |  | шт | 1
БДР
АД-0,4кВ | 2,1-13кВт | шт | 1
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 2
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 2
КУ-0,4кВ |  | шт | 11
Светильник с ЛН | ВЗГ | шт | 6
Эелектрообогреватель |  | шт | 3
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.215
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.08
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Станция управления БДР |  | шт | 1
Прожекторная мачта №1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11 |  | шт | 11
Заземляющее устройство |  | шт | 4
Насосная внешней откачки
АД-6кВ | 250-800кВт ВЗГ | шт | 3
КЛ-6кВ |  | км | 0.42
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 2
КЛ-0,4кВ |  | км | 1.62
КУ-0,4кВ |  | шт | 7
Светильник с ЛН | ВЗГ | шт | 19
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Ёмкость дренажная НД-1
АД-0,4кВ | 14-55кВт | шт | 1
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.42
КУ-0,4кВ |  | шт | 1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.42
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Ёмкость дренажная НД-2
АД-0,4кВ | 14-55кВт | шт | 1
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.42
КУ-0,4кВ |  | шт | 1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.42
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Ёмкость сбора конденсата НК-1
АД-0,4кВ | 14-55кВт | шт | 1
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.81
КУ-0,4кВ |  | шт | 1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.81
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Ёмкость сбора конденсата НК-2
АД-0,4кВ | 14-55кВт | шт | 1
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.96
КУ-0,4кВ |  | шт | 1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.96
Заземляющее устройство |  | шт | 1
КНС производственно-дождевых стоков
АД-0,4кВ | 14-55кВт | шт | 1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.44
КУ-0,4кВ |  | шт | 1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.44
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Операторная стар
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.07
Светильник с ЛН |  | шт | 6
Щиток освещения |  | шт | 1
Розетка выключатель |  | шт | 13
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Площадка сепараторов поз1.1
Заземляющее устройство |  | шт | 1
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.08
Площадка газосепараторов п1.3
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Площадка газосепараторов п1.4
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Площадка КСУ
Заземляющее устройство |  | шт | 1
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.1
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Входной и выкидной коллектор
АД-0,4кВ | 2,1-13кВт | шт | 1
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.26
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Прожекторная мачта |  | шт | 1
Арт. скважина №1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.4
РЩ-0,4кВ |  | шт | 3
АД-0,4кВ | 2,1-13кВт | шт | 1
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 1
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.02
Выключатель, розетка |  | шт | 3
Светильник с ЛН |  | шт | 3
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Арт. скважина №2
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.4
РЩ-0,4кВ |  | шт | 3
АД-0,4кВ | 2,1-13кВт | шт | 1
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 1
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.02
Выключатель, розетка |  | шт | 3
Светильник с ЛН |  | шт | 3
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Пож.насосная ДНС
ЩСУ-0,4кВ
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.35
Автоматический выключатель | 400-630А | шт | 5
Автоматический выключатель | до 100А | шт | 30
Магнитный пускатель | 1,2 в | шт | 15
Контактор |  | шт | 5
Автоматический выключатель | до 100А | шт | 2
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.09
Светильник с ЛБ |  | шт | 2
Светильник с ЛН |  | шт | 1
Выключатель, розетка |  | шт | 3
Маш.зал
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.35
АД-0,4кВ | 101-160кВт | шт | 2
АД-0,4кВ | 14-55кВт | шт | 2
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 5
КУ-0,4кВ |  | шт | 9
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.28
Светильник с ЛН |  | шт | 9
Светильник с ДРЛ |  | шт | 1
Выключатель, розетка |  | шт | 10
Автоматический выключатель | до 100А | шт | 2
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Вагон-домик мастера
Щиток освещения |  | шт | 1
Светильник с ЛН |  | шт | 3
Светильник с ЛБ |  | шт | 2
Эелектрообогреватель |  | шт | 1
Выключатель, розетка |  | шт | 14
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.03
Заземляющее устройство |  | шт | 1
БРХ №1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.04
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 4
Щиток освещения |  | шт | 1
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.03
Выключатель, розетка |  | шт | 3
Светильник с ЛН |  | шт | 1
Светильник с ЛН | ВЗГ | шт | 1
Заземляющее устройство |  | шт | 1
БРХ №2
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.4
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 4
Щиток освещения |  | шт | 1
КУ-0,4кВ |  | шт | 1
Светильник с ЛН |  | шт | 2
Светильник с ЛН | ВЗГ | шт | 1
Эелектрообогреватель |  | шт | 2
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Дренажная емкость
АД-0,4кВ | 14-55кВт | шт | 1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.2
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.2
КУ-0,4кВ |  | шт | 1
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Насосная внутрипарковой перекачки
АД-0,4кВ | 14-55кВт | шт | 2
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.34
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.34
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 1.12
Эелектрообогреватель |  | шт | 6
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.695
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 6
КЛ-0,4кВ |  | км | 1.32
КЛ-0,4кВ |  | км | 1.54
Светильник с ЛН |  | шт | 4
Светильник с ДРЛ |  | шт | 6
КУ-0,4кВ |  | шт | 4
КУ-0,4кВ |  | шт | 2
Заземляющее устройство |  | шт | 1
СИКН
Блок №1
Эелектрообогреватель |  | шт | 2
Светильник с ЛН |  | шт | 4
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 2
КЛ-0,4кВ |  | км | 1.683
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.25
КУ-0,4кВ |  | шт | 3
КУ-0,4кВ |  | шт | 3
Блок №2
Эелектрообогреватель |  | шт | 3
Светильник с ЛН |  | шт | 5
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 2
КЛ-0,4кВ |  | км | 1.683
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.25
КУ-0,4кВ |  | шт | 3
КУ-0,4кВ |  | шт | 3
Блок №3
Эелектрообогреватель |  | шт | 3
Светильник с ЛН |  | шт | 5
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 2
КЛ-0,4кВ |  | км | 1.683
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.25
КУ-0,4кВ |  | шт | 3
КУ-0,4кВ |  | шт | 3
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Узел связи
Щиток освещения |  | шт | 1
Светильник с ЛН |  | шт | 4
Светильник с ЛН | ВЗГ | шт | 1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.475
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.055
КУ-0,4кВ |  | шт | 1
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Операторная
ЩСУ-0,4кВ |  | шт | 1
РЩ-0,4кВ |  | шт | 2
Щиток освещения |  | шт | 1
Выключатель, розетка |  | шт | 62
Эелектрообогреватель |  | шт | 5
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.1
Светильник с ЛБ |  | шт | 212
Светильник с ЛН |  | шт | 11
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.4
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Установка подготовки питьевой воды
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.1
РЩ-0,4кВ |  | шт | 1
Рубильник |  | шт | 2
Автоматический выключатель | до 100А | шт | 6
РЩ-0,4кВ |  | шт | 1
Автоматический выключатель | до 100А | шт | 17
Магнитный пускатель | 1,2 в | шт | 2
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.17
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.08
Светильник с ЛБ |  | шт | 10
Светильник с ЛН |  | шт | 2
АД-0,4кВ | 2,1-13кВт | шт | 5
Электрообогреватель |  | шт | 7
Выключатель, розетка |  | шт | 11
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Хим. лаборатория
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.52
РЩ-0,4кВ |  | шт | 4
КЛ-0,4кВ |  | км | 1.355
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.25
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 11
КУ-0,4кВ |  | шт | 11
КУ-0,4кВ |  | шт | 2
Светильник с ЛБ |  | шт | 4
Светильник с ЛБ |  | шт | 28
Светильник с ЛН |  | шт | 6
Выключатель, розетка |  | шт | 25
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Здание с производственными и бытовыми помещениями.
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.61
АД-0,4кВ | до 2кВт | шт | 5
Светильник с ЛН |  | шт | 11
Светильник с ЛБ |  | шт | 108
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.475
Выключатель, розетка |  | шт | 36
Щиток освещения |  | шт | 3
РЩ-0,4кВ |  | шт | 1
Заземляющее устройство |  | шт | 1
ВКС
НКУ-0,4кВ
Автоматический выключатель | до 100А | шт | 47
Автоматический выключатель | 400-630А | шт | 7
УЗО |  | шт | 1
Магнитный пускатель | 1,2 в | шт | 11
Рубильник |  | шт | 4
АД-0,4кВ вентилятор | до 2кВт | шт | 1
КЛ-0,4кВ |  | км | 1.097
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.015
Светильник |  | шт | 3
Выключатель, розетка |  | шт | 6
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Электрообогреватель |  | шт | 1
РЩ-0,4кВ |  | шт | 1
ВКС блок №1
Автоматический выключатель | до 100А | шт | 3
Автоматический выключатель | 400-630А | шт | 3
Магнитный пускатель | 1,2 в | шт
Магнитный пускатель | 3,4 в | шт | 3
АД-0,4кВ ВЗГ | до 250кВт | шт | 1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.006
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.02
Светильник с ЛБ |  | шт | 4
Светильник | ВЗГ | шт | 1
Выключатель, розетка |  | шт | 4
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Электрообогреватель |  | шт | 1
ВКС блок №2
Автоматический выключатель | до 100А | шт | 3
Автоматический выключатель | 400-630А | шт | 3
Магнитный пускатель | 1,2 в | шт
Магнитный пускатель | 3,4 в | шт | 3
АД-0,4кВ ВЗГ | до 250кВт | шт | 1
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.006
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.02
Светильник с ЛБ |  | шт | 4
Светильник | ВЗГ | шт | 1
Выключатель, розетка |  | шт | 4
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Электрообогреватель |  | шт | 1
Передающее э.о.
ВЛ-35кВ Ф-1;3 п/ст 110/35/6кВ "КАСКАД" |  | км | 18.554
П/ст-35/6кВ "ДНС Узунская" |  | шт | 1
Силовой тр-р 35/6кВ |  | шт | 2
ЭВ-35кВ |  | шт | 3
ТСН-6/0,4кВ |  | шт | 2
ВВ-6кВ |  | шт | 17
Панель управления и защиты 35кВ |  | шт | 2
БСК |  | шт | 12
ЗРУ-6кВ ДНС
ВВ-6кВ |  | шт | 17
ТСН-6/0,4кВ |  | шт | 2
Панель управления и защиты 6кВ |  | шт | 2
ЗРУ-6кВ БКНС
ВВ-6кВ |  | шт | 17
ТСН-6/0,4кВ |  | шт | 2
Панель управления и защиты 6кВ |  | шт | 2
КТП-6/0,4кВ ДНС |  | шт | 1
КЛ-6кВ |  | км | 0.23
Автоматический выключатель | 1000-1600А | шт | 3
Автоматический выключатель | 400-630А | шт | 6
Автоматический выключатель | 150-250А | шт | 9
Автоматический выключатель | до 100А | шт | 2
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.08
КТП-6/0,4кВ БКНС Узунского |  | шт | 1
КЛ-6кВ |  | км | 0.15
Автоматический выключатель | 1000-1600А | шт | 3
Автоматический выключатель | 400-630А | шт | 2
Автоматический выключатель | 150-250А | шт | 8
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.08
ВЛ-6кВ на ЗРУ БКНС (Ф-13,16) |  | км | 0.636
ЛР-6кВ | РЛНД 10/400 | шт | 4
КЛ-6кВ | ВБбШв 3х240 | км | 0.39
ВЛ-6кВ на ЗРУ ДНС (Ф-9,12) |  | км | 0.5
ЛР-6кВ | ЛРНД-400 | шт | 4
КЛ-6кВ | ВБбШв 3х240 | км | 0.47
ВЛ-6кВ Ф-3 пс 35/6 ДНС Узунского
ВЛ-6кВ | А-120 | км | 0.9
ЛР-6кВ | РЛНД 10/400 | шт | 2
КЛ-6кВ | ВБбШв 3х240 | км | 0.06
ВЛ-6кВ Ф-20 пс 35/6 ДНС Узунского
ВЛ-6кВ | А-120 | км | 0.616
ЛР-6кВ | РЛНД 10/400 | шт | 3
КЛ-6кВ | ВБбШв 3х240 | км | 0.068
ВЛ-6кВ Ф-5 пс 35/6 ДНС Узунского
ВЛ-6кВ |  | км | 0.814
КЛ-6кВ |  | км | 0.13
ЛР-6кВ | РЛНД-400 | шт | 3
ВЛ-6кВ Ф-8 пс35/6 ДНС Узунского
ВЛ-6кВ |  | км | 0.796
КЛ-6кВ |  | км | 0.13
ЛР-6кВ | РЛНД-400 | шт | 3
ВЛ-6 Ф-10; 18 |  | км | 16.66
Секционирующие ячейки К-1;4;Ф-10 | КС-120 | шт | 5
АВР-6кВ К-3
ВВ-6кВ |  | шт | 2
АВР-6кВ ФГУ
ВВ-6кВ |  | шт | 1
АВР-6кВ К-5
ВВ-6кВ |  | шт | 2
Кустовые площадки
Куст-5
КТПН-6/0,4кВ |  | шт | 2
ФГУ (Фильтро-грязевой узел)
КТПН-6/0,4кВ |  | шт | 1
Куст-3
КТПН-6/0,4кВ |  | шт | 2
"Нефтеналив"
КТПН-6/0,4кВ |  | шт | 1
ВЛ-6кВ |  | км | 0.55
Куст-2"б"
КТПН-6/0,4кВ |  | шт | 2
ВЛ-6кВ отпайка Ф-16 п/ст "МЧ" |  | км | 0.012
Куст-1
КТПН-6/0,4кВ |  | шт | 2
Куст-4
КТПН-6/0,4кВ |  | шт | 3
Куст-4 "б"
КТПН-6/0,4кВ |  | шт | 1
ВЛ-6кВ отпайка Ф-18 п/ст "К-8" |  | км | 0.308
Разведка-1104
КТПН-6/0,4кВ |  | шт | 1
ВЛ-6кВ |  | км | 0.641
Куст-6
КТПН-6/0,4кВ 630кВа |  | шт | 2
ВЛ-6кВ отпайка Ф-3, 20 п/ст "ДНС Узунская" |  | км | 4.684
Куст-7
КТПН-6/0,4кВ 630кВа |  | шт | 1
ВЛ-6кВ отпайка Ф-3 п/ст "ДНС Узунская" |  | км | 5.86
Узлы коммерческого учёта
Информационное обслуж. узлов учёта |  | шт | 7
Итого передающего э.о. по Узунскому м/р:
Итого наземного э.о. по Узунскому м/р:
Итого по Узунскому м/р:
Кысомское м/р
ЩСУ-0,4кВ ТП ДНС
Автоматический выключатель | до 100А | шт | 1
Автоматический выключатель | 400-630А | шт | 2
КПП
ОЩВ-6 |  | шт | 1
Светильник с ДРЛ |  | шт | 6
Светильник с ЛН |  | шт | 1
Выключатель, розетка |  | шт | 26
КЛ-0,4кВ |  | км | 0.13
КЛ-0,4кВ | освещение | км | 0.058
Заземляющее устройство |  | шт | 1
Итого по Кысомскому м/р:
Главный энергетик С.Ю. Мухин
Иргалина А.А.
Note on A420: Автор: -2шт
Note on A424: Автор: -1шт
Note on A426: Автор: -1шт
Note on A449: Автор: Отпайка
Note on A454: Автор: -1шт ТП №2