## таблица цен
Форма 6Т "Техническое предложение"
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки: ___________________________________________
№ ПДО 193/ТК/2016
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке
№ п/п | Потребность МТР | [9 empty] | Предложение поставщиков (аналоги)
| Описание МТР |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед.изм. | Кол-во к поставке | график поставки МТР | Описание МТР - аналога
| Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/Опросный лист | Код МТР по ОКПД2 | Дополнительные параметры |  |  |  |  | до 30.09.2016г. | Наименование | Гост/ТУ | Код МТР по ОКДП2 | Технические характеристики аналога | Производитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 177894 | Электрододержатель Binzel-2200 (200А) | ГОСТ 14651-78 | 2922804 | соответствие Форма 2 «Требования к предмету оферты» | соответствие Форма 2 «Требования к предмету оферты» | соответствие Форма 2 «Требования к предмету оферты» | ШТ | 34 | 34 |  |  | 2922804
2 | 207026 | Реостат балластный РБ-306 | Пределы регулирования тока, А - 6-315, ТУ 3441-046-05758322-97 | 2922804 |  |  |  | ШТ | 3 | 3 |  |  | 2922804
3 | 226660 | Укрытие "Зонт сварочный" | Тент изготавливается из хлопковой масловодоотталкивающей ткани с огнеупорной отделкой, для труб диаметром от 150 до 1020 мм | 2922804 |  |  |  | ШТ | 1 | 1 |  |  | 2922804
4 | 230099 | Разъем СКР-31 | ГОСТ 22917-78; Сварочный ток мин., А.- 250. | 2922804 |  |  |  | ШТ | 10 | 10 |  |  | 2922804
5 | 700110 | Генератор сварочный ГД 4006 | ГОСТ 2402-82 | 2922804 |  |  |  | ШТ | 1 | 1 |  |  | 2922804
6 | 703617 | Печь для прокалки электродов ЭПЭ 40/400, 220В | Номин. напряжение, В- 220; Номин. мощность, кВт- 0,7; Единовременная загрузка электропечи , кг- 10. | 2922804 |  |  |  | ШТ | 1 | 1 |  |  | 2922804
7 | 103647 | Предохранитель ПКТ 101-6-10-40У1 | Габарит, исполнение контакта: 01 Класс напряжения: 6 кВ Номинальный ток, А: 10 Номинальный ток отсечки, кА: 40 Диаметр: 55 мм Длина: 312 мм Климатическое исполнение: У3 Вес, кг: 3.70 Комплектность: в сборе комплектация предохранителя: - патрон ПТ101-6-10-40-У1 - Контакт К01-01Ш (2шт)+С4-80 (2шт) | 27.12.10.140 |  |  |  | ШТ | 15 | 15 |  |  | 27.12.10.140
8 | 103652 | Предохранитель ПКТ 101-6-20-40У1 | Класс напряжения: 6 кВ Номинальный ток, А: 20 Номинальный ток отсечки, кА: 40 Климатическое исполнение: У1 Диаметр: 55 мм Длина: 324 мм Вес, кг: 7.70 Комплектность: в сборе комплектация предохранителя: - Патрон (заменяемый элемент) ПТ 1.1-6-20-40 У1 – 1 шт - Контакт (др. названия: губка, пинцет) К01-10 У1 – 2 шт. - Опорный изолятор С4-80 I (ОНС-10/300) – 2шт. | 27.12.10.140 |  |  |  | ШТ | 18 | 18 |  |  | 27.12.10.140
9 | 103654 | Предохранитель ПКТ 102-6-80-20У3 | Комплектность:в сборе Климатическое исполнение и категория размещения: У3 ПКС, кА: 20 Номинальный ток, А: 80 Тип предохранителя: 102 Напряжение в кВ: 6 комплектация предохранителя: - Патрон (заменяемый элемент) ПТ 1.2-6-80-20 У3 - 1 шт - Контакт (др. названия: губка, пинцет) К02-10 У3 - 2 шт. - Опорный изолятор ИО-6-3,75 I - 2 шт. | 27.12.10.140 |  |  |  | ШТ | 21 | 21 |  |  | 27.12.10.140
10 | 103655 | Предохранитель ПКТ 101-6-31,5-20 | Класс напряжения: 6 кВ Номинальный ток, А: 31.5 Номинальный ток отсечки, кА: 20 Климатическое исполнение: У3 Диаметр: 55 мм Длина: 312 мм Вес, кг: 3.70 - Патрон (заменяемый элемент) ПТ 1.1-6-31.5-20 У3 – 1 шт. - Контакт (др. названия: губка, пинцет) К01-10 У3 – 2 шт. - Опорный изолятор ИО-6-3,75 I – 2 шт | 27.12.10.140 | соответствие Форма 2 «Требования к предмету оферты» | соответствие Форма 2 «Требования к предмету оферты» | соответствие Форма 2 «Требования к предмету оферты» | ШТ | 6 | 6 |  |  | 27.12.10.140
11 | 103672 | Предохранитель ПН 2-400 380В Iпв=250А | Предохранители ПН-2 400/250А с неразборной плавкой вставкой предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 и 60 Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220 В при перегрузках и коротких замыканиях. Номинальный ток: 250 Исполнение: У3 Напряжение: 220В-380В Габарит: 400 | 27.12.21.000 |  |  |  | ШТ | 12 | 12 |  |  | 27.12.21.000
12 | 103677 | Предохранитель ПН 2-100 380В Iпв=100А | Предохранители ПН2-100/100А предназначены для защиты при перегрузках и коротких замыканиях силовых вспомогательных цепей электроустановок промышленных предприятий, общественных и жилых зданий, трехфазного переменного тока с номинальным напряжением до 380В частоты 50 и 60Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220В. Номинальный ток Iн (А): 100 Номинальное напряжение переменного тока Uн (В): 380 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 100 Номинальное напряжение постоянного тока Uн (В): 220 Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА): 100 Частота тока (Гц): 50/60 Род тока: AC/DC Характеристика диапазона отключения: gG Габарит: 100А Степень защиты: IP00 Климатическое исполнение и категория размещения: У3 Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С | 27.12.21.000 |  |  |  | ШТ | 25 | 25 |  |  | 27.12.21.000
13 | 182238 | Предохранитель ПКТ 102-6-50-31,5У3 | Комплектность:в сборе Климатическое исполнение и категория размещения:У3 ПКС, кА:31,5 Номинальный ток, А:50 Тип предохранителя:102 Напряжение в кВ:6 комплектация предохранителя: - Патрон (заменяемый элемент) ПТ 1.2-6-50-31,5 У3 - 1 шт. - Контакт (др. названия: губка, пинцет) К02-10 У3 - 2 шт. - Опорный изолятор ИО-6-3,75 I - 2 шт. | 27.12.10.140 |  |  |  | ШТ | 18 | 18 |  |  | 27.12.10.140
14 | 182239 | Предохранитель ПКТ 102-6-31,5-31,5У3 | Комплектность:в сборе Климатическое исполнение и категория размещения:У3 Номинальный ток: 31,5 Исполнение: У3 Напряжение: 6кВ Габарит: 102 - Патрон (заменяемый элемент) ПТ 1.2-6-31,5-31,5 У3 - 1 шт. - Контакт (др. названия: губка, пинцет) К02-10 У3 - 2 шт. - Опорный изолятор ИО-6-3,75 I - 2 шт. | 27.12.10.140 |  |  |  | ШТ | 21 | 21 |  |  | 27.12.10.140
15 | 184525 | Предохранитель ПКТ 103-6-100-31,5У3 | Обозначение патрона: ПТ103-6-100-31,5-У3 Комплектность: в сборе Климатическое исполнение и категория размещения: У3 ПКС, кА: 31,5 Номинальный ток, А: 100 Тип предохранителя: 103 Напряжение в кВ: 6 комплектация предохранителя: - Патрон (заменяемый элемент) ПТ 1.3-6-100-31,5 У3 - 1 шт. - Контакт (др. названия: губка, пинцет) К03-10 У3 - 2 шт. - Опорный изолятор ИО-6-3,75 I - 2 шт. | 27.12.10.140 |  |  |  | ШТ | 18 | 18 |  |  | 27.12.10.140
16 | 223806 | Патрон высоковольт. ПН 0.1-35У1 | Патроны (предохранители) ПН 01-35 У1 предназначены для защиты трансформаторов напряжения на номинальное напряжение 35 кВ. Класс напряжения: 35 кВ Климатическое исполнение: У1 Диаметр: 55 мм Длина: 618 мм Вес, кг: 2.90 | 27.12.10.140 |  |  |  | ШТ | 3 | 3 |  |  | 27.12.10.140
17 | 240999 | Предохранитель SIBA F 500mA 10kV |  | 27.12.10.140 |  |  |  | ШТ | 12 | 12 |  |  | 27.12.10.140
18 | 241370 | Патрон ПН-0,1-10 У3 10 кВ | Серия:ПН Габарит, исполнение контакта:01 Класс напряжения:10 кВ Диаметр:55 мм Длина:212 мм Климатическое исполнение:У3 Вес, кг:0.80 | 27.12.21.000 |  |  |  | ШТ | 4 | 4 |  |  | 27.12.21.000
19 | 163824 | Аккумулятор Energizer HR 22 тип Крона/или аналог |  | 27.20.23.190 | соответствие Форма 2 «Требования к предмету оферты» | соответствие Форма 2 «Требования к предмету оферты» | соответствие Форма 2 «Требования к предмету оферты» | ШТ | 18 | 18 |  |  | 27.20.23.190
20 | 203275 | Аккумулятор GP 250 AAHC R6 2500mAh |  | 27.20.23.190 |  |  |  | ШТ | 152 | 152 |  |  | 27.20.23.190
21 | 215176 | Аккумулятор Energizer R6 2500mAh NI-MH AA/или аналог |  | 27.20.23.190 |  |  |  | ШТ | 40 | 40 |  |  | 27.20.23.190
22 | 215178 | Батарейка Energizer LR03/286 ААА/или аналог |  | 27.20.23.190 |  |  |  | ШТ | 238 | 238 |  |  | 27.20.23.190
23 | 215179 | Батарейка Energizer LR6/316 АА/или аналог |  | 27.20.23.190 |  |  |  | ШТ | 734 | 734 |  |  | 27.20.23.190
24 | 215194 | Элемент питания Energizer LR20/373 size"D"/или аналог |  | 27.20.23.190 |  |  |  | ШТ | 42 | 42 |  |  | 27.20.23.190
25 | 216987 | Батарейка Крона 9V GP 1604A Ultra 1604A Super Alkaline GP Batteries/или аналог |  | 27.20.23.190 |  |  |  | ШТ | 142 | 142 |  |  | 27.20.23.190
26 | 233332 | Батарейка Panasonic CR 2032/или аналог |  | 27.20.23.190 |  |  |  | ШТ | 10 | 10 |  |  | 27.20.23.190
27 | 240263 | Аккумулятор R03 1000mah |  | 27.20.23.190 |  |  |  | ШТ | 100 | 100 |  |  | 27.20.23.190
28 | 241057 | Устройство зарядное аккумул.батарей АА |  | 27.20.23.190 |  |  |  | ШТ | 2 | 2 |  |  | 27.20.23.190
29 | 241427 | Аккумулятор Ni-MH 2,3 Ah 7,2 V для тепловизора FLUKE Ti25 807 |  | 27.20.23.190 |  |  |  | ШТ | 4 | 4 |  |  | 27.20.23.190
30 | 246028 | Аккумулятор FIAMM FGHL 20722/или аналог |  | 27.20.23.190 |  |  |  | ШТ | 17 | 17 |  |  | 27.20.23.190
31 | 246101 | Аккумулятор FIAMM FGH 21803/или аналог |  | 27.20.23.190 |  |  |  | ШТ | 4 | 4 |  |  | 27.20.23.190
32 | 724631 | Преобразователь частотный SANTERNO SINUS M 0011 4T ВА2К2/или аналог |  | 3120520 |  |  |  | ШТ | 2 | 2 |  |  | 3120520
33 | 252328 | Конденсатор ККН 0,4-50-3 У3 |  | 27.90.60.000 |  |  |  | ШТ | 3 | 3 |  |  | 27.90.60.000
Базис поставки - место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО "СН-МНГ" (УМТС ОАО "СН-МНГ"), почтовый адрес УМТС ОАО "СН-МНГ": Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в Договоре.
Гарантийный срок:
(подпись, М.П.) | Подпись: ______________________________________________/Должность, Фамилия И.О./
МП