Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Требования к предмету закупки» Формы 2;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 30 сентября 2016г.;

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в Договоре.

- Требования к предмету закупки.

| № | №R-3 | Наименование | Марка, тип; Технические требования | ЕИ | Потреб ность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 177894 | Электрододержатель Binzel-2200 (200А) | ГОСТ 14651-78 | ШТ | 34 |
| 2 | 207026 | Реостат балластный РБ-306 | Пределы регулирования тока, А - 6-315, ТУ 3441-046-05758322-97 | ШТ | 3 |
| 3 | 226660 | Укрытие "Зонт сварочный" | Тент изготавливается из хлопковой масловодоотталкивающей ткани с огнеупорной отделкой, для труб диаметром от 150 до 1020 мм | ШТ | 1 |
| 4 | 230099 | Разъем СКР-31 | Сварочный ток мин., А.- 250.: ГОСТ 22917-78 | ШТ | 10 |
| 5 | 700110 | Генератор сварочный ГД 4006 | ГОСТ 2402-82 | ШТ | 1 |
| 6 | 703617 | Печь для прокалки электродов ЭПЭ 40/400, 220В | Номин. напряжение, В- 220; Номин. мощность, кВт- 0,7; Единовременная загрузка электропечи , кг- 10. | ШТ | 1 |
| 7 | 103647 | Предохранитель ПКТ 101-6-10-40У1 | Габарит, исполнение контакта: 01 Класс напряжения: 6 кВ Номинальный ток, А: 10 Номинальный ток отсечки, кА: 40 Диаметр: 55 мм Длина: 312 мм Климатическое исполнение: У3 Вес, кг: 3.70 Комплектность: в сборе комплектация предохранителя: - патрон ПТ101-6-10-40-У1 - Контакт К01-01Ш (2шт)+С4-80 (2шт) | ШТ | 15 |
| 8 | 103652 | Предохранитель ПКТ 101-6-20-40У1 | Класс напряжения: 6 кВ Номинальный ток, А: 20 Номинальный ток отсечки, кА: 40 Климатическое исполнение: У1 Диаметр: 55 мм Длина: 324 мм Вес, кг: 7.70 Комплектность: в сборе комплектация предохранителя: - Патрон (заменяемый элемент) ПТ 1.1-6-20-40 У1 – 1 шт - Контакт (др. названия: губка, пинцет) К01-10 У1 – 2 шт. - Опорный изолятор С4-80 I (ОНС-10/300) – 2шт. | ШТ | 18 |
| 9 | 103654 | Предохранитель ПКТ 102-6-80-20У3 | Комплектность:в сборе Климатическое исполнение и категория размещения: У3 ПКС, кА: 20 Номинальный ток, А: 80 Тип предохранителя: 102 Напряжение в кВ: 6 комплектация предохранителя: - Патрон (заменяемый элемент) ПТ 1.2-6-80-20 У3 - 1 шт - Контакт (др. названия: губка, пинцет) К02-10 У3 - 2 шт. - Опорный изолятор ИО-6-3,75 I - 2 шт. | ШТ | 21 |
| 10 | 103655 | Предохранитель ПКТ 101-6-31,5-20 | Класс напряжения: 6 кВ Номинальный ток, А: 31.5 Номинальный ток отсечки, кА: 20 Климатическое исполнение: У3 Диаметр: 55 мм Длина: 312 мм Вес, кг: 3.70 - Патрон (заменяемый элемент) ПТ 1.1-6-31.5-20 У3 – 1 шт. - Контакт (др. названия: губка, пинцет) К01-10 У3 – 2 шт. - Опорный изолятор ИО-6-3,75 I – 2 шт | ШТ | 6 |
| 11 | 103672 | Предохранитель ПН 2-400 380В Iпв=250А | Предохранители ПН-2 400/250А с неразборной плавкой вставкой предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 и 60 Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220 В при перегрузках и коротких замыканиях. Номинальный ток: 250 Исполнение: У3 Напряжение: 220В-380В Габарит: 400 | ШТ | 12 |
| 12 | 103677 | Предохранитель ПН 2-100 380В Iпв=100А | Предохранители ПН2-100/100А предназначены для защиты при перегрузках и коротких замыканиях силовых вспомогательных цепей электроустановок промышленных предприятий, общественных и жилых зданий, трехфазного переменного тока с номинальным напряжением до 380В частоты 50 и 60Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220В. Номинальный ток Iн (А): 100 Номинальное напряжение переменного тока Uн (В): 380 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 100 Номинальное напряжение постоянного тока Uн (В): 220 Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА): 100 Частота тока (Гц): 50/60 Род тока: AC/DC Характеристика диапазона отключения: gG Габарит: 100А Степень защиты: IP00 Климатическое исполнение и категория размещения: У3 Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С | ШТ | 25 |
| 13 | 182238 | Предохранитель ПКТ 102-6-50-31,5У3 | Комплектность:в сборе Климатическое исполнение и категория размещения:У3 ПКС, кА:31,5 Номинальный ток, А:50 Тип предохранителя:102 Напряжение в кВ:6 комплектация предохранителя: - Патрон (заменяемый элемент) ПТ 1.2-6-50-31,5 У3 - 1 шт. - Контакт (др. названия: губка, пинцет) К02-10 У3 - 2 шт. - Опорный изолятор ИО-6-3,75 I - 2 шт. | ШТ | 18 |
| 14 | 182239 | Предохранитель ПКТ 102-6-31,5-31,5У3 | Комплектность:в сборе Климатическое исполнение и категория размещения:У3 Номинальный ток: 31,5 Исполнение: У3 Напряжение: 6кВ Габарит: 102 - Патрон (заменяемый элемент) ПТ 1.2-6-31,5-31,5 У3 - 1 шт. - Контакт (др. названия: губка, пинцет) К02-10 У3 - 2 шт. - Опорный изолятор ИО-6-3,75 I - 2 шт. | ШТ | 21 |
| 15 | 184525 | Предохранитель ПКТ 103-6-100-31,5У3 | Обозначение патрона: ПТ103-6-100-31,5-У3 Комплектность: в сборе Климатическое исполнение и категория размещения: У3 ПКС, кА: 31,5 Номинальный ток, А: 100 Тип предохранителя: 103 Напряжение в кВ: 6 комплектация предохранителя: - Патрон (заменяемый элемент) ПТ 1.3-6-100-31,5 У3 - 1 шт. - Контакт (др. названия: губка, пинцет) К03-10 У3 - 2 шт. - Опорный изолятор ИО-6-3,75 I - 2 шт. | ШТ | 18 |
| 16 | 223806 | Патрон высоковольт. ПН 0.1-35У1 | Патроны (предохранители) ПН 01-35 У1 предназначены для защиты трансформаторов напряжения на номинальное напряжение 35 кВ. Класс напряжения: 35 кВ Климатическое исполнение: У1 Диаметр: 55 мм Длина: 618 мм Вес, кг: 2.90 | ШТ | 3 |
| 17 | 240999 | Предохранитель SIBA F 500mA 10kV |  | ШТ | 12 |
| 18 | 241370 | Патрон ПН-0,1-10 У3 10 кВ | Серия:ПН Габарит, исполнение контакта:01 Класс напряжения:10 кВ Диаметр:55 мм Длина:212 мм Климатическое исполнение:У3 Вес, кг:0.80 | ШТ | 4 |
| 19 | 163824 | Аккумулятор Energizer HR 22 тип Крона/или аналог |  | ШТ | 18 |
| 20 | 203275 | Аккумулятор GP 250 AAHC R6 2500mAh |  | ШТ | 152 |
| 21 | 215176 | Аккумулятор Energizer R6 2500mAh NI-MH AA/или аналог |  | ШТ | 40 |
| 22 | 215178 | Батарейка Energizer LR03/286 ААА/или аналог |  | ШТ | 238 |
| 23 | 215179 | Батарейка Energizer LR6/316 АА/или аналог |  | ШТ | 734 |
| 24 | 215194 | Элемент питания Energizer LR20/373 size"D"/или аналог |  | ШТ | 42 |
| 25 | 216987 | Батарейка Крона 9V GP 1604A Ultra 1604A Super Alkaline GP Batteries/или аналог |  | ШТ | 142 |
| 26 | 233332 | Батарейка Panasonic CR 2032/или аналог |  | ШТ | 10 |
| 27 | 240263 | Аккумулятор R03 1000mah |  | ШТ | 100 |
| 28 | 241057 | Устройство зарядное аккумул.батарей АА |  | ШТ | 2 |
| 29 | 241427 | Акумулятор Ni-MH 2,3 Ah 7,2 V | для тепловизора FLUKE Ti25 807 | ШТ | 4 |
| 30 | 246028 | Аккумулятор FIAMM FGHL 20722/или аналог |  | ШТ | 17 |
| 31 | 246101 | Аккумулятор FIAMM FGH 21803/или аналог |  | ШТ | 4 |
| 32 | 724631 | Преобразователь частотный SANTERNO SINUS M 0011 4T ВА2К2/или аналог |  | ШТ | 2 |
| 33 | 252328 | Конденсатор ККН 0,4-50-3 У3 |  | ШТ | 3 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 4 квартала 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 4 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 5 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 6К к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 6Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «СН-МНГ»,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, представителем, дистрибьютором, партнером с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

3.5. Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Прочие требования.

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.