## Форма 8.2
| Расчет договорной цены строительства объекта | [20 empty] | Форма 8.2
| Стройка: | Техническое перевооружение нефтеналивных эстакад на объектах ОАО «СН – МНГ"
| Объект: | ДНС Чистинного месторождения нефти
кол-во км:
№ | № сметы, виды работ и затрат | Базисный уровень цен 2001г. | [9 empty] | Текущий уровень цен
|  | Стоимость объекта всего | в том числе: | [6 empty] | Трудозатраты основных рабочих | Трудозатраты рабочих-механизаторов | Стоимость МТР всего | в том числе: |  |  |  | Оплата труда основных рабочих | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (за вычетом гр. 9) | Оплата труда механизаторов | Накладные расходы | Сметная прибыль | Всего
|  |  | Оплата труда основных рабочих | Стоимость ЭММ | в том числе оплата труда механизаторов | Стоимость материалов | в том числе доставка материалов на объект | Накладные расходы | Сметная прибыль |  |  |  | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика
[13 empty] | Стоимость оборудования | Стоимость материалов | Стоимость оборудования | Стоимость материалов
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Строительно-монтажные работы
2-02-01 | Архитектурно-строительные решения | 602255 | 93295 | 79370 | 12099 | 246257 | 0 | 118555 | 64778 | 3363.14 | 346.05
2-02-02 | Технологические решения | 56545 | 7415 | 7581 | 947 | 27954 | 0 | 7976 | 5619 | 246.43 | 24.02
2-02-03 | Автоматизация | 198892 | 12464 | 19910 | 2504 | 141994 | 0 | 14836 | 9688 | 411.1 | 70.75
2-02-04 | Электроснабжение | 162040 | 12292 | 16321 | 2006 | 110149 | 0 | 14159 | 9119 | 415.19 | 56.52
2-02-05 | Электрообогрев | 56819 | 948 | 1051 | 155 | 53007 | 0 | 1096 | 717 | 31.76 | 4.05
| ИТОГО по строительно-монтажным работам | 1076551 | 126414 | 124233 | 17711 | 579361 | 0 | 156622 | 89921 | 4467.62 | 501.39 | 3427520 | 0 | 1276064 | 40000 | 2111456
в том числе стоимость работ без учета стоимости материалов Заказчика и оборудования (для лимитированных затрат)
Временные здания и сооружения
ИТОГО с учетом затрат на ВрЗиС
Прочие работы и затраты, в том числе:
| - Зимнее удорожание | 54689
- Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций
- Перебазировка техники (Приложение 1)
- Доставка материалов на объект (Приложение 2)
- Затрат на разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России (Приложение 4)
- Пусконаладочные работы (Приложение 5)
| ИТОГО с учетом прочих работ и затрат | 1131240
Непредвиденные затраты
ВСЕГО с учетом всех затрат
| НДС | [19 empty] | 18%
ВСЕГО с учетом НДС, в том числе:
|  |  | ВСЕГО | в том числе:
2016
Стоимость работ без учета оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.)
Ценовые нормативы, используемые в расчете (базисно-индексный метод): - указать в ценах какого периода выполнен расчет
СМР
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Значения |  |  |  |  | Подрядчик не вправе изменять структуру расчетов, вносить изменения в базисную стоимость (СМР, МТР, затраты на временные здания и сооружения, лимитированные затраты, прочие затраты, рассчитанные на основании ПОС, непредвиденные расходы). Стоимость СМР в текущем уровне цен необходимо определять путем применения к базисной стоимости индексов к элементам прямых затрат, а также внесением показателей Подрядчика в ячейки, заполненные желтым цветом. Стоимость МТР в текущем уровне цен должна быть проставлена в текущих ценах. Не допускается исключать или обнулять какие либо позиции МТР в ней. Ценовые параметры окончательной оферты не должны превышать ценовые параметры первоначальной оферты. В случае несоответствия предоставленного расчета стоимости договорной цены указанным требованиям оферта претендента будет отклонена.
1 | Индекс оплаты труда
2 | Индекс эксплуатации машин и механизмов
3 | Временные здания и сооружения | % | 2.8%
4 | Зимнее удорожание | % | 5.08%
5 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций | % | 1.5%
6 | Непредвиденные затраты | % | 1.5%
7 | Уровень накладных расходов | % | 92.37%
8 | Уровень сметной прибыли | % | 49.91%
Note on H8: В сметах учтена стоимость доставки материалов (ТЕР25) и перевозка грузов (311) их следует исключать из ЭММ (в целях исключения "двойного счета")

## Пр. 1 к ф. 8.2
Заказчик: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | [7 empty] | Приложение 1 к форме 8.2
Подрядчик:
Расчет стоимости перебазировки техники от базы на объект:
Стройка: Техническое перевооружение нефтеналивных эстакад на объектах ОАО «СН – МНГ"
Объект: ДНС Чистинного месторождения нефти
Транспортное средство | Наименование строительной техники | Кол-во единиц | Расстояние км | Скорость, км/ч | Время, час | Цена маш./час | Стоимость, руб. | Кол-во ходок | Всего
Итого затраты по перебазировки техники на объект | [8 empty] | 0
Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## прил. №2 к ф.8.2
Приложение №2 к форме 8.2
Расчет стоимости доставки материалов на объект
Стройка: Техническое перевооружение нефтеналивных эстакад на объектах ОАО «СН – МНГ"
Объект: ДНС Чистинного месторождения нефти
Лот № | [8 empty] | руб., без НДС
№ п/п | Наименование материала. | Класс дорог | Класс груза | Расстояние доставки, км | Вес материала, тн. | Стоимость доставки 1 тн, руб. |  |  | Всего стоимость доставки материалов на объект, руб.1 (6*9)
[6 empty] | всего | в т.ч. затраты при простое транспорта под погрузкой/ разгрузкой | расчетная стоимость транспортировки (7-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Автосамосвал г/п 15 тн, из карьера
1 | Песок | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| Песок | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Песок | 3 | [5 empty] | 0 | 0
| Итого песок | [7 empty] | 0
Автосамосвал г/п 15 тн, вне карьера
2 | Щебень | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| Щебень | 2 | [5 empty] | 0 | 0
| Щебень | 3 | [5 empty] | 0 | 0
| Итого щебень | [7 empty] | 0
Автосамосвал г/п 15 тн, из карьера
1 | Прочие материалы | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| Прочие материалы | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Прочие материалы | 3 | [6 empty] | 0
| Итого прочие материалы | [7 empty] | 0
| Всего |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 - Стоимость доставки материалов (с учетом времени под погрузку/разгрузку) принимается с учетом класса груза, класса дорог и максимальной грузоподъемности транспортного средства. Затраты при простое транспорта под погрузкой/разгрузкой подлежат учету один раз вне зависимости от количества классов дорог.
2 - Стоимость доставки материалов (для объектов с наличием одного класса дорог) определяется по формуле: C = X + К* С1 км., где
С- стоимость доставки 1 тн груза, руб.
Х - крайнее значение из необходимого диапазона расстояний доставки , руб.
К - коэффициент, учитывающий разницу между требуемым расстоянием доставки и крайним значением диапазона, в котором находится требуемое расстояние
С1 км. - стоимость 1 км. доставки сверх 30 км. (для а/самосвалов , работающих из карьера) или 200 км. (для а/самосвалов , работающих вне карьера и ортовых автомобилей)
3 - Стоимость доставки материалов (для объектов с наличием участков с двумя и более классами дорог) определяется по формуле: C = X + К* С1 км- С простоя, где
С- стоимость доставки 1 тн груза, руб.
К - расстояние доставки, км.
С1 км. - стоимость 1 км. доставки сверх 30 км. (для а/самосвалов , работающих из карьера) или 200 км. (для а/самосвалов , работающих вне карьера и ортовых автомобилей), руб.
Спростоя. - стоимость простоя автотранспорта под погрузкой/разгрузкой, руб.
1 - включает в себя все затраты, связанные с перевозкой груза в соответствии с МДС -81-2.99. (в том числе простой автомобиля в пунктах погрузки и выгрузки, порожний пробег, технологические перерывы и простои).
Наименование подрядной организации

## прил. 3 к ф. 8.2
Приложение №3 к форме 8.2
Ориетировочная стоимость материалов
| Стройка: | Техническое перевооружение нефтеналивных эстакад на объектах ОАО «СН – МНГ"
| Объект: | ДНС Чистинного месторождения нефти
№ п/п | Код ресурса | Наименование материально-технических ресурсов | Ед. изм. | Поставщик
|  |  |  | Заказчик |  |  | Подрядчик
|  |  |  | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Кол-во | Цена за ед., руб.* | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т |  |  |  | 0.0032 | 53101 | 170
2 | 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т |  |  |  | 0.0025 | 15864.92 | 40
3 | 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16 (18) мм | т |  |  |  | 0.0004 | 70420.43 | 28
4 | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т |  |  |  | 0.0008 | 81089.18 | 65
5 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т |  |  |  | 0.0009 | 137304.69 | 124
6 | 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т |  |  |  | 0.0037 | 31984.74 | 118
7 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 |  |  |  | 38.6529 | 47.09 | 1820
8 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т |  |  |  | 0.0001 | 50658.48 | 5
9 | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т |  |  |  | 0.0055 | 27503.38 | 151
10 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т |  |  |  | 0.0375 | 18099.8 | 679
11 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т |  |  |  | 0.0261 | 33764.1 | 881
12 | 101-0796 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 5,5 мм | т |  |  |  | 0.003 | 53504.6 | 161
13 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т |  |  |  | 0.004 | 25993.4 | 104
14 | 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т |  |  |  | 0.0004 | 44103.49 | 18
15 | 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т |  |  |  | 0.0006 | 61533.79 | 37
16 | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т |  |  |  | 0.0007 | 49224.41 | 34
17 | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т |  |  |  | 0.0049 | 46004.4 | 225
18 | 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг |  |  |  | 0.06 | 94.84 | 6
19 | 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм | т |  |  |  | 0.0246 | 81255.88 | 1999
20 | 101-1015 | Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст3сп | т |  |  |  | 3.0341 | 55000 | 166876
21 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.0207 | 40000 | 828
22 | 101-1026 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст3сп | т | 3.384 | 40000 | 135360
23 | 101-1145 | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ | т |  |  |  | 4.5213 | 40699.15 | 184013
24 | 101-1292 | Уайт-спирит | т |  |  |  | 0.0016 | 51280.93 | 82
25 | 101-1292 | Уайт-спирит | т |  |  |  | 0.0073 | 51280.93 | 374
26 | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т |  |  |  | 0.0042 | 75592.53 | 317
27 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т |  |  |  | 0.0226 | 130000 | 2938
28 | 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т |  |  |  | 0.0035 | 130000 | 455
29 | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т |  |  |  | 0.0466 | 130000 | 6058
30 | 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т |  |  |  | 0.0082 | 130000 | 1066
31 | 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т |  |  |  | 0.0008 | 130000 | 104
32 | 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т |  |  |  | 0.08 | 130000 | 10400
33 | 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т |  |  |  | 0.0068 | 130000 | 884
34 | 101-1530 | Электроды диаметром 6 мм Э42А | т |  |  |  | 0.0005 | 130000 | 65
35 | 101-1597 | Брезент | м2 |  |  |  | 0.0099 | 144.87 | 1
36 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 |  |  |  | 0.564 | 358.31 | 202
37 | 101-1614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм | т | 0.0567 | 38000 | 2155
38 | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг |  |  |  | 0.284 | 122.36 | 35
39 | 101-1668 | Рогожа | м2 |  |  |  | 39.5953 | 51.71 | 2047
40 | 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг | кг |  |  |  | 3.108 | 66.3 | 206
41 | 101-1698 | Углекислый газ | т |  |  |  | 0.0003 | 15484.83 | 5
42 | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. |  |  |  | 115.048 | 186.27 | 21430
43 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг |  |  |  | 0.34 | 106.76 | 36
44 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  |  |  | 0.0525 | 64245.66 | 3373
45 | 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.018 | 42000 | 756
46 | 101-1757 | Ветошь | кг |  |  |  | 0.2316 | 13.77 | 3
47 | 101-1757 | Ветошь | кг |  |  |  | 0.23 | 13.77 | 3
48 | 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т |  |  |  | 0.0004 | 7261.77 | 3
49 | 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 |  |  |  | 0.002 | 612.56 | 1
50 | 101-1805 | Гвозди строительные | т |  |  |  | 0.0012 | 47156.37 | 57
51 | 101-1821 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т |  |  |  | 0.0001 | 125287.31 | 13
52 | 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т |  |  |  | 0.0151 | 36856.19 | 557
53 | 101-1889 | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | 0.091 | 42000 | 3822
55 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг |  |  |  | 1.176 | 130 | 153
56 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг |  |  |  | 26.0629 | 130 | 3388
57 | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг |  |  |  | 0.0104 | 150.83 | 2
58 | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг |  |  |  | 0.054 | 95.42 | 5
59 | 101-1968 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0.0009 | 132000 | 119
60 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  |  |  | 10.5978 | 64.24 | 681
61 | 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг |  |  |  | 0.0136 | 275.32 | 4
62 | 101-2037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг |  |  |  | 0.364 | 107.61 | 39
63 | 101-2050 | Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм | кг |  |  |  | 0.002 | 92.95 | 0.2
65 | 101-2072 | Нитки хлопчатобумажные швейные №00 | кг |  |  |  | 0.0004 | 613.96 | 0.2
66 | 101-2143 | Краска | кг |  |  |  | 0.659 | 123.91 | 82
67 | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. |  |  |  | 1.3 | 46.43 | 60
68 | 101-2211 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 |  |  |  | 3.84 | 60.37 | 232
69 | 101-2215 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 1 мм | т |  |  |  | 1.0926 | 33000 | 36056
70 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  |  |  | 9.5544 | 29.69 | 284
71 | 101-2365 | Нитки швейные | кг |  |  |  | 0.028 | 670.92 | 19
72 | 101-2370 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 |  |  |  | 0.054 | 39.14 | 2.1
73 | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т |  |  |  | 0.0052 | 60937.81 | 316.9
74 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м |  |  |  | 0.9647 | 671.24 | 648
75 | 101-2489 | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | м2 | 17.37 | 125 | 2171
76 | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг |  |  |  | 0.6776 | 348.94 | 236
77 | 101-2500 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг |  |  |  | 0.008 | 130.71 | 1
78 | 101-2570 | Флюс ФКДТ | кг |  |  |  | 0.004 | 559.35 | 2
79 | 101-3271 | Фотопроявитель | л |  |  |  | 0.0384 | 70.78 | 3
80 | 101-3272 | Фотофиксаж | л |  |  |  | 0.0384 | 44.96 | 2
81 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. |  |  |  | 115.048 | 68.94 | 7931
82 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. |  |  |  | 0.6261 | 270.22 | 169
83 | 101-8001 | Кислота уксусная | кг |  |  |  | 0.0012 | 68.56 | 0
84 | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 |  |  |  | 0.0324 | 2365.3 | 77
85 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 |  |  |  | 0.0108 | 7001.47 | 76
86 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 |  |  |  | 0.0012 | 5599.88 | 7
87 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 |  |  |  | 0.003 | 4732.5 | 14
88 | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 |  |  |  | 0.0225 | 5028.4 | 113
89 | 103-0537 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8,9 мм | м |  |  |  | 1.1395 | 2236.65 | 2549
90 | 104-0074 | Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 60 мм | м3 |  |  |  | 0.9405 | 10401.26 | 9782
91 | 104-0166 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из листов алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, криволинейные | м2 |  |  |  | 7.776 | 607.5 | 4724
92 | 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. |  |  |  | 3.108 | 763.97 | 2374
93 | 110-0113 | Скрепы 10х2 | кг |  |  |  | 0.02 | 99.59 | 2
94 | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. |  |  |  | 4.3105 | 446.85 | 1926
95 | 111-0087 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. |  |  |  | 0.821 | 232.32 | 190.7
96 | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. |  |  |  | 0.04 | 128.41 | 5
97 | 113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т |  |  |  | 0.0001 | 52334.32 | 5
98 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т |  |  |  | 0.0286 | 60359.23 | 1726
99 | 113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т |  |  |  | 0.0002 | 181949.15 | 36
100 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т |  |  |  | 0.0062 | 66708.31 | 414
101 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т |  |  |  | 0.0802 | 85497.45 | 6857
102 | 113-0251 | Эмаль кремнийорганическая КО-811 зеленая | т |  |  |  | 0.0094 | 210390.68 | 1978
103 | 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т |  |  |  | 0.0332 | 55542.37 | 1844
104 | 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т |  |  |  | 0.004 | 55542.37 | 222
105 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т |  |  |  | 0.0446 | 52842.71 | 2357
106 | 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т |  |  |  | 0.0018 | 68427.88 | 123
107 | 201-0835 | Подкладки металлические | кг |  |  |  | 33.86 | 59.68 | 2021
108 | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т |  |  |  | 0.062 | 55901.8 | 3466
109 | 2-03-01 ОАО "Челябинский трубный завод" | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности, с заводским внутренним эпоксидным покрытием 13ХФА 114х6 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | т | 0.18175 | 102000 | 18538
110 | 2-03-02 ОАО "Икар", г. Курган | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежем КЗ 13010-100 PN4,0 A11 B99 C 99 D09 E 05 F11 ХЛ1 А | шт. | 1 | 29339.42 | 29339
111 | 2-03-03 ОАО "Икар", г. Курган | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежем КЗ 13011-100 PN1,6 A11 B99 C 99 D00 E 05 F11 ХЛ1 А | шт. | 1 | 16043.26 | 16043
112 | 2-03-04 ООО ТНК "Региональный Центр" | Втулки внутренней защиты сварного шва ЦЕ 114-6-1 ТУ 1396-001-48151375-2001 | шт. | 23 | 1500 | 34500
113 | 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 |  |  |  | 0.7523 | 290.09 | 218
114 | 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 |  |  |  | 1.08 | 502.84 | 543
115 | 204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т |  |  |  | 0.0644 | 65022.88 | 4187
116 | 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т |  |  |  | 2.43 | 36000 | 87480
117 | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. |  |  |  | 0.35 | 1866.63 | 653
118 | 302-3227 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм | шт. |  |  |  | 0.05 | 1165.05 | 58
119 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  |  |  | 4.4684 | 5468.76 | 24437
120 | 401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 |  |  |  | 1.5453 | 5110.96 | 7898
121 | 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 |  |  |  | 12.444 | 4743.57 | 59029
122 | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 |  |  |  | 30.45 | 5756.6 | 175288
123 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т |  |  |  | 0.0003 | 4356.71 | 1
124 | 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т |  |  |  | 0.0038 | 4634.91 | 18
125 | 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 |  |  |  | 6.1 | 1800 | 10980
126 | 408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 |  |  |  | 5.49 | 1800 | 9882
127 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 |  |  |  | 61 | 1926.95 | 117544
128 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  |  |  | 658.8 | 180 | 118584
129 | 411-0001 | Вода | м3 |  |  |  | 93.6538 | 26.61 | 2492
130 | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 |  |  |  | 0.0515 | 26.61 | 1
131 | 413-0434 | Каменная мелочь марки 300 | м3 |  |  |  | 6.71 | 2006.73 | 13465
132 | 502-0639 | Муфта | шт. |  |  |  | 6.018 | 35.62 | 214
133 | 5-06 Прайс | Кабель "витая пара" 5е категории КВПВП 4х2х0,52 | 1000 м |  |  |  | 0.15 | 19245.85 | 2887
134 | 506-0609 | Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг |  |  |  | 0.29 | 236.24 | 69
135 | 506-0855 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т |  |  |  | 0.0001 | 380269.95 | 38
136 | 506-0878 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг |  |  |  | 1.5122 | 167.55 | 253
137 | 506-1360 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг |  |  |  | 0.0044 | 738 | 3
138 | 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг |  |  |  | 0.064 | 534.26 | 34
139 | 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг |  |  |  | 10.207 | 445.13 | 4543
140 | 506-1365 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 | кг |  |  |  | 0.0096 | 901.15 | 9
141 | 5-07 ЗАО "Томский кабельный завод", г.Томск | Кабель коаксиальный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ. Пониженной пожароопастности. Температура окружающей среды от минус 50 до плюс 50 ВВГнг(А)-LS 10х1,5 | м |  |  |  | 500 | 125.86 | 62930
142 | 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг |  |  |  | 0.0272 | 102.98 | 3
143 | 507-0702 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг |  |  |  | 0.08 | 129.25 | 10
144 | 507-2431 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т |  |  |  | 0.0005 | 111728.75 | 56
145 | 507-2450 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т |  |  |  | 0.001 | 82314.99 | 82
146 | 5-08 НПП "Спецкабель", г.Москва | Кабель для промышленного интерфейса RS-485 пожаробезопасный. Пары с многопроволочными медными луженными жилами диаметром 0,78 мм с изоляцией из пористого полиэтилена, в общем экране. Температура окружающей среды от минус 60 до плюс 70 КИПвЭнг(А)-HF 2х2х0,78 | 1000 м |  |  |  | 0.5 | 122400.32 | 61200
147 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м |  |  |  | 0.1827 | 239.93 | 44
148 | 5-09 Прайс | Угол горизонтальный ЛМУ 100х65 90 УХЛ2 | шт. |  |  |  | 7 | 319.4 | 2236
149 | 509-0031 | Муфты соединительные | шт. |  |  |  | 3.5 | 4.2 | 15
150 | 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. |  |  |  | 0.1085 | 2833.29 | 307
151 | 509-0038 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | шт. |  |  |  | 30.5 | 20.71 | 632
152 | 509-0042 | Наконечники кабельные медные соединительные | шт. |  |  |  | 4 | 20.38 | 82
153 | 509-0044 | Колпачки изолирующие | 10 шт. |  |  |  | 0.892 | 483.75 | 432
154 | 509-0056 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 | шт. |  |  |  | 10 | 4.03 | 40
155 | 509-0070 | Кнопки монтажные | 1000 шт. |  |  |  | 0.819 | 140.09 | 115
156 | 509-0081 | Гильзы соединительные | 100 шт. |  |  |  | 0.0612 | 17955.51 | 1099
157 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. |  |  |  | 23.75 | 31.92 | 758
158 | 509-0103 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. |  |  |  | 4.896 | 184.17 | 902
159 | 509-0104 | Скобы двухлапковые | 10 шт. |  |  |  | 103.066 | 129.6 | 13357
160 | 509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. |  |  |  | 0.08 | 483.97 | 39
161 | 509-0166 | Серьга | шт. |  |  |  | 30.09 | 61.21 | 1842
162 | 509-0769 | Держатель светильника | 10 шт. |  |  |  | 0.612 | 544.6 | 333
163 | 509-0778 | Втулки В22 | 1000 шт. |  |  |  | 0.0017 | 1013.59 | 2
164 | 509-0779 | Втулки В42 | 1000 шт. |  |  |  | 0.0006 | 2447.31 | 1
165 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. |  |  |  | 3.5 | 2.05 | 7
166 | 509-1210 | Вазелин технический | кг |  |  |  | 0.221 | 155.91 | 34
167 | 509-1652 | Гильза кабельная медная ГМ 6 | шт. |  |  |  | 0.7 | 4.76 | 3
168 | 509-1654 | Гильза кабельная медная ГМ 16 | шт. |  |  |  | 0.8 | 8.9 | 7
169 | 509-1656 | Гильза кабельная медная ГМ 35 | шт. |  |  |  | 0.25 | 21.3 | 5
170 | 509-1711 | Втулки В28 | 1000 шт. |  |  |  | 0.0019 | 1311.04 | 2
171 | 509-2160 | Прокладки паронитовые | кг |  |  |  | 0.084 | 119.72 | 10
172 | 5-10 Прайс | Секция тройниковая ЛМТ 100х65 УХЛ2 | шт. |  |  |  | 1 | 446.81 | 447
173 | 5-35 прайс | Кабель силовой сечением 4х25мм2 ВБбШнг(А)-ХЛ ок (N)-1 | 1000 м | 0.435 | 340189.43 | 147982
174 | 5-36 прайс | Кабель силовой сечением 5х6мм2 ВБбШнг(А)-ХЛ ок (N,PE)-1 | 1000 м | 0.34 | 121073.94 | 41165
175 | 5-37 прайс | Кабель силовой сечением 5х4мм2 ВБбШнг(А)-ХЛ ок (N,PE)-1 | 1000 м | 0.34 | 91303.88 | 31043
176 | 5-38 прайс | Кабель силовой сечением 3х2.5мм2 ВБбШнг(А)-ХЛ ок (N,PE)-1 | 1000 м | 0.03 | 46159.04 | 1385
177 | 5-39 прайс | Кабель силовой сечением 5х2.5мм2 КВБбШнг(А)-ХЛ | 1000 м | 0.34 | 59595.38 | 20262
178 | 5-40 прайс | Коробка клеммная КЗПМ 3.2-16/24-25х4 | шт. |  |  |  | 1 | 6013.98 | 6014
179 | 5-41 прайс | Светильник взрывозащищенный, пылевлагонепроницаемый. IP 65. 1ExdllCT6 с энергосберегающей лампой мощностью 85Вт. Крепление на потолок ВАД81-ЭНСБ.Л.85П-У1 | шт. | 6 | 11553.15 | 69319
180 | 5-42 прайс | Кронштейн для крепления светильников К986У3 | шт. | 6 | 364.43 | 2187
181 | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  |  |  | 2.07 | 29.69 | 61
182 | 5-43 прайс | Коробка взрывозащищенная распределительная для осветительного оборудования ВАД-РСП | шт. |  |  |  | 9 | 4410.25 | 39692
183 | 5-44 прайс | Вводной автомат Uн=380V; Iн=50А; Iрт=50А; Iрэ=1250А ВА57Ф35-341110-20-УХЛ3 | шт. |  |  |  | 1 | 2056.56 | 2057
184 | 5-45 прайс | Дифференциальный автомат, 4п., Iр=6А, Iд.ут.=30мА АД-14 4Р 6 | шт. |  |  |  | 1 | 956.45 | 956
185 | 5-46 прайс | Контактор Uн=220, Iраб=25А ES420 | шт. |  |  |  | 1 | 1693.77 | 1694
186 | 5-47 прайс | Автоматический выключатель распределения Uн=380, Iн=10А ВА21-29-320010-10А-6In УХЛ3 | шт. |  |  |  | 1 | 3404.53 | 3405
187 | 5-48 прайс | Автоматический выключатель распределения Uн=380, Iн=40А ВА21-29-320010-10А-12In УХЛ3 | шт. |  |  |  | 1 | 8516.41 | 8516
188 | 5-49 прайс | DIN-рейка 300 мм | шт. |  |  |  | 1 | 16.73 | 17
189 | 5-50 прайс | Вводной автомат Uн=380V; Iн=63А; Iрт=63А; Iрэ=1250А ВА57Ф35-341110-20-УХЛ3 | шт. |  |  |  | 1 | 2056.56 | 2057
190 | 5-51 фирма "Bartec" | Саморегулируемый греющий кабель HSB 30 07-5803-230A | м |  |  |  | 44 | 3343.72 | 147124
191 | 5-52 фирма "Bartec" | Силиконовый шлангопровод EWKF 02-4034-008 | м |  |  |  | 4 | 514.41 | 2058
192 | 5-53 фирма "Bartec" | Подсоединительная коробка для техники подключения PLEXO с 3 вводами Exe 07-5103-9007 | шт. |  |  |  | 1 | 11510.07 | 11510
193 | 5-54 фирма "Bartec" | Подсоединительная коробка для техники подключения PLEXO с 1 вводами Exe 07-5103-9008 | шт. |  |  |  | 1 | 5337.07 | 5337
194 | 5-55 фирма "Bartec" | Проход через тепловую изоляцию для подсоединительного кабеля BARTEC-HEAT HSB 05-0020-0091 | шт. |  |  |  | 1 | 1093.15 | 1093
195 | 5-56 фирма "Bartec" | Подсоединение для греющего кабеля PLEXO H-CW 27-59SH-VH7S10CW | шт. |  |  |  | 4 | 9516.72 | 38067
196 | 5-57 фирма "Bartec" | Концевая заделка для греющего кабеля PLEXO H-1S 27-59SK-VH70101S | шт. |  |  |  | 4 | 2314.86 | 9259
197 | 5-58 фирма "Bartec" | Монтажная пластина для коробки из полиэстера (110х75х55) 05-005-0014 | шт. |  |  |  | 2 | 964.53 | 1929
198 | 5-59 фирма "Bartec" | Монтажный кронштейн MWG/MWU 270 05-0091-0051 | шт. |  |  |  | 2 | 964.53 | 1929
199 | 5-60 фирма "Bartec" | Специальная крепежная лента для крепления кронштейна 03-6510-0202 | м |  |  |  | 4 | 321.51 | 1286
200 | 5-61 фирма "Bartec" | Клейкая лента из стеклоткани до 250 град. шириной 12мм (рулон 50м) 02-5500-0035 | шт. |  |  |  | 2 | 1350.33 | 2701
201 | 5-62 фирма "Bartec" | Стяжной замок для монтажной ленты 14мм 03-6515-0200 | шт. |  |  |  | 4 | 257.23 | 1029
202 | 5-63 фирма "Bartec" | Предупредительная наклейка на русском языке "Электрообогрев" 05-2144-0860 | шт. |  |  |  | 8 | 192.9 | 1543
203 | 5-64 прайс | Знак заземления ГОСТ 21130-75 | шт. |  |  |  | 1 | 64.54 | 65
204 | СТ-401-0064 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) (надбавка по морозостойкости или водонепроницаемости, ТЧ ТСЦ,таб.2, 1,5 %) | м3 |  |  |  | 11.22 | 44.03 | 494
205 | СТ-401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (надбавка по морозостойкости или водонепроницаемости, ТЧ ТСЦ,таб.2, 1,5 %) | м3 |  |  |  | 33.204 | 54.01 | 1793
206 | ТСЦ-101-0827 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной 7,8 мм | т |  |  |  | 3.384 | 45000 | 152280
207 | ТСЦ-101-1546 | Эмаль кремнийорганическая КО-168 разных цветов (КО-198) | т |  |  |  | 0.0094 | 136250.79 | 1281
208 | ТСЦ-101-1619 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм | т | 0.0567 | 38000 | 2155
209 | ТСЦ-101-1896 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм | т | 0.4123 | 38000 | 15667
210 | ТСЦ-101-3131 | Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х | м | 10 | 65.88 | 659
211 | ТСЦ-101-3131 | Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х (Герда-20-Н-нг-ХЛ) | м | 20 | 65.88 | 1318
212 | ТСЦ-101-3133 | Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х | м | 5 | 77.83 | 389
213 | ТСЦ-101-3685 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 1.247 | 40000 | 49880
214 | ТСЦ-101-3721 | Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп | т | 0.1099 | 42000 | 4616
215 | ТСЦ-101-3775 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6,0 мм | т | 0.0281 | 33000 | 927
216 | ТСЦ-101-3777 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм | т | 0.6704 | 42000 | 28157
217 | ТСЦ-101-3779 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 20-25 мм | т | 0.4182 | 36000 | 15055
218 | ТСЦ-101-3832 | Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,9 | т |  |  |  | 1.4275 | 40874.3 | 58348
219 | ТСЦ-101-4646 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм | 10 шт. |  |  |  | 115.74 | 24.94 | 2887
220 | ТСЦ-101-4983 | Лента полиэтиленовая Полилен 40-ЛИ-63 | т | 0.00608 | 200000 | 1216
221 | ТСЦ-101-5451 | Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм | кг | 25 | 350 | 8750
222 | ТСЦ-103-0178 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 13 | 900 | 11700
223 | ТСЦ-103-0198 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 80 | 2200 | 176000
224 | ТСЦ-104-0076 | Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 80 мм | м3 |  |  |  | 0.9405 | 10168.9 | 9564
225 | ТСЦ-113-0022 | Грунтовка ГФ-017 ОК темно-коричневая | т |  |  |  | 0.0253 | 78836.65 | 1995
226 | ТСЦ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т |  |  |  | 0.029526 | 33000 | 974
227 | ТСЦ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т |  |  |  | 1.6132 | 39000 | 62915
228 | ТСЦ-204-0048 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм | т |  |  |  | 1.6427 | 12301.44 | 20208
229 | ТСЦ-401-0064 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) | м3 |  |  |  | 11.22 | 5100 | 57222
230 | ТСЦ-401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 |  |  |  | 2.7693 | 5756.6 | 15942
231 | ТСЦ-407-0032 | Грунт гидрофобный | м3 |  |  |  | 4.4684 | 861.06 | 3848
232 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  |  |  | 34 | 180 | 6120
233 | ТСЦ-501-1681 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2 (КВВГЭнг-ХЛ 5х1,0) | 1000 м | 0.15 | 195939.73 | 29391
234 | ТСЦ-501-1688 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 (КВВГЭнг-ХЛ 4х1,5) | 1000 м | 0.5 | 215228.24 | 107614
235 | ТСЦ-501-1690 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2 (КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5) | 1000 м | 0.5 | 302049.93 | 151025
236 | ТСЦ-507-1986 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 7 | 601.7 | 4212
237 | ТСЦ-507-2640 | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм (КП-А 11) | шт. |  |  |  | 4 | 139.71 | 559
238 | ТСЦ-509-0066 | Профиль монтажный перфорированный (профиль К-108/1 У2 ) | шт. |  |  |  | 1 | 185.76 | 186
239 | ТСЦ-509-0069 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм (обертка Полилен 40-ОБ-63) | м2 | 6.93 | 125 | 866
240 | ТСЦ-509-2918 | Лоток прямой перфорированный оцинкованный ЛМ 100х65ХЛ1 (лоток ЛМ 100х65 УХЛ2,5) | шт. |  |  |  | 150 | 652.78 | 97917
241 | ТСЦ-509-2930 | Крышка прямого лотка КЛ 100 ХЛ1 (Крышка КЛ 100 УХЛ2) | шт. |  |  |  | 150 | 254.73 | 38210
242 | ТСЦ-509-3608 | Полка кабельная оцинкованная К-1161ц (полка К1161ц УТ1,5) | 1000 шт. | 0.25 | 44464.49 | 11116
243 | ТСЦ-509-3610 | Полка кабельная оцинкованная К-1163ц (К1163цУТ1,5) | 1000 шт. | 0.3 | 83370.85 | 25011
244 | ТСЦ-509-3617 | Стойка кабельная оцинкованная К-1151ц (стойка К1151ц УТ1,5) | 1000 шт. | 0.25 | 111161.19 | 27790
245 | ТСЦ-509-3618 | Стойка кабельная оцинкованная К-1152ц (К1152цУТ1,5) | 1000 шт. | 0.3 | 151920.29 | 45576
|  |  |  | Итого: |  | 1276064 | Итого: |  | 2111456
Общая стоимость материалов |  |  |  | 3387520
|  | Начальник ДКОКС |  |  |  |  | Коваленко С. И.
|  | Начальник ПОСР |  |  |  |  | Сидоров Р. Ю.
|  | Начальник ОКМОиМ |  |  |  |  | Черентаев А. Н.
|  | Ведущий инженер ПО-1 |  |  |  |  | В. В. Артёмчик
|  | Специалист 1 кат. ОЦиПТДпоКСиРО |  |  |  |  | Гончарова Н. Н.

## Оборудование
Перечень оборудования
| Стройка: | Техническое перевооружение нефтеналивных эстакад на объектах ОАО «СН – МНГ"
| Объект: | ДНС Чистинного месторождения нефти
Оборудование
№ п/п | Код ресурса | Наименование оборудования | Ед. изм. | Поставщик
|  |  |  | Заказчик |  |  | Подрядчик
|  |  |  | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Кол-во | Цена за ед., руб.* | Стоимость, руб.
1 | Прайс-лист | Автоматическая система налива нефтепродуктов в автоцистерны АСН-12 ВГ-100 с эстакадой налива | шт. | 1
1 | Прайс-лист | Сирена взрывозащищенная наружного исполнения со встроенным световым оповещателем, вид взрывозащиты 1 ExsIIT3 ВС-3-24В | шт. | 1
| Прайс-лист | Блок питания SITOP SMART 6EP 1333-3BA00 | шт. | 1
| Прайс-лист | Газоанализатор автономный СГМ ЭРИС 110 | шт. | 1
| Прайс-лист | Термопреобразователь сопротивления. Маркировка взрывозащиты: 1ExdllCT6 X. Диапозон измеряемых температур: от минус 50 до плюс 100. Степень защиты: IP65. Климатическое исполнение: У1.1. Класс точности: 0,5 ТСМУ Метран-274-08-Exd-320/1-0,5-H10-(0...100)°С-4-20мА-БК-Т6-У1.1 | шт. | 1
| Прайс-лист | Преобразователь давления. Рабочие температуры: от минус 40 до плюс 85. Диапозон измерения: от 0 до 2,5 МПа. Маркировка по взрывозащите: EEXiaIIC. Материал корпуса: сталь. Класс точности:0,5 JUMO dTrans p20 403025/0-1-2-93-20-0-0-495-405-583-1-20 | шт. | 1
| Прайс-лист | Датчик уровня. Маркировка взрывозащиты: 1ExdllCT6 X. Рабочие температуры: от минус 40 до плюс 85. Степень защиты: IP65. Климатическое исполнение: У1.1. Класс точности: 0,45 ПЛП-1000П (длина 2900 мм) | шт. | 1
| Прайс-лист | Датчик уровня. Маркировка взрывозащиты: 1ExdllCT6 X. Рабочие температуры: от минус 40 до плюс 85. Степень защиты: IP65. Климатическое исполнение: У1.1. Класс точности: 0,45 ПЛП-1000П (длина 2300) | шт. | 1
| Прайс-лист | Пост управления кнопочный КУ-91-1Exdll BT5-У2 | шт. | 1
| Прайс-лист | Устройство заземления автоцистерн УЗА-2МК-06 | шт. | 1
| Прайс-лист | Щит распределительный переменного тока Iн=500; 220/380V; IP54 ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 | шт. | 1
| Прайс-лист | Ударопрочный предохранительный термостат (регулирование по температуре окружающего воздуха) BSTW 27-6AF1-0252/2055 | шт. |  |  |  | 1 | 40000 | 40000
|  |  |  | Итого: |  | 0 | Итого: |  | 40000
Общая стоимость оборудования |  |  |  | 40000
|  | Начальник ДКОКС |  |  |  |  | Коваленко С. И.
|  | Начальник ОКМОиМ |  |  |  |  | Черентаев А. Н.
|  | Ведущий инженер ПО-1 |  |  |  |  | С. С. Артёмчик
|  | Специалист 1 кат. ОЦиПТДпоКСиРО |  |  |  |  | Гончарова Н. Н.