Приложение № 12

к ДОГОВОРУ       от  «     »       20      г.

, в лице      , действующего на основании      , именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и      , в лице      , действующего на основании      , именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящее Приложение № 12 о нижеследующем:

ТАБЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ

специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствие с контролируемым видом работ

(в расчёте на подразделение)

| №№ п/п | Инструменты и оборудование |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сварочно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Комплект ВИК (рулетка, штангенциркуль, угольник, линейка металлическая, лупы 3 шт., фонарь, набор радиусных шаблонов, набор щупов, УШС-3) |  | 1 шт. |  |
| 2 | Контактный термометр |  | 1 шт. |  |
| 3 | Рулетка 10м |  | 1 шт. |  |
| 4 | Линейка металическая |  | 1 шт. |  |
| 5 | Маркер |  | 1 шт. |  |
| 6 | Лупа |  | 1 шт. |  |
| 7 | Толщиномер ультразвуковой для измерения толщин стыкуемых труб |  | 1 шт. |  |
| 8 | Гель «Унипак» |  | В зависимости от объёма УЗК |  |
| 9 | Ноутбук |  | 1 шт. |  |
| 10 | Принтер или факс (по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ) – для группы специалистов строительного контроля на одном объекте, участке (если объект протяженный). |  | 1 шт. |  |
| 11. | Устройтво цифрового фотодокументирования |  | 1 шт. |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Теодолит |  | 1 шт. |  |
| 2 | Нивелир |  | 1 шт. |  |
| 3 | Рейка |  | 1 шт. |  |
| 4 | Рулетка 50 м |  | 1 шт. |  |
| 6 | Ноутбук |  | 1 шт. |  |
| 7 | Принтер или факс (по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ) – для группы специалистов строительного контроля на одном объекте, участке (если объект протяженный). |  | 1 шт. |  |
| 8 | Устройство цифрового фотодокументирования |  | 1 шт. |  |
| Геодезические работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Тахеометр |  |  |
| 2 |  | Курвиметр |  |  |
| 3 |  | Линейка |  |  |
| 4 |  | Лазерная рулетка |  |  |
| 5 |  | Дальномер |  |  |
| 6 |  | Ноутбук |  | 1 шт. |
| 7 |  | Принтер или факс (по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ) – для группы специалистов строительного контроля на одном объекте, участке (если объект протяженный). |  | 1 шт. |
| 8 |  | Устройство цифрового фотодокументирования |  | 1 шт. |
| Изоляционные работы |  |  |  |  |
| 1 | Комплект ВИК (рулетка, штангенциркуль, угольник, линейка металлическая, лупы 3 шт., фонарь, набор радиусных шаблонов, набор щупов, УШС-3) |  | 1 шт. |  |
| 2 | Контактный термометр |  | 1 шт. |  |
| 3 | Режущий инструмент для оценки адгезии |  | 1 шт. |  |
| 4 | Адгезиметр цифровой |  | 1 шт. |  |
| 5 | Магнитный толщиномер |  | 1 шт. |  |
| 6 | Искровой дефектоскоп |  | 1 шт. |  |
| 7 | Искатель повреждения изоляции |  | 1 шт. |  |
| 8 | Измеритель толщины диэлектрических покрытий |  | 1 шт. |  |
| 9 | Ноутбук |  | 1 шт. |  |
| 10 | Принтер или факс (по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ) – для группы специалистов строительного контроля на одном объекте, участке (если объект протяженный). |  | 1 шт. |  |
| 11 | Устройство цифрового фотодокументирования |  | 1 шт. |  |
| Электрохимзащита |  |  |  |  |
| 1 | Мультиметр |  | 1 шт. |  |
| 2 | Нормальный элемент (медно-сульфатный) |  | 1 шт. |  |
| 3 | Лаборатория ЭХЗ |  | 1 шт. |  |
| 4 | Ноутбук |  | 1 шт. |  |
| 5 | Принтер или факс (по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ) – для группы специалистов строительного контроля на одном объекте, участке (если объект протяженный). |  | 1 шт. |  |
| 6 | Устройство цифрового фотодокументирования |  | 1 шт. |  |
| Резервуары |  |  |  |  |
| 1 | Комплект ВИК (рулетка, штангенциркуль, угольник, линейка металлическая, лупы 3 шт., фонарь, набор радиусных шаблонов, набор щупов, УШС-3) |  | 1 шт. |  |
| 2 | Рулетка 25м |  | 1 шт. |  |
| 3 | Теодолит |  | 1 шт. |  |
| 4 | Нивелир |  | 1 шт. |  |
| 5 | Рейка |  | 1 шт. |  |
| 6 | Магнитный толщиномер |  | 1 шт. |  |
| 7 | Контактный термометр |  | 1 шт. |  |
| 8 | Толщиномер для измерения толщины мокрого слоя (тип: колесный или гребенка) |  | 1 шт. |  |
| 9 | Психрометр с двумя термометрами (могут использоваться др. приборы с точностью до +/- 3% RH) |  | 1 шт. |  |
| 10 | Компаратор для определения шероховатости поверхности |  | 1 шт. |  |
| 11 | Зеркало с длинной ручкой |  | 1 шт. |  |
| 12 | Режущий инструмент для оценки адгезии |  | 1 шт. |  |
| 13 | Индикаторная бумага для определения pH |  | 1 шт. |  |
| 14 | Прозрачная липкая лента для оценки запыленности |  | 1 шт. |  |
| 15 | Ноутбук |  | 1 шт. |  |
| 16 | Принтер или факс (по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ) – для группы специалистов строительного контроля на одном объекте, участке (если объект протяженный). |  | 1 шт. |  |
| 17 | Устройство цифрового фотодокументирования |  | 1 шт. |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Теодолит |  | 1 шт. |  |
| 2 | Нивелир |  | 1 шт. |  |
| 3 | Рейка |  | 1 шт. |  |
| 4 | Рулетка 10м |  | 1 шт. |  |
| 5 | Лазерная рулетка |  | 1 шт. |  |
| 6 | Уровень |  | 1 шт. |  |
| 7 | Угольник |  | 1 шт. |  |
| 8 | Комплект ВИК (рулетка, штангенциркуль, угольник, линейка металлическая, лупы 3 шт., фонарь, набор радиусных шаблонов, набор щупов, УШС-3) |  | 1 шт. |  |
| 9 | Дальномер |  | 1 шт. |  |
| 10 | Ноутбук |  | 1 шт. |  |
| 11 | Принтер или факс (по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ) – для группы специалистов строительного контроля на одном объекте, участке (если объект протяженный). |  | 1 шт. |  |
| 12 | Устройство цифрового фотодокументирования |  | 1 шт. |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Комплект ВИК электрика (высотомер ВК-1, мультиметр М830МВ, бинокль, рулетка, уголок, штангенциркуль, уровень) |  | 1 шт. |  |
| 2 | Ноутбук |  | 1 шт. |  |
| 3 | Принтер или факс (по согласованию с Заказчиком) – для группы специалистов строительного контроля на одном объекте, участке (если объект протяженный). |  | 1 шт. |  |
| 4 | Устройство цифрового фотодокументирования |  | 1 шт. |  |
| Входной контроль на объекте |  |  |  |  |
| 1 | Штанген |  | 1 шт. |  |
| 2 | Штангенциркуль-глубиномер |  | 1 шт. |  |
| 3 | Лупа с подсветкой |  | 1 шт. |  |
| 4 | Микрометр |  | 1 шт. |  |
| 5 | Универсальный шаблон сварщика (УШС) |  | 1 шт. |  |
| 6 | Искровой дефектоскоп |  | 1 шт. |  |
| 7 | Толщиномер ультразвуковой |  | 1 шт. |  |
| 8 | Толщиномер электромагнитный (магнитный) для измерения толщины изоляционного покрытия |  | 1 шт. |  |
| 9 | Адгезиметр |  | 1 шт. |  |
| 10 | Ноутбук |  | 1 шт. |  |
| 11 | Принтер или факс (по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ) – для группы специалистов строительного контроля на одном объекте, участке (если объект протяженный). |  | 1 шт. |  |
| 12 | Устройство цифрового фотодокументирования |  | 1 шт. |  |
| Полевая исследовательская лаборатория (ПИЛ) и дублирующий контроль |  |  |  |  |
| 1 | Автомобиль УАЗ-3909 (39099) или иной, повышенной проходимости, переоборудованный в автолабораторию (в случае отсутствия постоянной стационарной лаборатории вблизи производства работ) |  | 1 шт. |  |
|  | РАДИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 2 | Рентгеновский аппарат |  | 1 шт. |  |
| 3 | Профессиональный дозиметр-радиометр |  | 1 компл. |  |
| 4 | Комплект индивидуальных дозиметров |  | 1 компл. |  |
| 5 | Негатоскоп |  | 1 шт. |  |
| 6 | Денситометр |  | 1 шт. |  |
| 7 | Комплект кассет и поясов для труб диам.89-720 мм |  | 1 компл. |  |
| 8 | Комплект маркировочных знаков |  | 1 компл. (цифры, буквы) |  |
| 9 | Маркировочные карандаши |  | 1 компл. |  |
| 10 | Магнитный держатель для R-пленки |  | 1 компл. |  |
| 11 | Шаблоны радиографа |  | 1 компл. |  |
| 12 | Эталоны чувствительности канавочные ГОСТ 7512-82 |  | 1 компл. |  |
| 13 | Кюветы для фотообработки |  | 4 шт. |  |
| 14 | Набор «Радиационная опасность» |  | 1 компл. |  |
| 15 | Фотофонарь |  | 1 шт. |  |
| 16 | Фоторезак |  | 1 шт. |  |
| 17 | Лупа измерительная |  | 1 шт. |  |
| 18 | Пояса мерительные |  | Кол-во и длина определяются диаметрами контролируе-мых труб. |  |
| 19 | Проявитель, фиксаж для фото обработки экспонированной рентгенплёнки |  | В зависимости от объёма рентгенконтроля |  |
| 20 | Стол рентгенлаборанта СРС-НОКУ или подобный |  | 1 шт. |  |
| 21 | Устройство цифрового фотодокументирования |  | 1 шт. |  |
|  | УЛЬТРОЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 1 | Ультразвуковой дефектоскоп |  | 1 шт. |  |
| 2 | Пьезопреобразователи в ассортименте |  | До 20 шт. |  |
| 3 | Ультразвуковой толщиномер |  | 1 компл. |  |
| 4 | Стандартные образцы для УЗК |  | 1 компл. |  |
| 5 | Гель «Унипак» |  | В зависимости от объёма УЗК |  |
| 6 | Устройтво цифрового фотодокументирования |  | 1 шт. |  |
|  | ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ СВАРОЧНЫХ И ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОДЫ И МАСТИКИ) |  |  |  |
| 1 | Набор сит |  | 1 компл. |  |
| 2 | Весы типовые лабораторные |  | 1 шт. |  |
| 3 | Плитка лабораторная |  | 1 шт. |  |
| 4 | Вискозиметр |  | 1 шт. |  |
| 5 | Секундомер |  | 1 шт. |  |
| 6 | Набор ареометров |  | 1 компл. |  |
| 7 | Дуктилометр |  | 1 шт. |  |
| 8 | Прибор для определения температуры размягчения мастики |  |  |  |
| 9 | Устройтво цифрового фотодокументирования |  | 1 шт. |  |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНО |  |  |  |
| 1 | Набор для визуально-измерительного контроля (ВИК) |  | 1 компл. |  |
| 2 | Универсальный шаблон сварщика (УШС) |  | 1 шт. |  |
| 3 | ### Пенетранты для капиллярной дефектоскопии |  | 1 компл. |  |
| 4 | Контактный термометр ТК-5.05 |  | 1 шт. |  |
| 5 | Разрывная машина |  | 1 шт. |  |
| 6 | Ноутбук |  | 1 шт. |  |
| 7 | Принтер или факс (по согласованию с Заказчиком) – для группы специалистов строительного контроля на одном объекте, участке (если объект протяженный). |  | 1 шт. |  |
| 8 | Устройство цифрового фотодокументирования |  | 1 шт. |  |

Использование указанного выше ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ за свой счет, входит в стоимость УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ (вознаграждение «А», ставки согласно таблице 1 Приложения 3 к ДОГОВОРУ).

Дополнительно специалисты ИСПОЛНИТЕЛЯ должны быть обеспечены:

- Автомобильной техникой повышенной проходимости (например, Ford Ranger, Mitsubishi L200, Chevrolet Niva или аналоги), соответствующей требованиям ОТ, ПБ и ООС ЗАКАЗЧИКА в кол-ве, достаточном для исполнения обязательств  по ДОГОВОРУ;

- Специализированной (вездеходной) техникой типа МТЛБ (Моторизированный тягач лёгкий бронированный) и вездеход ТРЭКОЛ в кол-ве, достаточном для исполнения обязательств  по ДОГОВОРУ, если конкретное количество не указано в НАРЯД-ЗАКАЗЕ/ЗАЯВКЕ;

- Офисными и жилыми мобильными помещениями в объеме, достаточном для качественного оказания УСЛУГ.

Примечание:

- Основная часть контрольно-измерительного оборудования, приборов и средств контроля располагается в специально выделенном ИСПОЛНИТЕЛЕМ помещении на объекте строительства.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________ ( _________________) | ЗАКАЗЧИК: ____________ ( _________________) |
| --- | --- |