Приложение № 1

к ДОГОВОРУ       от  «      »       20      г.

, в лице      , действующего на основании      , именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и

, в лице      , действующего на основании      , именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящее Приложение №1 о нижеследующем:

ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

ПО Строительному контролю

- Общие положения

  - ПЕРСОНАЛ ИСПОЛНИТЕЛЯ должен находиться на ОБЪЕКТЕ, указанном в НАРЯД-ЗАКАЗЕ/ЗАЯВКЕ, при проведении всех производственных операций, входящих в СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ и осуществлять 100% пооперационный контроль, 5% инструментальный ДУБЛИРУЮЩИЙ КОНТРОЛЬ (если иное не оговорено НАРЯД-ЗАКАЗОМ/ЗАЯВКОЙ, но не менее 5%) контролировать объем и качество выполнения работ, производимых СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПОДРЯДЧИКАМИ, в строгом соответствии с РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, ППР, РЕГЛАМЕНТАМИ ЗАКАЗЧИКА и требованиями действующего законодательства.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется при оказании УСЛУГ осуществлять строительный контроль в соответствии с Процедурой «Организация строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством строительства объектов» и Инструкцией «Подтверждение качества объемов и качества строительно-монтажных работ, выполняемых строительными подрядчиками на объектах», а также в соответствии с Приложением № 17.

При подписании настоящего ДОГОВОРА ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется получить от ЗАКАЗЧИКА 2 прошитых и пронумерованных экземпляра всех указанных в настоящем пункте применимых документов, подписаться на этих экземплярах (в месте прошивки документов) и вернуть один экземпляр ЗАКАЗЧИКУ, а также подписать Акт приемки-передачи документов, требования которых подлежат  выполнению ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право передать ИСПОЛНИТЕЛЮ вышеуказанные документы на CD-R диске с подписью ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется подписать Акт приемки-передачи документов, требования которых подлежат  выполнению ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

В Акте приемки-передачи документов должен быть приведен полный перечень переданных документов с указанием их реквизитов (дата принятия редакции), а также заводской идентификационный номер CD-R диска, отпечатанный на поверхности CD-R диска.

В месте прошивки документов должна быть сделана следующая надпись: «Прошито, пронумеровано и скреплено печатью ___ листов. Настоящим (указать должность и ФИО уполномоченного лица ИСПОЛНИТЕЛЯ), действующий на основании  (указать основание полномочий), свидетельствует, что (указать наименование ИСПОЛНИТЕЛЯ) обязалось исполнять требования данных документов при исполнении своих обязательства по ДОГОВОРУ № ______ от ________ г.

Подпись______________М.П._______________»

  - При оказании УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает требования Технических регламентов, законодательства об охране окружающей среды и промышленной безопасности, Корпоративных и Технических стандартов ЗАКАЗЧИКА, РЕГЛАМЕНТОВ по строительному контролю ЗАКАЗЧИКА, прочих внутренних нормативных документов ЗАКАЗЧИКА, а также контролирует соблюдение указанных требований СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПОДРЯДЧИКАМИ. Соблюдает на ОБЪЕКТЕ все необходимые меры противопожарной безопасности, правила техники безопасности и санитарии, правила охраны труда и охраны окружающей среды в течение всего срока оказания УСЛУГ, вплоть до сдачи ОБЪЕКТА в эксплуатацию. Несет ответственность за нарушение указанных требований и возмещает ущерб, возникший в результате таких нарушений, причиненный ЗАКАЗЧИКУ и иным лицам.

  - В течение       дней после подписания НАРЯД-ЗАКАЗА и получения ЗАЯВКИ по конкретному ОБЪЕКТУ ИСПОЛНИТЕЛЬ проводит по своей методике оценку рисков в следующих областях: технология строительства, безопасное производство работ, охрана труда, промышленная безопасность, РЕГЛАМЕНТЫ ЗАКАЗЧИКА по каждому ОБЪЕКТУ, указанному в НАРЯД-ЗАКАЗЕ/ЗАЯВКЕ и предлагает ЗАКАЗЧИКУ мероприятия по предотвращению и минимизации этих рисков в письменном виде.

  - Перед началом СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет проверку ППР на соответствие требованиям ПОС, ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМИ и ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. При отсутствии замечаний ИСПОЛНИТЕЛЬ согласовывает ППР и передаёт его на согласование ЗАКАЗЧИКУ.

  - В случае отсутствия на ОБЪЕКТЕ четкого понимания об объёме оформления ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ИСПОЛНИТЕЛЬ формирует перечень такой документации, утверждает этот перечень ЗАКАЗЧИКОМ и передаёт для исполнения СТРОИТЕЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ.

  - В случае невыполнения СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ РЕГЛАМЕНТОВ ЗАКАЗЧИКА, ППР, отступлений от проекта, нарушения требований промышленной безопасности, пожарной безопасности, норм охраны труда и охраны окружающей среды, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе давать указания СТРОИТЕЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ о приостановке СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на ОБЪЕКТАХ, до устранения недостатков. При возникновении необходимости выполнить приостановку работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан иметь достаточные основания (подкрепленные нормативными требованиями или требованиями ДОГОВОРА НА СТРОИТЕЛЬСТВО), которые отражаются в акте на приостановку. Одновременно ИСПОЛНИТЕЛЕМ рассматриваются и предлагаются (совместно с представителем СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА) возможные мероприятия по исправлению допущенных либо предполагаемых к допущению нарушений.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ не нарушает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства.

- ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

  - Перед началом СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЬ:

- осуществляет контроль полноты  РАБОЧЕЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ и ТЕХНИЧЕСКОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ у СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА, включая наличие штампа «В производство работ» на копии РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, наличие общего и специальных журналов работ;

- проверяет наличие утвержденного в установленном порядке ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР) в части организации и обеспечения условий контроля качества СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, наличия технологических карт на все виды работ, выполняемых СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ с их согласованием;

- проверяет наличие разрешительной документации, в том числе и для производства работ в охранной зоне действующих нефтепроводов и газопроводов;

- осуществляет контроль и проверку производственной готовности СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА в части наличия достаточного количества СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, рабочих и ИТР, в т.ч. их квалификацию и аттестацию, технического состояния СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ;

- осуществляет проверку наличия и аккредитации лаборатории неразрушающего контроля (Полевая Испытательная Лаборатория - ПИЛ) у СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА.

  - По итогам проверок, указанных в п. 2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ отчет о готовности СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА к началу выполнения СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

- Проектная документация

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

  - После получения от ЗАКАЗЧИКА комплекта РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ проверяет полноту её комплектности и достаточности для обеспечения качественного строительства.

  - Принимает своевременные меры по пересмотру проектно-сметной документации (в случае необходимости), контролирует устранение выявленных дефектов в проектах, не допускает ухудшения проектных решений. Обо всех выявленных недостатках сообщает ЗАКАЗЧИКУ и дает предложения по их устранению.

- Входной контроль и хранение материалов и оборудования

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет контроль за качеством используемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствием их требованиям РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ и нормативно-технической документации участвует в составлении актов входного контроля.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет контроль  за проведением СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПОДРЯДЧИКАМИ входного контроля, своевременным проведением необходимых испытаний, наличием и состоянием сопроводительной документации по качеству материалов, оборудования, монтажных узлов и конструкций, поступающих для производства работ на ОБЪЕКТАХ, а также предотвращение использования для СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ продукции, не прошедшей входной контроль.

ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет контроль за хранением МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ.

- Контроль качества СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

  - Осуществляет собственными силами и средствами:

  - 100%-й пооперационный контроль качества выполнения работ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ с использованием визуального, инструментального и физических методов контроля и документальным оформлением результатов контроля;

  - своевременное выявление отклонений от РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ и нормативных документов, выдачу предписаний на устранение выявленных отклонений или нарушений.

  - надзор за работой лабораторий контроля качества СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА;

  - дубль-контроль сварных соединений;

  - проверку правильности выданных лабораториями СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ заключений по неразрушающему контролю.

  - Осуществляет контроль за соответствием СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

  - Осуществляет выявление отклонений и нарушений производства работ, контроль за своевременным и качественным устранением СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПОДРЯДЧИКАМИ выявленных нарушений и представлением отчетов об устранении нарушений.

  - Осуществляет контроль за соблюдением СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПОДРЯДЧИКАМИ технологического процесса строительства и проведением  СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПОДРЯДЧИКАМИ производственного контроля за качеством работ на соответствие требованиям РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Проводит собственными силами, в том числе и с привлечением специалистов  ЗАКАЗЧИКА, плановые проверки ведения производственного контроля СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ, оформляет акты проверок и информирует ЗАКАЗЧИКА о выявленных замечаниях и нарушениях.

  - Осуществляет контроль за наличием у СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА всех необходимых допусков и разрешений на производство СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ в соответствии с соответствующими нормативными требованиями РФ и требованиями ЗАКАЗЧИКА.

  - Осуществляет контроль за наличием и состоянием на ОБЪЕКТЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на производство работ.

  - Осуществляет контроль обеспеченности СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА необходимым измерительным инструментом и испытательным оборудованием, его полного наличия и рабочего состояния, соблюдения метрологических правил по использованию измерительного инструмента и испытательного оборудования.

  - Взаимодействует при выполнении независимого СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ с представителями СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ и ЗАКАЗЧИКА.

  - Информирует ЗАКАЗЧИКА о приостановке и прекращении проведения работ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПОДРЯДЧИКАМИ на ОБЪЕКТАХ на любом этапе строительства.

  - Разрабатывает мероприятия по улучшению качества и повышению уровня ведения независимого СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ.

  - Осуществляет приостановку работ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ с выдачей предписаний (по форме Приложения № 14 к ДОГОВОРУ) и информированием ЗАКАЗЧИКА, если они ведутся:

  - без наличия необходимых разрешительных документов;

  - без участия СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ;

  - без организации контроля качества со стороны СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА;

  - без соблюдения требований нормативной и РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, если отступления не устраняются в ходе выполнения работ;

  - без оформления ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ;

  - с прочими нарушениями требований нормативно-технической документации;

  - без соблюдения или с нарушением требований ЗАКАЗЧИКА в области ОТ, ПБ и ООС или соответствующих разделов ППР.

  - Осуществляет контроль за наличием согласованной технологической документации, качеством работ по устранению дефектов и оформлением ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

  - Проводит контроль исполнения СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПОДРЯДЧИКАМИ указаний и предписаний ИСПОЛНИТЕЛЯ, авторского надзора,  органов государственного строительного надзора, требований СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗАКАЗЧИКА, относящихся к вопросам качества выполняемых работ, применяемых конструкций, изделий, МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, обеспечения своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и ОБЪЕКТОВ в целом.

  - Участвует в проверках, проводимых органами государственного надзора, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.

- КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ПЕРСОНАЛА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

В ходе оказания УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬ:

  - Осуществляет контроль состава и количества оборудования, машин и механизмов СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА на соответствие утвержденному ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

  - Осуществляет контроль обеспеченности СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА необходимым количеством рабочих и ИТР (Инженерно-технический работник) и соответствие их квалификации и аттестации выполняемым работам.

- Скрытые работы

  - СКРЫТЫЕ РАБОТЫ подлежат обязательной приемке ИСПОЛНИТЕЛЕМ с оценкой качества их выполнения перед производством последующих работ.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет приемку СКРЫТЫХ РАБОТ с обязательным подписанием актов СКРЫТЫХ РАБОТ и производит выдачу разрешений на производство последующих работ с обязательной записью в журнале производства работ.

- ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ СМР

При приемке выполненных СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЬ:

  - проводит приемку видов СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ с оформлением требуемых документов.

  - проверяет ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, подготовленную СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ на полноту и соответствие фактическому исполнению.

  - в случае отсутствия замечаний по объему и качеству выполненных СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЬ в обязательном порядке подтверждает в Актах КС-2 СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА физические объемы и качество СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ подписью и личным штампом полномочного представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ на ОБЪЕКТЕ.

  - фиксирует в отдельном журнале все случаи завышений СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ объёмов выполненных СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, содержащихся в журналах и актах.

- ЖУРНАЛ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

  - Для оформления результатов СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ должен вести индивидуальный журнал СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ. Образец индивидуального журнала СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ приведен в Приложении №14.

  - В индивидуальном журнале должны быть отражены все работы, проводимые в рамках СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ по конкретному ОБЪЕКТУ (составление акта обследования, экспертиза и согласование СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ на проектирование, проектно-сметной документации, контроль монтажных и пусконаладочных работ, приемка в эксплуатацию, отмеченные недостатки и замечания).

  - Индивидуальный журнал СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ должен храниться у полномочного представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ на ОБЪЕКТЕ до приемки ОБЪЕКТА в эксплуатацию. Индивидуальный журнал должен быть подшит в паспорт ОБЪЕКТА вместе с актом приемки ОБЪЕКТА в эксплуатацию.

- Учетная документация и отчетность ИСПОЛНИТЕЛЯ

  - В ходе оказания УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬ готовит и направляет ЗАКАЗЧИКУ следующие отчеты по каждому ОБЪЕКТУ:

    - В конце дня не позднее 18-00 – ежедневный  отчет по СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ по форме Приложения №11.

    - В конце каждой недели – еженедельный отчет по СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ за деятельностью СЛУЖБ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА по форме Приложения № 10.

Кроме этого ИСПОЛНИТЕЛЬ:

  - Осуществляет контроль за содержанием и регистрацией выдаваемых СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКАМ  замечаний и предписаний по качеству ведения работ, осуществляет ведение архива предписаний.

  - Ведет архив всей текущей документации по СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, в том числе акты-предписания, акты выполненных работ, иные акты, ежесуточные, еженедельные, месячные и иные отчеты ЗАКАЗЧИКУ, документацию и материалы по ДУБЛИРУЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ, накопительные ведомости объемов работ. Кроме того, всю перечисленную документацию ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется хранить на площадках строительства и при формировании пакета исполнительно-технической документации сдавать свой комплект документации отдельным томом по качеству строительства.

  - В течение 7 дней после окончания строительства ОБЪЕКТА осуществляет оценку качества выполнения СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ и направляет ЗАКАЗЧИКУ заключение-характеристику по работе СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА на ОБЪЕКТЕ, в котором должно быть отражено:

- Общая информация о СТРОИТЕЛЬНОМ ПОДРЯДЧИКЕ (наименование, контактные и банковские данные);

- Информация об ОБЪЕКТЕ (краткое описание, мощность);

- Сроки начала и окончания СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (плановые и фактические), причины срыва первоначальных сроков;

- Информация о технике и оборудовании, задействованных на ОБЪЕКТЕ (достаточность, техническое состояние);

- Информация о количестве и квалификации рабочих и ИТР;

- Информация о количестве нарушений, допущенных СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ, их характере и критичности.

- Информация о своевременности и качестве устранения нарушений и  предписаний СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ.

- Информация о завышениях СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ объёмов выполненных СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

- ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИЕМКА-СДАЧА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

По завершении СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ в полном объеме ИСПОЛНИТЕЛЬ:

  - Участвует в работе комиссий по приемке законченных строительством ОБЪЕКТОВ, проведению гидравлических и пневматических испытаний ОБЪЕКТОВ, расследований причин аварий на ОБЪЕКТАХ, подписывает акты приемки, в т.ч. по формам КС-11 и КС-14.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________ ( _________________) | ЗАКАЗЧИК: ____________ ( _________________) |
| --- | --- |