Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № ______79_____

« 28 » 09 2015 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

- Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Основные требования к Товару» Форма 5.

Соответствие качеству – на содержание серы: не ниже Вид II – (сера не более 50 мг/кг.,  экологический класс К4).

Соответствие температурным параметрам:

- температура помутнения не выше -34°С;

- температура фильтруемости не выше -44°С.

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанных в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – 15 октября – 31 декабря 2015г.

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Примечание: Место приема-передачи топлива дизельного: месторождения ОАО «СН-МНГ».

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста) дней, но не ранее 60 с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к товару.

| № | Наименование | Месторождение | ТУ/ГОСТ | Е.И. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо дизельное зимнее | Локосовское месторождение | ГОСТ 52368-2005 (ЕН 590:2009)ГОСТ Р 55475-2013 | тн. | 276 |
| 2 | Топливо дизельное зимнее | Аганское месторождение | ГОСТ 52368-2005 (ЕН 590:2009)ГОСТ Р 55475-2013 | тн. | 54 |

2.1. Топливо дизельное должно быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2. Топливо дизельное должно быть подтверждено гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается сертификатом качеством.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1. Контрагент должен соответствовать  «Критериям технической оценки оферт участников закупки топлива дизельного на месторождения ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

3.2. Контрагент должен предоставить полный пакет документов к «Критериям технической оценки оферт участников закупки топлива дизельного на месторождения ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» (Форма 8).

3.3. Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с ежедневной заявкой.

3.4. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.5.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

3.6. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,

-  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилеры, представители, дистрибьюторы с опытом поставки топлива дизельного (зимнего), аналогичного предмету тендера на протяжении последних 2-х лет (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: месторождения ОАО «СН-МНГ».