Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Основные требования к закупу» Формы 2;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 30 октября 2016г.;

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в Договоре.

- Требования к предмету закупки.

ЛОТ 1

| № | №R-3 | Наименование | ТУ/ГОСТ | ЕИ | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600586 | Электродвигатель 0,55кВт 1500об/мин АИР 71 I габарита | Приложение 1 к Форме 2 | ШТ | 2 |
| 2 | 600593 | Электродвигатель 0,37кВт 1500об/мин АИР 63 I габарита | Приложение 2 к Форме 2 | ШТ | 1 |
| 3 | 606654 | Электродвигатель 75кВт 3000об/мин 5АМ250S2 | Приложение 3 к Форме 2 | ШТ | 1 |
| 4 | 607553 | Электродвигатель 250 кВт 1500 об/мин ДАВ-250-4У3 | Приложение 4 к Форме 2 | ШТ | 1 |
| 5 | 600652 | Электродвигатель вз/защ.315 кВт 1500о/м ВАО-2-450-4У2 6кВ | Приложение 5 к Форме 2 | ШТ | 1 |
| 6 | 601354 | Электродвигатель ВЗ/ЗАЩ 250кВт 3000об/м ВАО2-450 М2У2 | Приложение 6 к Форме 2 | ШТ | 1 |
| 7 | 604070 | Электродвигатель ВАО2 560 800кВт 3000об | Приложение 7 к Форме 2 | ШТ | 1 |
| 8 | 605974 | Электродвигатель 0,25кВт 1500 АИМЛ 63А4 | Приложение 8 к Форме 2 | ШТ | 2 |
| 9 | 606685 | Электродвигатель вз/з 800кВт 3000об/мин 4АРМ-800 УХЛ4, 6кВ | Приложение 9 к Форме 2 | ШТ | 1 |
| 10 | 606902 | Электродвигатель 132кВт 1500об/мин ВАО2- 280S4У2 380в | Приложение 10 к Форме 2 | ШТ | 2 |
| 11 | 606911 | Электродвигатель ВА250S4 75кВт 1500об/мин | Приложение 11 к Форме 2 | ШТ | 3 |
| 12 | 607155 | Электродвигатель 110кВт 3000об/мин ВА280S2У2 380/660В IP54 | Приложение 12 к Форме 2 | ШТ | 1 |
| 13 | 607466 | Электродвигатель вз/з 110кВт 1500 об/мин ВА-280-S4-У2 380/660В | Приложение 13 к Форме 2 | ШТ | 3 |
| 14 | 607531 | Электродвигатель вз/защ.4,0кВт 950об/м АИМЛ 112 А2 1081 | Приложение 14 к Форме 2 | ШТ | 1 |
| 15 | 607532 | Электродвигатель вз/защ.0,37кВт 2790об/м АИМЛ 63 А2 1281 | Приложение 15 к Форме 2 | ШТ | 1 |
| 16 | 607554 | Электродвигатель 90 кВт 1500 об/мин MarelliMotori D4X | Приложение 16 к Форме 2 | ШТ | 1 |
| 17 | 700370 | Электродвигатель вз/защ. 400кВт 1500об ВАО2 450 400-4У2 IX габарита | Приложение 17 к Форме 2 | ШТ | 1 |
| 18 | 110407 | Электродвигатель синхронный СТД1600-2РУХЛ4; 6кВ 1600кВт 3000об /мин ГОСТ 183-74 | Приложение 18 к Форме 2 | ШТ | 1 |
| 19 | 600645 | Электродвигатель синхронный СТД1250-2РУХЛ4; 6кВ 1250кВт 3000об /мин | Приложение 19 к Форме 2 | ШТ | 1 |
| 20 | 601505 | Электродвигатель синхронный СТДМ1250 РУХЛ41250кВт 3000об/мин 6000В | Приложение 20 к Форме 2 | ШТ | 1 |
| 21 | 603662 | Электродвигатель синхронный СТД 1600-2РУХЛ4; 6кВ 1600кВт 3000об/мин | Приложение 21 к Форме 2 | ШТ | 1 |
| 22 | 606354 | Возбудитель тиристорный цифровой ВТЦ-СД- ТУ3431-001-57170178-2004 | Приложение 22 к Форме 2 | ШТ | 1 |
| 23 | 607551 | Регулятор возбуждения цифр. Аникрон тм-03 | Приложение 23 к Форме 2 | ком | 1 |

ЛОТ 2

| № | №R-3 | Наименование | ТУ/ГОСТ | ЕИ | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718286 | Электродвигатель крана КП-450 7,5кВт MTKF-211 | Приложение 24 к Форме 2 | ШТ | 1 |
| 2 | 718288 | Электродвигатель крана МКРС-300П 5кВт МТКF112-6 | Приложение 25 к Форме 2 | ШТ | 1 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 2 полугодия 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 4 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 5 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 6К к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 6Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

ЛОТ 1

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

- дилером, дистрибьютором (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями и т.д.).

ЛОТ 2

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

- дилером, дистрибьютором, представителем, партнером с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера не менее 2-х лет (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

3.5. Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Прочие требования.

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

Руководитель Ответственного подразделения