|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Руководитель Блока поддержки бизнеса и анализа производственной деятельности |
|  | _______________ В.В. Орехов |
|  | «____» ____________ _______ г. |
|  | Решение Технической комиссии |
|  | Протокол № _______________ |
|  | «____» ____________ _______ г. |

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАГЕНТУ

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наличие лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Лицензия должна включать следующие виды работ: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения. | Заверенная первым руководителем контрагента копия лицензии. | Да / Нет | Да |
| 2 | Наличие у персонала выполняющего работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок пожаротушения: - проверки знаний по охране труда; - аттестации/проверки знаний на право обслуживания оборудования, работающего под избыточным давлением; - проверки знаний по электробезопасности (с квалификационной группой по электробезопасности не ниже 3-й). | Заверенные копии протоколов проверки знаний/аттестации. | Да / Нет | Да |
| 3 | Гарантия отсутствия работников, привлекаемых подрядчиком для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров на право выполнения работ по наладке, ремонту и ТО АУП | Справка за подписью первого руководителя | Да / Нет | Да |
| 4 | Наличие у претендента работников (штатных), имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (аттестатами) | Копия свидетельств (сертификатов) об обучении/удостоверения | Да / Нет | Да |
| 5 | Наличие у претендента работников (штатных), обладающих опытом выполнения работ, аналогичных предмету закупки, в количестве необходимом для выполнения указанных работ. | Справка за подписью руководителя и отдела кадров на бланке организации. | Да / Нет | Да |
| 6 | Опыт работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок газового пожаротушения в не менее 5-ти лет | Справка за подписью первого руководителя (с указанием договоров и перечня организаций-заказчиков) | Да / Нет | Да |
| 7 | Наличие диспетчерско-технологических служб (круглосуточного характера действия) или отдельных специалистов выполняющих такую функцию | Справка за подписью первого руководителя | Да / Нет | Да |
| 8 | Согласие претендента принять условия типового договора и подписать его без протокола разногласий | Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя | Да / Нет | Да |

Инициатор закупки

| Начальник ОПБиОТ |  |  |  | Волков Е.А, |  | « » г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |