Форма 5 «Техническое задание»  (ЯНОС)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

- Общие положения.

  - Вентили, краны, клапаны, блоки клапанов (общее количество 1264 комплектов/штук,  адрес склада грузополучателя при поставке товара автотранспортом: РФ, 150023, г.Ярославль, ул.Гагарина, дом 77 (База оборудования), въезд по пропуску, который выдается в Бюро пропусков, расположенного по адресу: РФ, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130

  - Участник тендера может подать оферту на один, несколько или все лоты, в любом сочетании. Инициатор закупки - ОАО "Славнефть-ЯНОС"

  - Условия оплаты: Оплата Товара производится покупателем в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, получения Покупателем от Поставщика оригиналов счетов-фактур, а также копий документов, подтверждающих факт поставки Товара и передачи относящихся к Товару документов Грузополучателю.

1.3.	Плановые сроки поставки товара:

| № п/п | Наименование Товара | Количество, кмп/шт | Поставить до |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан запорный игольчатый КЗИМ Ду15РУ40 | 10 | 30/03/15 |
|  | Клапан запорный игольчатый КЗИС Ду15РУ40 | 24 | 02/03/15 |
| 2 | Вентиль ВДХ-82 Ду100РУ16 ОФлСт20 | 1 | 15/04/15 |
|  | Вентиль ВДХ-82 Ду50Ру16 ОФлСт20 | 1 | 15/04/15 |
|  | Кран КШХ Ду80Ру16 Ст20 фторопл. | 1 | 15/05/15 |
|  | Кран КШХ Ду100Ру16 Ст20 фторопл. | 1 | 15/05/15 |
|  | Кран КШХ Ду100Ру16 Ст20 фторопл. | 1 | 15/04/15 |
|  | Кран КШХ Ду50Ру16 Ст20 фторопл. | 1 | 15/05/15 |
|  | Кран КШХ-50/16.82 Ст20 затв.фт/пл ОФ(и2) | 1 | 01/04/15 |
| 3 | Кран КШМ 10с11п1 ФБ Ду15 Ру25 Ст20Л | 4 | 05/03/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л | 10 | 10/02/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л | 17 | 16/02/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л | 30 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л | 28 | 11/01/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л | 11 | 17/02/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л | 5 | 30/03/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л | 32 | 12/01/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л | 38 | 15/02/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду20 Ру63 Ст20Л | 8 | 10/02/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду20 Ру63 Ст20Л | 11 | 16/02/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду20 Ру63 Ст20Л | 6 | 05/03/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду20 Ру63 Ст20Л | 20 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду20 Ру63 Ст20Л | 22 | 11/01/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду20 Ру63 Ст20Л | 9 | 17/02/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду20 Ру63 Ст20Л | 5 | 30/03/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду20 Ру63 Ст20Л | 5 | 30/03/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду20 Ру63 Ст20Л | 10 | 15/02/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду25 Ру63 Ст20Л | 10 | 10/02/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду25 Ру63 Ст20Л | 20 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду25 Ру63 Ст20Л | 29 | 11/01/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду25 Ру63 Ст20Л | 10 | 17/02/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду25 Ру63 Ст20Л | 6 | 02/03/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду25 Ру63 Ст20Л | 10 | 15/02/15 |
|  | Кран КШМ Ду15Ру16 11б27 п1 | 20 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ Ду15Ру16 11б27 п1 | 10 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ Ду20Ру16 11б27 п1 | 10 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ Ду20Ру16 11б27 п1 | 5 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ Ду25Ру16 11б27 п1 | 5 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ Ду25Ру40 Ст20 | 10 | 20/03/15 |
|  | Кран КШМ Ду25Ру40 Ст20 | 10 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ Ду25Ру40 Ст20 | 5 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 2 | 15/04/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 9 | 16/02/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 15 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 6 | 15/03/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 01/04/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 20 | 15/02/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру16-63 Ст12Х18Н10Т | 5 | 01/04/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру40 Ст12Х18Н10Т | 3 | 15/05/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 15/05/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 5 | 15/04/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 10 | 20/03/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 12 | 10/02/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 30 | 15/05/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 12 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 25 | 02/03/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 10 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду20 Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 15/05/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду20 Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду20 Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 2 | 15/04/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду20 Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду20 Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду20 Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 6 | 15/03/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду20 Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 10 | 15/02/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду20Ру40 Ст12Х18Н10Т | 3 | 15/05/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду20Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду20Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду20Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 10 | 20/03/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду20Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 20 | 15/05/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду20Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 25 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду20Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 20 | 02/03/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду20Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 5 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду25Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 2 | 15/04/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду25Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 5 | 15/04/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду25Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду25Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду25Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 7 | 15/03/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду25Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 14 | 15/02/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду150Ру16 Ст20 (шар-н/ж) ОФл | 1 | 15/05/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду15Ру16 Ст20 (шар Ст20) | 5 | 16/02/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду15Ру16 Ст20 (шар Ст20) | 7 | 02/03/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду15Ру16 Ст20(шар-н/ж)Оф(и2,3) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду15Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду15Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 8 | 15/03/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду20Ру16 Ст20 (шар -н/ж) | 2 | 15/04/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду20Ру16 Ст20 (шар -н/ж) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду20Ру16 Ст20 (шар -н/ж) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду20Ру16 Ст20 (шар -н/ж) | 7 | 15/03/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду20Ру16 Ст20 Офл(и1) | 27 | 16/02/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду20Ру16 Ст20 Офл(и1) | 9 | 02/03/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду20Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду20Ру40 Ст20 (шар-н/ж) | 2 | 02/03/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду25 Ру25 Ст20 ОФл(и1) | 4 | 02/03/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду25 Ру40 10с20п1 ОФл(и3) | 1 | 02/03/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду25Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду25Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 2 | 15/04/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду25Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду25Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 3 | 15/04/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду25Ру16 Ст20 (шар-н/ж) | 8 | 15/03/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду25Ру16 Ст20 Офл(и1) | 10 | 16/02/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду25Ру16 Ст20 Офл(и1) | 14 | 02/03/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду50Ру16 Ст20 Офл(и1) | 2 | 15/05/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду50Ру16(и2) Ст20 10с19п1 | 5 | 19/02/15 |
| 4 | Кран КШФ ФБ Ду80Ру16 Ст20 Офл(и1) | 1 | 15/05/15 |
| 5 | Клапан КОП 100х160 19нж19нж УХЛ1 ОФл(и7) | 1 | 15/02/15 |
| 6 | Клапан Ду25 Ру160 16нж48нж муфтовый | 3 | 01/03/15 |
|  | Клапан КЗ 15с65нж Ду15Ру16 (и3) | 10 | 01/03/15 |
|  | Клапан КЗ 15с65нж Ду40Ру16 ОФЛ ст20 (и1) | 24 | 01/03/15 |
| 7 | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру40 Ст20Л | 18 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л | 7 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л | 3 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 УХЛ1 | 5 | 01/02/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру16-63 Ст12Х18Н10Т | 53 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру63 10нж13п | 1 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру63 10нж13п | 5 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру63 10нж13п | 5 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду20Ру63 10нж13п | 1 | 01/03/15 |
|  | Кран КШФ 10с19п1Ду25Ру16Ст20 ОфлСт20(и1) | 1 | 01/03/15 |
|  | Кран КШФ 10с19п1Ду32Ру16Ст20 ОфлСт20(и1) | 2 | 01/03/15 |
|  | Кран КШФ ФБ 25х16 Ст20 ОФ(и1) | 1 | 01/02/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду20Ру16 Ст20 ОФл(и1)10с19п1 | 3 | 01/03/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду20Ру16 Ст20 ОФл(и1)10с19п1 | 3 | 01/03/15 |
| 8 | Кран КШФ Ду125/100 Ру16 10нж29п ОФл(и2) | 4 | 01/03/15 |
| 9 | Блок СППК4 17с23нж Ду150х40 (пр76) в кмп | 2 | 01/03/15 |
|  | Блок СППК4 17с23нж Ду150х40 (пр77) в кмп | 2 | 01/03/15 |
|  | Блок СППК4 17с7нж 50х16 (и2,3)(пр13)кмп | 1 | 01/03/15 |
|  | Блок СППК4 17с7нж 50х16 (и2,3)(пр14) кмп | 2 | 01/03/15 |
|  | Блок СППК4 17с85нж 80х63 (пр37) в кмп, вход-фл.исп.7, выход-фл.исп.3 | 1 | 01/03/15 |
|  | Блок СППК5 17с16нж1 50х63 (и7)(пр56) кмп | 5 | 01/03/15 |
|  | Блок СППК5 17с16нж1 50х63 (и7)(пр57) кмп | 1 | 01/03/15 |
|  | Блок СППК5 17с23нж 100х40(пр57) ОФЛ и2,3 | 1 | 01/07/15 |
|  | Клапан КОП 19нж38нж 50х63 ОФЛ (и.7) Ст20 | 2 | 01/03/15 |
|  | Клапан КОП Ду50Ру40 19лс53нж ХЛ1 ОФ 09Г2Си2 | 1 | 01/03/15 |
|  | Клапан КОП Ду50Ру40 19лс53нж ХЛ1 ОФ 09Г2Си2 | 1 | 01/04/15 |
|  | Клапан КОП Ду80Ру63 19с38нж ОФл(и7) | 2 | 01/03/15 |
| 10 | Блок СППК4 17с23нж Ду150х40 (пр76) в кмп | 2 | 01/03/15 |
|  | Блок СППК4 17с23нж Ду50х40 (пр15) в кмп | 1 | 01/03/15 |
|  | Блок СППК4 17с7нж 150х16 (и2,3)(пр74)кмп | 1 | 01/03/15 |
|  | Клапан КОП Ду80Ру40 19лс53нжХЛ1ОФ09Г2Си2 | 1 | 01/03/15 |
|  | Клапан КОП Ду80Ру40 19с53нж ОФл | 1 | 01/03/15 |
|  | Клапан СППК4 50х16 17лс13нжОф09Г2С(пр14) | 1 | 01/03/15 |
|  | Клапан СППК4Р 50х16 17лс17нж ХЛ1ОФ(пр12) | 1 | 01/03/15 |
|  | Клапан СППК4РДу80Ру16 17с6нжОфл ст20пр32 | 2 | 01/03/15 |
| 11 | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л | 1 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л | 6 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л | 18 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л | 12 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л | 9 | 20/02/15 |
|  | Кран КШМ Ду25Ру40 Ст20 | 1 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру63 10нж13п | 22 | 01/03/15 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру63 10нж13п | 41 | 01/03/15 |
|  | Кран КШФ 10с19п1Ду25Ру16Ст20 ОфлСт20(и1) | 2 | 01/03/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду50Ру16 Ст20 Офл(и1) | 6 | 01/03/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду50Ру16 Ст20 Офл(и1) | 4 | 01/03/15 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду50Ру16 Ст20 Офл(и1) | 12 | 01/03/15 |

1.4.	Отгрузочные реквизиты грузополучателя ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Почтовые: Российская Федерация, 150023,г. Ярославль, Московский проспект, дом 130 - для указания в счетах-фактурах, ТОРГ-12, ТТН Российская Федерация, 150000,г. Ярославль, ГКП, Московский проспект, дом 130 - для корреспонденции

Для автотранспорта (адрес склада): 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, дом 77 (База оборудования)

Примечание: Для въезда на территорию Базы водителю автотранспортного средства необходимо получить пропуск в Бюро пропусков по адресу: г. Ярославль, Московский пр-т, д. 130

2.	Основные требования к продукту.

2.1. Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией. Поставщик обязуется направить с поставляемым Товаром сертификаты качества, оригиналы товарных накладных.

2.2.   Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении.

2.3.   Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.  При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

2.5.  Общие требования к запорной арматуре:

- вся поставляемая на ОАО «Славнефть-ЯНОС» запорная арматура и комплектующие (ответные фланцы, прокладки, крепёж) должны быть изготовлены с учетом требований Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утв.  приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27 декабря 2012 г. N 784 и с учетом следующих нормативных документов:

-  Технический регламент Таможенного союза от 18.10.2011 № 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

-  Технический регламент Таможенного союза от 18.10.2011 № 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;

-    Технический регламент Таможенного союза от 02.07.2013 № ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

- ГОСТ Р 53672-2009. «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».

Также  арматура, приобретаемая для ОАО «Славнефть-ЯНОС» должна иметь герметичность затвора по классу «А» по ГОСТ 54808-2011 (для газообразных, токсичных, взрывопожароопасных сред). Дополнительные испытания: воздухом на заводе-изготовителе;

-   на средах, содержащих сероводород арматура должна соответствовать стандартам NACE, с указанием стандарта в предложении

-  ответные фланцы к запорной арматуре должны быть изготовлены  из поковок IV группы (ГОСТ 8479-70, ГОСТ 25054-81) по ГОСТ 12821-80, ГОСТ 12816-80 ГОСТ Р 54432-2011, уплотнительная поверхность фланцев по ГОСТ 12815-80 или иным стандартам, указанных в заказной документации, в соответствии с Руководством по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов;

-  в сертификатах качества на фланцы необходимо указывать ГОСТ на фланцы, марку стали с указанием ГОСТа, химического состава, механических свойств, сведения из сертификата завода-изготовителя поковки, в том числе группу и категорию прочности, номер плавки, режим термообработки;

-   маркировку арматуры произвести согласно ГОСТ Р 52760-2007. На корпусе арматуры необходимо предусмотреть съемную пластину размером 80 мм. х 100 мм. х 2 мм. из нержавеющей стали для нанесения маркировки на предприятии Заказчика;

-   арматура должна поставляться укомплектованной сальниковым уплотнением из терморасширенного графита, обеспечивающим герметичность уплотнения штока, если иное не указано в заказной документации;

-   арматура должна поставляться укомплектованной (ответные фланцы, прокладки, крепёж) в соответствии с заказной документацией, проверенной, испытанной и обеспечивающей расконсервацию без разборки;

-   арматура должна поставляться в комплекте со спирально-навитыми прокладками, если иное не указанно в заказной документации;

-   детали арматуры: поковки, штамповки, литье подлежат неразрушающему контролю (радиография, УЗД или другой равноценный метод). Обязательному контролю подлежат также концы патрубков литой приварной арматуры;

-   товар и комплектующие из которых он изготовлен, а также  ответные фланцы, прокладки, крепёж должны быть произведены в РФ, членом Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей (касается арматуры Ду50 и выше) или в другом государстве, за исключением Индии и Китая. Весь готовый Товар должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям, действующим на момент поставки стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией;

-   весь готовый Товар должен быть новым, изготовленным не ранее года контрактации, не бывшем в эксплуатации;

- гарантийный срок на эксплуатацию Товара составляет 36 (тридцать шесть) месяцев от даты ввода Товара в эксплуатацию;

-   назначенный срок службы арматуры – не менее 20-ти лет.

- при некомплектной поставке Товара, Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия, Товар считается не поставленным.

2.6.  Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром все необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в т.ч.:

- технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документацией;

-  руководство (инструкции) по эксплуатации Товара;

- нотариально заверенные копии разрешений Федеральной службы России по   технологическому, экологическому и атомному надзору на применение Товара;

-  свидетельство о консервации Товара;

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям Технических регламентов, действующих на территории РФ на момент изготовления товара, включая сертификаты соответствия, обоснования безопасности товара.

2.7. Дополнительные требования к затворам дисковым и кранам шаровым:

-   арматура для взрывопожароопасных продуктов должна быть с уплотнением в затворе типа «металл-металл».

-   арматура диаметром до DN100 (включительно) должна быть с фланцевым присоединением. Арматура диаметром более DN100 может быть с фланцевым или стяжным (межфланцевым) присоединением.

-   арматура для сред, содержащих сероводород, водород, метанол и другие вещества, контакт с которыми у обслуживающего персонала согласно действующим нормам необходимо исключить, должна иметь самоподтягивающийся сальник повышенной герметичности. Данное свойство сальникового уплотнения должно быть подтверждено соответствующим сертификатом (например, аттестация по TA - luft).

-   отсечная арматура должна быть полнопроходной, если иное не оговорено в заказной документации.

2.8. Краны шаровые стальные фланцевые (КШФ) и муфтовые (КШМ) и комплектующие поставляются для жидких и газообразных взрывопожароопасных и токсичных сред, герметичность затвора по классу «А» по ГОСТ 9544-2005.

2.9. Краны шаровые фланцевые (КШФ) поставляются в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом (для КМП).

2.10. Ответные фланцы изготавливаются из стали 20 (09Г2С для исп. ХЛ1 и 12Х18ХН10Т для нерж) из поковок IV группы (ГОСТ 8479-70, ГОСТ 25054-81) и штамповок по ГОСТ 12821-80, ГОСТ 12816-80, в соответствии с Руководством по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», уплотнительная поверхность фланцев по ГОСТ 12815-80.

2.11. Клапаны (вентили) запорные фланцевые поставляются в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом.

2.12. Клапана обратные поворотные фланцевые поставляются в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом.

2.13. Товар изготавливается и поставляется в соответствии с Техническими требованиями, указанными в  №№ 13Д00156-13/1-01532-ТМ.С, 17747 (17502-90-02-ТМ.С, изм. 2), 18340-30-ТМ.С, 18345-30-ТМ.С, 18352-74-ТМ.С, 18373-23/3-ТМ.С, 18381-90-ТМ4.С, 18392-13/2-ТМ.С, 18413-13/1-ТМ.С, 18444-13/1-ТМ.С, 18445-13/1-ТМ.С, 18448-13/1-ТМ.С, 18449-13/1-ТМ.С, 18455-22-ТМ.С, 18457-22-ТМ.С, 18462-43/5-ТМ.С, 18463-43-ТМ.С, 18465-30-ТМ.С, 18467-30-ТМ.С, 18468-30-ТМ.С, 18471-105/3-ТМ.С, 18481-30-ТМ.С, 18489-30-ТМ.С, 60257(36)-28/1-АММ-03-ОЛ-073 Изм.2.

Для просмотра на страничке в интернете тех.документации (на 107листах) к тендеру № 200Т-СН-2014 следует открыть ссылку для скачивания:

http://www.slavneft.ru/hidden/Tender_200T_YANOS.pdf

Имя: usr_sn

Пароль: frnpsdtr

3.	Основные требования к контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

- по лоту 7 по поз. Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 УХЛ1 и Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 УХЛ1 заполненный опросный лист №5   60257(36)-28/1-АММ-03-ОЛ-073 Изм.2;

- оформленные и подписанные Технические задания/опросные листы (на каждой странице подпись с расшифровкой ФИО, должности, печать, наименование поставщика).

3.4. При невозможности установки требуемого срока оплаты, Поставщик вправе предложить факторинговую систему оплаты для рассмотрения в ОАО «НГК «Славнефть».

3.5. К рассмотрению принимаются оферты только от заводов-производителей запрашиваемого Товара,  Торгового дома завода-производителя или управляющей компании (если завод-производитель самостоятельно не осуществляет торговлю). Контрагент вправе предложить продукцию только собственного производства. Предлагать продукцию других производителей недопустимо, такие ТМЦ рассмотрены не будут.

3.6. Контрагент должен быть производителем поставляемых  МТР, закупаемых предприятиями ОАО «НГК «Славнефть», или официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции).

4.	Условия поставки товаров.

4.1.	Осуществить поставку на базисных условиях DAP склад ОАО "Славнефть-ЯНОС".

5.    Особые условия.

5.1.  Контрагент обязан предоставить таблицу цен по форме 4 к ПДО с заполненной графой 12 «Код ОКП (общероссийский  классификатор продукции)_ХХ ХХХХ   (код ОК 005 согласно сертификата соответствия)».

5.2. Возможность посещения производственной площадки производителя представителями Покупателя и/или Заказчика, с целью технического аудита.

Руководитель Ответственного подразделения 				___________________

Ф.И.О.