|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | СКАЛЬНЫЙ ЛИСТ СЛП-1020-0 | ТУ 2246-001-9617324-2010 |  | "ВМ-ПРОЕКТ" Г.ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | М2 | 18275 | 2,150 |  |
|  |  | СКАЛЬНЫЙ ЛИСТ СЛП-1220-О | ТУ 2246-001-96017324-2010 |  | ООО "ВМ-ПРОЕКТ" Г.ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | М2 | 307 | 2,150 |  |
|  |  | МУФТА ИЗОЛИРУЮЩАЯ МОНОЛИТНАЯ ИММ- 426(7)-5,4-У В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРОИСКРОРАЗРЯДНИКОМ | ТУ 10722003 |  |  | КОМПЛ | 1 | 350,000 |  |
|  |  | МУФТА ИЗОЛИРУЮЩАЯ МОНОЛИТНАЯ ИММ- 720(9)-5,4-У В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРОИСКРОРАЗРЯДНИКОМ | ТУ 10722003 |  |  | КОМПЛ | 1 | 665,000 |  |
|  |  | МУФТА ИЗОЛИРУЮЩАЯ МОНОЛИТНАЯ ИММ- 1020(12) -5,4-У В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРОИСКРОРАЗРЯДНИКОМ | ТУ 10722003 |  |  | КОМПЛ | 1 | 1300,000 |  |
|  |  | ТРУБА 720x9,0-К52 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1394-015-05757848-2011 | ГОСТ 20295-85* |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСК ИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 479 | 160,200 |  |
|  |  | ТРУБА 1020x12,0-К55 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1394-015-05757848-2011 | ТУ 1381-012-05757848-2005 |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСК ИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 27855 | 310,480 |  |
|  |  | ТРУБА 1020x13.4-К55 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТУ 1394-015-05757848-2011 | ТУ 1381-012-05757848-2005 |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСК ИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 1010 | 336,100 |  |
|  |  | ТРУБА 1220x14,0 ГОСТ 10704-91 СТЗ ГОСТ 10706-76* С ТРЕХСЛОЙНЫМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ТУ 14-156- 74-2014 |  |  | ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" | М | 470 | 433,000 |  |
|  |  | ОТВОД ОГ 29° 1020(12 K55)-5,4-0,75-5DN-У С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002- 04834179-2005 | ГазТУ 102-488/2-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г. ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 1569,100 |  |
|  |  | ОТВОД ОГ 30° 1020(12 K55)-5,4-0,75-5DN-У С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002- 04834179-2005 | ГазТУ 102-488/2-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 1613,200 |  |
|  |  | ОТВОД ОГ 31° 1020(12 K55)-5,4-0,75-5DN-У С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002- 04834179-2005 | ГазТУ 102-488/2-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 |  |  |
|  |  | ОТВОД ОГ 34° 1020(12 K55)-5,4-0,75-5DN-У С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002- 04834179-2005 | ГазТУ 102-488/2-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 |  |  |
|  |  | ОТВОД ОГ 40°-1020(12 K55)-5,4-0,75-5DN-У С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002- 04834179-2005 | ГазТУ 102-488/2-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 2196,200 |  |
|  |  | ОТВОД ОГ 45°- 1020(12 K551-5,4-0.75-5DN-У С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002- 04834179-2005 | ГазТУ 102-488/2-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 8 | 2287,500 |  |
|  |  | ОТВОД ОКШС 90°-720(9 К52)-5,4-0,75-У С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002- 04834179-2005 | ГазТУ 102-488/1-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 329,000 |  |
|  |  | ТРОЙНИК ТШСР 720(9)-7,5-0,6-У С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГазТУ 102-488/1-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ” Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 836,000 |  |
|  |  | ТРОЙНИК ТШСР 1020(12 К55)х426(7 К42)-5,4-0,6- У С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002- 04834179-2005 | ГазТУ 102-488/1-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 566,000 |  |
|  |  | ТРОЙНИК ТШСР 1020(12 К55)х720(9 К52)-5,4- 0,75-У С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469- 002-04834179-2005 | ГазТУ 102-488/1-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 1025,000 |  |
|  |  | ПЕРЕХОД ПШС 530(10 К42)х426(8 К42)-5,4-0,75-У С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002- 04834179-2005 | ГазТУ 102-488/1-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 77,000 |  |
|  |  | ПЕРЕХОД ПШС 1020(12 К55)х530(10 К42)-5,4-0,75- У С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002- 04834179-2005 | ГазТУ 102-488/1-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 424,000 |  |
|  |  | ТРУБА 108x2,0 ГОСТ 8734-75* В10 ГОСТ 8733-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ |  |  |  | М | 196 | 5,228 |  |
|  |  | ТРУБА 108x4,0 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 1050-88* |  |  |  | М | 120,5 | 10,260 |  |
|  |  | ТРУБА 426x7,0-К42 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПОТУ 1394-015-05757848-2011 | ГОСТ 20295-85* |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСК ИЙ ЗАВОД” Г.ВЫКСА | М | 66 | 75,220 |  |
|  |  | ТРУБА ПЭТ Д-63/53 | ТУ 2248-001-47025792-00 |  | ООО "ТВЕРЬТРУБПЛАСТ " Г.ТВЕРЬ | М | 33,600 | 0,870 |  |
|  |  | ОТВОД 90-108x4,0 | ГОСТ 17375-2001* |  | "ТУЛАМАШГАЗ" Г.ТУЛА | ШТ | 24 | 2,500 |  |
|  |  | ОТВОД П 90-426x8,0 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002- 04834179-2005 | ГОСТ 17375-2001 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г. ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 78,000 |  |
|  |  | ТРОЙНИК П 426x10 | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 75,500 |  |
|  |  | БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ | А-76 ГОСТ 2084-77* |  |  | КГ | 8,800 | 1,000 |  |
|  |  | ГЕОМАТ | МТ 15/350(300) СТО 00205009- 002-2006 |  | ОАО "СТЕКЛОНИТ" Г.МОСКВА | М2 | 4730 | 0,500 |  |
|  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК "ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА" | ИП3.СК.Т ТУ 5220-002-0980805-2012 |  | "СОЮЗКОМПЛЕКТ" Г.МОСКВА | ШТ | 14 |  |  |
|  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК "ОСТОРОЖНО ГАЗОПРОВОД" | ИП3.СК.Т ТУ 5220-002-0980805-2012 |  | "СОЮЗКОМПЛЕКТ" Г.МОСКВА | ШТ | 14 |  |  |
|  |  | ЗНАК ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРАССЫ ГАЗОПРОВОДА НА МЕСТНОСТИ | ИП3.СК.Т ТУ 5220-002-0980805-2012 |  | "СОЮЗКОМПЛЕКТ" Г.МОСКВА | ШТ | 70 |  |  |
|  |  | КОЛЬЦО ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ПМТД ОКС 2 1020/1220/50/50 ТИП 1В КОМПЛЕКТЕ С ОПОРАМИ-ПОЛЗУНАМИ, РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ И МЕТИЗАМИ КРЕПЛЕНИЯ | ТУ 1469-001-53597015-12 |  | "ПЕРЕХОД" Г.ВОЛЖСКИЙ | ШТ | 259 | 30,000 |  |
|  |  | ЛЕНТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ 225x1,4, РУЛОН 50 М | ТЕРМА-Р ТУ 2245-024-82119587-2007 |  | ЗАО "ТЕРМА" Г.САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | М | 48 | 0,420 |  |
|  |  | ЛЕНТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ С ЗАПОЛНИТЕЛЕМ 100x2,0, РУЛОН 50 М | ТЕРМА-РЗ ТУ 2245-024-82119587-2007 |  | ЗАО "ТЕРМА" Г.САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | М | 48 | 0,600 |  |
|  |  | МАНЖЕТА РЕЗИНОВАЯ ПМТД ОКС 2 1020/1220/50/50 , В КОМПЛЕКТЕ С ХОМУТАМИ-СТЯЖКАМИ И МЕТИЗАМИ КРЕПЛЕНИЯ | ТУ 2531-002-53597015-12 |  | "ПЕРЕХОД" Г.ВОЛЖСКИЙ | ШТ | 16 | 20,000 |  |
|  |  | МАТ ФУТЕРОВОЧНЫЙ ДЛЯ УБО-М | МФ-1020 ТУ 51-31323949-88-2002 |  | "ОРГТРУБОПРОВОД СТРОЙ" Г.МОСКВА | ШТ | 4595 |  | Количество уточняется |
|  |  | ПОЯС МЯГКИЙ СИЛОВОЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ | МПС-М-1020 ТУ 51-31323949-77-2001 |  | "ОРГТРУБОПРОВОД СТРОЙ" Г.МОСКВА | ШТ | 9190 |  | Количество уточняется |
|  |  | СИСТЕМА АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ "БИУРС" | ТУ 51-31323949-80-2004 |  | ООО "БИУРС" Г.САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | КГ | 163,800 |  |  |
|  |  | ТАБЛИЧКА-УКАЗАТЕЛЬ ПОДЗЕМНЫХ СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ | ТУ 0012-001-71189024-2004 |  | "СОЮЗКОМПЛЕКТ" Г.МОСКВА | ШТ | 49 |  |  |
|  |  | УКРЫТИЕ РЕЗИНОВОЙ МАНЖЕТЫ У-ПМТД-С- ОКС 2 1020/1220/50/50 В КОМПЛЕКТЕ С МЕТИЗАМИ КРЕПЛЕНИЯ | ТУ 5959-003-53597015-12 |  | "ПЕРЕХОД" Г.ВОЛЖСКИЙ | ШТ | 16 | 25,000 |  |
|  |  | КРУГ 10-В ГОСТ 2590-2006 ВСтЗсП ГОСТ 535-2005 |  |  |  | М | 3 | 0,616 |  |
|  |  | ЛЕНТА 2x30 БСТ2ПС | ГОСТ 6009-74* |  |  | М | 12 | 0,471 |  |
|  |  | ПРОВОЛОКА 6-I | ГОСТ 3282-74* |  |  | М | 460 |  |  |
|  |  | СЕТКА 5СР 5Вр1-100/5BpI-100 255x305 | ГОСТ 23279-85 |  |  | М2 | 62,400 | 8,800 |  |
|  |  | ПЛИТА ДОРОЖНАЯ 1П30.18-30 | ГОСТ 21924.2-84* |  | ЗАВОД "ЖБИ" Г.ЧЕБОКСАРЫ | шт | 622 | 2200,000 |  |
|  |  | УТЯЖЕЛИТЕЛЬ БАЛЛАСТИРУЮЩИЙ УБО-М (1020) | ТУ 102-300-81 |  | ООО "КАЛУЖСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬН ЫЙ КОМБИНАТ" | КОМПЛ | 4595 | 3378,000 | Количество уточняется |
|  |  | ГРУНТОВКА «ЦИНОТАН» | ТУ 2312-090-12288779-2012 |  |  | КГ | 12 |  |  |
|  |  | КРАСКА ЖЕЛТАЯ | ГОСТ 8292-85 |  |  | КГ | 209 |  |  |
|  |  | ЭМАЛЬ «ПОЛИТОН-УР» | ТУ 2312-090-12288779-2012 |  |  | КГ | 6 |  |  |
|  |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 | ГОСТ 26633-91* |  |  | М3 | 7 | 2400,000 |  |
|  |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, МАРКИ F150 | ГОСТ 26633-91* |  |  | М3 | 6,400 | 2400,000 |  |
|  |  | БИТУМ НЕФТЯНОЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ | БНИ-IV ГОСТ 9812-74* |  |  | КГ | 1400 |  |  |
|  |  | БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | БН 90/10 ГОСТ 6617-76* |  |  | КГ | 10 |  |  |
|  |  | ГРАВИЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗЕРЕН ОТ 10 ДО 20 мм МАРКИ MP3 100 | ГОСТ 8267-93* |  |  | М3 | 32 | 20000,000 |  |
|  |  | ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ СРЕДНИЙ | ГОСТ 8736-93* |  |  | М3 | 980 | 1600,000 |  |
|  |  | ЦЕМЕНТ ГЛИНОЗЕМИСТЫЙ | М400 ГОСТ 969-91 |  |  | Т | 30 |  |  |
|  |  | ЩЕБЕНЬ С КРУПНОСТЬЮ ЗЕРЕН 5-10 мм М АРКИ MP3 100 | ГОСТ 8267-93* |  |  | М3 | 2 |  |  |
|  |  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП 450х2,4х426 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО «ГСС» Г. МОСКВА | ШТ | 11 |  |  |
|  |  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП 450х2,4х720 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО «ГСС» Г. МОСКВА | ШТ | 48 |  |  |
|  |  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП 450х2,4х1020 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО «ГСС» Г. МОСКВА | ШТ | 3018 |  |  |
|  |  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП 450х2,4х1220 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО «ГСС» Г. МОСКВА | ШТ | 3018 |  |  |
|  |  | КОНТЕЙНЕР ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЙ РОМБИЧЕСКИЙ | КП-Р-1,8 ТУ 4834-004-56755147-2008 |  | ООО "КЕВЕК" Г.МОСКВА | КОМПЛ | 68 | 112,000 |  |
|  |  | Длина труб дана с учетом производственных отходов в количестве 93м – для поз.7; 24м – для поз.8. |  |  |  |  |  |  |  |