## Лист1
Форма 6К «Коммерческое предложение»
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:
№ ПДО:
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке
№ п/п | Потребность МТР | [9 empty] | Предложение
| Описание МТР |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | График поставки | Описание МТР - аналога | [5 empty] | Цена без НД С и с транспортными расходами (руб/ед.изм) | Стоимость без НДС и с транспортными расходами (руб) | НДС, руб. | Стоимость с НДС и с транспортными расходами (руб)
МТР
| Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/ заказная документация | Код МТР по ОКДП | <Дополнительные параметры > |  |  |  |  | Месяц 1 | Наименование | Гост/ТУ | Код МТР по ОКДП | Цена без НДС и с транспортными расходами (руб/ ед. изм) | <Дополнитель-ные параметры > | Производитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 357709 | Анализатор АЖЦ 2.840.141 к хроматографу в комплекте: - взрывозащищенный корпус 8225/133 – 1 шт., - штуцер АЖЦ6.454.003 (огнепреградитель) – 11 шт., - детектор АЖЦ5.184.043-01 – 1 шт., - кран АЖЦ5.885.141 – 1 шт., - колонка насадочная АЖЦ6.457.586 – 1 шт. | ТУ 4215-016-46500669-02 | 3313175 |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 1 | 2016-10-01
2 | 357710 | Блок управления АЖЦ2.390.027 к хроматографу в комплекте: - взрывозащищенная соединительная коробка 8125/8356-1 с 4 кабельными вводами – 1 шт., - взрывозащищенный корпус 8225/173 – 1 шт., - блок управления промышленным поточным хроматографом с программным обеспечением – 1 шт. | ТУ 4215-016-46500669-02 | 3313175 |  |  |  | ШТ | 1 | 2016-10-01
3 | 357711 | Панель ПГН-9 АЖЦ 5.284.186 к хромат. | ТУ 4215-016-46500669-02 | 3313175 |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 1 | 2016-10-01
4 | 357712 | Клапан пнев. ДГ-11АЖЦ 5.885.137 к хром. | ТУ 4215-016-46500669-02 | 3313175 |  |  |  | ШТ | 3 | 2016-10-01
5 | 357713 | Выключатель АЕ 2026-20Н к хроматографу | ТУ 16-522.064-82 | 3313175 |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 1 | 2016-10-01
6 | 357714 | Детектор взрывозащищенный АЖЦ5.184.043-01 к хроматографу | ТУ 4215-016-46500669-02 | 3313175 |  |  |  | ШТ | 1 | 2016-10-01
7 | 357715 | Элемент взрывозащищенный к хроматографу | ТУ 4215-016-46500669-02 | 3313175 |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 1 | 2016-10-01
8 | 357716 | Преобраз.-ист.пит.RS-232/RS485 к хромат. | ТУ 4215-016-46500669-02 | 3313175 |  |  |  | ШТ | 1 | 2016-10-01
9 | 251704 | Аккумулятор для виброанализат.CSI 21302Q | КАТ.№D24974 CSI | 3141150 |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 2 | 2016-10-01
10 | 268042 | Виброметр ВК-5СИ | ТУ 4277-026-00205435-99 | 3311324 |  |  |  | ШТ | 2 | 2016-10-01
11 | 358178 | Эндоскоп TESTO 318-V зонд 2000 мм | КАТАЛОГ TESTO | 3313370 |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 1 | 2016-10-01
12 | 268042 | Виброметр ВК-5СИ | ТУ 4277-026-00205435-99 | 3311324 |  |  |  | ШТ | 2 | 2016-10-01
13 | 271942 | Насос аспирационный АР-20 | DIN EN 1231-1997 KITAGAWA | 3313106 |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 1 | 2016-10-01
14 | 262665 | Кабель соединительный KBA535 для HT400 | КАТ.№14773 KRAUTKRAMER | 3313390 |  |  |  | ШТ | 4 | 2016-12-01
15 | 262666 | Удлинитель ET104 для преобразоват. HT400 | КАТ.№14770 KRAUTKRAMER | 3313390 |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 4 | 2016-12-01
16 | 262673 | Преобразователь HT400 5МГц к DM-4T | КАТ.№14775 KRAUTKRAMER | 3313390 |  |  |  | ШТ | 4 | 2016-12-01
17 | 358256 | Корпус DOS 10/30/Miele G7883CD | КАТ. № 9792360 MIELE | 3313175 |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 2 | 2016-10-01
18 | 358257 | Шланг DRM 6Х2 6000MM/Miele G7883CD | КАТ. № 5848200 MIELE | 3313175 |  |  |  | ШТ | 4 | 2016-10-01
19 | 358258 | Корпус DOS 60/Miele G7883CD | КАТ. № 2317166 MIELE | 3313175 |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | КМП | 2 | 2016-10-01
20 | 358259 | Шланг соед.DRM 3х1,5 1800MM/MieleG7883CD | КАТ. № 6704460 MIELE | 3313175 |  |  |  | ШТ | 2 | 2016-10-01
21 | 271239 | Термостат LOIP LT-212a | КАТ.№LT-212a LOIP | 3313142 |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 1 | 2016-10-01
22 | 353141 | Кран-дозатор Sample injektor/ЖХ-301 | КАТ. № P/N54500001 | 3313173 |  |  |  | ШТ | 1 | 2016-10-01
23 | 241626 | Кнопка сетевого питания ВКЧ2-16А-250В | ТУ 16-88 ИГЛТ 642240.005ТУ | 3313370 |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 40 | 2016-10-01
24 | 241627 | Кнопка сетевого питания Т-85 16А | ТУ 16-88 ИГЛТ 642240.005ТУ | 3313370 |  |  |  | ШТ | 40 | 2016-10-01
ИТОГО:
Базис поставки – место отгрузки товара: | [9 empty] | <указываются базис поставки и место отгрузки> | [10 empty] | Внимание! Точно такие же данные должны быть в форме №5 и в Приложении к Договору.
Сроки поставки: | [9 empty] | <указывается срок поставки (Не более (____) календарных дней с даты Акцепта оферты, указанной в уведомлении победителю)>
Порядок оплаты: | [9 empty] | <указывается требуемый заказчиком порядок оплаты>
Гарантийный срок: | [9 empty] | <указывается требуемый заказчиком гарантийный срок>
Типовой договор/протокол разногласий: | [9 empty] | <указывается согласие с типовой формой договора заказчика>
Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./