Форма 1 Извещение о проведении тендера

|  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
|  | решением Тендерной комиссии |
|  | Протокол № _22_________ |
|  | «_06_» ___02_____ 2015 г. |

ПДО № 06-СС-2015

От  «_06_» _02_ 2015г.

Руководителю предприятия

ОАО «Славнефть-ЯНОС» приглашает вас сделать предложение (оферту) на поставку ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ.

По результатам рассмотрения предложений ОАО «Славнефть-ЯНОС» определит контрагента (ов), с которым (ыми) будет заключен договор поставки МТР. Предпочтение при отборе будет отдано контрагентам, предложившим наилучшие условия в соответствии с Формой 4 (соответствие требованиям к предмету оферты, наименьшая цена, максимальный объем поставки, минимальные сроки поставки и проч.).

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 5), существенные условия (цена, срок поставки, объем поставки) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению договоре (Форма 6).

ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

Отбор проводится в один этап: последовательная оценка оферт по двум критериям (соответствие требованиям ПДО, минимальная цена).

- После этапа оценки коммерческой части оферт будут запрошены улучшенные коммерческие части оферт.  Участники, получившие уведомления об улучшении коммерческих частей оферт, должны в течение 5 рабочих дней представить откорректированные, с учетом новых предложений, документы, определяющие оферту, в порядке, предусмотренном для подачи оферт. Если участник не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты, действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

- При подготовке и предоставлении улучшенных коммерческих частей оферт не допускается ухудшение первоначально поданных оферт, в том числе по отдельным позициям оферты. Оферты, не удовлетворяющие указанным требованиям, не будут рассмотрены как улучшенные, при этом действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

Оферта может быть представлена на часть номенклатуры МТР из указанных в техническом задании.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения о поставке должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до 30 июня 2015 года включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться заполненная Форма 2 к настоящему сообщению с нижеуказанным комплектом документов:

заполненное извещение о согласии сделать оферту (Форма 2);

предложение о заключении договора (Форма 3);

заполненная Таблица цен (Форма 4) в соответствии с Требованиями к предмету оферты (Форма 5);

Поставка товара при заключении договора должна осуществляться с приложением всех необходимых сопроводительных документов (упаковочный лист и др.) на русском языке.

Покупатель оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара  в пределах согласованного в Приложении к Договору опциона.

Под опционом понимается право Покупателя уменьшать (-) или увеличивать (+) количество поставляемого товара в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цен, сроков поставки, согласованных Сторонами в Приложениях.

Оферта предоставляется на русском языке.

Начало приема оферт – _06.02.2015 г._

Окончание приема оферт – _02.03.2015 г.    15:00 (МСК)_

Срок для определения оферты для акцепта – до 30 июня 2015 года.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» может внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты не позднее, чем за 3 рабочих дня до завершения срока окончания сбора оферт.

Внимание!

Участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  интернет-сайте Общества http://refinery.yaroslavl.ru/ . Документы для аккредитации должны быть предоставлены в полном объеме до срока окончания приема оферт.

В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.

Документы должны быть доставлены к назначенному сроку окончания сбора оферт в запечатанном конверте, скрепленном печатью контрагента. Надпись на конверте должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: «Предложение на № <номер настоящего сообщения>». В Предложении Участник передает два отдельно запечатанных конверта документов:

- с пометкой «ОРИГИНАЛ ОФЕРТЫ к ПДО № _______ от __________» содержит

- Оригинал оферты на бумажном носителе (формы 2-7).

- Диск (другой электронный носитель), с пометкой «ОФЕРТА к ПДО № ____ от _______», содержащий

а) электронную версию «Таблицы цен»,

б) приложения к «Предложению заключения договора»,

в) отсканированные оригиналы документов (содержащиеся в конверте).

3.	Документы (копии), подтверждающие соответствие Товара требованиям ПДО.

- с пометкой «КОПИЯ ОФЕРТЫ к ПДО № _______ от __________» содержит

1.	Копии всех документов, находящихся в  конверте с оригиналом оферты,

2.	Электронный носитель с заполненной формой № 4 в защищенном редактируемом формате.

Документы в конвертах с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

Конверты доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 150000, г. Ярославль, ГКП, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет.

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право продлить срок подачи оферт.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее, _25.02.2015 г._. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения  без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

| экономист | Дешеулина Наталья Константиновна | (4852) 49-81-86 | (4852) 44-03-43 | DesheulinaNK@yanos.slavneft.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) | (Ф.И.О.) | (телефон) | (факс) | (e-mail) |

По вопросам организационного характера обращаться:

| (должность) | (Ф.И.О.) | (телефон) | (факс) | (e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на интернет-сайте Общества http://refinery.yaroslavl.su/ .

Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «Славнефть-ЯНОС» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Условия проекта договора являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения.

Руководитель Ответственного подразделения	____________________ _____________

подпись			Ф.И.О.

Руководитель Тендерного комитета 		____________________ _____________

подпись			Ф.И.О.

Форма 2 «Извещение о согласии сделать Оферту»

Извещение

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер Оферты> от <дата Оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > на условиях указанного ПДО не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Сообщаем о себе следующее:

| ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование: |  |
| Место нахождения общества: |  |
| Организационно - правовая форма: |  |
| Дата, место и орган регистрации организации: |  |
| Почтовый адрес (для корреспонденции): |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| Электронный адрес: |  |
| ИНН |  |
| ОКПО |  |
| КПП |  |
| Р/сч |  |
| БАНК |  |
| БИК |  |
| Кор/сч |  |
| Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов: ___________________________________________________________________________ |  |

3. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

Руководитель	                            ________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	               ________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 3 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150000, г. Ярославль, ГКП,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ 20___ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора поставки ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |
| --- | --- |
| Сроки поставки |  |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| <Детализированное предложение представлено в прилагаемой таблице цен> |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| <Базисные условия поставки> |  |
| <Условия опциона> |  |
| <Условия оплаты> |  |
| <Дополнительные условия> |  |

- Настоящее предложение действует до 30 июня  2015 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:

МП							________________________________

________________________________

Форма 4»Таблица цен»

| № п/п | Потребность МТР |  |  |  | Предложение |  |  | Цена без НДС и с транспортными расходами (руб./ЕИ) | Стоимость без НДС и с транспортными расходами (руб./ЕИ) | НДС (руб.) | Стоимость с НДС и с транспортными расходами (руб./ЕИ) | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование Товара, фасовка, ГОСТ, ТУ | ЕИ | Количество | Срок поставки | Наименование Товара (аналога), ГОСТ (ТУ) | Номер в ГосРеестре средств измерений | Цена без НДС и с транспортными расходами (руб./ЕИ) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | ххх | ххх | ххх |  |
|  | Базис поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форма оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сроки поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гарантийные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовой договор / Протокол разногласий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опцион |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок действия оферты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (МП подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Поля, выделенные цветом заполняются участником закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Форма 5 «Требования к предмету оферты» |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | решением Тендерной комиссии |
|  | Протокол № ___22_______ |
|  | «_06_» __02___ _2015_ г. |

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

Предмет закупки: Поставка ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

| Лот № 1 | Приборы для измерения плотности жидкостей стеклянные (ареометры). |
| --- | --- |
| Лот № 2 | Приборы для измерения вязкости жидкостей стеклянные (вискозиметры). |
| Лот № 3 | Посуда стеклянная лабораторная. |
| Лот № 4 | Посуда кварцевая лабораторная. |
| Лот № 5 | Изделия из резины и силикона лабораторные. |
| Лот № 6 | Вспомогательные материалы и оборудование лабораторное, тара для хим.веществ. |
| Лот № 7 | Изделия из полимеров лабораторные. |
| Лот № 8 | Посуда мерная лабораторная. |
| Лот № 9 | Посуда фарфоровая лабораторная. |
| Лот № 10 | Приборы для измерения температуры и влажности стеклянные (термометры, гигрометры). |
| Лот № 11 | Фильтровальные материалы и изделия лабораторные. |
| Лот № 12 | Шприцы и иглы. |
| Лот № 13 | Электроды измерительные стеклянные для pH-метрии. |
| Лот № 14 | Пипетки и микропипетки лабораторные стеклянные. |
| Лот № 15 | Бюретки и микробюретки лабораторные стеклянные. |
| Лот № 16 | Трубки индикаторные. |
| Лот № 17 | комплектующие и расходные материалы к приборам для анализа нефтепродуктов. Приборы стеклянные. |

Плановые сроки поставки товара: с февраля 2015г. по июнь 2015г.

Адрес доставки Товара: г. Ярославль, ул. Гагарина, дом 77.

Участник закупки может подать оферту на часть закупаемых Товаров.

- Основные требования к Товару.

| Лот № 1. Ареометры. Изделия должны соответствовать ГОСТ (ТУ) и иметь действующий на момент изготовления сертификат об утверждении типа средств измерений. Ареометры должны иметь паспорт и свидетельство о поверке в соответствии с ПР 50.2.106, с момента поверки до даты поставки должно пройти не более ¼ межповерительного интервала. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № | № п/п | Наименование ТМЦ, ГОСТ, ОСТ, ТУ | ЕИ | количество |
| 1 | 1 | Ареометр АН (15С) 680-710 ТУ 4321-018-07609 | ШТ | 10 |
| 1 | 2 | Ареометр АН (15С) 710-740 ТУ 4321-018-07609 | ШТ | 10 |
| 1 | 3 | Ареометр АН (15С) 740-770 ТУ 4321-018-07609 | ШТ | 10 |
| 1 | 4 | Ареометр АН (15С) 770-800 ТУ 4321-018-07609 | ШТ | 10 |
| 1 | 5 | Ареометр АН (15С) 800-830 ТУ 4321-018-07609 | ШТ | 10 |
| 1 | 6 | Ареометр АН (15С) 830-860 ТУ 4321-018-07609 | ШТ | 10 |
| 1 | 7 | Ареометр АН 650-680 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 15 |
| 1 | 8 | Ареометр АН 680-710 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 25 |
| 1 | 9 | Ареометр АН 860-890 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 10 |
| 1 | 10 | Ареометр АН 890-920 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 10 |
| 1 | 11 | Ареометр АН 920-950 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 10 |
| 1 | 12 | Ареометр АН 950-980 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 10 |
| 1 | 13 | Ареометр АН 980-1010 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 10 |
| 1 | 14 | Ареометр АНТ-1 650-710 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 5 |
| 1 | 15 | Ареометр АНТ-1 710-770 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 5 |
| 1 | 16 | Ареометр АНТ-1 770-830 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 30 |
| 1 | 17 | Ареометр АНТ-1 830-890 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 13 |
| 1 | 18 | Ареометр АНТ-2 670-750 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 10 |
| 1 | 19 | Ареометр АНТ-2 750-830 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 25 |
| 1 | 20 | Ареометр АНТ-2 830-910 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 30 |
| 1 | 21 | Ареометр АНТ-2 910-990 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 5 |
| 1 | 22 | Ареометр АОН-1 (набор) 700-1840 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 1 |
| 1 | 23 | Ареометр АОН-1 700-760 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 25 |
| 1 | 24 | Ареометр АОН-1 760-820 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 25 |
| 1 | 25 | Ареометр АОН-1 820-880 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 25 |
| 1 | 26 | Ареометр АОН-1 880-940 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 15 |
| 1 | 27 | Ареометр АОН-1 940-1000 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 30 |
| 1 | 28 | Ареометр АОН-3 1000-1400 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 5 |
| 1 | 29 | Ареометр АОН-5 650-720 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 15 |
| 1 | 30 | Цилиндр для ареометров 3 25/170 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 20 |
| 1 | 31 | Цилиндр для ареометров 3 39/335 ГОСТ 18481-81 | ШТ | 94 |
| Лот № 2. Вискозиметры. Изделия должны соответствовать ГОСТ и иметь действующий на момент изготовления сертификат об утверждении типа средств измерений. В связи с тем, что при изготовлении вискозиметров по ТУ не учитывается ряд линейных размеров изделий и точность их исполнения, предложения вискозиметров, изготовленных по ТУ взамен ГОСТа рассматриваться не будут. Товар должен иметь паспорт качества завода изготовителя на продукцию с отметкой о поверке изделия по МИ 1748-87. С момента поверки до даты поставки должно пройти не более ¼ межповерительного интервала. |  |  |  |  |
| Лот № | № п/п | Наименование ТМЦ, ГОСТ, ОСТ, ТУ | ЕИ | количество |
| 2 | 1 | Вискозиметр BS/IP/RF 3/0,03/6...30сСт (U-образные обратного тока для непрозрачных жидкостей) КАТ.№080-522 PETROTECH | ШТ | 3 |
| 2 | 2 | Вискозиметр BS/IP/RF 4/0,1/20...100сСт (U-образные обратного тока для непрозрачных жидкостей) КАТ.№080-523 PETROTECH | ШТ | 5 |
| 2 | 3 | Вискозиметр BS/IP/RF 5/0,3/60...300сСт (U-образные обратного тока для непрозрачных жидкостей) КАТ.№080-524 PETROTECH | ШТ | 5 |
| 2 | 4 | Вискозиметр BS/IP/RF 6/1,0/200...1000сСт (U-образные обратного тока для непрозрачных жидкостей) КАТ.№080-525 PETROTECH | ШТ | 5 |
| 2 | 5 | Вискозиметр BS/IP/RF 7/3,0/600...3000сСт (U-образные обратного тока для непрозрачных жидкостей) КАТ.№080-526 PETROTECH | ШТ | 3 |
| 2 | 6 | Вискозиметр BS/IP/RF 8/10/2000..10000сСт (U-образные обратного тока для непрозрачных жидкостей) КАТ.№080-527 PETROTECH | ШТ | 2 |
| 2 | 7 | Вискозиметр ВПЖ-2 0,56 ГОСТ 10028-81 | ШТ | 10 |
| 2 | 8 | Вискозиметр ВПЖ-2 0,73 ГОСТ 10028-81 | ШТ | 15 |
| 2 | 9 | Вискозиметр ВПЖ-2 0,99 ГОСТ 10028-81 | ШТ | 30 |
| 2 | 10 | Вискозиметр ВПЖ-2 1,31 ГОСТ 10028-81 | ШТ | 10 |
| 2 | 11 | Вискозиметр ВПЖ-4 0,37 ГОСТ 10028-81 | ШТ | 30 |
| 2 | 12 | Вискозиметр ВПЖ-4 0,42 ГОСТ 10028-81 | ШТ | 25 |
| 2 | 13 | Вискозиметр ВПЖ-4 0,62 ГОСТ 10028-81 | ШТ | 50 |
| 2 | 14 | Вискозиметр ВПЖ-4 0,82 ГОСТ 10028-81 | ШТ | 30 |
| 2 | 15 | Вискозиметр ВПЖ-4 1,12 ГОСТ 10028-81 | ШТ | 30 |
| 2 | 16 | Вискозиметр ВПЖ-4 1,47 ГОСТ 10028-81 | ШТ | 25 |
| 2 | 17 | Вискозиметр ВПЖ-4 2,00 ГОСТ 10028-81 | ШТ | 7 |
| 2 | 18 | Вискозиметр ВПЖ-4 2,62 ГОСТ 10028-81 | ШТ | 3 |
| 2 | 19 | Вискозиметр ВПЖ-4 3,55 ГОСТ 10028-81 | ШТ | 3 |
| 2 | 20 | Вискозиметр КАНОН-ФЕНСКИ 0,3-1,6 сСт (для прозрачных жидкостей размер 25) КАТ.№14002 | ШТ | 3 |
| 2 | 21 | Вискозиметр КАНОН-ФЕНСКИ 0,8-4,0 сСт (для прозрачных жидкостей размер 50) КАТ.№14003 | ШТ | 12 |
| Лот № 3. Посуда лабораторная стеклянная общего назначения. Товар, упаковка и маркировка должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 23932-90. |  |  |  |  |
| Лот № | № п/п | Наименование ТМЦ, ГОСТ, ОСТ, ТУ | ЕИ | количество |
| 3 | 1 | Алонж АИ-29/32-75 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 10 |
| 3 | 2 | Банка БНВ-1000 (свет.ст.,шк.,гермет.кр.) КАТ.№5-06030 НЕВАЛАБ | ШТ | 5 |
| 3 | 3 | Банка БНВ-1000 (темное стекло,шкала) КАТ.№5-11979 НЕВАЛАБ | ШТ | 5 |
| 3 | 4 | Банка БНВ-250 (светлое стекло,шкала) КАТ.№5-06010 НЕВАЛАБ | ШТ | 30 |
| 3 | 5 | Банка БНВ-250 (темное стекло,шкала) КАТ.№5-06010 ЗАО НЕВАЛАБ | ШТ | 10 |
| 3 | 6 | Банка БНП-100 (св.стекло,узкогорлая) КАТ.№5-06080 НЕВАЛАБ | ШТ | 5 |
| 3 | 7 | Банка БНП-100 (св.стекло,широкогорлая) КАТ.№5-06160 НЕВАЛАБ | ШТ | 5 |
| 3 | 8 | Банка БНП-100 (темное стекло,узкогорлая) КАТ.№5-06140 НЕВАЛАБ | ШТ | 10 |
| 3 | 9 | Банка БНП-250 (темное стекло,узкогорлая) КАТ.№5-06150 НЕВАЛАБ | ШТ | 10 |
| 3 | 10 | Бутыль БНВ-2000 (светлое стекло,шкала) КАТ.№414 321 951 СИМАКС | ШТ | 5 |
| 3 | 11 | Бутыль БНВ-5000 (светлое стекло,шкала) КАТ.№414 321 957 СИМАКС | ШТ | 5 |
| 3 | 12 | Воронка В-100-150 ХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 70 |
| 3 | 13 | Воронка В-250-345 ХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 10 |
| 3 | 14 | Воронка В-25-38 ХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 55 |
| 3 | 15 | Воронка В-36-50 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 10 |
| 3 | 16 | Воронка В-56-80 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 45 |
| 3 | 17 | Воронка В-75Х110 ХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 75 |
| 3 | 18 | Воронка В-75Х140 ХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 10 |
| 3 | 19 | Воронка ВД-1-100 ХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 20 |
| 3 | 20 | Воронка ВД-1-1000 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 10 |
| 3 | 21 | Воронка ВД-1-250 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 50 |
| 3 | 22 | Воронка ВД-1-50-ХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 10 |
| 3 | 23 | Воронка ВД-3-250 (кран - тефлон) КАТ.№5-06550 НЕВАЛАБ | ШТ | 5 |
| 3 | 24 | Воронка делит.кругл.к экстрактору ВД-500 КАТ.№29808 ООО ЛАБТЕХ | ШТ | 20 |
| 3 | 25 | Дефлегматор 100-14/23-19/26 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 5 |
| 3 | 26 | Капельница 2-25 ХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 5 |
| 3 | 27 | Колба К-1-1000-29/32 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 23 |
| 3 | 28 | Колба К-1-100-19/26 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 5 |
| 3 | 29 | Колба К-1-500-29/32 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 70 |
| 3 | 30 | Колба Кн-1-1000-29/32 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 10 |
| 3 | 31 | Колба Кн-1-100-14/23 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 20 |
| 3 | 32 | Колба Кн-1-100-29/32 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 90 |
| 3 | 33 | Колба Кн-1-2000-29/32 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 40 |
| 3 | 34 | Колба Кн-1-250-29/32 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 250 |
| 3 | 35 | Колба Кн-1-25-14/23 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 60 |
| 3 | 36 | Колба Кн-1-500-29/32 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 50 |
| 3 | 37 | Колба Кн-1-50-14/23 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 30 |
| 3 | 38 | Колба Кн-2-1000-42 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 15 |
| 3 | 39 | Колба Кн-2-1000-50 ТХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 5 |
| 3 | 40 | Колба Кн-2-100-34 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 50 |
| 3 | 41 | Колба Кн-2-2000-50 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 7 |
| 3 | 42 | Колба Кн-2-250-34 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 55 |
| 3 | 43 | Колба Кн-2-250-50 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 80 |
| 3 | 44 | Колба Кн-2-500-40 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 5 |
| 3 | 45 | Колба КРН-125 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 350 |
| 3 | 46 | Колба ОГ-3-1-100-14/23 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 3 |
| 3 | 47 | Колба ОГ-3-2-100-14 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 3 |
| 3 | 48 | Колба П-1-250-29/32 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 10 |
| 3 | 49 | Колба П-2-500-34 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 10 |
| 3 | 50 | Колба П-2-6000-65 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 2 |
| 3 | 51 | Кран К1Х-1-32-4,0 ГОСТ 7995-80 | ШТ | 5 |
| 3 | 52 | Кран К1Х-1-40-6,0 ГОСТ 7995-80 | ШТ | 5 |
| 3 | 53 | Кран К3Х-1-44-4,0 ГОСТ 7995-80 | ШТ | 5 |
| 3 | 54 | Кран КЗХ-1-40-2,5 ГОСТ 7995-80 | ШТ | 5 |
| 3 | 55 | Муфта МПО 14/23ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 10 |
| 3 | 56 | Муфта МПО 19/26 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 10 |
| 3 | 57 | Муфта МПО 29/32ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 10 |
| 3 | 58 | Палочка стеклянная D=4мм L=250мм КАТ.№5-01100 ЗАО НЕВАЛАБ | ШТ | 150 |
| 3 | 59 | Палочка стеклянная D=7мм L=350мм КАТ.№5-01130 НЕВАЛАБ | ШТ | 160 |
| 3 | 60 | Переход П10-14/23-14/23ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 5 |
| 3 | 61 | Переход П1-2-14/23-29/32 ХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 15 |
| 3 | 62 | Переход П-1-29/32-14/23 ХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 15 |
| 3 | 63 | Поглотитель Рихтера скоростной ТУ 25-11-1081-78 | ШТ | 30 |
| 3 | 64 | Поглотитель с пористой пластин.№1 100мкр ТУ 25-11-1136-75 | ШТ | 70 |
| 3 | 65 | Пробирка П1-30-250 ХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 20 |
| 3 | 66 | Пробирка П-2-16-150 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 150 |
| 3 | 67 | Пробирка П4-15-14/23 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 25 |
| 3 | 68 | Пробирка П4-25-14/23 ХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 20 |
| 3 | 69 | Склянка 1-1,0 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 5 |
| 3 | 70 | Склянка 1-5,0 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 5 |
| 3 | 71 | Склянка кислородная БПК 150 КАТ.№5-09010 НЕВАЛАБ | ШТ | 30 |
| 3 | 72 | Склянка СН-2 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 30 |
| 3 | 73 | Сосуд СЦ-2 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 10 |
| 3 | 74 | Сосуд СЦ-3,0 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 5 |
| 3 | 75 | Сосуд СЦ-5,0 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 5 |
| 3 | 76 | Спиртовка СЛ-1 КШ-19/17 КАТ.№5-01830 НЕВАЛАБ | ШТ | 4 |
| 3 | 77 | Стакан В-1-100 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 200 |
| 3 | 78 | Стакан В-1-1000 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 30 |
| 3 | 79 | Стакан В-1-150 ТХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 100 |
| 3 | 80 | Стакан В-1-2000 ТХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 18 |
| 3 | 81 | Стакан В-1-250 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 60 |
| 3 | 82 | Стакан В-1-400 ТХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 10 |
| 3 | 83 | Стакан В-1-50 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 130 |
| 3 | 84 | Стакан В-1-600 ТХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 30 |
| 3 | 85 | Стакан В-1-800 ТС со шкалой ГОСТ 25336-82 | ШТ | 50 |
| 3 | 86 | Стакан В-2-100 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 20 |
| 3 | 87 | Стакан В-2-400 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 15 |
| 3 | 88 | Стакан Н-1-100 ТС со шкалой ГОСТ 25336-82 | ШТ | 200 |
| 3 | 89 | Стакан Н-1-150 ТС со шкалой ГОСТ 25336-82 | ШТ | 130 |
| 3 | 90 | Стакан Н-1-250 ТХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 120 |
| 3 | 91 | Стакан Н-1-3000 ТС со шкалой ГОСТ 25336-82 | ШТ | 10 |
| 3 | 92 | Стакан Н-1-400 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 10 |
| 3 | 93 | Стакан Н-1-50 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 125 |
| 3 | 94 | Стакан Н-1-600 ТХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 30 |
| 3 | 95 | Стакан Н-1-800 ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 40 |
| 3 | 96 | Стаканчик для взвешивания СВ-14/8 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 90 |
| 3 | 97 | Стаканчик для взвешивания СВ-19/9 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 70 |
| 3 | 98 | Стаканчик для взвешивания СВ-24/10 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 60 |
| 3 | 99 | Стаканчик для взвешивания СВ-34/12 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 40 |
| 3 | 100 | Стаканчик для взвешивания СН-34/12 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 50 |
| 3 | 101 | Стаканчик для взвешивания СН-45/13 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 40 |
| 3 | 102 | Стаканчик для взвешивания СН-60/14 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 20 |
| 3 | 103 | Стекло для взвешивания часовое 80 КАТ.№5-09930 ЗАО НЕВАЛАБ | ШТ | 20 |
| 3 | 122 | Трубка стеклянная ТК Длина 1000мм, диам.нар. 15мм, диам.внутр. 12 мм | ШТ | 6,000 |
| 3 | 104 | Трубка хлоркальциевая ТХ-П-1-17 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 25 |
| 3 | 105 | Флакон 1000мл автоклавируемый (10шт) КАТ.№3285 ЛАББИОМЕД | УПК | 1 |
| 3 | 106 | Флакон 250мл автоклавируемый (10шт) КАТ.№13651 ЛАББИОМЕД | УПК | 1 |
| 3 | 107 | Флакон 500мл автоклавируемый (10шт) КАТ.№14459 ЛАББИОМЕД | УПК | 1 |
| 3 | 108 | Флакон пеницилиновый ТУ 64-2-48-76 | ШТ | 400 |
| 3 | 109 | Холодильник ХПТ-1-400-14/23 ХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 20 |
| 3 | 110 | Холодильник ХПТ-2-400-29/32 ХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 5 |
| 3 | 111 | Холодильник ХСН-16 ХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 5 |
| 3 | 112 | Холодильник ХШ-1-400-29/32 ХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 12 |
| 3 | 113 | Холодильник ХШ-3-300 ХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 5 |
| 3 | 114 | Холодильник ХШ-3-400 ХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 10 |
| 3 | 115 | Часы песочные ЧПН-1 ТУ 25-7139.003-88 | ШТ | 5 |
| 3 | 116 | Часы песочные ЧПН-10 ТУ 25-7139.003-88 | ШТ | 5 |
| 3 | 117 | Часы песочные ЧПН-5 ТУ 25-7139.003-88 | ШТ | 10 |
| 3 | 118 | Чашка ЧКЦ-2-1000 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 10 |
| 3 | 119 | Эксикатор 2-140 ГОСТ 25386-82 | ШТ | 4 |
| 3 | 120 | Эксикатор 2-190 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 2 |
| 3 | 121 | Эксикатор 2-250 ГОСТ 25336-82 | ШТ | 2 |
| Лот № 4. Посуда лабораторная из кварцевого стекла. Товар, упаковка и маркировка должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 19908-90. |  |  |  |  |
| Лот № | № п/п | Наименование ТМЦ, ГОСТ, ОСТ, ТУ | ЕИ | количество |
| 4 | 1 | Кювета кварцевая К-10 к ФЛЮОРАТ ТУ 5321-001-20506233-94 | ШТ | 25 |
| 4 | 2 | Тигель кварцевый В-100 ГОСТ 19908-90 | ШТ | 30 |
| 4 | 3 | Тигель кварцевый В-80 ГОСТ 19908-90 | ШТ | 50 |
| 4 | 4 | Тигель кварцевый Н-100 ГОСТ 19908-90 | ШТ | 50 |
| Лот № 5. Посуда лабораторная из резины. Товар должен соответствовать требованиям регламентирующих нормативных документов, указанным в ПДО, или иметь характеристики, не ухудшающие качество Товара. Предложения аналогов рассматриваются при условии, что их свойства и качество будет подтверждено документами (сертификатами, паспортами). Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями п.5 ГОСТ ISO 2230-2013. |  |  |  |  |
| Лот № | № п/п | Наименование ТМЦ, ГОСТ, ОСТ, ТУ | ЕИ | количество |
| 5 | 1 | Груша нагнетательная ТУ 9436-005-05769082-2000 | ШТ | 5 |
| 5 | 2 | Груша резиновая №0 тип А (5мл) ТУ 9398-005-05769082-2003 | ШТ | 15 |
| 5 | 3 | Груша резиновая №1 тип А ТУ 9398-005-05769082-2003 | ШТ | 100 |
| 5 | 4 | Груша резиновая №2 ТУ 9436-005-05769082-2000 | ШТ | 35 |
| 5 | 5 | Груша резиновая №3 ТУ 9398-005-05769082-2003 | ШТ | 45 |
| 5 | 6 | Груша резиновая №6 тип А ТУ 9398-005-05769082-2003 | ШТ | 30 |
| 5 | 7 | Груша резиновая №9 ТУ 9436-005-05769082-2000 | ШТ | 25 |
| 5 | 8 | Пробка для пениц. пузырьков ТУ 9467-003-05769082-99 | ШТ | 500 |
| 5 | 9 | Пробка резиновая 18 ГОСТ 7852 | ШТ | 3100 |
| 5 | 10 | Пробка резиновая конусная № 19 ТУ 38-105-1835-88 | ШТ | 500 |
| 5 | 11 | Пробка резиновая конусная № 27 КАТ. № 2-31540 НЕВАЛАБ | ШТ | 100 |
| 5 | 12 | Пробка резиновая конусная № 29 ТУ 38-105-1835-88 | ШТ | 100 |
| 5 | 13 | Пробка резиновая конусная №12,5 КАТ.№2-31490 ЗАО НЕВАЛАБ | ШТ | 100 |
| 5 | 14 | Пробка резиновая конусная №14,5 ТУ 38-105-1835-88 | ШТ | 100 |
| 5 | 15 | Пробка резиновая конусная №16 КАТ.№2-31510 ЗАО НЕВАЛАБ | КГ | 80 |
| 5 | 16 | Пробка резиновая конусная №24 КАТ.№2-31540 НЕВАЛАБ | ШТ | 100 |
| 5 | 17 | Трубка мед. резиновая типа 6 20,0х4,0 ГОСТ 3399-76 | КГ | 3 |
| 5 | 18 | Трубка мед.резиновая типа 6 8,0х1,5 ГОСТ 3399-76 | КГ | 5 |
| 5 | 19 | Трубка мед.силикон.dвн-10мм ТУ 9436-152-00149535-97 | КГ | 5 |
| 5 | 20 | Трубка мед.силикон.dвн-4мм ТУ 9436-152-00149535-97 | КГ | 7 |
| 5 | 21 | Трубка мед.силикон.dвн-5мм ТУ 9436-152-00149535-97 | КГ | 5 |
| 5 | 22 | Трубка ПВХ медицинская 14х2 ТУ 9436-018-00149535-98 | КГ | 3 |
| 5 | 23 | Трубка ПВХ медицинская прозрачная 4х1,5 ТУ 9436-018-00149535-98 | КГ | 2 |
| 5 | 24 | Трубка ПВХ медицинская прозрачная 6х1,5 ТУ 9436-018-00149535-98 | КГ | 2 |
| 5 | 25 | Трубка рез.нипельная dвн-2,0мм ГОСТ 5496-78 | КГ | 1 |
| 5 | 26 | Трубка резиновая 1-2М 10,0х2,0 ГОСТ 5496-78 | КГ | 5 |
| 5 | 27 | Трубка резиновая 1-2М 4,5х1,3 ГОСТ 5496-78 | КГ | 5 |
| 5 | 28 | Трубка резиновая 1-2М 6,3х2,0 ГОСТ 5496-78 | КГ | 5 |
| 5 | 29 | Трубка резиновая 1-2М 8,0х2,0 ГОСТ 5496-78 | КГ | 30 |
| 5 | 30 | Трубка силиконовая 12х2 ТУ 9436-152-00149535-97 | КГ | 8 |
| 5 | 31 | Трубка силиконовая 6х1,5 ТУ 9436-152-00149535-97 | КГ | 15 |
| 5 | 32 | Трубка силиконовая 8х1,5 ТУ 9436-152-00149535-97 | КГ | 13 |
| 5 | 33 | Трубка силиконовая d=3 мм ТУ 9436-152-00149535-97 | М | 10 |
| 5 | 34 | Шланг силикон 11х4 КАТ.№761848 СИМАС | М | 60 |
| 5 | 35 | Шланг силикон 14х4 КАТ.№761864 СИМАС | М | 80 |
| 5 | 36 | Шланг силикон 17х5 КАТ.№761871 СИМАС | М | 25 |
| Лот № 6, Вспомогательные материалы и инструменты лабораторные. |  |  |  |  |
| Лот № | № п/п | Наименование ТМЦ, ГОСТ, ОСТ, ТУ | ЕИ | количество |
| 6 | 1 | Виала 7мл dвнеш=13мм с завинв.крышкой EN 1601 | УПК | 1 |
| 6 | 2 | Виалы фотометрич. HACH 10мл+крышка,25шт КАТ. № 22411-06/1+22758-00 HACH | УПК | 1 |
| 6 | 3 | Карандаш по стеклу ТУ 2389-007-03987647-97 | УПК | 1 |
| 6 | 4 | Контейнер для проб+крышка K10540 Koehler КАТ. № K10540 KOEHLER, EN ISO 75 | ШТ | 5 |
| 6 | 5 | Кювета эмалированная 33,5х44,5 ГОСТ 24788-2001 | ШТ | 3 |
| 6 | 6 | Лоток нержавеющий 315х215х55 КАТ.№4744 ЭПАК-СЕРВИС | ШТ | 16 |
| 6 | 7 | Лоток эмалированный 2,0л ГОСТ 24788-2001 | ШТ | 10 |
| 6 | 8 | Лоток эмалированный 3,0л ГОСТ 24788-2001 | ШТ | 12 |
| 6 | 9 | Лоток эмалированный 4,0л ГОСТ 24788-2001 | ШТ | 10 |
| 6 | 10 | Лупа настольная ПРОТЕХ 8606L (X8)свет КАТАЛОГ ПРОТЕХ Арт. 501416 | ШТ | 2 |
| 6 | 11 | Лупа ЛПИ-464М 7х с ручкой ТУ 3-3.125.81 | ШТ | 10 |
| 6 | 12 | Лупа ЛПП1-4х складная ТУ 3-3.125.81 | ШТ | 10 |
| 6 | 13 | Пакет ВИХРЬ-ТИО-ВЕРТИКАЛЬ 500мл,250шт МУК 4.2.1018-01 | УПК | 2 |
| 6 | 14 | Пакеты ВИНАР СтериТ ПС-В 150х280мм,100шт ТУ 9398-020-117644404-2004 | УПК | 5 |
| 6 | 15 | Пакеты ВИНАР СтериТ ПС-В 200х330мм,100шт ТУ 9398-020-117644404-2004 | УПК | 5 |
| 6 | 16 | Пинцет из нержавеющей стали 200х2,5 ГОСТ 19126-79 | ШТ | 13 |
| 6 | 17 | Пинцет из нержавеющей стали 150х2,5 ГОСТ 19126-79 | ШТ | 20 |
| 6 | 18 | Пробка корковая коническая 28/32 ГОСТ 5541-2002 | ШТ | 20 |
| 6 | 19 | Ручка контроль для переноски штативов КАТ. № 1.8D018 SIMAS | ШТ | 2 |
| 6 | 20 | Септа d=13мм для виал 7мл EN 1601 | УПК | 1 |
| 6 | 21 | Сетка 150х150(керам.круг в центре d=100) КАТ.№2-01288 НЕВАЛАБ | ШТ | 2 |
| 6 | 22 | Сетка 200х200(керам.круг в центре d=135) КАТ.№2-01289 НЕВАЛАБ | ШТ | 2 |
| 6 | 23 | Сито 200х50 ячейка 1,0мм ГОСТ Р 51568 | ШТ | 1 |
| 6 | 24 | Хомут для трубок (захват 12-20мм) КАТ. № 5602 ЗАО ЭПАК-СЕРВИС | ШТ | 20 |
| 6 | 25 | Хомут для трубок захват 10-12мм КАТ.№5601 ЭПАК СЕРВИС | ШТ | 20 |
| 6 | 26 | Хомут для трубок захват 10-17мм КАТ.№5611 ЭПАК СЕРВИС | ШТ | 23 |
| 6 | 27 | Хомут для трубок захват 15-22мм КАТ.№5612 ЭПАК СЕРВИС | ШТ | 40 |
| 6 | 28 | Хомут для трубок захват 5-12мм КАТ.№5610 ЭПАК СЕРВИС | ШТ | 3 |
| 6 | 29 | Шамот (огнеупорный кирпич) фр.086-1,6мм ГОСТ 390-96 | КГ | 0,2 |
| 6 | 30 | Шпагат хлопчатобумажный 3,0 ктекс (50т х 60 х 3) 3 мм, в бобинах, средний вес 1шт.-3кг ГОСТ 6904-83 | ШТ | 5 |
| 6 | 31 | Шпатель металлический 180*50 ТУ 9434-115-055-19988-2003 | ШТ | 7 |
| 6 | 32 | Штатив для переноски пакетов ВИХРЬ тип D КАТ. № 1.8D012 SIMAS | ШТ | 1 |
| 6 | 33 | Штатив для переноски пакетов ВИХРЬ тип H КАТ. № 1.8D016 SIMAS | ШТ | 2 |
| 6 | 34 | Щипцы тигельные усиленные 500мм КАТ.№2-00927 ЗАО НЕВАЛАБ | ШТ | 2 |
| Лот № 7. Посуда лабораторная из пластмасс. Товар должен соответствовать требованиям регламентирующих нормативных документов, указанным в ПДО, или иметь характеристики, не ухудшающие качество Товара. Предложения аналогов рассматриваются при условии, что их свойства и качество будет подтверждено документами (сертификатами, паспортами). |  |  |  |  |
| Лот № | № п/п | Наименование ТМЦ, ГОСТ, ОСТ, ТУ | ЕИ | количество |
| 7 | 1 | Банка БНВ-1000(п/э,широкое горло,крышка) КАТ.№5-05750 НЕВАЛАБ | ШТ | 35 |
| 7 | 2 | Банка БНВ-250 (п/э,крышка) КАТ.№5-05700 НЕВАЛАБ | ШТ | 70 |
| 7 | 3 | Банка БНВ-500 (п/э,широкое горло,крышка) КАТ.№5-05740 НЕВАЛАБ | ШТ | 70 |
| 7 | 4 | Банка-промывалка 250 ПЭ КАТ.№5-05770 НЕВАЛАБ | ШТ | 23 |
| 7 | 5 | Банка-промывалка 500 ПЭ КАТ.№5-05780 НЕВАЛАБ | ШТ | 8 |
| 7 | 6 | Воронка d=150мм полипропилен КАТ.№5-05243 НЕВАЛАБ | ШТ | 13 |
| 7 | 7 | Воронка лаб.100мм полипропилен КАТ.№5-05220 НЕВАЛАБ | ШТ | 51 |
| 7 | 8 | Воронка лабораторная d=75 ПП КАТ.№5-05184 ЗАО НЕВАЛАБ | ШТ | 20 |
| 7 | 9 | Мензурка 1000мл с ручкой, полипропилен КАТ.№5-05355 НЕВАЛАБ | ШТ | 20 |
| 7 | 10 | Мензурка 500мл с ручкой, полипропилен КАТ.№5-05350 НЕВАЛАБ | ШТ | 20 |
| 7 | 11 | Пипетка 5мл градуированная PP,12шт КАТ. № 16329480461 VITLAB | УПК | 1 |
| 7 | 12 | Пробка 14,5 целлюлозная ГОСТ 1770-74 | ШТ | 300 |
| 7 | 13 | Пробка 14/23 ПЭ ТУ 2293-001-72413222-04 | ШТ | 500 |
| 7 | 14 | Пробка 19/26 ПЭ ТУ 2293-001-72413222-04 | ШТ | 1500 |
| 7 | 15 | Пробка 24 целлюлозная ГОСТ 1770-74 | ШТ | 250 |
| 7 | 16 | Пробка пластмассовая 10/19 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 20 |
| 7 | 17 | Пробка СИЛИКЛАВ 11/15, 100шт КАТ. № 4.4004 SIMAS | УПК | 1 |
| 7 | 18 | Пробка СИЛИКЛАВ 13/18, 100шт КАТ. № 4.4006 SIMAS | УПК | 1 |
| 7 | 19 | Пробка СИЛИКЛАВ 16/23, 100шт КАТ. № 4.4008 SIMAS | УПК | 1 |
| 7 | 20 | Пробка СИЛИКЛАВ 19/26, 50шт КАТ. № 4.4009 SIMAS | УПК | 1 |
| 7 | 21 | Фляга ПЭВД с ниж.слив.краном 5л с 2ручк. КАТ.№19660 ГЕМ | ШТ | 2 |
| 7 | 22 | Штатив для бюреток ПЭ-2710 КАТ.№ПЭ-2710 НПО ЭКРОС | ШТ | 3 |
| 7 | 23 | Штатив для пробирок 14 гнезд d=17,2 КАТ.№4.04.01.0211 ЭКРОС | ШТ | 4 |
| 7 | 24 | Штатив лабораторный ПЭ-2700 КАТ.№2.5.3.011 ЭКРОС | ШТ | 3 |
| 7 | 25 | Штатив ПЭ-2910 для пипеток КАТ.№1.75.10.0280 ЭКРОС | ШТ | 9 |
| 7 | 26 | Штатив ШПП-02 ПЭ для пробирок (10гнезд) КАТ.№2-58050 ЗАО НЕВАЛАБ | ШТ | 5 |
| Лот № 8. Посуда лабораторная мерная. Изделия должны соответствовать ГОСТ (ТУ) и иметь действующий на момент изготовления сертификат об утверждении типа средств измерений. Товар, упаковка и маркировка должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 1770-74. |  |  |  |  |
| Лот № | № п/п | Наименование ТМЦ, ГОСТ, ОСТ, ТУ | ЕИ | количество |
| 8 | 1 | Колба 1-100-2 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 30 |
| 8 | 2 | Колба 1-500-1 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 20 |
| 8 | 3 | Колба 1-50-2 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 70 |
| 8 | 4 | Колба 2-1000-2 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 25 |
| 8 | 5 | Колба 2-100-2 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 50 |
| 8 | 6 | Колба 2-10-1 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 80 |
| 8 | 7 | Колба 2-2000-2 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 10 |
| 8 | 8 | Колба 2-200-2 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 20 |
| 8 | 9 | Колба 2-250-1 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 30 |
| 8 | 10 | Колба 2-25-2 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 30 |
| 8 | 11 | Колба 2-500-2 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 15 |
| 8 | 12 | Колба 2-50-1 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 90 |
| 8 | 13 | Мензурка 100 мл ГОСТ 1770-74 | ШТ | 5 |
| 8 | 14 | Мензурка 1000 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 5 |
| 8 | 15 | Мензурка 250 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 10 |
| 8 | 16 | Мензурка 500 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 5 |
| 8 | 17 | Пробирка П-1-10-0,1 ХС ГОСТ 1770-74 | ШТ | 70 |
| 8 | 18 | Пробирка П-1-16-160 ХС ГОСТ 1770-74 | ШТ | 200 |
| 8 | 19 | Пробирка П-1-20-0,2 ХС ГОСТ 1770-74 | ШТ | 70 |
| 8 | 20 | Пробирка П-1-25-0,2 ХС ГОСТ 1770-74 | ШТ | 70 |
| 8 | 21 | Пробирка П-2-10-14/23 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 50 |
| 8 | 22 | Пробирка П-2-15-14/23 ХС ГОСТ 1770-74 | ШТ | 100 |
| 8 | 23 | Пробирка П-2-5-14/23 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 50 |
| 8 | 24 | Пробка стеклянная 14/23 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 150 |
| 8 | 25 | Пробка стеклянная 29/32 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 50 |
| 8 | 26 | Цилиндр 1-1000-1 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 17 |
| 8 | 27 | Цилиндр 1-100-1 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 300 |
| 8 | 28 | Цилиндр 1-10-1 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 10 |
| 8 | 29 | Цилиндр 1-250-2 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 30 |
| 8 | 30 | Цилиндр 1-25-1 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 40 |
| 8 | 31 | Цилиндр 1-500-1 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 20 |
| 8 | 32 | Цилиндр 1-50-1 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 125 |
| 8 | 33 | Цилиндр 2-100-2 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 20 |
| 8 | 34 | Цилиндр 2-25-2 (пришлифованная пробка) ГОСТ 1770-74 | ШТ | 20 |
| 8 | 35 | Цилиндр 3-100-1 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 100 |
| 8 | 36 | Цилиндр 3-25-2 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 30 |
| 8 | 37 | Цилиндр 3-50-2 ГОСТ 1770-74 | ШТ | 80 |
| 8 | 38 | Цилиндр 4-25-2(пришлиф.пробка,пласт.осн) ГОСТ 1770-74 | ШТ | 20 |
| 8 | 39 | Цилиндр 4а-100-2(пластмас.пробка,основ) ГОСТ 1770-74 | ШТ | 20 |
| 8 | 40 | Цилиндр Снеллена-300 д/опр.прозрачности АРТ.№ 877 | ШТ | 10 |
| 8 | 41 | Цилиндр Снеллена-400 д/опр.прозрачности АРТ.№ 399 | ШТ | 10 |
| Лот № 9. Посуда лабораторная фарфоровая. Товар, упаковка и маркировка должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 9147-80. |  |  |  |  |
| Лот № | № п/п | Наименование ТМЦ, ГОСТ, ОСТ, ТУ | ЕИ | количество |
| 9 | 1 | Кастрюля фарфоровая 1 ГОСТ 9147-80 | ШТ | 30 |
| 9 | 2 | Кастрюля фарфоровая 3 ГОСТ 9147-80 | ШТ | 2 |
| 9 | 3 | Кружка фарфоровая №1 ГОСТ 9147-80 | ШТ | 10 |
| 9 | 4 | Кружка фарфоровая №2 ГОСТ 9147-80 | ШТ | 10 |
| 9 | 5 | Кружка фарфоровая №3 ГОСТ 9147-80 | ШТ | 20 |
| 9 | 6 | Кружка фарфоровая №4 ГОСТ 9147-80 | ШТ | 21 |
| 9 | 7 | Кружка фарфоровая №5 ГОСТ 9147-80 | ШТ | 34 |
| 9 | 8 | Лодочка фарфоровая ЛС 1 ГОСТ 9147-80 | ШТ | 10 |
| 9 | 9 | Ложка фарфоровая №1 ГОСТ 9147-80 | ШТ | 10 |
| 9 | 10 | Ложка фарфоровая №2 ГОСТ 9147-80 | ШТ | 3 |
| 9 | 11 | Пестик фарфоровый №2 ГОСТ 9147-80 | ШТ | 5 |
| 9 | 12 | Стакан фарфоровый 5 ГОСТ 9147-80 | ШТ | 5 |
| 9 | 13 | Стакан фарфоровый 6 ГОСТ 9147-80 | ШТ | 5 |
| 9 | 14 | Ступка фарфоровая №3 ГОСТ 9147-80 | ШТ | 5 |
| 9 | 15 | Тигель фарфоровый высокий №5 ГОСТ 9147-80 | ШТ | 30 |
| 9 | 16 | Тигель фарфоровый низкий №4 ГОСТ 9147-80 | ШТ | 50 |
| Лот № 10. Термометры. Изделия должны соответствовать ГОСТ (ТУ, разработанным изготовителем) и иметь действующий на момент изготовления сертификат об утверждении типа средств измерений. Термометры должны иметь паспорт со свидетельством о поверке, оформленным в соответствии с требованиями ГОСТ 8.279 с обязательным заполнением оборотной стороны свидетельства согласно приложению № 1 указанного стандарта. С момента поверки до даты поставки должно пройти не более ¼ межповерительного интервала. |  |  |  |  |
| Лот № | № п/п | Наименование ТМЦ, ГОСТ, ОСТ, ТУ | ЕИ | количество |
| 10 | 1 | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 ТУ 25-11.1645-84 | ШТ | 5 |
| 10 | 2 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 ТУ 25-11.1645-84 | ШТ | 5 |
| 10 | 3 | Термоконтактор 1П-75-90-3 ГОСТ 19855-74 | ШТ | 3 |
| 10 | 4 | Термометр ASTM 120C(38,6-41,4C) ц.д.0,05 КАТ.№9910025 АВРОРА | ШТ | 1 |
| 10 | 5 | Термометр ASTM 121C(98,6-101,4C)ц.д.0,05 КАТ.№9910026 АВРОРА | ШТ | 1 |
| 10 | 6 | Термометр ASTM 3C (-5/+400C) КАТ. № 9911491 АВРОРА | ШТ | 2 |
| 10 | 7 | Термометр ASTM 89C (-20+10C) КАТ.№9911547 АВРОРА | ШТ | 2 |
| 10 | 8 | Термометр комнатный ТБ-37 ТУ 25-11.1121-75 | ШТ | 20 |
| 10 | 9 | Термометр ТИН 10-1 ГОСТ 400-80 | ШТ | 2 |
| 10 | 10 | Термометр ТИН 12 ГОСТ 400-80 | ШТ | 2 |
| 10 | 11 | Термометр ТИН 13 ГОСТ 400-80 | ШТ | 7 |
| 10 | 12 | Термометр ТИН 4-1 ГОСТ 400-80 | ШТ | 25 |
| 10 | 13 | Термометр ТИН 4-2 ГОСТ 400-80 | ШТ | 25 |
| 10 | 14 | Термометр ТИН 5-2 ГОСТ 400-80 | ШТ | 9 |
| 10 | 15 | Термометр ТИН 5-3 ГОСТ 400-80 | ШТ | 5 |
| 10 | 16 | Термометр ТИН 5-4 ГОСТ 400-80 | ШТ | 5 |
| 10 | 17 | Термометр ТИН 7-1 ГОСТ 400-80 | ШТ | 2 |
| 10 | 18 | Термометр ТИН 7-2 ГОСТ 400-80 | ШТ | 7 |
| 10 | 19 | Термометр ТИН 7-3 ГОСТ 400-80 | ШТ | 10 |
| 10 | 20 | Термометр ТИН 7-4 ГОСТ 400-80 | ШТ | 5 |
| 10 | 21 | Термометр ТЛ-2 №1 (-30- +70С) ТУ 25-2021.003-88 | ШТ | 7 |
| 10 | 22 | Термометр ТЛ-2 №2 (0- +100С) ТУ 25-2021.003-88 | ШТ | 30 |
| 10 | 23 | Термометр ТЛ-4 №1 (-30- +20С) ТУ 25-2021.003-88 | ШТ | 7 |
| 10 | 24 | Термометр ТЛ-4 №2 (0- +55С) ТУ 25-2021.003-88 | ШТ | 7 |
| 10 | 25 | Термометр ТЛ-4 №4 (+100- +155С) ТУ 25-2021.003-88 | ШТ | 3 |
| 10 | 26 | Термометр ТН-1 №1 ГОСТ 400-80 | ШТ | 15 |
| 10 | 27 | Термометр ТН-1 №2 (+130- +300С) ТУ 92-887.019-90 | ШТ | 20 |
| 10 | 28 | Термометр ТН-2М ГОСТ 400-80 | ШТ | 10 |
| 10 | 29 | Термометр ТН-3 №1 (0- +60С) ТУ 92-887.019-90 | ШТ | 28 |
| 10 | 30 | Термометр ТН-3 №2 (+50- +110С) ТУ 92-887.019-90 | ШТ | 30 |
| 10 | 31 | Термометр ТН-4М-1 ГОСТ 400-80 | ШТ | 15 |
| 10 | 32 | Термометр ТН-5 ГОСТ 400-80 | ШТ | 20 |
| 10 | 33 | Термометр ТН-6 (-30- +60С) ТУ 92-887.019-90 | ШТ | 25 |
| 10 | 34 | Термометр ТН-7 (0- +360С) ТУ 92-887.019-90 | ШТ | 50 |
| 10 | 35 | Термометр ТН-8М ГОСТ 400-80 | ШТ | 30 |
| 10 | 36 | Термометр точный I N 1 ГОСТ 13646-68 | ШТ | 1 |
| 10 | 37 | Термометр точный I №13 (+48- +52С) ГОСТ 13646-68 | ШТ | 3 |
| 10 | 38 | Термометр точный II N 5 ГОСТ 13646-68 | ШТ | 2 |
| 10 | 39 | Термометр ТР-1 № 5 (+16- +20С) ГОСТ 13646-68 | ШТ | 2 |
| 10 | 40 | Термометр ТР-1 №10 (+36 - +40С) ТУ 25-2021.003-88 | ШТ | 3 |
| 10 | 41 | Термометр ТР-1 №11 (+40- +44С) ГОСТ 13646-68 | ШТ | 3 |
| 10 | 42 | Термометр ТТЖ-М 1П №4 (0+100С) 240/163 ТУ 25-2022.0006.90 | ШТ | 15 |
| 10 | 43 | Термометр ТТП №4/103 0+100 ТУ 25-2021.010-89 | ШТ | 150 |
| 10 | 44 | Термометр ТТП №6/103 0+200 ТУ 25-2021.010-89 | ШТ | 150 |
| Лот № 11. Фильтрующие лабораторные материалы. Товар, должен быть пригоден к использованию в течение гарантийного срока хранения. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 2/3 срока годности, указанного в сертификате (паспорте) Товара. |  |  |  |  |
| Лот № | № п/п | Наименование ТМЦ, ГОСТ, ОСТ, ТУ | ЕИ | количество |
| 11 | 1 | Бумага фильтровальная Ф ГОСТ 12026-76 | КГ | 30 |
| 11 | 2 | Бумага фильтровальная ФБ-III ГОСТ 12026-76 На упаковке – маркировка в соответствии с п.4.3 ГОСТ 1641-75 | КГ | 135 |
| 11 | 3 | Мембрана Владипор МФАС-ОС-2 47мм (200шт) ТУ 6-55-221-1029-89 | УПК | 5 |
| 11 | 4 | Мембрана ВЛАДИПОР МФАС-ОС-3 47мм (250шт) ТУ 6-55-221-1029-89 | УПК | 5 |
| 11 | 5 | Мембрана МФАС-НВ 35мм поры 0,8мкм ГОСТ 10577-78 | УПК | 10 |
| 11 | 6 | Мембрана МФАС-Х-1d=35мм (50шт) ТУ 6-55-221-1029-89 | УПК | 40 |
| 11 | 7 | Мембрана ФМАЦ-0,45мкм 35мм (250шт) ТУ 9471-001-00212038-2000 | УПК | 2 |
| 11 | 8 | Фильтр WHATMAN 1002-110 11см,100шт КАТ. № 1002-110 WHATMAN | УПК | 1 |
| 11 | 9 | Фильтр АФА-ВП-20-1, 100шт ТУ 951892-89 | УПК | 5 |
| 11 | 10 | Фильтр мемр.нитроцел.25мм 0,22мкм(100шт) КАТ. № GSWP02500 MILLIPORE | УПК | 10 |
| 11 | 11 | Фильтр обеззол. БЕЛАЯ ЛЕНТА 11,0 ТУ 6-09-1678-95 | ШТ | 50 |
| 11 | 12 | Фильтр обеззол. БЕЛАЯ ЛЕНТА 12,5 ТУ 5439-020-00281097-2001 | УПК | 150 |
| 11 | 13 | Фильтр обеззол. БЕЛАЯ ЛЕНТА 15,0 ГОСТ 12026-76 | ШТ | 130 |
| 11 | 14 | Фильтр обеззол. БЕЛАЯ ЛЕНТА 18,0 ТУ 5439-020-00281097-2001 | УПК | 2 |
| 11 | 15 | Фильтр обеззол. КРАСНАЯ ЛЕНТА 12,5 ТУ 5439-020-00281097-2001 | УПК | 50 |
| 11 | 16 | Фильтр обеззол. КРАСНАЯ ЛЕНТА 15,0 ТУ 5439-020-00281097-2001 | УПК | 25 |
| 11 | 17 | Фильтр обеззол. СИНЯЯ ЛЕНТА 11,0 ТУ 6-09-1678-95 | ШТ | 50 |
| 11 | 18 | Фильтр обеззол. СИНЯЯ ЛЕНТА 12,5 ТУ 4211-001-10854341-95 | ШТ | 120 |
| 11 | 19 | Фильтр обеззол. СИНЯЯ ЛЕНТА 15,0 ТУ 6-09-1678-95 | УПК | 115 |
| 11 | 20 | Фильтр обеззол.СИНЯЯ ЛЕНТА 9,0 ТУ 4211-001-10854341-95 | ШТ | 40 |
| Лот № 12. Шприцы и иглы. Товар, должен быть пригоден к использованию в течение гарантийного срока хранения. Остаточный срок годности (поверки для микрошприцев МШ-…) Товара на момент поставки должен составлять не менее 2/3 срока годности, указанного в сертификате (паспорте) Товара. |  |  |  |  |
| Лот № | № п/п | Наименование ТМЦ, ГОСТ, ОСТ, ТУ | ЕИ | количество |
| 12 | 1 | Игла инъекционная многократного применения 0,6х30 (кроме Луер) ГОСТ 25377-82 | ШТ | 200 |
| 12 | 2 | Игла инъекционная многократного применения 1-06х30 ГОСТ 25377-82 | ШТ | 200 |
| 12 | 3 | Игла пенетрационная для битумов нефтяных по чертежу № 1 ГОСТ 1440-78 | ШТ | 15 |
| 12 | 4 | Игла пенетрационная для парафинов и церезинов по чертежу № 2 ГОСТ 1440-78 | ШТ | 2 |
| 12 | 5 | Микрошприц HAMILTON 1710RN 100мкл ASTM D4929 | ШТ | 7 |
| 12 | 6 | Микрошприц HAMILTON 705N 50мкл КАТ.№ P/N:80500/00 HAMILTON | ШТ | 22 |
| 12 | 7 | Микрошприц HAMILTON 705SNR 50мкл2S-2/3 КАТ.№80565 HAMILTON | ШТ | 1 |
| 12 | 8 | Микрошприц SGE-CHROMATEC-01-1 мкл ТУ 4321-011-12908609-08 | ШТ | 5 |
| 12 | 9 | Микрошприц МШ-1 (2шт) ТУ 6-2000 5Е.833.106 (с Гос.поверкой) | УПК | 1 |
| 12 | 10 | Микрошприц МШ-10 (2шт) ТУ 6-2000 5 Е2.833.106 (с Гос.поверкой) | УПК | 40 |
| 12 | 11 | Шприц мед.однократного применения трехкомпонентный Омнификс 50/60мл с иглой КАТ. № 4617509F BRAUN | ШТ | 100 |
| 12 | 12 | Шприц медицинский стеклянный 2мл ГОСТ 22967-90 | ШТ | 25 |
| 12 | 13 | Шприц одноразовый 5мл с иглой ГОСТ 24861-91 | ШТ | 70 |
| 12 | 14 | Шприц цельностеклянный 100мл Luer-Glass КАТ.№7.102-51 LUER-GLASS | ШТ | 100 |
| Лот № 13. Электроды стеклянные измерительные. Изделия должны соответствовать ТУ, разработанным изготовителем, иметь действующий на момент изготовления сертификат об утверждении типа средств измерений. Электроды должны иметь штамп о Гос.поверке в паспорте и соответствующее клеймо на товаре. С момента поверки до даты поставки должно пройти не более ¼ межповерительного интервала. |  |  |  |  |
| Лот № | № п/п | Наименование ТМЦ, ГОСТ, ОСТ, ТУ | ЕИ | количество |
| 13 | 1 | Катод Pt КАТ.№PANAL0051 НЕОЛАБ | ШТ | 1 |
| 13 | 2 | Электрод DG 113-SC Mettler Toledo КАТ. № 51089632 METTLER TOLEDO | ШТ | 2 |
| 13 | 3 | Электрод DM 141-SC к титратору DL 53 ASTM D 3227 | ШТ | 4 |
| 13 | 4 | Электрод DM 143-SC (2Pt контакта) к DL53 ASTM D 1159 | ШТ | 1 |
| 13 | 5 | Электрод DMi145-SC КАТ.№DMi145-SC METTLER TOLEDO | ШТ | 1 |
| 13 | 6 | Электрод HI 76302W к HANNA 9033 КАТ. 76302W HANNA | ШТ | 1 |
| 13 | 7 | Электрод INLAB 731/mini-DIN кабель 1,2м КАТ. № 51344020 METTLER TOLEDO | ШТ | 1 |
| 13 | 8 | Электрод INLAB EXPERT PRO/BNC/CINCH 1,2м КАТ. № 51343101 METTLER TOLEDO | ШТ | 3 |
| 13 | 9 | Электрод для Hanna HI 8314 EN 55022 | ШТ | 1 |
| 13 | 10 | Электрод серебряный M-371 КАТ.№M-371 SOCTRADE | ШТ | 1 |
| 13 | 11 | Электрод стандартный хлор-серебр.AG/AGCl КАТ.№PANAL0052 НЕОЛАБ | ШТ | 1 |
| 13 | 12 | Электрод стеклянный H-171 КАТ.№H-171 SOCTRADE | ШТ | 1 |
| 13 | 13 | Электрод ЭВЛ-1 М3.1 ТУ 25.05.2181-77 | ШТ | 21 |
| 13 | 14 | Электрод ЭС-10601/7 К80.7 ТУ 4215-012-35918409-2008 | ШТ | 25 |
| 13 | 15 | Электрод ЭС-10603/7 К80.7 ТУ 4215-012-35918409-2008 | ШТ | 3 |
| 13 | 16 | Электрод ЭСК-10601/7 К80.7 ТУ 4215-004-35918409-2008 | ШТ | 3 |
| 13 | 17 | Электрод ЭСК-10604/7 К80.7 ГОСТ 22261-94 | ШТ | 3 |
| 13 | 18 | Электрод ЭСК-10607/7 К80.7 ТУ 4215-004-35918409-2008 | ШТ | 3 |
| 13 | 19 | Электрод ЭСЛ 51-07 разъем 80.7 ТУ 25-05.1744-77 | ШТ | 1 |
| 13 | 20 | Электрод ЭСр-10101/3,5 ТУ 4215-020-35918409-2002 | ШТ | 5 |
| 13 | 21 | Электрод ЭСС-01 ТУ 25.05.1742-80 | ШТ | 9 |
| Лот № 14. Пипетки. На изделиях (помимо градуировки) должны быть нанесены следующие надписи: а) "см3" или "мл" - единица вместимости; б) "20 °С" - стандартная температура. в) "0" - вымерено на слив; г) "2" или "1" - класс точности; д) знак или марка изготовителя и (или) поставщика; Размеры и форма всех цифр и надписей должны обеспечивать считывание при нормальных условиях эксплуатации. Все отметки, цифры и надписи должны быть четкими и несмываемыми. |  |  |  |  |
| Лот № | № п/п | Наименование ТМЦ, ГОСТ, ОСТ, ТУ | ЕИ | количество |
| 14 | 1 | Микропипетка градуиров. 2-1-2-0,1-0,001 ТУ У 33.2-14307481-037:2006 | ШТ | 20 |
| 14 | 2 | Микропипетка градуиров. 2-1-2-0,2-0,002 ТУ У 33.2-14307481-037:2006 | ШТ | 25 |
| 14 | 3 | Пипетка 1-1-1-10 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 25 |
| 14 | 4 | Пипетка 1-1-1-2 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 20 |
| 14 | 5 | Пипетка 1-1-1-5 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 10 |
| 14 | 6 | Пипетка 1-1-2-1 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 10 |
| 14 | 7 | Пипетка 1-1-2-2 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 10 |
| 14 | 8 | Пипетка 1-1-2-5 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 10 |
| 14 | 9 | Пипетка 1-2-2-1 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 10 |
| 14 | 10 | Пипетка 1-2-2-10 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 100 |
| 14 | 11 | Пипетка 1-2-2-20 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 20 |
| 14 | 12 | Пипетка 1-2-2-25 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 30 |
| 14 | 13 | Пипетка 1-2-2-5 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 20 |
| 14 | 14 | Пипетка 1-500 газовая ГОСТ 18954-73 | ШТ | 5 |
| 14 | 15 | Пипетка 2-1-2-0,5 ГОСТ 29228-91 | ШТ | 15 |
| 14 | 16 | Пипетка 2-1-2-1 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 30 |
| 14 | 17 | Пипетка 2-1-2-10 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 20 |
| 14 | 18 | Пипетка 2-1-2-2 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 40 |
| 14 | 19 | Пипетка 2-1-2-25 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 10 |
| 14 | 20 | Пипетка 2-1-2-5 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 60 |
| 14 | 21 | Пипетка 2-2-1-1 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 60 |
| 14 | 22 | Пипетка 2-2-1-2 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 40 |
| 14 | 23 | Пипетка 2-2-1-5 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 30 |
| 14 | 24 | Пипетка 2-2-20 ГОСТ 29169-91 | ШТ | 20 |
| 14 | 25 | Пипетка 2-2-2-10 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 25 |
| 14 | 26 | Пипетка 2-2-2-20 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 20 |
| 14 | 27 | Пипетка 3-1-2-1 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 20 |
| 14 | 28 | Пипетка 3-1-2-2 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 20 |
| 14 | 29 | Пипетка 3-1-2-5 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 20 |
| 14 | 30 | Пипетка 3-2-2-10 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 20 |
| 14 | 31 | Пипетка 3-2-2-20 ГОСТ 29227-91 | ШТ | 20 |
| 14 | 32 | Пипетка с одной меткой 1-2-5 ГОСТ 29169-91 | ШТ | 10 |
| 14 | 33 | Пипетка с одной меткой 2-2-1 ГОСТ 29169-91 | ШТ | 30 |
| 14 | 34 | Пипетка с одной меткой 2-2-10 ГОСТ 29169-91 | ШТ | 40 |
| 14 | 35 | Пипетка с одной меткой 2-2-100 ГОСТ 29169-91 | ШТ | 15 |
| 14 | 36 | Пипетка с одной меткой 2-2-15 ГОСТ 29169-91 | ШТ | 35 |
| 14 | 37 | Пипетка с одной меткой 2-2-2 ГОСТ 29169-91 | ШТ | 40 |
| 14 | 38 | Пипетка с одной меткой 2-2-25 ГОСТ 29169-91 | ШТ | 65 |
| 14 | 39 | Пипетка с одной меткой 2-2-5 ГОСТ 29169-91 | ШТ | 40 |
| 14 | 40 | Пипетка с одной меткой 2-2-50 ГОСТ 29169-91 | ШТ | 15 |
| Лот № 15 Бюретки. На изделиях (помимо градуировки) должны быть нанесены следующие надписи: а) "см3" или "мл" - единица вместимости; б) "20 °С" - стандартная температура. в) "0" - вымерено на слив; г) "2" или "1" - класс точности; д) знак или марка изготовителя и (или) поставщика; Размеры и форма всех цифр и надписей должны обеспечивать считывание при нормальных условиях эксплуатации. Все отметки, цифры и надписи должны быть четкими и несмываемыми. |  |  |  |  |
| Лот № | № п/п | Наименование ТМЦ, ГОСТ, ОСТ, ТУ | ЕИ | количество |
| 15 | 1 | Бюретка 1-1-2-1-0,01 (прям.одноход.кран) ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) | ШТ | 10 |
| 15 | 2 | Бюретка 1-1-2-10-0,05 ГОСТ 25251-91 | ШТ | 20 |
| 15 | 3 | Бюретка 1-1-2-2-0,01 ГОСТ 29251-91 | ШТ | 5 |
| 15 | 4 | Бюретка 1-1-2-25-0,1 ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) | ШТ | 15 |
| 15 | 5 | Бюретка 1-2-1-10-0,02 ГОСТ 29251-91 | ШТ | 5 |
| 15 | 6 | Бюретка 1-2-2-1-0,01 ГОСТ 29251-91 | ШТ | 2 |
| 15 | 7 | Бюретка 1-2-2-2-0,01 ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) | ШТ | 2 |
| 15 | 8 | Бюретка 1-3-2-10-0,05 ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) | ШТ | 5 |
| 15 | 9 | Бюретка 1-5-2-10 (двухход.кран,авт.нуль) ГОСТ 29251-91 | ШТ | 5 |
| 15 | 10 | Бюретка автоматическая Пеллета 25(0,1)мл ISO 835-81 | ШТ | 3 |
| 15 | 11 | Бюретка автоматическая Пеллета 50(0,1)мл КАТ.№6-01520 НЕВАЛАБ | ШТ | 5 |
| 15 | 12 | Бюретка автоматическая Пеллета10(0,05)мл ISO 835-81 | ШТ | 1 |
| 15 | 13 | Микробюретка ОС-10 ц.д. 0,02 КАТ.№6-01660 НЕВАЛАБ | ШТ | 15 |
| Лот № 16. Трубки индикаторные. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 2/3 срока годности, указанного в сертификате (паспорте) Товара. |  |  |  |  |
| Лот № | № п/п | Наименование ТМЦ, ГОСТ, ОСТ, ТУ | ЕИ | количество |
| 16 | 1 | Трубка DRAEGER H2S 0,2-5ppm (10шт) КАТ.№81 01461 DRAEGER TUBES | УПК | 62 |
| 16 | 2 | Трубка DRAEGER H2S 0,2-7об% (10шт) КАТ.№СН 28101 DRAEGER TUBES | УПК | 16 |
| 16 | 3 | Трубка DRAEGER H2S 100-2000ppm (10шт) КАТ.№СН 29101 DRAEGER TUBES | УПК | 20 |
| 16 | 4 | Трубка DRAEGER H2S 1-20/10-200ppm (10шт) КАТ.№67 19001 DRAEGER TUBES | УПК | 40 |
| 16 | 5 | Трубка DRAEGER H2О 0.1-1mg/l (10шт) КАТ.№81 01321 DRAEGER TUBES | УПК | 55 |
| 16 | 6 | Трубка DRAEGER HCL 1-10ppm (10шт) КАТ.№СН 29501 DRAEGER TUBES | УПК | 52 |
| 16 | 7 | Трубка KITAGAWA CO 0,1-2,0об.% (10шт) КАТ.№106SH SOCTRADE | УПК | 3 |
| 16 | 8 | Трубка KITAGAWA CO 10-1000ppm (10шт) КАТ.№106C SOCTRADE | УПК | 3 |
| 16 | 9 | Трубка KITAGAWA CO 1-50ppm (10шт) КАТ.№106SC SOCTRADE | УПК | 9 |
| 16 | 10 | Трубка KITAGAWA CO2 100-1500ppm КАТ.№126SF SOCTRADE | УПК | 1 |
| 16 | 11 | Трубка KITAGAWA H2 0,05-0,8об.% (5шт) КАТ.№137U SOCTRADE | УПК | 5 |
| 16 | 12 | Трубка KITAGAWA H2O 0,05-2,0мг/л КАТ.№177U SOCTRADE | УПК | 7 |
| 16 | 13 | Трубка KITAGAWA H2O 1,7-33,8mg/l (10шт) КАТ.№177SA SOCTRADE | УПК | 2 |
| 16 | 14 | Трубка KITAGAWA H2O 20-160mg/l (10шт) КАТ.№603SPA SOCTRADE | УПК | 5 |
| 16 | 15 | Трубка KITAGAWA H2S 0,1-4% КАТ.№120SH SOCTRADE | УПК | 24 |
| 16 | 16 | Трубка KITAGAWA H2S 0,2-6,0ppm КАТ.№120U SOCTRADE | УПК | 55 |
| 16 | 17 | Трубка KITAGAWA H2S 0,75-300ppm (10шт) КАТ.№120SB SOCTRADE | УПК | 11 |
| 16 | 18 | Трубка KITAGAWA H2S 100-2000ppm КАТ.№120SF SOCTRADE | УПК | 29 |
| 16 | 19 | Трубка KITAGAWA H2S 1-60ppm (10шт) КАТ.№120SD SOCTRADE | УПК | 3 |
| 16 | 20 | Трубка KITAGAWA H2S 2,5-40% (10шт) КАТ.№120UT SOCTRADE | УПК | 3 |
| 16 | 21 | Трубка KITAGAWA H2S 2-20об.% (10шт) КАТ.№120UH SOCTRADE | УПК | 4 |
| 16 | 22 | Трубка KITAGAWA H2О 2-12 LB/MMCF (10шт) КАТ.№177UR SOCTRADE | УПК | 22 |
| 16 | 23 | Трубка KITAGAWA HCl 0,4-40ppm КАТ.№173SB SOCTRADE | УПК | 15 |
| 16 | 24 | Трубка KITAGAWA HCl 20-1200ppm (2х5шт) КАТ.№173SА SOCTRADE | УПК | 7 |
| 16 | 25 | Трубка KITAGAWA NH3 0,5-30об.% (10шт) КАТ.№105SH SOCTRADE | УПК | 1 |
| 16 | 26 | Трубка KITAGAWA NH3 1-20 ppm КАТ.№105SD SOCTRADE | УПК | 4 |
| 16 | 27 | Трубка KITAGAWA NH3 1-200ppm (10шт) КАТ.№105SE SOCTRADE | УПК | 1 |
| 16 | 28 | Трубка KITAGAWA SO2 0,25-5,0ppm КАТ.№103SE SOCTRADE | УПК | 6 |
| 16 | 29 | Трубка KITAGAWA SO2 1-60ppm КАТ.№103SD SOCTRADE | УПАК | 2 |
| 16 | 30 | Трубка индик.Аммиак 5-100мг/м3 РЮАЖ 415522.505 ГОСТ Р 51712-20 | ШТ | 6 |
| 16 | 31 | Трубка индик.Аммиак №3HM 10шт ГОСТ 51712-2001 | УПК | 6 |
| 16 | 32 | Трубка индик.диоксид серы 5LC,10шт ГОСТ 51712-2001 | УПК | 3 |
| 16 | 33 | Трубка индик.Диоксид серы № 5LB 10шт ГОСТ 51712-2001 | УПК | 3 |
| 16 | 34 | Трубка индик.Меркаптаны №70L 10шт ГОСТ 51712-2001 | УПК | 2 |
| 16 | 35 | Трубка индик.Сероводород №4L 10шт ГОСТ 51712-2001 | УПК | 3 |
| 16 | 36 | Трубка индик.Сероводород №4LT 10шт ГОСТ 51712-2001 | УПК | 3 |
| Лот № 17. Приборы для анализа свойств нефтепродуктов и расходные материалы к ним. Товар должен быть изготовлен в соответствии техническими условиями, указанными в нормативной документации. Качество Товара должно быть подтверждено сертификатами (паспортами) качества на русском языке. Товар должен быть упакован в деревянную, картонную или пластмассовую тару, обеспечивающую сохранность его при перевозке и хранении. На тару должны быть в обязательном порядке нанесены надписи, позволяющие идентифицировать груз до вскрытия упаковки, информация об условиях хранения. |  |  |  |  |
| Лот № | № п/п | Наименование ТМЦ, ГОСТ, ОСТ, ТУ | ЕИ | количество |
| 17 | 1 | Алонж для ПОСТ-2Мк ГОСТ 1437-75 | ШТ | 10 |
| 17 | 2 | Аппарат АКОВ-10 ТУ 25-2024.010-88 | ШТ | 7 |
| 17 | 3 | Аппарат для определения микросеры ГОСТ 13380-81 | ШТ | 20 |
| 17 | 4 | Бюретка 10мл в сборе к титратору DL53 ASTM D 3227 METLER TOLEDO | ШТ | 1 |
| 17 | 5 | Вкладыш в комплекте с крышкой LAB X3500 КАТ.№СК100 АВРОРА | КМП | 1 |
| 17 | 6 | Держатель электродов к ECS-3000 PANAL 0047 | ШТ | 1 |
| 17 | 7 | Игла инжекторная 71мм (3шт) ASTM D 5453 КАТ.№ 550-063 PETROТ | УПК | 3 |
| 17 | 8 | Игла инжекторная PGENE0004 ASTM D 5453 | ШТ | 1 |
| 17 | 9 | Кипелки керамические ASTM D 1160 | ШТ | 1 |
| 17 | 10 | Колба Богданова по чертежу 1 ГОСТ 10120-71 | ШТ | 40 |
| 17 | 11 | Колба дистилл.125мл с шлиф.соед.NS 19/26 КАТ.№510-011 НЕОЛАБ | ШТ | 20 |
| 17 | 12 | Колба дистилляц.трехгорлая 500мл HDV 632 ASTM D 1160 КАТ.№510-010 НЕОЛАБ | ШТ | 2 |
| 17 | 13 | Колба дистилляционн. 500мл/9400 D 1160SA КАТ. № 4G-007 B/R Instrument, AS | ШТ | 5 |
| 17 | 14 | Колба для разгонки 125мл/PAC OPTIDIST КАТ. № 2201-004-001PAC/ASTM D 86 | ШТ | 20 |
| 17 | 15 | Колба для условной вязкости/ВУН-20 ГОСТ 6258-85/БСКБ Нефтехимавтома | ШТ | 10 |
| 17 | 16 | Колонка Kromasil C18 5мкм 100х2,1 ТУ 4321-001-20506233-94 | ШТ | 1 |
| 17 | 17 | Колонка Rtx-2887 10mx0,53mmx2,65um КАТ.№10199 RESTEC | ШТ | 2 |
| 17 | 18 | Колонка капиллярная OPTIMA-5 КАТ.№726934.2S ЛАБТЕХ | ШТ | 1 |
| 17 | 19 | Колонка капилярн.DB-1 100мх0,25мм 0,5мкм КАТ. № 122-10AE AGILENT | ШТ | 1 |
| 17 | 20 | Колонка М 1мх3мм заполненная (Хромосорб 103 фр.80/120меш, к Кристалл 5000.2 ЗАО СКБ Хроматэк) ГОСТ 1942-86 | ШТ | 2 |
| 17 | 21 | Кольцо прижимное для LAB X 3500 КАТ.№LX6647-1 | ШТ | 7 |
| 17 | 22 | Корпус защитного окошка для LAB X 3500 КАТ.№LX6648-1 АВРОРА | ШТ | 7 |
| 17 | 23 | Кювета стеклянная КФК 10мм ЭКРОС КАТ.№1.10.30.40.0002 ООО ЭКРОС-А | ШТ | 10 |
| 17 | 24 | Кювета стеклянная КФК 20мм ЭКРОС КАТ.№1.10.30.40.0021 ООО ЭКРОС-А | ШТ | 10 |
| 17 | 25 | Кювета стеклянная КФК 30мм ЭКРОС КАТ.№1.10.30.40.0022 ООО ЭКРОС-А | ШТ | 10 |
| 17 | 26 | Кювета стеклянная КФК 50мм ЭКРОС КАТ.№1.10.30.40.0023 ООО ЭКРОС-А | ШТ | 30 |
| 17 | 27 | Ловушка к аппарату АКОВ-10 ГОСТ 1594-69 | ШТ | 50 |
| 17 | 28 | Мешалка пропеллерная для титратора DL53 ГОСТ 22985 | ШТ | 12 |
| 17 | 29 | Наконечник сифонный Mettler Toledo, 5шт КАТ. № 23240 METTLER TOLEDO | УПАК | 2 |
| 17 | 30 | Очиститель капилляров 1,3м ГОСТ 52063-2003 | ШТ | 2 |
| 17 | 31 | Пакет пробоотборный тедларовый 1л (10шт) КАТ.№232-01 SOCTRADE | УПК | 7 |
| 17 | 32 | Пакет тедларовый на 10л (10шт) КАТ.№232-08 SOCTRADE | УПК | 1 |
| 17 | 33 | Пипетка M004235 к FPP 5G КАТ. № M004235 ISL FPP 5G/ГОСТ 2 | ШТ | 10 |
| 17 | 34 | Пластина рабочая (41х20х0,15мм), 20шт КАТ. № АИФ 8.600.610.БСК НЕФТЕХИ | УПК | 1 |
| 17 | 35 | Пленка п/эфир.HOSTAPHAN XRF 3,5микронL72 ISO 14596 | ШТ | 25 |
| 17 | 36 | Пленка ПЭТ-КЭ 3,0мкмх75мм высший сорт ГОСТ 24234-80 | ШТ | 13 |
| 17 | 37 | Предколонка Kromasil C18 5мкм ТУ 4321-001-20506233-94 | ШТ | 1 |
| 17 | 38 | Прибор для кристаллизации бензола ГОСТ 2706.12-74 | ШТ | 5 |
| 17 | 39 | Прибор Жукова (с термометром ТН-5) ТУ 25-11-1134-75 | ШТ | 12 |
| 17 | 40 | Приемник вакуумный 100 мл по чертежу 2 ГОСТ 10120-71 | ШТ | 40 |
| 17 | 41 | Пробирка для охлаждения ГОСТ 9090-2000 КАТ. № АИП 7.350. | ШТ | 25 |
| 17 | 42 | Пробирка испыт.с дв. стенками и мешалкой ГОСТ 5066-91 КАТ.№442-174PETROTE | ШТ | 5 |
| 17 | 43 | Пробирка испыт.со сферическим дном ГОСТ 20287-91 КАТ.№442-175 PETRO | ШТ | 10 |
| 17 | 44 | Пробирка испытательная d=25мм L=150мм КАТ.№21-038 PETROTECH ГОСТ 12329 | ШТ | 25 |
| 17 | 45 | Пробирка круглодон,метка ГОСТ 20287(Б) КАТ.№5-00046 НЕВАЛАБ/ГОСТ 20287- | ШТ | 30 |
| 17 | 46 | Пробирка круглодон.h=130 d=30 ГОСТ 23683 КАТ.№5-02337 НЕВАЛАБ/ГОСТ 23683- | ШТ | 7 |
| 17 | 47 | Пробирка круглодон.h=150 d=25 ГОСТ 2917 КАТ.№5-02336 НЕВАЛАБ/ГОСТ 2917-7 | ШТ | 78 |
| 17 | 48 | Пробирка круглодон.h=180 d=40 ГОСТ 6793 КАТ.№5-02335 НЕВАЛАБ/ГОСТ 6793-7 | ШТ | 7 |
| 17 | 49 | Пробирка-муфта круглодон ГОСТ 20287(Б) КАТ.№5-00047 НЕВАЛАБ/ГОСТ 20287- | ШТ | 20 |
| 17 | 50 | Пробка силиконовая для колбы дистилляц. КАТ.№413-043 НЕОЛАБ | ШТ | 10 |
| 17 | 51 | Пробка термометра сопр.с соедин.NS 19/26 КАТ.№413-125 НЕОЛАБ | ШТ | 3 |
| 17 | 52 | Пробоотборник ПГО-400 ГОСТ 14921-78 | ШТ | 1 |
| 17 | 53 | Пробоотборник ПГО-50 ГОСТ 14921-78 | ШТ | 1 |
| 17 | 54 | Пробоотборник ПН-10 (донный), паспорт ГОСТ 2517-85 | ШТ | 2 |
| 17 | 55 | Пробоотборник ПН-6 (паспорт) ГОСТ 2517-85 | ШТ | 2 |
| 17 | 56 | Пробоотборник ПЭ-1610 ГОСТ 2517-85 | ШТ | 2 |
| 17 | 57 | Пробоотборник ПЭ-1650, вар.А с тросиком РЭ 4215-026-23050245-2004 | ШТ | 2 |
| 17 | 58 | Пробоотборник универ. Карбон (150шт) ТУ 1910-012-32847229-97 | УПК | 1 |
| 17 | 59 | Септа d=9мм для хроматографа VARIAN КАТ.№CP 10036 VARIAN | ШТ | 2 |
| 17 | 60 | Септа TCS d=11мм для хроматографа VARIAN КАТ.№041846 VARIAN | УПК | 2 |
| 17 | 61 | Септум d=12мм (10шт) КАТ.№550-056 PETROTECH | УПК | 20 |
| 17 | 62 | Скруббер для анализатора хлора КАТ. №300006 ЕСS | ШТ | 1 |
| 17 | 63 | Соединитель ввода газа 1/4дюйма/TS-3000 КАТ. № PANAl0162 | ШТ | 5 |
| 17 | 64 | Стакан д/опред. цвета на ЦНТ ГОСТ 20284 КАТ.№5-02333 НЕВАЛАБ/ГОСТ 20284- | ШТ | 20 |
| 17 | 65 | Стакан для титрования 80мл/DL53 20шт КАТ.№101446 METTLER TOLEDO | УПК | 1 |
| 17 | 66 | Стакан под фильтр/SVM 3000 Anton Paar КАТ. № 44501 АВРОРА | ШТ | 5 |
| 17 | 67 | Стакан тестовый 45мл с риской к HERZOG EN 116,КАТ. № 501-011 HERZOG | ШТ | 10 |
| 17 | 68 | Стакан тестовый M004234 к FPP 5G КАТ. № M004234 ISL FPP 5G/ГОСТ 2 | ШТ | 10 |
| 17 | 69 | Стакан тестовый/т-ра застыв.к HERZOG ASTM D 2500,КАТ. № 501-157 HERZO | ШТ | 10 |
| 17 | 70 | Стакан химический 1000 ASTM D 36 КАТ.№17487 АВРОРА | ШТ | 10 |
| 17 | 71 | Термобумага 56мм/принтер Спектроскан S ГОСТ Р 51947-2002 | ШТ | 151 |
| 17 | 72 | Термобумага 58мм/TESTO 0554 0549, рулон КАТ. № 0554 0549 TESTO | ШТ | 15 |
| 17 | 73 | Термометр сопротивления PT 100 образец КАТ. № 636-077 НЕОЛАБ | ШТ | 5 |
| 17 | 74 | Термометр сопротивления для жидкости ASTM D 1160, КАТ. № 636-052 HERZ | ШТ | 1 |
| 17 | 75 | Термометр сопротивления пар.фазы/HDV 632 КАТ. № 636-101 HERZOG, ASTM D 11 | ШТ | 1 |
| 17 | 76 | Трубка кварцевая L=470 с коленом ПОСТ2М ГОСТ 1437-75 | ШТ | 5 |
| 17 | 77 | Трубка осушителя внутренняя к TS 3000 ASTM D 5453 КАТ.№ 550-108 PETROT | ШТ | 5 |
| 17 | 78 | Трубка сжигания кварцевая LECO КАТ.№772-905 LECO | ШТ | 3 |
| 17 | 79 | Устройство фильтрующее ГОСТ 9090-2000 КАТ. № АИП 5.886. | ШТ | 20 |
| 17 | 80 | Фильтр круглый,110мм EN 12606-1, 100шт КАТ. № 020-113 PETROTECH/EN 1260 | УПК | 1 |
| 17 | 81 | Фильтр латунь, 75мкм/SVM 3000 Anton Paar КАТ. № 44502 АВРОРА | ШТ | 5 |
| 17 | 82 | Цилиндр 100мл с подставкой к HERZOG КАТ.№511-003 НЕОЛАБ | ШТ | 15 |
| 17 | 83 | Цилиндр 1-100-2 для н/п (град.от 3мл) ГОСТ 2177-82 | ШТ | 20 |
| 17 | 84 | Цилиндр град.200мл,рубашка/9400 D 1160SA КАТ.№4G-002 B/R Instrument; ASTM | ШТ | 4 |
| 17 | 85 | Цилиндр мерный 200мл к HDV 632 ASTM D 1160 | ШТ | 2 |
| 17 | 86 | Шланг доз.с наконечником Mettler Toledo КАТ. № 25961 METTLER TOLEDO | ШТ | 7 |
| 17 | 87 | Шомпол очистки трубки конд./PAC OPTIDIST КАТ. № 2000-004-002PAC/ASTM D 86 | ШТ | 15 |
| 17 | 88 | Штуцер ввода газа к Evroglas PANAL0021 PANAL0021 | ШТ | 3 |
| 17 | 89 | Ячейка термостат. 250мл ASTM D 1159/DL53 КАТ.№51107497 METTLER TOLEDO | ШТ | 1 |
| 17 | 90 | Ячейка тестовая/окислит.ванны ASTM D 943 КАТ. № K122-0-19 SOC TRADE | ШТ | 4 |
| 17 | 91 | Ячейка титров. для галогенов/ECS-3000 PANAL 0046 | ШТ | 1 |

Возможно изменение количества Товара, на кратное упаковке.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1	 Контрагент является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ:

- официальным торговым домом производителя,

- постоянным региональным представительством производителя- нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности,

- постоянно действующим дилером / дистрибьютором производителя.

Полномочия дилера / дистрибьютора должны быть подтверждены следующими документами:

сертификат о полномочиях постоянно действующего дилера / дистрибьютора от производителя, заверенным печатью и подписью производителя - на бланке производителя, переводом на русский язык, или подписанный с производителем двусторонний дилерский договор, официальным письмом производителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию-производителя, на бланке производителя, с переводом на русский язык.

В случае нарушения данного требования, ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право принять, либо отклонить оферту Участника.

3.2	Контрагент осуществляет доставку Товара до склада Покупателя, находящегося по адресу  г.Ярославль, ул. Гагарина, дом 77 за свой счет, в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при погрузке, выгрузке, перевозке, хранении.

3.3	Контрагент поставляет Товар, пригодный к использованию в течение гарантийного срока хранения, с одновременной передачей вместе с Товаром паспортов качества завода изготовителя на Товар и других документов, предусмотренных п.3 настоящего ПДО.

3.4	Контрагент гарантирует качество товара в течение в течение 12 календарных месяцев со дня получения Товара Покупателем.

4. Условия поставки товаров.

4.1	Контрагент осуществляет поставку без предварительной оплаты. Покупатель обязуется на основании оригинального экземпляра счета-фактуры Поставщика оплатить Товар в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его получения на складе Покупателя при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая передачу Покупателю вместе с Товаром документов, подтверждающих его качество.

4.2	Поставка Товара осуществляется в сроки, согласованные Сторонами.

4.3	Место передачи Товара – склад Покупателя в г. Ярославле.

4.4	При отгрузке Товара оформляется товарная накладная по форме, утвержденной

Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98г. №132 (торг.12).

4.5	Допуск на территорию Предприятия представителей Контрагента для передачи Товара осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность. Въезд автотранспорта – при обязательном предоставлении надлежаще оформленного путевого листа, документов, удостоверяющих личность водителя, документов на транспортное средство и Товар.

Руководитель Ответственного подразделения 	______________                 Ф.И.О.

Форма 6 «Проект Договора»

- Договор ПОСТАВКИ № ________________________

г. Ярославль                                                                                                                           «____»____________201_ г.

<Полное и краткое наименование организации>, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице <должность, ФИО>, действующего на основании <название документа>, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

1.	Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить на согласованных Сторонами условиях товарно-материальные ценности (далее - «Товар»).

1.2. Ассортимент, количество, комплектность, цена за единицу измерения Товара, требования к качеству, порядок, сроки и условия его передачи Покупателю, тара и упаковка, а также иные существенные условия поставки согласуются Сторонами в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар свободным от любых прав или притязаний со стороны третьих лиц, в том числе от прав или притязаний, которые основаны на промышленной собственности и другой интеллектуальной собственности третьих лиц. Данный Товар не заложен, не арестован, не является предметом иска третьих лиц.

1.4. Если иное не предусмотрено Приложением к настоящему Договору, право собственности на Товар, риск случайной гибели или случайного его повреждения переходят от Поставщика к Покупателю в момент получения Товара Покупателем.

- Цена Товара, условия платежа и порядок расчётов.

2.1. Товар оплачивается по цене, установленной в Приложении к настоящему Договору. Расчёты осуществляются в рублях РФ в порядке, определённом настоящим Договором.

2.2. Поставщик обязуется выставить Покупателю счет-фактуру не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки Товара (с приложением копий первичных документов, подтверждающих факт отгрузки Товара и произведённые Поставщиком в рамках настоящего Договора расходы).

2.3. Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации Покупателем, в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.

2.4. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов (технический паспорт, сертификат качества, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации и т.п.), предусмотренных законом, иными правовыми актами, Договором и Приложением к нему.

2.5. Изменение условий и порядка оплаты возможно по взаимному согласию Сторон, закреплённому в Приложении к настоящему Договору.

2.6. Затраты по доставке Товара подлежат возмещению Покупателем, если указанные затраты не включены в цену Товара и их возмещение предусмотрено в Приложении к настоящему Договору.

При доставке Товара железнодорожным, морским и речным транспортом затраты  по доставке возмещаются по действующим у перевозчика транспортным тарифам и сборам на дату отгрузки. При доставке Товара автомобильным транспортом размер возмещаемых Покупателем затрат согласуется Поставщиком с Покупателем.

Возмещение затрат по доставке осуществляется Покупателем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Покупателем счета-фактуры Поставщика с приложением подтверждающих первичных платёжных документов.

2.7. В 30-дневный срок с даты окончания срока действия Договора Стороны обязуются составить двусторонний окончательный акт сверки расчетов и соглашение о закрытии Договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.

3.	Условия и порядок передачи Товара.

3.1. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также все необходимые на Товар документы (на Товар импортного производства – документы, имеющие перевод на русский язык), предусмотренные законом, иными правовыми актами, Договором или Приложением к нему, такие как:

- сертификат соответствия/технический паспорт, оформленный в соответствии с российской нормативно-технической документацией;

- железнодорожные квитанции, товарные накладные, товарно-транспортные накладные или иные товаросопроводительные и отгрузочные документы, соответствующие способу доставки Товара, указанному в Приложении к Договору;

- иные документы, согласованные Сторонами в Приложении к настоящему Договору.

3.2. Если иное не предусмотрено Приложением к Договору, обязанности Поставщика по передаче Товара считаются исполненными с момента получения Покупателем Товара вместе с его принадлежностями и относящимися к нему документами, предусмотренными настоящим Договором и Приложением к нему.

3.3. При некомплектной поставке Товара, либо его поставке без документов, указанных в п. 3.1. настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счёт доукомплектовать Товар либо передать Покупателю все необходимые документы на Товар в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Покупателя о некомплектности Товара либо отсутствии документов, если иной срок не согласован Сторонами.

В случае невыполнения данного условия Договора обязанность Поставщика по передаче Товара считается не исполненной и Товар оплате не подлежит. При этом Покупатель вправе отказаться от полученного Товара и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

3.4. Поставщик обязуется исполнить обязанность передать Товар Покупателю в срок, согласованный Сторонами в Приложении к настоящему Договору (срок поставки). По истечении установленного срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и его оплаты без какого-либо предварительного уведомления  Поставщика и возмещения ему затрат. В этом случае Стороны должны совершить действия, предусмотренные  п.3.9. настоящего Договора.

3.5. Частичная, досрочная поставка Товара допускается с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.6. При частичной, досрочной поставке Товара, независимо от наличия согласия Покупателя, обязанность Покупателя по оплате Товара наступает не ранее, чем эта обязанность наступила бы при поставке Товара в срок, согласованный Сторонами в Приложении к Договору (первоначальный срок).

3.7. Условия и порядок передачи Товара Покупателю согласуются Сторонами в Приложении к настоящему Договору.

3.8. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих в Российской Федерации стандартов, Правил перевозок грузов, правил погрузки и крепления грузов, технических условий или стандартов предприятия-изготовителя, указанных в Приложении, должны обеспечивать сохранность Товара при погрузке и выгрузке средствами механизации или вручную, транспортировке, перевалке в пути следования, последующем хранении.

В случае несоответствия тары, упаковки или маркировки Товара нормативным документам Поставщик несёт полную материальную ответственность за возникшие вследствие указанного несоответствия убытки путём их возмещения на расчётный счёт Покупателя.

3.9. От Товара, поставленного досрочно без согласия Покупателя, либо Товара, несоответствующего условиям настоящего Договора или Приложения к нему (в том числе по срокам поставки), Покупатель вправе отказаться, не оплачивать этот Товар и принять его на ответственное хранение. Принятый на ответственное хранение Товар Поставщик обязан вывезти или распорядиться им в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней после даты уведомления (по факсу) Покупателем Поставщика. В случае невыполнения Поставщиком этого условия Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику, который обязан возместить Покупателю все необходимые расходы, понесённые последним в связи с принятием Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику.

3.10. Поставщик вправе присутствовать и контролировать порядок монтажа поставленного им по настоящему Договору Товара. Если Поставщик не воспользовался данным правом, то в случае выявления несоответствий Товара условиям настоящего Договора и обнаружения в нем дефектов, он не может ссылаться на возникновение недостатков Товара по причине нарушения Покупателем порядка монтажа.

3.11. Стороны ведут самостоятельный учёт Товара, передаваемого в рамках настоящего Договора, и проводят сверку поставок и расчётов по итогам квартала не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчётным периодом. При этом Покупатель направляет Поставщику подписанный со своей стороны акт сверки поставок и расчетов. Поставщик в течение 7 (семи) дней с момента получения указанного акта обязан его подписать со своей стороны и направить его в адрес Покупателя.

4.	Качество, комплектность и гарантии Товара.

4.1. Поставщик гарантирует соответствие передаваемого Покупателю Товара требованиям настоящего Договора, как в момент получения Товара Покупателем, так и в течение гарантийного срока. Качество и комплектность передаваемого Товара должны соответствовать ГОСТу, ТУ(стандартам) и чертежам предприятия-изготовителя, указанным в Приложении к настоящему Договору, что удостоверяется сертификатом соответствия (паспортом) предприятия-изготовителя.

4.2. Гарантийный срок начинает течь с момента получения Товара Покупателем, если иное не оговорено в Приложении к настоящему Договору.

Продолжительность гарантийного срока на Товар определяется в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях на изготовление Товара, технических проектах, либо оговаривается в Приложении к настоящему Договору. Если изготовителем Товара гарантийный срок не установлен или установлен продолжительностью 12 календарных месяцев и менее, Поставщик предоставляет Покупателю гарантию качества на данный Товар продолжительностью 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента получения Товара Покупателем, если иное не оговорено в Приложении к Договору.

4.3. При выявлении Покупателем несоответствия Товара условиям настоящего Договора, включая несоответствие тары, упаковки, маркировки (далее – недостатки Товара), как при приемке Товара, так и в период гарантийного срока:

4.3.1. Покупатель обязан уведомить Поставщика о выявленных недостатках Товара посредством факсимильной или телеграфной связи и вызвать его представителя  для удостоверения факта наличия недостатков Товара с составлением соответствующего акта. В уведомление должны быть указаны дата и время проведения осмотра. В случае направления уведомления по факсимильной связи факт передачи уведомления подтверждается отчетом факсимильного аппарата об отправке документа в адрес Поставщика;

4.3.2. Поставщик обязан обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя для удостоверения факта наличия недостатков Товара и составления соответствующего акта в установленный Покупателем срок. При этом представитель Поставщика должен иметь доверенность либо иной документ, удостоверяющий его полномочия на право участия в осмотре и подписания соответствующего акта;

4.3.3. В случае неприбытия представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель составляет акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке;

4.3.4. Покупатель вправе привлекать третьих лиц, независимых экспертов для установления факта наличия недостатков Товара. В случае подтверждения факта наличия недостатков Товара, Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им затраты;

4.3.5. Результаты, зафиксированные в акте, как с участием представителя Поставщика, так и без его участия (в случае неприбытия), обязательны для Поставщика.

4.4. Если недостатки Товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель при их обнаружении, в том числе при приемке Товара или в период гарантийного срока, вправе исходя из характера Товара по своему выбору:

- потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения цены Товара;

- потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки Товара, как собственными силами, так и с привлечением третьих лиц (выбор третьего лица, а также условия договора между третьим лицом и Поставщиком на выполнение работ по устранению недостатков Товара должны быть в обязательном порядке предварительно согласованы с Покупателем);

- потребовать от Поставщика заменить Товар ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору (Приложению к нему), в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования Покупателя, если иной срок не согласован Сторонами;

- потребовать от Поставщика возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы, включая дополнительные расходы и убытки, понесённые Покупателем.

Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки Товара на условиях и в срок, указанных в требовании Покупателя, а также возместить Покупателю все затраты, понесенные им в связи с устранением недостатков Товара, включая затраты по хранению, транспортировке и погрузочно-разгрузочным работам.

4.5. При выявлении недостатков Товара, в том числе при приемке Товара и в период гарантийного срока, Покупатель должен направить Поставщику письменную претензию с приложением акта и иных подтверждающих документов, в случае их наличия, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты обнаружения недостатков Товара. Указанная претензия с приложением акта и иных подтверждающих документов может быть направлена Поставщику по факсу с последующей досылкой оригиналов документов. При этом дата отправки факса считается датой направления претензии.

4.6. Поставщик в течение одного рабочего дня с даты получения уведомления о выявленных недостатках Товара информирует Покупателя (по телефону, факсу, телетайпу) о своих предложениях по урегулированию ситуации. Письменный ответ на претензию Покупателя должен быть дан Поставщиком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения оригинала претензии и подтверждающих документов.

5.	Приёмка Товара.

5.1. Покупатель обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, переданного в соответствии с настоящим Договором. При этом Покупатель руководствуется законом, иными

правовыми актами, настоящим Договором с учетом требований, предусмотренных внутренними нормативными документами, действующими у Покупателя по проведению и оформлению результатов входного контроля закупаемых Товаров в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

5.2. В случае установления факта получения Товара Покупателем меньшего количества, чем определено Приложением к Договору, Покупатель вправе по своему усмотрению принять частично переданный Товар и при этом потребовать передачи недостающего количества Товара или отказаться от него, либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты. При этом Поставщик обязан устранить выявленное несоответствие на условиях и в срок, указанных Покупателем.

5.3. Товар, поступивший в исправной таре, Покупатель обязуется принять по качеству и комплектности  при вскрытии тары на складе Покупателя в пределах гарантийного срока.

5.4. Недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара, признаются скрытыми недостатками.

5.5. Одновременно с приёмкой Товара по качеству Покупатель производит проверку комплектности, а также соответствие тары, упаковки, маркировки требованиям стандартов, ТУ, чертежам, образцам (эталонам) и другим условиям Договора.

5.6. Покупатель производит приёмку Товара по качеству и комплектности в соответствии со стандартами, техническими условиями, условиями Договора, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество, а в случае их отсутствия составляет акт о фактическом качестве и комплектности поступившего Товара.

5.7. В случае обнаружения недостатков Товара при его приемке Покупатель обязан обеспечить сохранность Товара и незамедлительно уведомить Поставщика. Далее Стороны обязаны совершить действия, предусмотренные п.п. 4.3. - 4.6. настоящего Договора.

6.	Ответственность Сторон.

6.1. В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При нарушении Поставщиком сроков или объемов исполнения обязательств по передаче Товара,  Покупатель вправе предъявить Поставщику пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости несвоевременно переданного (не переданного) Товара за каждый календарный день просрочки.

6.3. За просрочку платежей по настоящему Договору Поставщик вправе предъявить Покупателю пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % (пять процентов) от суммы неисполненного в срок денежного обязательства.

При этом в случае согласования Сторонами в Приложении к настоящему Договору сроков оплаты продолжительностью менее 60 календарных дней течение периода просрочки платежей начинается на следующий день после окончания 60 календарных дней с момента получения Покупателем Товара со всеми необходимыми принадлежностями и документами на него.

6.4. Если Поставщик поставил Товар ненадлежащего качества или некомплектный Товар, а Покупатель, уведомив Поставщика о выявленных недостатках Товара, заявил требование об их устранении, то Поставщик признается просрочившим исполнение обязательства по Договору и с него взыскивается неустойка за просрочку поставки Товара, установленная пунктом 6.2. настоящего Договора, исчисляемая с момента уведомления Поставщика о выявленных недостатках до момента их устранения последним на согласованных Покупателем условиях.

6.5. Уплата пени и/или штрафа не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору в натуре.

7.	Освобождение от ответственности.

7.1. Стороны принимают общепризнанные обстоятельства форс-мажора, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, повлекшие невозможность исполнения настоящего Договора и иные, не зависящие от волеизъявления Сторон обстоятельства, за исключением забастовок. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств. Стороны уведомляют друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств.

7.2. Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным для подтверждения даты наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является справка, выдаваемая соответствующими уполномоченными органами исполнительной власти и организациями.

7.3. Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 3 (трёх) календарных месяцев подряд, могут служить основанием для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора с урегулированием взаимных расчётов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты расторжения Договора.

7.4. Действие форс-мажорной оговорки не распространяется на обязательства, возникшие у Сторон до наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.	Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров.

8.2. Стороны устанавливают, что все возможные требования и претензии по настоящему Договору или в связи с ним, должны быть рассмотрены Сторонами с обязательным направлением ответов в письменной форме не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения требования или претензии.

8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

9.	Срок действия договора.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по _________(включительно).

9.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, касающихся предмета настоящего Договора, утрачивают силу.

9.3. Несоблюдение Поставщиком условий настоящего Договора признается существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Покупателем настоящего Договора в одностороннем порядке, в том числе: при нарушении срока поставки, при поставке Товара в меньшем, чем обусловлено Договором, количестве, с нарушением ассортимента, с нарушением требований к качеству и комплектности Товара, при отсутствии необходимых документов на Товар.

9.4. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора, если иной срок не предусмотрен в уведомлении либо не определён соглашением Сторон.

9.5. Истечение срока действия Договора не освобождает Поставщика от обязанности восполнить, по требованию Покупателя, непоставленный Товар, а Покупателя оплатить его.

9.6. Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон.

10.	Дополнительные и особые условия.

10.1. В целях осуществления антикоррупционных мероприятий Стороны установили следующее:

10.1.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

10.1.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

10.1.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, Сторона должна уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.1.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

10.1.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем пункте действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10.2. Во время действия настоящего Договора он может быть дополнен и изменён Сторонами. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего Договора, являются его составной и неотъемлемой частью.

10.3. Приложение, дополнительное соглашение, изменение к настоящему Договору может быть передано Сторонами друг другу средствами факсимильной связи, электронной почтой и при наличии необходимых подписей считается действующим и вступает в силу при условии последующего предоставления оригинала документа в письменной форме в течение 7 (семи) календарных дней с даты его подписания.

10.4. Стороны договорились считать письма по вопросам исполнения настоящего Договора, содержание которых не изменяет прав и обязанностей Сторон и не влияет на отражение хозяйственных операций в бухгалтерском/налоговом учете, подписанные Сторонами и переданные/полученные посредством факсимильной связи, имеющими юридическую силу, равную силе документа, подписанного оригинальными подписями.

10.5. Во всём остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.6. Стороны согласны с тем, что передача отдельных прав и обязанностей, а, равно как и Договора в целом, третьим лицам допускается только при наличии предварительного согласия другой Стороны.

10.7. К правопреемнику Поставщика или Покупателя непосредственно переходят все права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора.

10.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Адреса и реквизиты Сторон.

| ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» Сокращенное наименование: ОАО «Славнефть-ЯНОС» Место нахождения: Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом. 130 Адрес для корреспонденции: Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, ГКП, 150000 Телефон: (4852) 49-81-60; Факс (автом):. (4852) 47-71-45,47-18-74 ИНН 7601001107 КПП 760401001, ОКПО 00149765 Расчетный счет № 40702810200004268190 в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», г. Москва, БИК 044525204 Корр./счет № 30101810900000000204 |
| --- | --- |
| ПОСТАВЩИК: _________________ М.П. | ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО «Славнефть-ЯНОС» Генеральный директор ____________________ А.А.Никитин М.П. |

R/3: ________

Заказ: _______

ПРИЛОЖЕНИЕ №   ___  от «___»_________201___г.

к договору поставки № _______________ от «____»  ________ 201__г.

<Полное и краткое наименование организации>, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице <должность, ФИО>, действующего на основании <название документа>, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящее Приложение о нижеследующем:

1	Предмет приложения.

  - Поставщик обязуется передать  Покупателю товар по следующей спецификации:

| № п/п | № R/3 | Наименование ТМЦ, ГОСТ, ТУ | ЕИ | Коли чество | Цена (руб.) без НДС | Стоимость (руб.) без НДС | НДС (руб.) | Стоимость (руб.) с НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Стоимость Товара, поставляемого по настоящему Приложению, составляет  __________________ руб.  (Сумма приложения прописью (руб.), в  т.ч. НДС.

1.3	Цены на Товар, указанные в настоящем Приложении, действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств и могут быть изменены только в случае взаимного согласования сторон в письменном виде.

1.4	Цены указаны, с  учетом затрат на транспортировку Товара, а также стоимости маркировки, упаковки, обеспечивающей сохранность Товара при погрузке, выгрузке, перевозке, хранении.

1.5.	Поставщик гарантирует качество Товара, поставляемого по настоящему Приложению, в течение 12 календарных месяцев со дня получения Товара Покупателем.

1.6*	заполняется в соответствии с особыми требованиями, предъявляемыми к Товару в п. 3 формы 5 ПДО.

1.7	Покупатель оставляет за собой право уменьшать (-) или увеличивать (+) количество поставляемого товара без изменения остальных условий, в том числе без изменения цен, сроков поставки, согласованных Сторонами в настоящем Приложении, но не более чем на 10%.

1.8	Поставщик обязуется вместе с Товаром передать Покупателю сертификаты соответствия на Товар, заверенные оригинальной  печатью Поставщика.

2	Условия оплаты.

2.1	Покупатель обязуется на основании оригинального экземпляра счета-фактуры Поставщика оплатить Товар в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его получения на складе Покупателя при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром документов, подтверждающих его качество.

3	Сроки и условия поставки Товара.

3.1	Поставщик обязуется передать Товар Покупателю в сроки, указанный в  п.1.1 настоящего Приложения. Место передачи Товара – склад Покупателя в г.Ярославле.

3.2	При отгрузке Товара оформляется товарная накладная по форме, утвержденной

Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98г. №132 (торг.12).

4	Прочие условия.

4.1	Настоящее Приложение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поставки.

4.2	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора поставки.

Настоящее Приложение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

| ###### Поставщик ____________________ «____»_____________201__ г. | Покупатель ОАО «Славнефть-ЯНОС» Генеральный директор _____________________А.А. Никитин «____»_____________201__ г. |
| --- | --- |

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

Перечень аффилированных организаций

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |