**Приложение № 1**

**к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.**

**Виды оборудования для выполнения работ бригадой численностью 4 (четыре) человека.**

**Выполнение работ по ежедневному (текущему) обслуживанию сетей, оборудования, коммуникаций Центральной заводской лаборатории, цех № 14.**

| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования, объектов обслуживания*** | ***Кол-во***  ***оборудования, ед.*** |
| --- | --- | --- |
|
| **Центральное здание ЦЗЛ** | | |
| 1. | Оборудование, предметы интерьера рабочих комнат (вытяжные шкафы, мойки, столы, стулья). | 21 |
| 2. | Точки подключения газовых баллонов. | 52 |
| 3. | Бытовые помещения. | 6 |
| 4. | Санузлы, комнаты личной гигиены. | 4 |
| 5. | Тепловые узлы. | 1 |
| 6. | Складские помещения. | 6 |
| 7. | Рабочие кабинеты ИТР. | 12 |
| **Здание лаборатории масел и битумов ( плюс лаборатория битумной установки)** | | |
| 1. | Оборудование, предметы интерьера рабочих комнат (вытяжные шкафы, мойки, столы, стулья). | 18 |
| 2. | Точки подключения газовых баллонов. | 12 |
| 3. | Бытовые помещения. | 5 |
| 4. | Санузлы, комнаты личной гигиены. | 4 |
| 5. | Тепловые узлы. | 1 |
| 6. | Рабочие кабинеты ИТР. | 10 |
| **Здание исследовательской лаборатории** | | |
| 1. | Оборудование, предметы интерьера рабочих комнат (вытяжные шкафы, мойки, столы, стулья). | 7 |
| 2. | Точки подключения газовых баллонов. | 4 |
| 3. | Бытовые помещения. | 2 |
| 4. | Санузлы, комнаты личной гигиены. | 2 |
| 5. | Тепловые узлы. | 1 |
| 6. | Рабочие кабинеты ИТР. | 8 |
| **Здание товарной лаборатории** | | |
| 1. | Оборудование, предметы интерьера рабочих комнат (вытяжные шкафы, мойки, столы, стулья). | 15 |
| 2. | Точки подключения газовых баллонов. | 6 |
| 3. | Бытовые помещения. | 2 |
| 4. | Санузлы, комнаты личной гигиены. | 2 |
| 5. | Тепловые узлы. | 1 |
| 6. | Рабочие кабинеты ИТР. | 3 |
| **Лаборатория азотной станции, установки элементарной серы, установки серной кислоты** | | |
| 1. | Оборудование, предметы интерьера рабочих комнат (вытяжные шкафы, мойки, столы, стулья). | 4 |
| 2. | Точки подключения газовых баллонов. | 2 |
| 3. | Бытовые помещения. | 2 |
| 4. | Рабочие кабинеты ИТР. | 1 |
| **Здание лаборатории контроля качества питьевой воды** | | |
| 1. | Оборудование, предметы интерьера рабочих комнат (вытяжные шкафы, мойки, столы, стулья). | 5 |
| 2. | Бытовые помещения. | 1 |
| 3. | Санузлы, комнаты личной гигиены. | 2 |
| 4. | Тепловые узлы. | 1 |

**Виды работ для выполнения бригадой численностью 4 (четыре) человека.**

**Выполнение работ по ежедневному (текущему) обслуживанию сетей, оборудования, коммуникаций Центральной заводской лаборатории, цех № 14.**

|  |  |
| --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование работ*** |
| 1. | Замена газовых баллонов, контроль расходования газов для проведения анализов, техническое обслуживание и ревизия газопроводов, замена, газовых редукторов. |
| 2. | Поддержание работоспособности, оперативный ремонт систем отопления , водоснабжения, воздухоснабжения и канализации лабораторий ( замена запорной арматуры, замена межфланцевых прокладок, ревизия трубопроводов, воздуховодов) |
| 3. | Ревизия лабораторного оборудования:  - устранение механических повреждений (пайка термостатов, ремонт и замена трубок систем охлаждения термостатов);  - ревизия приспособлений для проведения анализов (держателей, мешалок, штанг);  - обеспечение расходными материалами (прокладки, пробки);  - разборка, чистка, сборка аквадистилляторов;  - замена, подготовка к работе лабораторного оборудования и демонтаж устаревшего. |
| 4. | Обеспечение функционирования пробоотборников для нефтепродуктов. |
| 5. | Ревизия, замена газовых пробоотборников и запорных устройств. |
| 6. | Поддержание в рабочем состоянии дверных и оконных проемов (дверных полотен, коробок, регулировка, замена замков, петель, фрамуг, замена остекления). |
| 7. | Сборка, разборка, ревизия офисной и лабораторной мебели (стульев, столов, шкафов, стеллажей). |
| 8. | Изготовление и ревизия хозяйственного инвентаря. |
| 9. | Обслуживание и ревизия противопожарного инвентаря. |
| 10. | Работы по перемещению грузов, предметов инвентаря, погрузочно-разгрузочные работы. |

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Никитин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

**Приложение № 2**

**к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.**

**Регламент определения стоимости работ**

**на весь период их выполнения**

**Выполнение работ по ежедневному (текущему) обслуживанию сетей, оборудования, коммуникаций Центральной заводской лаборатории, цех № 14 январь 2017 - декабрь 2019 г.г.**

| ***№ п/п*** | ***Наименование затрат*** | ***Размер затрат*** | ***Условия предоставления оферты*** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Затраты по СМР при составлении сметных расчетов ресурсным методом*** | | | |
| 1. | Среднемесячная заработная плата (руб.) |  | ≤ 30 000\* |
| 2. | Коэффициент на особые условия производства работ | 1,15 | постоянная величина |
| 3. | Накладные расходы, % | 90 | постоянная величина |
| 4. | Плановые накопления, % | 55 | постоянная величина |
| 5. | Транспортно-заготовительные расходы: |  |  |
| 5.1. | на материалы Подрядчика, % | 10 | постоянная величина |
| 5.2. | на материалы Заказчика, % | 5 | постоянная величина |
| 5.3 | на оборудование, запасные части, % | 2 | постоянная величина |
| 6. | Стоимость материалов | принимается в текущих ценах:  по счетам фактурам и справочникам средних сметных цен на строительные материалы, конструкции и изделия Координационного и Регионального центров по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве | |
| 7. | Стоимость эксплуатации машин и механизмов | принимается в текущих ценах:  по калькуляциям подрядной организации, справочникам средних сметных цен на эксплуатацию строительных машин, механизмов, средств малой механизации и перевозку строительных грузов Координационного и Регионального центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве | |
| 8. | Зимнее удорожание, % | 3,08 | постоянная величина |

**\*-** максимально возможная среднемесячная заработная плата

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Никитин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

**Приложение № 3**

**к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.**

**Отсутствует.**

###### Приложение № 4

**к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.**

**Журнал выдачи заданий, учета и выполнения работ.**

**Выполнение работ по ежедневному (текущему) обслуживанию сетей, оборудования, коммуникаций Центральной заводской лаборатории, цех № 14.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задание на выполнение и срок выполнения ежедневных работ (оформляется персоналом участка)** | **Дата выдачи задания** | **Ф.И.О., подпись лица выдавшего задание** | **Дата выполне-ния задания** | **Ф.И.О.,**  **подпись лица выполнев-шего задание** | **Отметка о приемке выполнения работ, подпись механика** | **Примечание** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Никитин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.