Уважаемые господа!

Сообщаем о том, что 07 апреля 2014 года произведена рассылка Предложения делать Оферты по поставке светотехнической продукции для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС».

| № п.п. | Краткое наименование товара | заказная документация, ГОСТ, ТУ | Кол-во | ЕИ | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фара ФР-ВС ЭКОТОН-3-01 взрывозащищённая светодиодная с зарядным устройством | ГОСТ 51330.17-99 | 33 | КМП | 10.06.2014 |
| 2 | Фонарь аккумуляторный ФОС-3 5/6 | ГОСТ 17677-82 | 27 | шт | 10.06.2014 |
| 3 | Аккумулятор к фонарю ФОС 3- 5/6 | - | 37 | шт | 10.06.2014 |
| 4 | Зарядное устройство к ФОС-3 к аккумуляторному фонарю | - | 33 | шт | 10.06.2014 |
| 5 | Лампа Miniwatt 6406510 5.2V | ГОСТ 6825-91 | 15 | шт | 10.06.2014 |
| 6 | Фонарь аккумуляторный IL-80 | ГОСТ 51330.17-99 | 5 | шт | 10.06.2014 |
| 7 | Адаптер сетевой IL-2 для аккумуляторного фонаря IL-80 | - | 5 | шт | 10.06.2014 |
| 8 | Устройство зарядное ILC | - | 5 | шт | 10.06.2014 |
| 9 | Светильник 'Дельта' с универсальным креплением | - | 3 | шт | 10.06.2014 |
| 10 | Фонарь налобный Fenix HP 15 с аккумуляторами | - | 28 | шт | 10.06.2014 |
| 11 | Устройство балластное FINTAR DR184362B для разрядных ламп | ГОСТ 16809-88 | 50 | шт | 10.06.2014 |
| 12 | Дроссель Helvar L-40А-L 220V артикул 1315000 | EN 61347-2-8 и EN 60921 кат. №1315000 HELVAR | 60 | шт | 10.06.2014 |
| 13 | Светильник ЛСП02-2х36-002УХЛ4 | ГОСТ 15597-82 | 30 | шт | 10.06.2014 |
| 14 | Светильник РВО 220-12 | ТУ 16-676.163-86 | 10 | шт | 10.06.2014 |
| 15 | Фонарь наголовный СВЕТОЗАР SU-56565 | КАТ.№SU-56565 СВЕТОЗАР | 15 | шт | 10.06.2014 |
| 16 | Прожектор ЖО-04-400-001 У1 | ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 | 16 | шт | 10.06.2014 |
| 17 | Прожектор ИО 02-1500 | ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 | 6 | шт | 10.06.2014 |
| 18 | Лампа SIEMENS 3SB2908-1AE W24.60 48V | ГОСТ 14254-96, ГОСТ Р 52706-2007 | 20 | шт | 10.06.2014 |
| 19 | Лампа сигнальная BA9s 130B AC/DC | ГОСТ 10264-82 | 120 | шт | 10.06.2014 |

Срок поставки до 01.06.2014 г.

Окончание приема Оферт: 24:00 (МСК)  22 апреля 2014 г

Приглашаем к участию всех заинтересованных поставщиков.

ПДО будет направлено на электронный адрес Контрагента по запросу в свободной форме, направленному в адрес Тендерного комитета.

Контрагентам, ранее не проходившим Предварительную квалификацию, либо проверку на Стоп-критерии необходимо вместе с предложением представить документы в соответствии с требованиями к проверке контрагентов на Стоп-критерии, подробную информацию можно найти на сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» http://yanos.slavneft.ru/index.php?module=tend&mode=read&id=229

Более подробную информацию о проводимой закупке, а также условиях участия можно получить в Тендерном комитете ОАО «Славнефть-ЯНОС» по телефонам (4852) 49-87-36, или по электронной почте tender@yanos.slavneft.ru.