**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**1.Общие положения.**

**Предмет закупки**: выполнение работ по водолазному обследованию, чистке и ремонту рыбозащитных устройств насосной станции «Водозабор» цеха №17 с приложением фото и видеоматериалов.

**Данный предмет выставляется для закупки единым лотом:**

Работы по водолазному обследованию, чистке и ремонту рыбозащитных устройств насосной станции «Водозабор» цеха №17 ОАО «Славнефть-ЯНОС» с приложением фото и видеоматериалов включает следующее:

**Порядок выполнения и приемки работ (поэтапно, в соответствии с объемами работ)**

1. **Этап**
   1. Полное обследование конструкций подводных частей водозабора.
   2. Чистка дна акватории и конструкций подводных частей водозабора.
   3. Замена (ремонт) сороудерживающих решеток всасывающих насосов.
   4. Составление технического отчета по итогам водолазных обследований и ремонтных работ с приложением фото и видеоматериалов в сравнении «до и после» проведения работ.
2. **Этап**
   1. Полное обследование конструкций подводных частей водозабора.
   2. Составление технического отчета по итогам водолазных обследований и ремонтных работ с приложением фото и видеоматериалов и выдачей рекомендаций на 2017 год.

**Объем работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п.** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Водолазное обследование дна акватории водозабора (2 этапа) | м2 | 5,0 |
|  | Водолазное обследование подводных частей водозабора снаружи (кассеты РЗУ, водоприемные окна) (2 этапа) | м2 | 0,6 |
|  | Водолазное обследование подводных частей водозабора изнутри (РЗУ, аванкамеры) (2 этапа) | м2 | 1,0 |
|  | Разработка и удаление грунта 2гр. на акватории водозабора до проектных отметок | м3 | 2,16 |
|  | Очистка внешней поверхности конструкций РЗУ от заиления и обрастаний | м2 | 0,25 |
|  | Подъем пакетно-реечных кассет РЗУ | шт. | 2 |
|  | Опускание пакетно-реечных кассет РЗУ | шт. | 2 |
|  | Установка элементов деревянных конструкций водозабора под водой, схваток или раскосов из пластин | м3 | 0,3 |
|  | Очистка подводных частей водоприемников (аванкамер) от наносного донного грунта и обрастания ракушкой, грунт 2гр. | м3 | 0,48 |
|  | Устройство в условиях закрытой акватории распределительного пояса по лицевой линии при подаче конструкций с воды | тн | 0,15 |
|  | Устройство герметичного примыкания РЗУ к водоприемным окнам (1м3 опалубки) | м3 | 0,3 |
|  | Укладка бетона в речных условиях при подаче в мешках | м3 | 0,5 |
|  | Подъем из воды предметов массой до 0,6тн (сороудерживающих решеток) | шт | 3 |
|  | Ремонт и установка сороудерживающих решеток всасывающих трубопроводов с применением подводной сварки | шт. | 3 |
|  | Подводная электросварка в речных условиях, внахлестку, толщина стали 4 мм. | п/м | 1,5 |
|  | Подводная видеосъемка:   * 20 мин при первом обследовании, * 20 мин после чистки произведенного ремонта, * 20 мин при выполнении 2 этапа для подтверждения выданных рекомендаций | мин | 60 |
|  | Подводная фотосъемка:   * при первом обследовании, * после чистки произведенного ремонта, * при выполнении 2 этапа для подтверждения рекомендаций | min. | 15 и более |
|  | Составление технического отчета по итогам 1 этапа (на бумажном и электронном носителе) | отчет | 1 |
|  | Составление итогового технического отчета по итогам водолазных обследований 2 этапа с приложением фото и видеоматериалов и выдачей рекомендаций на 2017 год (на бумажном и электронном носителе) | отчет | 1 |

**Плановые сроки выполнения работ:**

Работы провести в 2 этапа:

1 этап: начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – не позднее 15.10.2016 года.

2 этап и окончание работ в целом: февраль – март 2017 года.

**Условия оплаты**: в течение 90 дней после подписания акта выполненных работ и предоставления счета-фактуры.

Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением к Договору, оплате не подлежит.

С согласия Заказчика стоимость работ может быть увеличена в течение действия настоящего договора, с соблюдением стоимости опциона. Такое увеличение оформляется дополнительным соглашением к Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).

Стоимость опциона - не более 30 % от стоимости работ по Договору, указанной в п. 3.3.

Под опционом понимается право Заказчика изменять объем выполняемых работ в заранее оговоренных Сторонами пределах в течение определенного периода времени без изменения остальных условий и условий оплаты.

**2. Основные требования к продукту.**

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации.

Осуществлять работы в соответствии с нормативными документами, указанными в п.п. 6.3 проекта Договора. Данная документация передается Заказчиком Подрядчику в электронном виде, посредством электронной почты.

**3. Основные требования к Контрагенту.**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Опыт выполнения подобных работ на промышленных объектах, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть». | Справка об опыте работы за последние 3 года, за подписью руководителя организации (Форма 7). Краткое описание состава, предмета выполненных аналогичных договоров за последние три года. | лет | 3 и более |
|  | Допуск к работам, на которые выдается свидетельство СРО, включая следующие виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:  1. Гидротехнические работы, водолазные работы (п.30):  1.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами (п.30.1);  1.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства (п.30.2);  1.3. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях (п.30.8);  1.4. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой (п.30.11);  1.5. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (п.32.13). | Копия действующего допуска СРО (строительного) | Наличие/ отсутствие | наличие |
|  | Допуск к работам на обследование строительных конструкций, на которые выдается свидетельство СРО (проектное):  1. Работы по подготовке технологических решений (п.6):  1.2. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов (п.6.5).  1.3. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (п.12). | Копия действующего допуска СРО (проектного) | Наличие/ отсутствие | наличие |
|  | Наличие обученного персонала по водолазному делу. | Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, с указанием постоянно обученного персонала, включая ИТР и рабочих (в % к общей численности) и указанием опыта работы непосредственных руководителей на промышленных объектах, за подписью руководителя организации (Форма 8), с приложением копий документов:  1. о профессиональном образовании по водолазному делу;  2. медицинской книжки водолаза с заключением водолазно-медицинской комиссии о пригодности к подводными работам; 3. водолазных книжек;  4. протоколов водолазно-квалификационной комиссии (ВКК);  5. сертификата руководителя водолазных работ. | Чел. | 3 и более |
| 4.2 | - в том числе аттестованных сварщиков 2 для проведения подводной сварки | Копии подтверждающих документов | чел. | 1 и более |
|  | Укомплектованность для проведения работ достаточным количеством оборудования и специальной техники, находящихся в собственности: |  |  |  |
| 5.1. | - водолазное оборудование, средства безопасности | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) | Комплект | 3 и более |
| 5.2. | - гидромонитор | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) | Ед. | 1 и более |
| 5.3. | - подводный телевизионный комплекс | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) | Ед. | 1 и более |
| 5.4. | - водолазный бот, годный к эксплуатации, с документами, технически исправный, имеющий свидетельство об управлении безопасностью (СУБ). | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9)  Копия документов Российского Речного Регистра, СУБ | Ед. | 1 и более |
| 5.5 | - понтон с краном г/п не менее 1 тн. | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) | Ед. | 1 и более |
|  | Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем, готовность по заявке Заказчика прибыть на объект в течении 12 часов. | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации. | Наличие/ отсутствие | наличие |
|  | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации. | Да/нет | Да |
|  | Отсутствие у потенциального контрагента неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации ПДО на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации. | Да/нет | Да |
|  | Возможность выполнения работ собственными силами в объеме 100% | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации. | Да/нет | Да |

**4. Условия выполнения работ.**

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в п.п. 6.3 проекта Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей, и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

**5. Особые условия.**

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф. Желязков

**Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»**

**ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ**

1. Изучив условия предложения делать оферты №172-КР-2016 от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор на **выполнение работ по водолазному обследованию, чистке и ремонту рыбозащитных устройств насосной станции «Водозабор» цеха №17 с приложением фото и видеоматериалов** на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте **<номер оферты>** от **<дата оферты>** условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО "Славнефть-ЯНОС" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма 5 «Предложение о заключении договора»**

На бланке участника закупки

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ/услуг на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет оферты  (указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки): | **Выполнение работ по водолазному обследованию, чистке и ремонту рыбозащитных устройств насосной станции «Водозабор» цеха №17 с приложением фото и видеоматериалов** |
| Срок выполнения работ |  |
| Стоимость работ, рублей с НДС |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./ МП

**Форма 6 «Перечень аффилированных организаций»**

**ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Участник закупки:

№ ПДО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 3 года\*** | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| № | Форма собственности, наименование предприятия | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | |  |  |  |

М.П.

В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

**Форма 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о кадровых ресурсах \*** | | | | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | | Образование, ученая степень | | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | | Должность | Стаж и место работы в данной или аналогичной должности по предмету закупки, лет | | Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Специалисты | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | Группа специалистов | | Штатная численность, чел. | |  | |  |  | |  |
| 1 | Руководящий персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 | Инженерно-технический персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 3 | Рабочие и вспомогательный персонал | |  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |
| Дата заполнения | | | | | |  | | |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | | | | | |

М.П.

\* В данной форме приводятся сведения о работниках, которые будут привлечены к исполнению договора

**Форма 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка о наличии производственных мощностей \*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.) | Состояние | Примечания |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./  М.П. | | | | |  |  |  |

\* В данной форме перечисляются материально-технические ресурсы, которые будут использованы при выполнении договора