**Форма № 1**

к Предложению делать Оферты № 477-КС-2016

**Требования к предмету оферты**

**1.Общие положения.**

Предмет закупки: **выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с заданием на проектирование № ОГЭ-1 «Проектирование сетей электроснабжения».**

*Данный предмет закупки выставляется на тендер единым лотом.*

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем тендера:

Начало работ – 01.02.2017 г., окончание работ – 31.12.2019 г.

Условия оплаты работ: (согласно статье 2 проекта Договора подряда)

В течение 90 календарных дней после получения счета-фактуры обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненной работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Выдаваемая техническая документация: Задание на проектирование № ОГЭ-1 «Проектирование сетей электроснабжения». Данная документация выдаётся контрагентам в электронном виде.

**2. Технические требования к предмету закупки**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Соответствие технического предложения по составу и содержанию требованиям заданий на проектирование | Тарифное предложение на услуги по проектированию сетей электроснабжения с указанием всех видов и объемов работ в соответствии с заданием на проектирование и договором, (без указания стоимости) | Соответствует / Не соответствует | Полное выполнение предъявляемых заданием требований |

**3. Требования к контрагенту.**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **Квалификационные требования к участникам закупки** | |  |  |
| 1.1 | Наличие свидетельства СРО о допуске участника закупки к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, соответствующего по видам работ и объему предмету закупки, с правом выполнения работ по организации подготовки проектной документации | 1. Копия действующего свидетельства СРО 2. Письмо об обязательстве контрагента заключить договор на сумму, не превышающую разрешенную СРО стоимость работ по организации подготовки проектной документации (по одному договору) | да/нет | да |
| 1.2 | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества в области выполнения ПИР | Заверенная копия свидетельства СМК ИСО 9001 | да/нет | да |
| 1.3 | Опыт работы по выполнению собственными силами проектных работ по объектам, аналогичным предмету закупки (проектирование сетей электроснабжения). | Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за последние 3 года, предшествующие году подачи оферты (по форме № 6 к настоящему ПДО) | год | не менее 6 месяцев в каждом году |
| 1.4 | Наличие не менее 10 положительных заключений экспертизы промышленной безопасности рабочей документации по электротехническим проектам (замена электрооборудования РУ, ТП, ГПП), зарегистрированных в Ростехнадзоре, за последние 5 лет, предшествующих году подачи о ферты | Копия заключения, зарегистрированного в Ростехнадзоре, или копия уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр | шт. | не менее 10 шт. |
| 1.5 | Согласие контрагента выполнять работы в соответствии с актуальными техническими условиями отдела главного энергетика на проектирование электроустановок. | Письмо о согласии выполнения данных требований. | да/нет | да |
| **2** | **Требования о наличии финансовых ресурсов** | |  |  |
| 2.1 | Объем действующих обязательств контрагента в денежном выражении перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» не превышает разности между двукратным среднегодовым объемом выполненных работ контрагентом (предшествующие году подачи оферты) и плановой стоимостью закупки. Учитываются действующие обязательства контрагента на дату подачи оферты (в т. ч. по планируемым к заключению договорам) за вычетом принятых Заказчиком работ. | Справка (в свободной форме за подписью руководителя организации и заверенная печатью организации) с информацией:  - объемы действующих обязательств контрагента (ПИР) в денежном выражении перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть»;  - среднегодовой объем выполненных работ (в т. ч. ПИР) за последние 3 года (предшествующие году подачи оферты) | руб. с НДС | \*V1< V2 - V3    V1 - объем действующих в пределах плановых сроков выполнения работ по предмету закупки обязательств контрагента;  V2 - 2х кратный среднегодовой объем работ;  V3 – плановая стоимость работ. |
| 2.2 | Среднегодовой оборот участника закупки по выполнению ПИР за последние 3 года (предшествующие году подачи оферты). | 1. Справка о среднегодовом обороте участника закупки по выполнению ПИР за последние 3 года, предшествующие году подачи оферты. 2. Заверенная копия «Отчета о прибылях и убытках» за последние 3 года, предшествующие году подачи оферты. | руб. с НДС | Среднегодовой оборот участника закупки по выполнению ПИР за последние 3 года должен быть не ниже 90% от плановой стоимости работ/услуг по предмету закупки (согласно Заявке Заказчика) |
| **3** | **Требования о наличии трудовых ресурсов** | |  |  |
| 3.1 | Наличие в штате организации не менее 4 специалистов по каждой области аттестации для выполнения работ по предмету закупки, аттестованных в области промышленной безопасности:  - А.1 (Основы промышленной безопасности)  - Б.1.13 (Проектирование объектов нефтеперерабатывающей промышленности) | 1. Справка о наличии кадровых ресурсов с указанием областей аттестации по промышленной безопасности, занимаемых должностей, а также выполняемых разделов проекта (по форме № 7 к настоящему ПДО), заверенная отделом кадров организации.  2. Копии протоколов заседания аттестационной комиссии Ростехнадзора и удостоверений, подтверждающих аттестацию в области промышленной безопасности. | чел. | не менее 4 человек по каждой области аттестации |
| 3.2 | Наличие в штате организации не менее 2 профильных специалистов для разработки каждого из разделов проекта, предусмотренного Заданием на проектирование. | чел. | не менее 2 человек на каждый раздел документации |
| 3.3 | Наличие не менее 4 специалистов с опытом выполнения работ в области проектирования сетей электроснабжения не менее 5 лет | 1. Справка о наличии кадровых ресурсов с указанием областей аттестации по промышленной безопасности, занимаемых должностей, а также выполняемых разделов проекта (по форме № 7 к настоящему ПДО), заверенная отделом кадров организации.  2. Справка о выполненных специалистами договорах в области проектирования сетей электроснабжения за последние 5 лет (по форме № 8 к настоящему ПДО), предшествующие году подачи оферты, за подписью руководителя организации | чел./лет | не менее 4-х человек с опытом работы в области проектирования сетей электроснабжения не менее 5 лет |
| 3.4 | Наличие главного специалиста (ГИП, менеджер проекта) для выполнения работ в области проектирования сетей электроснабжения не менее 5 лет. | 1. Справка о наличии кадровых ресурсов с указанием областей аттестации по промышленной безопасности, занимаемых должностей, а также выполняемых разделов проекта (заверенная отделом кадров организации) (Форма № 7 к настоящему ПДО).  2. Справка о выполненных ГИП (менеджером проектов) договорах в области проектирования сетей электроснабжения за последние 5 лет (по форме № 8 к настоящему ПДО), предшествующие году подачи оферты, за подписью руководителя организации | чел./лет | не менее 1 человека с опытом работы по аналогичным проектам не менее 5 лет |
| 3.5 | Наличие обязательства подрядной организации привлекать к работам на территории ОАО "Славнефть-ЯНОС" только работников, являющихся гражданами Российской Федерации  (Посещение ОАО "Славнефть-ЯНОС" иностранными гражданами возможно в исключительных случаях при наличии согласования Заказчика, либо если это предусмотрено Заданием на проектирование). | Письмо об обязательстве привлекать к работам на территории ОАО "Славнефть-ЯНОС" только работников, являющихся гражданами Российской Федерации | да/нет | да |
| 3.6 | Возможность внепланового прибытия специалистов подрядчика (субподрядчика) на объект проектирования по письменному запросу Заказчика в течение 24 часов. | Письмо о возможности выполнения данных требований с указанием сведений о местах расположения офиса (филиалов) и транспортной доступности за подписью руководителя организации | да/нет | да |
| 3.7 | Готовность выполнить не менее 80% работ собственными силами | Письмо о готовности выполнить не менее 80% работ собственными силами | Да/нет | да |
| 3.8 | Готовность организации процесса проектирования в соответствии с Регламентом взаимодействия (Приложение 3 к Заданию на проектирование) | Письмо о готовности организации процесса проектирования в соответствии с Регламентом взаимодействия | Да/нет | да |
| 4 | Готовность разработать рабочую документацию с использованием системы автоматизированного проектирования (САПР) и смет в программном комплексе "Смета-Багира" с учетом выходящих обновлений базы ГЭНС, ФЭР 2001 г. и программного комплекса. | Письмо о готовности разработать рабочую документацию с использованием системы автоматизированного проектирования (САПР) и смет в программном комплексе "Смета-Багира" (с указанием перечня имеющегося в наличии программного обеспечения) | да/нет | да |
| 5 | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации и заверенная печатью организации | Наличие/ Отсутствие | Отсутствие |

\*Допускается отклонение от установленного уровня, но не более 5%

**Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф. Желязков**

**Форма № 2**

к Предложению делать Оферты № 477-КС-2016

**ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ**

1. Изучив условия предложения делать оферты № 477-КС-2016 от 08.12.2016г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор подряда на **выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с заданием на проектирование № ОГЭ-1 «Проектирование сетей электроснабжения»** на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма № 3**

к Предложению делать Оферты № 477-КС-2016

На бланке участника закупки

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет оферты  (указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки): | **Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с заданием на проектирование № ОГЭ-1 «Проектирование сетей электроснабжения»** |
| Срок выполнения работ | *Начало работ – 01.02.2017 г.,*  *окончание работ – 31.12.2019 г.* |
| Стоимость работ, рублей без НДС |  |
| Стоимость работ, рублей с НДС |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма № 5**

к Предложению делать Оферты № 477-КС-2016

**ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Участник закупки:

№ ПДО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма № 6**

к Предложению делать Оферты № 477-КС-2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 3 года\*** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| № | Форма собственности, наименование предприятия - заказчика | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора | | Дата выполнения обязательств по договору | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **Итого выполнено работ за 201\_ год** | | | | | | | |  |  | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **Итого выполнено работ за 201\_ год** | | | | | | | |  |  | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **Итого выполнено работ за 201\_ год** | | | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| Дата заполнения | | |  |  |  | | |  |  | |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | |  | | |  |  | |

\*- в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Задании на проектирование.

**Форма № 7**

к Предложению делать Оферты № 477-КС-2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о наличии кадровых ресурсов\*** | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, ученая степень | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | Должность | Стаж работы в **данной** должности, лет | Аттестация в области промышленной безопасности (с указанием областей, номера св-ва, даты выдачи) | Выполняемые разделы проекта\*\* |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты по профилю работы (ГИПы, начальники отделов, инженеры-конструкторы и т.п. с разбивкой по отделам) | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Всего общая численность организации составляет \_\_\_\_\_\_\_ чел.

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**\* В данной справке перечисляются все работники, входящие в штат организации – участника закупки.**

**\*\* В данном столбце указываются разделы проекта, выполняемые работниками, которые будут непосредственно привлечены участником отбора для выполнения работ по предмету закупки и не будут задействованы на период выполнения работ по предмету закупки на других объектах.**

**Форма № 8**

к Предложению делать Оферты № 477-КС-2016

**Справка о выполненных специалистами договорах в области проектирования сетей электроснабжения за последние 5 лет \***

Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, ученая степень | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Сумма договора, тыс. руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Опыт работы на опасных производственных объектах в ходе выполнения договора - \_\_\_\_ лет.

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**\* в данной справке перечисляются работники, которые будут непосредственно привлечены участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других объектах.**