Форма 1 «Извещение о проведении тендера»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № _31____________

«_07_» __03______ _2017_ г.

№ 55-СС-2017 от «_07_» __03__ 2017 г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» приглашает вас сделать предложение (оферту) на поставку электротехнической продукции для ремонтно-эксплуатационных нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС».

По результатам рассмотрения предложений ОАО «Славнефть-ЯНОС» определит контрагента (ов),  предложившего (их) наилучшие условия в соответствии с Коммерческим предложением (форма 6к) при выполнении Требований к предмету оферты (форма 2) (соответствие заказной документации, максимальный объем поставки, минимальные сроки поставки и проч.).

Общество оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании  договора/контракта по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 2). Существенные условия (объем, цена, сумма, сроки, условия поставок и платежей, обязательства сторон, гарантии, ответственность сторон) сделки, которая может быть заключена на основе результатов выбора контрагента, оговариваются в планируемом к заключению договоре/контракте (форма 3).

Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Подача альтернативных Оферт не допускается.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты Контрагент обязуется безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки, ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Контрагент обязуется уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

Если по каким-либо причинам Контрагент откажется (уклонится) от подписания договора на предложенных в оферте условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», Контрагент обязуется безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки, ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Контрагент обязуется уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

Тендер проводится в один этап.

Оферта может быть представлена на часть номенклатуры МТР из указанных в техническом задании.

- Участник закупки допускается до участия в коммерческой оценке оферт, если его оферта соответствует всем требованиям к предмету оферты (согласно форме 2).

Участникам закупки, допущенных до участия в коммерческой оценке оферт, будет предложено повысить привлекательность своих оферт путем предоставления улучшенных коммерческих частей оферт. О порядке и сроках предоставления улучшенных коммерческих частей оферт участники закупки будут оповещены дополнительно. Если участник закупки не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты, действующей будет считаться последняя из поданных им коммерческая часть оферты.

При повышении привлекательности оферты не допускается ухудшение ранее поданной оферты, в том числе по отдельным позициям оферты. Общество оставляет за собой право не рассматривать оферты, не удовлетворяющие указанному требованию; при этом действующей будет считаться последняя из поданных участником закупки коммерческая часть оферты.

Участники, получившие уведомления об улучшении коммерческих частей оферт, должны в течение 7 рабочих дней представить откорректированные, с учетом новых предложений, документы, определяющие оферту, в порядке, предусмотренном для подачи оферт.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения о поставке должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до «30» июня 2017 г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться следующий комплект документов:

Конверты с «технической частью» (2 конверта: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ»):

- извещение о согласии сделать оферту (форма 4, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- подписанный проект договора с приложениями по Форме 3;

- подписанный проект контракта с приложениями по Форме 3;

- предложение о заключении договора/контракта с указанием цен, стоимости (форма 5, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- коммерческое предложение (форма 6к, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки) с указанием полной заводской маркировки, (в т.ч. включить информацию об изготовителе и стране происхождения каждой позиции Товара). На предлагаемые аналоги запрашиваемой продукции предоставить  подписанную и скрепленную печатью информацию на русском языке с полным техническим описанием Товара, выкопиро́вку из каталога производителя Товара, содержащую в т.ч. расшифровку всех технических характеристик/параметров, комплектации, габаритных, присоединительных размеров, массы Товара, технического исполнения деталей и узлов Товара; позиции/нумерация формы 6к Поставщика должны соответствовать позициям номенклатуры запроса Покупателя;

- разрешительная документация: подписанные и скрепленные печатью документы, подтверждающие соответствие Товара действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза, в т.ч.: сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 г.  № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»(продукция ВЗИ: соответствие Техническому регламенту Таможенного союза от 18.10.2011 N 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"); на средства измерения: подписанные и скрепленные печатью свидетельства об утверждении типа СИ с описанием типа, методики поверки; сертификаты соответствия ГОСТР;

-   подписанная и скрепленная печатью информация на русском языке о том, что участник закупки обязуется поставить Товар, изготовленный не ранее февраля 2017 г. (письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя);

- перечень аффилированных организаций (форма 7, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- референц-лист по наличию опыта изготовления, поставки и положительной эксплуатации предлагаемого оборудования(электродвигатель, продукция во взрывозащищенном исполнении) в течение 3-х последних лет на предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса РФ, в т.ч. на ОАО «Славнефть-ЯНОС» (письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя);

- гарантийные обязательства (в виде гарантийного письма) о том, что Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, гарантийный срок службы которого должен составлять не менее 18 (восемнадцати) месяцем со дня ввода в эксплуатацию (для электродвигателей  гарантийный срок службы должен составлять не менее 24 (двадцати четырем) месяцам со дня ввода в эксплуатацию). Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара, то Поставщик обязан устранить их за свой счет в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов;

- копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки, при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт (если участник закупки не относится к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится);

- подписанная и скрепленная печатью информация на русском языке о согласии участника закупки с возможностью корректировки технического предложения не более двух раз (письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя).

- опись документов технической части оферты (подписанная уполномоченным лицом, заверенная печатью участника закупки, с попозиционным указанием количества листов).

В каждый конверт вкладывается диск или иной электронный носитель информации с электронными скан-копиям всех документов этого конверта. Скан-копии документов  должны быть представлены не единым, а отдельными файлами по каждому из представляемых документов; наименование файла должно соответствовать содержанию соответствующего документа.

Электронный носитель информации также должен содержать исходные электронные версии (в формате MS Excel, MS Word).

Участник закупки вправе приложить к оферте иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Оферта предоставляется на русском языке.

Все суммы денежных средств в оферте и приложениях к ней могут быть выражены в российских рублях, долларах США, евро. Если сумма оферты выражена в иностранной валюте, а оплата будет осуществляться в российских рублях, в оферте должно быть указано на какой момент (дату) будет определяться курс рубля, установленный ЦБ РФ, по отношению к валюте оферты.

Оферта должна предоставляться в соответствии с требованиями к форме и содержанию оферты, установленными в настоящем предложении делать оферты. В случае получения от участника закупки оферты, не соответствующей указанным требованиям, Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Оферты принимаются только в конвертах. Оферты, направленные по электронной почте, к рассмотрению не принимаются.

Оферты должны быть доставлены к назначенному сроку окончания приема оферт в запечатанных конвертах, скрепленных печатью участника закупки. Надпись на конвертах должна содержать наименование участника закупки и ссылку на настоящее извещение по форме: «Предложение на ПДО № <номер ПДО> от <дата ПДО>».

Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

Запечатанные конверты, скрепленные печатью участника закупки, доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет, Фролову М.И., на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».

Начало приема оферт –   09.03. 2017 года.

Окончание приема оферт –  15:00 (мск)  23.03.2017 года.

Срок для определения победителя –  до «30» июня 2017 года.

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Общество имеет право продлить срок приема оферт.

Общество имеет право внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты вплоть до указанного выше срока окончания приема оферт. При этом срок подачи оферт будет продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений до окончания срока подачи оферт новый срок составлял не менее 6 (Шести) рабочих дней, а в случае изменения предмета закупки – не менее 10 (Десяти) рабочих дней.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее «_20_» ___03_____________ _2017_ года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

Климов Юрий Михайлович, телефон (4852)49-82-84,

e-mail: KlimovYM@yanos.slavneft.ru.

По вопросам организационного характера обращаться:

_Шабалкина Ольга Евгеньевна, телефон (4852)-49-89-86___

tender@yanos.slavneft.ru

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на http://www.refinery.yaroslavl.su.

Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «Славнефть-ЯНОС» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии в любое время отказаться от проведения тендера, либо завершить тендер без заключения договора по его результатам, не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки (в том числе, не возмещая участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием). Информация о таком решении размещается ОАО «Славнефть-ЯНОС» на официальном сайте  не позднее следующего рабочего дня после утверждения такого решения Тендерной комиссией.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии признать тендер несостоявшимся, если по окончании срока приема оферт:

- не подана ни одна оферта (с учетом оферт, отозванных участниками закупки);

- ни одна оферта не соответствует требованиям к предмету оферты, установленным в настоящем предложении делать оферты;

- все поданные оферты отклонены.

Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop.

Если участник закупки не выполнил условия настоящего предложения делать оферты  в отношении оформления и представления документов на аккредитацию (при предоставлении документов на аккредитацию вместе с офертой), ОАО «Славнефть-ЯНОС» не гарантирует рассмотрение документов в срок, позволяющий такому участнику закупки стать победителем процедуры закупки.

Контрагент может быть признан победителем тендера, только если на дату принятия решения о признании победителем он не имеет со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС» неурегулированных претензий, предъявленных ему последним не позднее даты публикации ПДО (с приложениями) на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Участник закупки вправе обжаловать в Конкурсной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» действия (бездействие) ОАО «Славнефть-ЯНОС» в рамках проведения тендера, если полагает, что такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, в любое время с момента размещения настоящего предложения делать оферты на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» и не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней со дня размещения информации о результатах тендера на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС». Жалоба на установленные в настоящем предложении делать оферты условия и положения может быть подана не позднее окончания срока подачи оферт.

Жалоба в письменном виде направляется в Тендерный комитет ОАО «Славнефть-ЯНОС» по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет. В жалобе указываются: обжалуемое вынесенное решение ОАО «Славнефть-ЯНОС», обжалуемые действия (бездействие) ОАО «Славнефть-ЯНОС»; нормы Процедуры закупочной деятельности, которые, по мнению подателя жалобы, были нарушены; предложения подателя жалобы. К жалобе прилагаются документы, обосновывающие позицию подателя жалобы.

Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, доводятся до участника закупки в течение не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня ее получения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «Славнефть-ЯНОС» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками ОАО «Славнефть-ЯНОС», так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (4852) 49-93-33, электронная почта hotline@yanos.slavneft.ru

Перечень документов в составе Предложения делать оферты №             СС-   от _____г.:

1. Извещение о проведении тендера (настоящий документ).

2. Требования к предмету оферты.

3. Проект договора на 14 л. в 1 экз./ Проект контракта.

4. Извещение о согласии сделать оферту.

5. Предложение о заключении договора.

6к. Форма «Коммерческое предложение».

7. Форма «Перечень аффилированных организаций».

Руководитель Ответственного подразделения	____________________   Д.Ю.Уржумов

подпись		    Ф.И.О.

Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

Предмет закупки: электротехническая продукция для ремонтно-эксплуатационных нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

Плановые сроки поставки Товара – согласно приведенному графику;

Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

- местонахождение: 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130;

- адрес склада Покупателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77.

2. Основные требования к предмету закупки.

Лот № 1

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 11013430 | 348459 | Выключатель модульный DS201 C16 AC30 | ГОСТ IEC 60947-1-2014, ГОСТ Р МЭК 60755-2012 | ШТ | 10 | Июль 2017 |
| 3 | 11013430 | 341750 | Реле тепловое TF42-10AF09-AF38 7,6-10А | ГОСТ 16022-83 | ШТ | 2 | Июль 2017 |
| 4 | 11013430 | 344353 | Клемма рычажная WAGO 222-413 | ГОСТ 50030.3-99 МЭК 60947-3-99 | ШТ | 200 | Июль 2017 |
| 6 | 11013430 | 358266 | Коробка КР-В-100d 1ExdIICT6Gb, УХЛ1, IP65, с клеммником WAGO5-4, на 4 кабелных ввода d | ПРАЦ.686465.002 ТУ | ШТ | 30 | Июль 2017 |
| 7 | 11013433 | 255816 | Коробка КР-В-100d 1ExdIICT6Gb, УХЛ1, IP65, с клеммником WAGO5-4, на 4 кабелных ввода d | ПРАЦ.686465.002 ТУ | ШТ | 5 | Июль 2017 |
| 8 | 11013430 | 359763 | Пробка 'd' для коробки КРВ-100d, IP65 | каталожный № РК-ЛЮКС - 600606 | ШТ | 30 | Июль 2017 |
| 9 | 11013430 | 359762 | Ввод кабельный 'd' для коробки КРВ-100d, IP65 | каталожный № РК-ЛЮКС - 600605 | ШТ | 90 | Июль 2017 |
| 10 | 11013431 | 362310 | Трансформатор тока проходной ASK 31.3,100/5, первичный ток 100А; 2,5VA, Dкаб.=26мм, кл.точн.1.0 | каталожный № MBS AG - 7045 | ШТ | 6 | Август 2017 |
| 11 | 11013431 | 355114 | Реле перегрузки электронное ЕF370-380 класс перегрузки 10,20,30 | каталожный № ABB - 1SAX611001R1101 | ШТ | 1 | Август 2017 |
| 12 | 11013433 | 355114 | Реле перегрузки электронное ЕF370-380 класс перегрузки 10,20,30 | каталожный № ABB - 1SAX611001R1101 | ШТ | 3 | Июль 2017 |
| 13 | 11013431 | 353304 | Комплект монтажный DB19EF для отдельного монтажа теплового реле EF19 на DIN-рейку | каталожный № ABB - 1SAX101910R1001 | ШТ | 2 | Август 2017 |
| 14 | 11013431 | 341675 | Зажим WAGO 773-304 | каталожный № WAGO – 773-304 | ШТ | 200 | Август 2017 |
| 15 | 11013433 | 355307 | Контактор AF265-30-11-13, катушка упр. 100-250В, AC/DC | каталожный № АВВ - 1SFL547002R1311 | ШТ | 3 | Июль 2017 |
| 16 | 11013433 | 356174 | Блок контактный CAL 19-11 боковой 1НО1НЗ для контакторов AF116 - AF370 АВВ | каталожный № АВВ - 1SFN010820R1011 | ШТ | 6 | Июль 2017 |
| 17 | 11013433 | 359805 | Контакт CAL19-11B 1NO+1NC боковой для контакторов AF116 AF370 | каталожный № АВВ - 1SFN010820R3311 | ШТ | 6 | Июль 2017 |
| 18 | 11013433 | 362299 | Выключатель S203М-C2, 3Р ,In=2А, на DIN-рейку | каталожный № АВВ - 2СDS273001R0024 | ШТ | 5 | Июль 2017 |
| 19 | 11013433 | 259098 | Пост управления кнопочный ПКЕ222-2У3 с кнопками Пуск, Стоп | ТУ 16-642.006-83 | ШТ | 4 | Июль 2017 |
| 20 | 11013433 | 362300 | Вставка плавкая OFAF1H200, тип gG, 200А | каталожный № АВВ - 1SCA022627R4490 | ШТ | 12 | Июль 2017 |
| 21 | 11013433 | 362301 | Вставка плавкая OFAF1AM200,тип aM, 200А | каталожный № АВВ - 1SCA022697R7570 | ШТ | 12 | Июль 2017 |
| 22 | 11013433 | 362297 | Блок контактный Н.З., Р9В01VN | каталожный № General Electric - 187001 | ШТ | 6 | Июль 2017 |
| 23 | 11013433 | 362298 | Блок контактный Н.З., Р9В10VN | каталожный № General Electric - 187002 | ШТ | 6 | Июль 2017 |
| 24 | 11013433 | 340289 | Клемма WAGO 773-304 | каталожный № WAGO – 773-304 | ШТ | 100 | Июль 2017 |
| 25 | 11013473 | 362304 | Конвектор Ballu ENZO BEC/EZMR-1500, c механическим реостатом, Р=1500/750Вт, I=6,5А | ГОСТ 16617-87 | ШТ | 30 | Июль 2017 |
| 26 | 11013473 | 362305 | Конденсатор 3хфазный Vishay ESTA типа Phao 6,3/300/D, 6,3кВ, 300кВА, 3х8мкФ | IEC 60871-1; ГОСТ 1282-88 | ШТ | 1 | Июль 2017 |
| 27 | 11013473 | 362351 | Изолятор опорный ОНШП-35-20 УХЛ1 | ТУ 3494-001-98742070-2009 | ШТ | 14 | Июль 2017 |
| 28 | 11013473 | 362350 | Реле однофазное твердотельное ELHART ESS1-DA040A, Iнагр.=40А, Uнагр.=40-440VAC, Uупр.сигн= 3-32VDC; | ГОСТ 17523-85 | ШТ | 1 | Июль 2017 |
| 29 | 11013473 | 359171 | Вентилятор Sunon KD1212PTB1-6A | ГОСТ 11442-90, ГОСТ 10616-90, ГОСТ 12.2.007.0-75 | ШТ | 6 | Июль 2017 |
| 30 | 11013473 | 359172 | Вентилятор Jamicon JF0825B1H-R 12V 80x80x25мм | ГОСТ 11442-90, ГОСТ 10616-90, ГОСТ 12.2.007.0-75 | ШТ | 6 | Июль 2017 |
| 31 | 11013473 | 359173 | Вентилятор EVERFLOW 6010 S R126010BU 12 В 0.35A 3 провода | ГОСТ 11442-90, ГОСТ 10616-90, ГОСТ 12.2.007.0-75 | ШТ | 6 | Июль 2017 |
| 32 | 11013473 | 362308 | Указатель положения РПН цифровой (логометр) УП 23-Г-485-ТП | ТУ 4223-004-59795650-2005 ООО МНПП 'Антракс' | ШТ | 1 | Июль 2017 |
| 33 | 11013473 | 362306 | Контактор 3Р, 380В, 4кВт, Uкат=24VDC, I=9A, миниатюрный META-MEC LS GMD-9M DC24V 3W 1A; | каталожный № LSIS - 1270014300 | ШТ | 1 | Июль 2017 |
| 34 | 11013475 | 263366 | Контактор вакуумный 135.313.200 КВ1-250-3В3 Uк=220В 220В 50Гц Iн=250А | ТУ 3426-016-00213703-96, каталожный № ЧЭАЗ - 135.313.200 | ШТ | 1 | Октябрь 2017 |
| 35 | 11013475 | 260167 | Выключатель S201 C16 | ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 10 | Октябрь 2017 |
| 36 | 11013475 | 341518 | Выключатель S203 C32 | ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 1 | Октябрь 2017 |
| 37 | 11013475 | 340213 | Выключатель S 203-С 40 | ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 1 | Октябрь 2017 |
| 38 | 11013475 | 341761 | Выключатель S 283 C80 | ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 1 | Октябрь 2017 |
| 39 | 11013475 | 341760 | Выключатель S 283 C100 | ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 1 | Октябрь 2017 |
| 40 | 11013475 | 355304 | Выключатель АД12 2Р 32А 30мА | каталожный № IEK – MAD10-2-032-C-030 | ШТ | 2 | Октябрь 2017 |
| 41 | 11013475 | 355305 | Выключатель АД14 4Р 50А 100мА | каталожный № IEK – MAD10-4-050-C-100 | ШТ | 2 | Октябрь 2017 |
| 42 | 11013475 | 361471 | Клеммник WAGO 222-415 5х0,08-4мм2(одножильных или многожильных), 32А, Си | каталожный № WAGO - 222-415 | УПК | 1 | Октябрь 2017 |
| 43 | 11013647 | 340322 | Контактор КВ1-250-3 В3 250А 380В 2з+2р | ТУ3426-016-00212703-96 | ШТ | 1 | Июль 2017 |
| 44 | 11013647 | 362302 | Выключатель блокировочный путевой ВБПЛ4-40 УХЛ3, I=4А,U=220В, полюсов 2, 1 замык.+1 размык. Контакт | ТУ 3428-008-03964945-01 Московское УПП-13 ВОС | ШТ | 25 | Июль 2017 |
| 45 | 11013694 | 341385 | Клещи заземления автоцистерн MT20/RC GRUPPO ISOIL spa | чертежи GRUPPO ISOIL spa: № 101135/GB, № 111753/GB | ШТ | 10 | Август 2017 |
| 46 | 11013695 | 362726 | Приставка ПВЛ 21 УХЛ4 0,1-30 с 1з+1р | ТУ 3425-045-05758109-2008 | ШТ | 10 | Июль 2017 |
| 47 | 11013695 | 362727 | Приставка ПВЛ 22 УХЛ4 10-180 с 1з+1р | ТУ 3425-045-05758109-2008 | ШТ | 5 | Июль 2017 |
| 48 | 11013695 | 222062 | Пускатель ПМЛ-122002 220В РТЛ-101404 | ГОСТ 2491-82 | ШТ | 5 | Июль 2017 |
| 49 | 11013695 | 222068 | Пускатель ПМЛ-222002 220В РТЛ-101604 | ГОСТ 2491-82 | ШТ | 5 | Июль 2017 |
| 50 | 11013740 | 362360 | Контактор вакуумный КВ1-400-3 В3, 90 кВт, Uглавн.конт.= 1140В АС,Iном=400А, Uкат.управл.=220В АС | ТУ 3426-016-00213703-96, каталожный № ЧЭАЗ-135.323.200 | ШТ | 1 | Июль 2017 |
| 51 | 11013740 | 362360 | Контактор вакуумный КВ1-400-3 В3, 90 кВт, Uглавн.конт.= 1140В АС,Iном=400А, Uкат.управл.=220В АС | ТУ 3426-016-00213703-96, каталожный № ЧЭАЗ-135.323.200 | ШТ | 1 | Июль 2017 |
| 52 | 11013787 | 355116 | Преобразователь сигналов СС-U/I | каталожный № ABB - 1SVR040007R0200 | ШТ | 2 | Август 2017 |
| 53 | 11013417 | 271533 | Удлинитель1х40 У10-028 с тепловой защитой ПВС2х0,75 | ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95) | ШТ | 2 | Июль 2017 |
| 54 | 11013417 | 271165 | Удлинитель кабельный на 4 розетки, 3,5кВт, 220В, L=50м, 3х1,5 тепловая защита | ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95) | ШТ | 2 | Июль 2017 |
| 55 | 11013417 | 268541 | Виброметр ВК-5М | ТУ 4277-026-00205435-2002 | ШТ | 1 | Июль 2017 |
| 56 | 11013417 | 268541 | Виброметр ВК-5М | ТУ 4277-026-00205435-2002 | ШТ | 1 | Июль 2017 |
| 57 | 11013417 | 268541 | Виброметр ВК-5М | ТУ 4277-026-00205435-2002 | ШТ | 1 | Июль 2017 |
| 58 | 11013624 | 268541 | Виброметр ВК-5М | ТУ 4277-026-00205435-2002 | ШТ | 2 | Сентябрь 2017 |
| 59 | 11013641 | 268541 | Виброметр ВК-5М | ТУ 4277-026-00205435-2002 | ШТ | 1 | Сентябрь 2017 |
| 60 | 11013484 | 271165 | Удлинитель кабельный на 4 розетки, 3,5кВт, 220В, L=50м, 3х1,5 тепловая защита | ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95) | ШТ | 1 | Октябрь 2017 |
| 61 | 11013484 | 271165 | Удлинитель кабельный на 4 розетки, 3,5кВт, 220В, L=50м, 3х1,5 тепловая защита | ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95) | ШТ | 2 | Июль 2017 |
| 62 | 11013560 | 271532 | Удлинитель 4х40 ВЕМ250 тепловая защита IP44 ПВС3х1,5 | ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95) | ШТ | 1 | Июль 2017 |
| 63 | 11013560 | 271532 | Удлинитель 4х40 ВЕМ250 тепловая защита IP44 ПВС3х1,5 | ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95) | ШТ | 1 | Июль 2017 |
| 64 | 11013560 | 271165 | Удлинитель кабельный на 4 розетки, 3,5кВт, 220В, L=50м, 3х1,5 тепловая защита | ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95) | ШТ | 1 | Июль 2017 |
| 65 | 11013662 | 271165 | Удлинитель кабельный на 4 розетки, 3,5кВт, 220В, L=50м, 3х1,5 тепловая защита | ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95) | ШТ | 2 | Август 2017 |
| 66 | 11013706 | 269852 | Удлинитель 10 метров евротип на 2 розетки | ГОСТ Р 51539-99 | ШТ | 3 | Сентябрь 2017 |

Лот № 2

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11013430 | 359764 | Светильник EVA-4060-2100-1FGF2KG-G-0213 | ТУ 3400-006-72453807-07 | ШТ | 5 | Июль 2017 |
| 2 | 11013714 | 346454 | Фара ФР-ВС ЭКОТОН-3-01 с зарядным устройством | ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002, ГОСТ 30852.17-2002 | ШТ | 3 | Октябрь 2017 |
| 3 | 11013562 | 346454 | Фара ФР-ВС ЭКОТОН-3-01 с зарядным устройством | ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002, ГОСТ 30852.17-2002 | ШТ | 4 | Октябрь 2017 |
| 4 | 11013484 | 344351 | Фонарь ФАП-5 со светодиодными лампами | ГОСТ 4677-82 | ШТ | 2 | Октябрь 2017 |
| 5 | 11013484 | 344351 | Фонарь ФАП-5 со светодиодными лампами | ГОСТ 4677-82 | ШТ | 2 | Сентябрь 2017 |
| 6 | 11013484 | 344351 | Фонарь ФАП-5 со светодиодными лампами | ГОСТ 4677-82 | ШТ | 7 | Октябрь 2017 |
| 7 | 11013484 | 344351 | Фонарь ФАП-5 со светодиодными лампами | ГОСТ 4677-82 | ШТ | 2 | Июль 2017 |
| 8 | 11013484 | 344351 | Фонарь ФАП-5 со светодиодными лампами | ГОСТ 4677-82 | ШТ | 5 | Июль 2017 |
| 9 | 11013489 | 268902 | Адаптер сетевой IL-2 для фонаря IL-80 | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 2 | Август 2017 |
| 10 | 11013489 | 247656 | Устройство зарядное ILC для фонаря IL-80 | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 2 | Август 2017 |
| 11 | 11013489 | 360048 | Фонарь аккумуляторный IL-80 | ГОСТ 30852.0-2002(МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999), ГОСТ 30852.8-2002 | ШТ | 1 | Август 2017 |
| 12 | 11013489 | 191368 | Лампочка Miniwatt 6406510 5.2V для фонаря ФОС 3- 5/6 | ГОСТ Р 54416-2011 | ШТ | 10 | Август 2017 |
| 13 | 11013475 | 362309 | Светильник точечный DLUS-3-WH, LED,U=220В, световой поток 120 Лм, цвет белый, цоколь GU5.3 | каталожный № Wolta - DLUS-3-WH | ШТ | 10 | Октябрь 2017 |
| 14 | 11013433 | 248359 | Светильник НСП57-200 | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 6 | Июль 2017 |
| 15 | 11013647 | 362303 | Модуль светодиодный для монтажа в светильник НСП47-30 ДС, 30Вт источник света LED | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 5 | Июль 2017 |
| 16 | 11013431 | 361436 | Светильник РВН-РС2-0А, 8Вт, IP65, LED | каталожный № JAZZWAY - 4690601035653 | ШТ | 5 | Август 2017 |
| 17 | 11013433 | 361436 | Светильник РВН-РС2-0А, 8Вт, IP65, LED | каталожный № JAZZWAY - 4690601035653 | ШТ | 4 | Июль 2017 |
| 18 | 11013706 | 355197 | Светильник головной СГГ-10 с зарядным устройством | ТУ 3146-031-71064713-2006 | ШТ | 15 | Август 2017 |
| 19 | 11013427 | 176638 | Аккумулятор к фонарю ФОС 3- 5/6 | - | ШТ | 7 | Сентябрь 2017 |
| 20 | 11013484 | 176638 | Аккумулятор к фонарю ФОС 3- 5/6 | - | ШТ | 3 | Октябрь 2017 |
| 21 | 11013489 | 176638 | Аккумулятор к фонарю ФОС 3- 5/6 | - | ШТ | 2 | Август 2017 |
| 22 | 11013650 | 176638 | Аккумулятор к фонарю ФОС 3- 5/6 | - | ШТ | 2 | Ноябрь 2017 |
| 23 | 11013484 | 118422 | Зарядное устройство к ФОС 3- 5/6 | - | ШТ | 2 | Сентябрь 2017 |
| 24 | 11012859 | 355182 | Модуль светофорный МСС-К-200 | каталожный № SvetaLED – МСС-К-200 | ШТ | 3 | Июль 2017 |
| 25 | 11012859 | 355183 | Модуль светофорный МСС-З-200 | каталожный № SvetaLED – МСС-З-200 | ШТ | 3 | Июль 2017 |

Лот № 3

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11013433 | 227133 | Пост кнопочный КУ-91-1ExdIIBT5-ХЛ1 | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 1 | Июль 2017 |
| 2 | 11013433 | 126177 | Пост кнопочный КУ-92 | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 2 | Июль 2017 |
| 3 | 11013433 | 255962 | Заглушка взрывозащищенная PLG 3 на 1' с контргайкой, с кольцом заземления А-31 | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 2 | Июль 2017 |
| 4 | 11013647 | 224920 | Пост управления CSE-PP | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 2 | Июль 2017 |
| 5 | 11013433 | 362296 | Пост управления ПКИВА37 на 2 кнопки, корпус ПКИВАХХ; кнопка без фиксации КГВ01411; кнопка'грибок'с фиксацией КГВ07; кабельный ввод КНВ2,Д=12-18мм | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 1 | Июль 2017 |

Лот № 4

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11013424 | 343536 | Зонд Probe3501-Т20-К03005-24 TypeDSpan10 | ROHRBACK COSASCO SYSTEMS INC | ШТ | 2 | Август 2017 |
| 2 | 11013560 | 253256 | Блок питания для RDC-COT-B-3-2 | ROHRBACK COSASCO SYSTEMS INC | ШТ | 2 | Август 2017 |

Лот № 5

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11013673 | 362859 | электродвигатель АИМ80В61,1кВт,1000об/м,380В, 1ExdIIBT4/2ExdIICT4 | опросный лист, нормативные диагностические параметры КОБМ.420604001 системы «КОМПАКС-РПЭ», ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002, ГОСТ 12.2.007.1-75, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 52776-2007 | ШТ | 1 | Сентябрь 2017 |

Поставщик обязуется изготовить и поставить Товар согласно/в строгом соответствии с  заказной документацией.

Контрагент вправе предложить  к поставке Товар, отличный от приведенного в п. 2 настоящих Требований, при условии полного  соответствия аналога техническим, габаритным, гарантийным характеристикам и параметрам запрашиваемой номенклатуры.

Запрашиваемые документы предоставить в составе Технической части оферты:

1. Разрешительная документация: подписанные и скрепленные печатью документы, подтверждающие соответствие Товара действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза, в т.ч.: сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (продукция ВЗИ: соответствие Техническому регламенту Таможенного союза от 18.10.2011 N 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"); на средства измерения: подписанные и скрепленные печатью свидетельства об утверждении типа СИ с описанием типа, методики поверки; сертификаты соответствия ГОСТР.

2.   Форма 6к, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки с указанием полной заводской маркировки, (в т.ч. включить информацию об изготовителе и стране происхождения каждой позиции Товара). На предлагаемые аналоги запрашиваемой продукции предоставить  подписанную и скрепленную печатью информацию на русском языке с полным техническим описанием Товара, выкопиро́вку из каталога производителя Товара, содержащую в т.ч. расшифровку всех технических характеристик/параметров, комплектации, габаритных, присоединительных размеров, массы Товара, технического исполнения деталей и узлов Товара.

Позиции/нумерация формы 6к Поставщика должны соответствовать позициям номенклатуры запроса Покупателя.

3. На электродвигатель дополнительно предоставить: подписанную и скрепленную печатью информацию на русском языке с полным техническим описанием Товара, содержащую полную заводскую маркировку с расшифровкой технических характеристик/параметров, комплектации, габаритных, присоединительных размеров, массы Товара, технического исполнения деталей и узлов Товара; подписанная и скрепленная печатью информация на русском языке с указанием: изготовителя, страны происхождения Товара и комплектующих изделий Товара; подписанные и скрепленные печатью опросные листы с отражением/подтверждением всех технических характеристик и параметров заказной документации на Товар.

4. Гарантийные обязательства (в виде гарантийного письма) о том, что Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, гарантийный срок службы которого должен составлять не менее 18 (восемнадцати) месяцем со дня ввода в эксплуатацию (для электродвигателей  гарантийный срок службы должен составлять не менее 24 (двадцати четырем) месяцам со дня ввода в эксплуатацию). Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара, то Поставщик обязан устранить их за свой счет в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

5. Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя, на русском языке о том, что участник закупки обязуется поставить Товар, изготовленный не ранее февраля 2017 г.

3. Основные требования к Контрагенту.

Участник закупки является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ:

- официальным торговым домом производителя,

- постоянным региональным  представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности,

- постоянно действующим дилером / дистрибьютором производителя.

Полномочия дилера / дистрибьютора должны быть подтверждены следующими документами:

- сертификат о полномочиях постоянно действующего дилера / дистрибьютора от производителя, заверенным печатью и подписью производителя – на бланке производителя, с переводом на русский язык, или подписанный с производителем двусторонний дилерский договор,

- официальным письмом производителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию-производителя,  на бланке производителя, с переводом на русский язык.

Участник закупки может быть признан победителем тендера только если на дату принятия решения о признании победителем он не имеет со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС» неурегулированных претензий, предъявленных ему последним не позднее даты публикации ПДО (с приложениями) на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Если в условиях оплаты Товара предусмотрен аванс, то банковская гарантия возврата аванса оформляется за счет средств Поставщика.

(В случае аванса Покупатель оплачивает аванс ……% от стоимости Товара в сумме …….. руб. в течение …… календарных дней от даты получения оригинала счета Поставщика на указанную сумму и предоставления оригинала безотзывной гарантии банка Поставщика на возврат авансового платежа (в случае непоставки Товара), по форме, согласованной с Покупателем и авизованной банком Покупателя. Срок действия банковской гарантии рассчитывается как срок передачи Товара Покупателю плюс 45 (сорок пять) календарных дней). Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии в банке Поставщика, оплачиваются Поставщиком, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Покупателя, оплачиваются Покупателем.

Датой оплаты аванса считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя).

Запрашиваемые документы предоставить в составе Оферты:

1. Контрагент должен иметь статус «Аккредитован» в действующей БДКП или обязательно пройти аккредитацию в установленном порядке на ОАО «Славнефть-ЯНОС» (копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки).

2. Согласие Контрагента с возможностью корректировки технического предложения не более двух раз (письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя).

4. Условия выполнения поставки товаров.

1.	Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль (на условиях DAP в случае валютного Контракта).

2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также заверенные и необходимые в соответствии с законодательством РФ копии действующей на момент поставки Товара разрешительной документации, в т.ч.:

- технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей в РФ НТД;

- инструкции на русском языке по монтажу, эксплуатации, обслуживанию, испытаниям;

-  заверенные Поставщиком сертификаты соответствия ГОСТР;

- заверенные Поставщиком документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям Технических  регламентов, действующих на территории РФ на момент поставки Товара, в т.ч.: сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 г.  № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- для продукции во взрывозащищенном исполнении: нотариально заверенные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 N 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах";

- для средств измерения: заверенные Поставщиком свидетельства об утверждении типа СИ с описанием типа, методики поверки;

- оригинал письма производителя о наличии либо отсутствии содержания в продукции драгметаллов (в том случае, если информация не отражена в техническом паспорте на изделие) (согласно Инструкции Министерства финансов РФ от 29.08.2001 г., №68н).

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

3. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле со всеми необходимыми документами,  указанными в п. 2. настоящего раздела, и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

4. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

8. По истечении срока передачи Товара Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и его оплаты без какого-либо предварительного уведомления Поставщика и возмещения ему затрат.

9. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов (если иной срок не согласован Сторонами). В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

10. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п.2. настоящего раздела.

11. Стоимость Товара включает:

-  разработку и своевременное предоставление Покупателю полного комплекта документации, содержащейся в Требованиях к предмету Оферты настоящего ПДО;

-   маркировку, упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке Товара;

- организацию и проведение всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ,  для получения действующих на момент  поставки Товара надлежаще заверенных копий разрешительной документации, указанной в  п. 2. настоящего раздела;

-  организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

-   погрузку Товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке Товара на склад Покупателя в г. Ярославле (в случае доставки транспортом Поставщика или Перевозчика).

Руководитель Ответственного подразделения	       __________________   Д.Ю.Уржумов

Форма 3 «Форма договора»

- Форма 4 «Извещение о согласии сделать Оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1.  Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > / договор подряда на <наименование работ > /  договор оказания услуг по <наименование услуг> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023, г. Ярославль,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора поставки наименование товаров на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |  |
| --- | --- | --- |
| Срок поставки товаров определяется графиком поставки МТР (Форма 6), но не более (_ __) календарных дней с даты Акцепта оферты, указанной в уведомлении победителю (формулировку не менять, указать точное количество дней или поставить прочерк в случае согласия с предложенным графиком поставки МТР). |  |  |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС с учетом доставки до склада Покупателя) |  |  |
| Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до склада Покупателя) |  |  |
| <Детализированное предложение представлено в прилагаемой таблице цен> |  |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |  |
| Базисные условия поставки |  |  |
| Условия оплаты |  |  |
| Дополнительные условия |  |  |

- Настоящее предложение действует до «30» июня 2017 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:  ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 6к «Коммерческое предложение»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник закупки:

№ ПДО:

Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке

| № п/п | Потребность МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание МТР |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | График поставки МТР |  |  |  |  |  | Описание МТР - аналога |  |  |  |  |  | Цена без НД С и с транспортными расходами (руб/ед.изм) | Стоимость без НДС и с транспортными расходами (руб) | НДС, руб. | Стоимость с НДС и с транспортными расходами (руб) |
|  | Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/ Опросный лист | Код МТР по ОКПД2 | <Дополнительные параметры > |  |  |  |  | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Наименование | Гост/ТУ | Код МТР по ОКПД2 | Цена без НДС и с транспортными расходами (руб/ ед. изм) | <Дополнительные параметры > | Производитель |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  |  | <Наименование заказчика> | <Наименование грузополучателя> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базис поставки – место отгрузки товара: <указываются базис поставки и место отгрузки> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок оплаты: <указывается требуемый заказчиком порядок оплаты> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок: <указывается требуемый заказчиком гарантийный срок> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП