ПДО №424-СС-2014 от 09.07.2014г.

Руководителю предприятия

Направляем Вам запрос на поставку сканеров пламени для установки Гидрокрекинг:

| № п/п | Наименование материала | Заказная документация | Кол-во | ед. изм. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65UV5-1004 Сканер пламени УФ интегрированный сканер пламени, 24 VDC, 1”NPT, 4 сек FFRT. FM одобрен производитель “Fireye”, США | 18009-28/1-АТХ.С | 16 | шт. | 15.01.2015 |
| 2 | 60-1199-1 Соединение с защитным кварцевым стеклом, 1”NPT производитель “Fireye”, США | 18009-28/1-АТХ.С | 16 | шт. | 15.01.2015 |

К рассмотрению принимаются технико-коммерческие предложения, поступившие до 24.07.2014г. включительно в Тендерный комитет на  e-mail:  tender@yanos.slavneft.ru.

Технико-коммерческие предложения необходимо направить в отсканированном виде. Все документы должны  быть скреплены  подписью уполномоченного  лица и круглой печатью юридического лица.

Технико-коммерческие предложения, поступившие позднее  24.07.2014г., рассмотрению не подлежат.

В технико-коммерческом предложении необходимо подтвердить требуемый  срок поставки товара на склад Покупателя в г. Ярославле.

Указать стоимость единицы товара в рублях РФ без НДС, включая дополнительное оборудование и принадлежности, транспортные расходы по доставке товара на склад Покупателя (ОАО «Славнефть-ЯНОС») в г. Ярославле.

  - При подаче технического предложения поставщик обязан представить скан-копию действующего документа (сертификат, письмо) об авторизации, выданного заводом-изготовителем или его официальным дистрибьютором (дилером) в Российской Федерации. Данный документ должен определять права на поставку и сервисное обслуживание с сохранением всех гарантийных, постгарантийных обязательств, технического сопровождения продукции и наличие всей разрешительной документации в соответствии с действующим законодательством.

Требования к Товару:

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее 2014 года.

- Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности и документы на Товар:

- технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД;

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара, на Товар иностранного производства инструкции должны быть переведены на русский язык.

В цену товара необходимо включить: стоимость оформления необходимой документации, доставку Товара и документации на Товар Покупателю (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), находящегося по адресу: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77.

Условия оплаты товара:

Покупатель  оплачивает 100% стоимости  товара  в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его получения Покупателем, при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с товаром всех необходимых принадлежностей на товар, а также относящихся к нему документов, на основании оригинальных экземпляров счетов-фактур, товарных накладных, ТТН.

Настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах, не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Покупатель не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Обязательным условием для участия Контрагента в закупочных процедурах при любом способе выбора Контрагента является наличие статуса «Рекомендован» в действующее базе БДКП или обязательное прохождение проверки на стоп-критерии в установленном порядке:

http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop

Информацию о проводимых закупках можно найти на сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» по адресу:  http//www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend

По вопросам технического характера обращаться:

Румянцева Елена Юрьевна, телефон (4852)-49-85-98, факс (4852)-47-29-00,

e-mail RumyantsevaEU@yanos.slavneft.ru.

По вопросам организационного характера обращаться:

Сулейманова Ольга Дмитриевна, телефон (4852) 49-91-44, факс (4852) 49-89-38,

e-mail:  tender@yanos.slavneft.ru

Приложение:

- 18009-28/1-АТХ.С

исп. Румянцева Е.Ю.

т. 4852 49-85-98

E-mail: RumyantsevaEU@yanos.slavneft.ru