Приложение к ПДО № 20-СС-2015  по Лоту № 1

Поз. 1. Кондиционер бытовой (ГОСТ 26963-86 – 1 шт.)

Поз. 2. Кондиционер бытовой (ГОСТ 26963-86 – 1 шт.)

Поз. 3. Кондиционер бытовой (ГОСТ 26963-86 – 1 шт.)

Поз. 4. Кондиционер бытовой (ГОСТ 26963-86 – 4 шт.)

Поз. 5. Кондиционер бытовой (ГОСТ 26963-86 – 1 шт.)

Производительность вентиляции: 	350 м3/час

Класс энергоэффективности: 	А

-----------------------------------------------------------------

Технические характеристики

Режимы работы: 	охлаждение/обогрев

Производительность охлаждения: 	3.4 кВт

Производительность обогрева: 	3 кВт

Потребляемая мощность (охлаждение): 	1050 Вт

Потребляемая мощность (обогрев): 	950 Вт

Максимальный воздушный поток: 	350 м3/час

Влагоудаление: 	есть

Производительность влагоудаления: 	1.8 л/ч

Регулировка скорости вращения вентилятора: 	есть

Количество скоростей вращения вентилятора: 	3

Режим вентиляции: 	есть

Класс энергопотребления, охлаждение: 	A

Класс энергопотребления, обогрев: 	A

Хладагент: 	R410A

Степень защиты: 	IPX0

Максимальный уровень шума: 	51 дБ

Обслуживаемая площадь: 	30 м2

-----------------------------------------------------------------

Особенности

Режим сна: 	есть

ЖК-дисплей: 	есть

Таймер: 	есть

Система испарения конденсата: 	автоматическая

Пульт ДУ: 	в комплекте

-----------------------------------------------------------------

Корпус

Цвет: 	белый

Размеры (ШхВхГ): 	463 х 775 х 382 мм

Вес: 	32 кг

-----------------------------------------------------------------

Гарантия: 	12 мес.

-----------------------------------------------------------------

Возможно применение следующей марки:

1. «Кондиционер мобильный TCL TAC-12CHPA/F»

или аналогичного по техническим характеристикам.

Поз. 6. Кондиционер (сплит-система) (ГОСТ 22270-76 – 3 шт.)

Кондиционеры будут установлены:

1. В караульном помещении ПЧ-14 и ПЧ-13 объемом до 65 кв.м. для поддержания оптимальных климатических условий в комнатах отдыха отдыхающей смены.

2.  В кабинете № 220 инженерного состава ПЧ-15 объемом 52 кв.м. для поддержания оптимальных климатических условий в кабинете инженерного состава.

Возможно применение Samsung AR24HQFSAWK/ER или аналогичных по техническим характеристикам:

| Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Тип | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 19 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 6800 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 7000 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2325 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2420 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть, до 2 л/ч |
| Управление |  |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты |  |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 106.3x31.7x29.4 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 88x63.8x31 см |
| Общее |  |
| Уровень шума (мин/макс) | 31 дБ / 42 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -5°С |

Поз. 7.  Фильтр кассетный Фкас-592-592-48-G4 (ТУ 3646-001-92724912-2012– 10 шт.)

Поз. 8. Фильтр кассетный Фкас-592-287-48-G4 (ТУ 3646-001-92724912-2012 – 8 шт.)