Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: оборудование и комплектующие для системы электрообогрева МЦК;

- Участник может подать оферты на часть закупаемых Товаров;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара:   май  2016 г.;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Товар представлен делимым Лотом.

2. Требования к предмету закупки.

2.1. (Таблица 1)

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики, заказная документация | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система электрообогрева МЦК | 18307-90-ЭОТ.ОЛ1,2,3,4,5,6 ООО ПХП | 1 | КМП |
| 2 | Лента крепежная GS-54 | КАТ.№C77221-000 TYCO THERMAL CON | 1 187 | РУЛ |
| 3 | Этикетка ЭЛЕКТРООБОГРЕВ LAB-ETL-R | КАТ.№547738-000 TYCO THERMAL CON | 3 504 | ШТ |
| 4 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х120 | ГОСТ 16442-80 | 92 | М |
| 5 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х35 | ГОСТ 16442-80 | 3 900 | М |
| 6 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х16 | ГОСТ 16442-80 | 900 | М |
| 7 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х10 | ГОСТ 16442-80 | 1 410 | М |
| 8 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5 | ГОСТ 1508-78 | 1 120 | М |
| 9 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 | ГОСТ 1508-78 | 348 | М |
| 10 | Кабель нагр.XPI-11,7 ATEX сегмент 538,9м | КАТАЛОГ PENTAIR | 3 | ШТ |
| 11 | Кабель нагр.XPI-11,7 ATEX сегмент 540,3м | КАТАЛОГ PENTAIR | 3 | ШТ |
| 12 | Кабель нагр.XPI-11,7 ATEX сегмент 540 м | КАТАЛОГ PENTAIR | 3 | ШТ |
| 13 | Набор для сращивания кабеля CS150-UNI-PL | КАТ.№А45371-000 TYCO THERMAL CON | 18 | ШТ |
| 14 | Лента крепежная GS-54 | КАТ.№C77221-000 TYCO THERMAL CON | 160 | РУЛ |
| 15 | Этикетка ЭЛЕКТРООБОГРЕВ LAB-ETL-R | КАТ.№547738-000 TYCO THERMAL CON | 470 | ШТ |

2.2. Общие требования к продукту (Таблица 2).

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | <Техническая часть> |  |  |
| 1. | Соответствие товара Техническим требованиям, предъявляемым к комплектным устройствам и электроустановкам до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС». (Далее - Технические требования, см. Приложение). | Парафированные Технические требования, заверенные печатью производителя. | Предоставление в составе технического предложения |
| 2. | Соответствие товара заказной документации (ЗТП, ОЛ) со штампом «В производство». | Заполненные и парафированные ЗТП и ОЛ, заверенные печатью производителя. | Предоставление в составе технического предложения |
|  | <Сопроводительная документация> |  |  |
| 3. | Наличие комплекта документации «С предложением» в объёме п.1.3 Технических требований и перечня документации Поставщика в составе ЗТП. | Техническая спецификация, габаритный и монтажный чертеж (цоколевка) с указанием веса, перечень ЗИП и т.д., заверенные печатью производителя. | Предоставление в составе технического предложения |
| 4. | Подтверждение предоставления документации «После заказа» в объёме п.1.4 Технических требований и перечня документации Поставщика в составе ЗТП. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента (Производителя) или официального представителя в РФ. | Предоставление в составе технического предложения |
| 5. | Подтверждение предоставления всей технической документации по предмету закупки на русском языке. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента (Производителя) или официального представителя в РФ. | Предоставление в составе технического предложения |
| 6. | Подтверждение предоставления протоколов индивидуальных испытаний защитной аппаратуры, проведённых на производственной базе производителя товара перед сборкой (отгрузкой). | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента (Производителя) или официального представителя в РФ. | Предоставление в составе технического предложения |
| 7. | Наличие документов, подтверждающих соответствие Товара и комплектующих изделий Товара требованиям действующих нормативных документов. | Заверенные печатью производителя Сертификаты соответствия ТР ТС, ГОСТР | Предоставление в составе технического предложения |
|  | <Условия поставки> |  |  |
| 8. | Гарантийный срок на эксплуатацию товара должен соответствовать срокам, установленным в техническом паспорте Товара, но не менее 36 (тридцати шести) месяцам от даты ввода Товара в эксплуатацию. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента (Производителя) или официального представителя в РФ. | Предоставление в составе технического предложения |
| 9. | Подтверждение, что предлагаемый товар не был в эксплуатации и не находился на консервации. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента (Производителя) или официального представителя в РФ. | Предоставление в составе технического предложения |

- Поставщик указывает в оферте изготовителя и страну происхождения Товара.

- В технической спецификации должна быть указана маркировка используемого оборудования и комплектующих.

- Покупатель оставляет за собой право запросить нормативную документацию на предлагаемый товар.

- Контрагент вправе предложить к поставке Товар, отличный от приведенного в разделе 2 настоящих Требований, при условии полного соответствия аналога техническим, габаритным, гарантийным характеристикам и параметрам запрашиваемой номенклатуры.

3. Условия выполнения поставки товаров.

3.1. Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль (DAP в случае валютного контракта).

3.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, предусмотренные заказной документацией.

3.3. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром (на каждую единицу) все необходимые документы, предусмотренные заказной документацией (Перечнем документации Поставщика в составе ЗТП и «Техническими требованиями, предъявляемыми к КУ и ЭУ до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС» – п.1.4), действующим законодательством и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в том числе:

-  упаковочные листы на каждое грузовое место;

-  товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

3.4. Датой поставки является дата получения Товара с принадлежностями и документами, указанными в п.3.2, 3.3 настоящего раздела Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.

3.5. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле со всеми необходимыми документами и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

3.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

3.7. По истечении срока передачи Товара Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и его оплаты без какого-либо предварительного уведомления Поставщика и возмещения ему затрат.

3.8. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

3.9. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п. 3.2, 3.3 настоящего раздела.

3.11. Стоимость Товара включает:

-  поставку запасных частей, материалов и принадлежностей, указанных в заказной документации;

-  организацию и проведение всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ для получения и передачи Покупателю разрешительных и прочих документов, в соответствии с требованиями п. 3.3 настоящего раздела;

-  маркировку; консервацию; упаковку, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

-  доставку «экспресс почтой» необходимых технических и товаросопроводительных документов;

- организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

- погрузку товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке товара до склада Покупателя по адресу г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 77.

4. Требования к Контрагенту.

| № пп | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | <Общие требования> |  |  |
| 1 | Участник закупки является производителем предлагаемого Товара, либо постоянным региональным представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента (Производителя) или официального представителя в РФ с указанием адреса производственной базы. | Предоставление в составе технического предложения |
| 2 | Контрагент должен иметь статус «АККРЕДИТОВАН» в действующей Базе ДКП или обязательно пройти аккредитацию на ОАО «Славнефть-ЯНОС» в установленном порядке. на дату принятия решения о признании победителем. | Письмо ОАО «Славнефть-ЯНОС» о прохождении Контрагентом процедуры аккредитации или письмо Контрагента о намерении и сроках прохождения им данной процедуры. | Предоставление в составе технического предложения |
|  | <Персонал> |  |  |
| 3 | Наличие специалистов, осуществляющих работы по шефмонтажу, пуско-наладке и сервисному обслуживанию предмета закупки, а также специалистов, осуществляющих проектную поддержку контракта. Специалисты должны иметь документы, позволяющие производить работы в электро-установках на территории НПЗ. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента (Производителя) или официального представителя в РФ. | Предоставление в составе технического предложения |
| 4 | Наличие электротехнической лаборатории, аккредитованной в органах ФСЭТАН, либо подтверждение возможности заключение договора на индивидуальные испытания по предмету закупки. | Свидетельство о регистрации электро-лаборатории (ФСЭТАН), либо письмо о готовности заключения договора на индивидуальные испытания по предмету закупки. | Предоставление в составе технического предложения |
|  | <Опыт работы> |  |  |
| 5 | Наличие опыта поставок предлагаемого Товара на предприятия нефтеперерабатывающего комплекса РФ не менее 3-х лет. | Референс-лист на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента (Производителя) или официального представителя в РФ. | Предоставление в составе технического предложения |
| 6 | Наличие положительных отзывов от предприятий, на которые осуществлялась поставка аналогичного оборудования. | Копии писем от предприятий, на которые осуществлялась поставка аналогичного оборудования. | Предоставление в составе технического предложения |
|  | <Обязательства Контрагента> |  |  |
| 7 | Участник закупки не имеет со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС» неурегулированных претензий по срокам и качеству поставленного Товара на дату принятия решения о признании победителем. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента (Производителя) или официального представителя в РФ. | Предоставление в составе технического предложения |
| 8 | Гарантийный срок на эксплуатацию товара должен соответствовать срокам, установленным в техническом паспорте Товара, но не менее 36 (тридцати шести) месяцам от даты ввода Товара в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара, то Поставщик обязан устранить их за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента (Производителя) или официального представителя в РФ. | Предоставление в составе технического предложения |
| 9 | Согласие Контрагента (Производителя) с возможностью снижения объема закупки после публикации/рассылки ПДО. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента (Производителя) или официального представителя в РФ. | Предоставление в составе технического предложения |
| 10 | Согласие Контрагента (Производителя) с возможностью корректировки ТП не более двух раз. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента (Производителя) или официального представителя в РФ. | Предоставление в составе технического предложения |
| 11 | Подтверждение организации приемки оборудования на производственной базе Поставщика в присутствии представителя Заказчика с проверкой основных характеристик работы защит, автоматики, схем управления. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента (Производителя) или официального представителя в РФ. | Предоставление в составе технического предложения |

Руководитель Ответственного подразделения	____________________ В.Ф. Желязков

подпись			Ф.И.О.

Форма 3 «Проект договора»

- Договор ПОСТАВКИ № ________________________

г. Ярославль                                                                                                                        «____»____________201_ г.

______________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________,

(должность, Ф. И. О.)

действующ__ на основании _________________________________________________, с одной Стороны, и

(устава, доверенности и т. д.)

Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

1.	Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить на согласованных Сторонами условиях товарно-материальные ценности (далее - «Товар»).

1.2. Ассортимент, количество, комплектность, цена за единицу измерения Товара, требования к качеству, порядок, сроки и условия его передачи Покупателю, тара и упаковка, а также иные существенные условия поставки согласуются Сторонами в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар свободным от любых прав или притязаний со стороны третьих лиц, в том числе от прав или притязаний, которые основаны на промышленной собственности и другой интеллектуальной собственности третьих лиц. Данный Товар не заложен, не арестован, не является предметом иска третьих лиц.

1.4. Если иное не предусмотрено Приложением к настоящему Договору, право собственности на Товар, риск случайной гибели или случайного его повреждения переходят от Поставщика к Покупателю в момент получения Товара Покупателем.

- Цена Товара, условия платежа и порядок расчётов.

2.1. Товар оплачивается по цене, установленной в Приложении к настоящему Договору. Расчёты осуществляются в рублях РФ в порядке, определённом настоящим Договором.

2.2. Поставщик обязуется выставить Покупателю счет-фактуру не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки Товара (с приложением копий первичных документов, подтверждающих факт отгрузки Товара и произведённые Поставщиком в рамках настоящего Договора расходы).

2.3. Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации Покупателем, в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.

2.4. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов (технический паспорт, сертификат качества, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации и т.п.), предусмотренных законом, иными правовыми актами, Договором и Приложением к нему.

2.5. Изменение условий и порядка оплаты возможно по взаимному согласию Сторон, закреплённому в Приложении к настоящему Договору.

2.6. Затраты по доставке Товара подлежат возмещению Покупателем, если указанные затраты не включены в цену Товара и их возмещение предусмотрено в Приложении к настоящему Договору.

При доставке Товара железнодорожным, морским и речным транспортом затраты  по доставке возмещаются по действующим у перевозчика транспортным тарифам и сборам на дату отгрузки. При доставке Товара автомобильным транспортом размер возмещаемых Покупателем затрат согласуется Поставщиком с Покупателем.

Возмещение затрат по доставке осуществляется Покупателем в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента получения Покупателем счета-фактуры Поставщика с приложением подтверждающих первичных платёжных документов.

2.7. В течение установленных настоящим Договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.

2.8. В 30-дневный срок с даты окончания срока действия Договора Стороны обязуются составить двусторонний окончательный акт сверки расчетов и соглашение о закрытии Договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.

3.	Условия и порядок передачи Товара.

3.1. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также все необходимые на Товар документы (на Товар импортного производства – документы, имеющие перевод на русский язык), предусмотренные законом, иными правовыми актами, Договором или Приложением к нему, такие как:

- сертификат соответствия/технический паспорт, оформленный в соответствии с российской нормативно-технической документацией;

- железнодорожные квитанции, товарные накладные, товарно-транспортные накладные или иные товаросопроводительные и отгрузочные документы, соответствующие способу доставки Товара, указанному в Приложении к Договору;

- иные документы, согласованные Сторонами в Приложении к настоящему Договору.

3.2. Если иное не предусмотрено Приложением к Договору, обязанности Поставщика по передаче Товара считаются исполненными с момента получения Покупателем Товара вместе с его принадлежностями и относящимися к нему документами, предусмотренными настоящим Договором и Приложением к нему.

3.3. При некомплектной поставке Товара, либо его поставке без документов, указанных в п. 3.1. настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счёт доукомплектовать Товар либо передать Покупателю все необходимые документы на Товар в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Покупателя о некомплектности Товара либо отсутствии документов, если иной срок не согласован Сторонами.

В случае невыполнения данного условия Договора обязанность Поставщика по передаче Товара считается не исполненной и Товар оплате не подлежит. При этом Покупатель вправе отказаться от полученного Товара и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

3.4. Поставщик обязуется исполнить обязанность передать Товар Покупателю в срок, согласованный Сторонами в Приложении к настоящему Договору (срок поставки). По истечении установленного срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и его оплаты без какого-либо предварительного уведомления  Поставщика и возмещения ему затрат. В этом случае Стороны должны совершить действия, предусмотренные  п.3.9. настоящего Договора.

3.5. Частичная, досрочная поставка Товара допускается с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.6. При частичной, досрочной поставке Товара, независимо от наличия согласия Покупателя, обязанность Покупателя по оплате Товара наступает не ранее, чем эта обязанность наступила бы при поставке Товара в срок, согласованный Сторонами в Приложении к Договору (первоначальный срок).

3.7. Условия и порядок передачи Товара Покупателю согласуются Сторонами в Приложении к настоящему Договору.

3.8. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих в Российской Федерации стандартов, Правил перевозок грузов, правил погрузки и крепления грузов, технических условий или стандартов предприятия-изготовителя, указанных в Приложении, должны обеспечивать сохранность Товара при погрузке и выгрузке средствами механизации или вручную, транспортировке, перевалке в пути следования, последующем хранении.

В случае несоответствия тары, упаковки или маркировки Товара нормативным документам Поставщик несёт полную материальную ответственность за возникшие вследствие указанного несоответствия убытки путём их возмещения на расчётный счёт Покупателя.

3.9. От Товара, поставленного досрочно без согласия Покупателя, либо Товара, несоответствующего условиям настоящего Договора или Приложения к нему (в том числе по срокам поставки), Покупатель вправе отказаться, не оплачивать этот Товар и принять его на ответственное хранение. Принятый на ответственное хранение Товар Поставщик обязан вывезти или распорядиться им в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней после даты уведомления (по факсу) Покупателем Поставщика. В случае невыполнения Поставщиком этого условия Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику, который обязан возместить Покупателю все необходимые расходы, понесённые последним в связи с принятием Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику.

3.10. Поставщик вправе присутствовать и контролировать порядок монтажа поставленного им по настоящему Договору Товара. Если Поставщик не воспользовался данным правом, то в случае выявления несоответствий Товара условиям настоящего Договора и обнаружения в нем дефектов, он не может ссылаться на возникновение недостатков Товара по причине нарушения Покупателем порядка монтажа.

3.11. Стороны ведут самостоятельный учёт Товара, передаваемого в рамках настоящего Договора, и проводят сверку поставок и расчётов по итогам квартала не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчётным периодом. При этом Покупатель направляет Поставщику подписанный со своей стороны акт сверки поставок и расчетов. Поставщик в течение 7 (семи) дней с момента получения указанного акта обязан его подписать со своей стороны и направить его в адрес Покупателя.

4.	Качество, комплектность и гарантии Товара.

4.1. Поставщик гарантирует соответствие передаваемого Покупателю Товара требованиям настоящего Договора, как в момент получения Товара Покупателем, так и в течение гарантийного срока. Качество и комплектность передаваемого Товара должны соответствовать ГОСТу, ТУ(стандартам) и чертежам предприятия-изготовителя, указанным в Приложении к настоящему Договору, что удостоверяется сертификатом соответствия (паспортом) предприятия-изготовителя.

4.2. Гарантийный срок начинает течь с момента получения Товара Покупателем, если иное не оговорено в Приложении к настоящему Договору.

Продолжительность гарантийного срока на Товар определяется в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях на изготовление Товара, технических проектах, либо оговаривается в Приложении к настоящему Договору. Если изготовителем Товара гарантийный срок не установлен или установлен продолжительностью 12 календарных месяцев и менее, Поставщик предоставляет Покупателю гарантию качества на данный Товар продолжительностью 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента получения Товара Покупателем, если иное не оговорено в Приложении к Договору.

4.3. При выявлении Покупателем несоответствия Товара условиям настоящего Договора, включая несоответствие тары, упаковки, маркировки (далее – недостатки Товара), как при приемке Товара, так и в период гарантийного срока:

4.3.1. Покупатель обязан уведомить Поставщика о выявленных недостатках Товара посредством факсимильной или телеграфной связи и вызвать его представителя  для удостоверения факта наличия недостатков Товара с составлением соответствующего акта. В уведомление должны быть указаны дата и время проведения осмотра. В случае направления уведомления по факсимильной связи факт передачи уведомления подтверждается отчетом факсимильного аппарата об отправке документа в адрес Поставщика;

4.3.2. Поставщик обязан обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя для удостоверения факта наличия недостатков Товара и составления соответствующего акта в установленный Покупателем срок. При этом представитель Поставщика должен иметь доверенность либо иной документ, удостоверяющий его полномочия на право участия в осмотре и подписания соответствующего акта;

4.3.3. В случае неприбытия представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель составляет акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке;

4.3.4. Покупатель вправе привлекать третьих лиц, независимых экспертов для установления факта наличия недостатков Товара. В случае подтверждения факта наличия недостатков Товара, Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им затраты;

4.3.5. Результаты, зафиксированные в акте, как с участием представителя Поставщика, так и без его участия (в случае неприбытия), обязательны для Поставщика.

4.4. Если недостатки Товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель при их обнаружении, в том числе при приемке Товара или в период гарантийного срока, вправе исходя из характера Товара по своему выбору:

- потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения цены Товара;

- потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки Товара, как собственными силами, так и с привлечением третьих лиц (выбор третьего лица, а также условия договора между третьим лицом и Поставщиком на выполнение работ по устранению недостатков Товара должны быть в обязательном порядке предварительно согласованы с Покупателем);

- потребовать от Поставщика заменить Товар ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору (Приложению к нему), в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования Покупателя, если иной срок не согласован Сторонами;

- потребовать от Поставщика возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы, включая дополнительные расходы и убытки, понесённые Покупателем.

Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки Товара на условиях и в срок, указанных в требовании Покупателя, а также возместить Покупателю все затраты, понесенные им в связи с устранением недостатков Товара, включая затраты по хранению, транспортировке и погрузочно-разгрузочным работам.

4.5. При выявлении недостатков Товара, в том числе при приемке Товара и в период гарантийного срока, Покупатель должен направить Поставщику письменную претензию с приложением акта и иных подтверждающих документов, в случае их наличия, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты обнаружения недостатков Товара. Указанная претензия с приложением акта и иных подтверждающих документов может быть направлена Поставщику по факсу с последующей досылкой оригиналов документов. При этом дата отправки факса считается датой направления претензии.

4.6. Поставщик в течение одного рабочего дня с даты получения уведомления о выявленных недостатках Товара информирует Покупателя (по телефону, факсу, телетайпу) о своих предложениях по урегулированию ситуации. Письменный ответ на претензию Покупателя должен быть дан Поставщиком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения оригинала претензии и подтверждающих документов.

5.	Приёмка Товара.

5.1. Покупатель обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, переданного в соответствии с настоящим Договором. При этом Покупатель руководствуется законом, иными правовыми актами, настоящим Договором с учетом требований, предусмотренных внутренними нормативными документами, действующими у Покупателя по проведению и оформлению результатов входного контроля закупаемых Товаров в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

5.2. В случае установления факта получения Товара Покупателем меньшего количества, чем определено Приложением к Договору, Покупатель вправе по своему усмотрению принять частично переданный Товар и при этом потребовать передачи недостающего количества Товара или отказаться от него, либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты. При этом Поставщик обязан устранить выявленное несоответствие на условиях и в срок, указанных Покупателем.

5.3. Товар, поступивший в исправной таре, Покупатель обязуется принять по качеству и комплектности  при вскрытии тары на складе Покупателя в пределах гарантийного срока.

5.4. Недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара, признаются скрытыми недостатками.

5.5. Одновременно с приёмкой Товара по качеству Покупатель производит проверку комплектности, а также соответствие тары, упаковки, маркировки требованиям стандартов, ТУ, чертежам, образцам (эталонам) и другим условиям Договора.

5.6. Покупатель производит приёмку Товара по качеству и комплектности в соответствии со стандартами, техническими условиями, условиями Договора, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество, а в случае их отсутствия составляет акт о фактическом качестве и комплектности поступившего Товара.

5.7. В случае обнаружения недостатков Товара при его приемке Покупатель обязан обеспечить сохранность Товара и незамедлительно уведомить Поставщика. Далее Стороны обязаны совершить действия, предусмотренные п.п. 4.3. - 4.6. настоящего Договора.

6.	Ответственность Сторон.

6.1. В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При нарушении Поставщиком сроков или объемов исполнения обязательств по передаче Товара,  Покупатель вправе предъявить Поставщику пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости несвоевременно переданного (не переданного) Товара за каждый календарный день просрочки.

6.3. За просрочку платежей по настоящему Договору Поставщик вправе предъявить Покупателю пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % (пять процентов) от суммы неисполненного в срок денежного обязательства.

При этом в случае согласования Сторонами в Приложении к настоящему Договору сроков оплаты продолжительностью менее 90 календарных дней течение периода просрочки платежей начинается на следующий день после окончания 90 календарных дней с момента получения Покупателем Товара со всеми необходимыми принадлежностями и документами на него.

6.4. Если Поставщик поставил Товар ненадлежащего качества или некомплектный Товар, а Покупатель, уведомив Поставщика о выявленных недостатках Товара, заявил требование об их устранении, то Поставщик признается просрочившим исполнение обязательства по Договору и с него взыскивается неустойка за просрочку поставки Товара, установленная пунктом 6.2. настоящего Договора, исчисляемая с момента уведомления Поставщика о выявленных недостатках до момента их устранения последним на согласованных Покупателем условиях.

6.5. Уплата пени и/или штрафа не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору в натуре.

7.	Освобождение от ответственности.

7.1. Стороны принимают общепризнанные обстоятельства форс-мажора, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, повлекшие невозможность исполнения настоящего Договора и иные, не зависящие от волеизъявления Сторон обстоятельства, за исключением забастовок. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств. Стороны уведомляют друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств.

7.2. Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным для подтверждения даты наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является справка, выдаваемая соответствующими уполномоченными органами исполнительной власти и организациями.

7.3. Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 3 (трёх) календарных месяцев подряд, могут служить основанием для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора с урегулированием взаимных расчётов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты расторжения Договора.

7.4. Действие форс-мажорной оговорки не распространяется на обязательства, возникшие у Сторон до наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.	Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров.

8.2. Стороны устанавливают, что все возможные требования и претензии по настоящему Договору или в связи с ним, должны быть рассмотрены Сторонами с обязательным направлением ответов в письменной форме не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования или претензии.

8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

9.	Срок действия договора.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по _________2016 г. (включительно).

9.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, касающихся предмета настоящего Договора, утрачивают силу.

9.3. Несоблюдение Поставщиком условий настоящего Договора признается существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Покупателем настоящего Договора в одностороннем порядке, в том числе: при нарушении срока поставки, при поставке Товара в меньшем, чем обусловлено Договором, количестве, с нарушением ассортимента, с нарушением требований к качеству и комплектности Товара, при отсутствии необходимых документов на Товар.

9.4. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора, если иной срок не предусмотрен в уведомлении либо не определён соглашением Сторон.

9.5. Истечение срока действия Договора не освобождает Поставщика от обязанности восполнить, по требованию Покупателя, непоставленный Товар, а Покупателя оплатить его.

9.6. Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон.

10.	Дополнительные и особые условия.

10.1. В целях осуществления антикоррупционных мероприятий Стороны установили следующее:

10.1.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

10.1.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

10.1.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, Сторона должна уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.1.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

10.1.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем пункте действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10.2. Во время действия настоящего Договора он может быть дополнен и изменён Сторонами. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего Договора, являются его составной и неотъемлемой частью.

10.3. Приложение, дополнительное соглашение, изменение к настоящему Договору может быть передано Сторонами друг другу средствами факсимильной связи, электронной почтой и при наличии необходимых подписей считается действующим и вступает в силу при условии последующего предоставления оригинала документа в письменной форме в течение 7 (семи) календарных дней с даты его подписания.

10.4. Стороны договорились считать письма по вопросам исполнения настоящего Договора, содержание которых не изменяет прав и обязанностей Сторон и не влияет на отражение хозяйственных операций в бухгалтерском/налоговом учете, подписанные Сторонами и переданные/полученные посредством факсимильной связи, имеющими юридическую силу, равную силе документа, подписанного оригинальными подписями.

10.5. Во всём остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.6. Стороны согласны с тем, что передача отдельных прав и обязанностей, а, равно как и Договора в целом, третьим лицам допускается только при наличии предварительного согласия другой Стороны.

10.7. К правопреемнику Поставщика или Покупателя непосредственно переходят все права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора.

10.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Адреса и реквизиты Сторон.

| ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» Сокращенное наименование: ОАО «Славнефть-ЯНОС» Место нахождения: Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом. 130 Адрес для корреспонденции: Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, 150023 Телефон: (4852) 49-81-60; Факс (автом):. (4852) 40-75-83, 40-76-76 ИНН 7601001107 КПП 997150001, ОКПО 00149765 Расчетный счет № 40702810200004268190 в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», г. Москва, БИК 044525204 Корр./счет № 30101810900000000204 |
| --- | --- |
| ПОСТАВЩИК: ___________________ М.П. | ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО «Славнефть-ЯНОС» Генеральный директор ____________________ А.А. Никитин М.П. |

- Приложение № ____от «____» _________ 201_ г.

- к Договору поставки № _______________от «____» _________ 201_ г.

- ______, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______, действующего на основании ________, с одной стороны, и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», подписали настоящее приложение о нижеследующем:

- Предмет приложения.

  - Поставщик обязуется изготовить, доставить и передать Покупателю Товар следующей номенклатуры:

| № | Наименование Товара (заказная документация) | Заказная документация | Кол-во | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система электрообогрева МЦК | 18307-90-ЭОТ.ОЛ1,2,3,4,5,6 ООО ПХП | 1 | КМП |  |  |  |  |
| 2 | Лента крепежная GS-54 | КАТ.№C77221-000 TYCO THERMAL CON | 1 187 | РУЛ |  |  |  |  |
| 3 | Этикетка ЭЛЕКТРООБОГРЕВ LAB-ETL-R | КАТ.№547738-000 TYCO THERMAL CON | 3 504 | ШТ |  |  |  |  |
| 4 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х120 | ГОСТ 16442-80 | 92 | М |  |  |  |  |
| 5 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х35 | ГОСТ 16442-80 | 3 900 | М |  |  |  |  |
| 6 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х16 | ГОСТ 16442-80 | 900 | М |  |  |  |  |
| 7 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х10 | ГОСТ 16442-80 | 1 410 | М |  |  |  |  |
| 8 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5 | ГОСТ 1508-78 | 1 120 | М |  |  |  |  |
| 9 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 | ГОСТ 1508-78 | 348 | М |  |  |  |  |
| 10 | Кабель нагр.XPI-11,7 ATEX сегмент 538,9м | КАТАЛОГ PENTAIR | 3 | ШТ |  |  |  |  |
| 11 | Кабель нагр.XPI-11,7 ATEX сегмент 540,3м | КАТАЛОГ PENTAIR | 3 | ШТ |  |  |  |  |
| 12 | Кабель нагр.XPI-11,7 ATEX сегмент 540 м | КАТАЛОГ PENTAIR | 3 | ШТ |  |  |  |  |
| 13 | Набор для сращивания кабеля CS150-UNI-PL | КАТ.№А45371-000 TYCO THERMAL CON | 18 | ШТ |  |  |  |  |
| 14 | Лента крепежная GS-54 | КАТ.№C77221-000 TYCO THERMAL CON | 160 | РУЛ |  |  |  |  |
| 15 | Этикетка ЭЛЕКТРООБОГРЕВ LAB-ETL-R | КАТ.№547738-000 TYCO THERMAL CON | 470 | ШТ |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Изготовитель Товара: _____________________________

1.2. Стоимость Товара, поставляемого по настоящему Приложению, составляет ________________________ руб.___коп.,  в том числе НДС (18%)________________ руб.___ коп.

1.3. Стоимость Товара, указанная в настоящем Приложении, не подлежит изменению и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

1.4. Цены на Товар указаны с учетом стоимости:

-  поставки запасных частей, материалов и принадлежностей, указанных в заказной документации;

-  организации и проведения всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ для получения и передачи Покупателю разрешительных и прочих документов, в соответствии с требованиями п.п. 3.7. настоящего Приложения;

-  маркировки; консервации; упаковки, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

-  доставки «экспресс почтой» необходимых технических и товаросопроводительных документов;

- организации и проведения всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

- погрузки товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке товара до склада Покупателя по адресу г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 77.

1.5. Базис поставки DDP г. Ярославль, склад Покупателя.

1.6. Поставщик обязуется поставить Товар, не бывший в эксплуатации и соответствующий заказной документации, указанной в п.п. 1.1. настоящего Приложения.

2. Условия оплаты.

2.1. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента его получения на складе Покупателя в г. Ярославля на основании оригинальных экземпляров счетов-фактур, товарных накладных, при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п.п. 3.7. настоящего Приложения.

3. Сроки и условия поставки Товара.

3.1. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю в течение ______ календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

3.2. Датой поставки Товара считается момент получения Покупателем Товара вместе с его принадлежностями и необходимыми документами на Товар, предусмотренными п.п. 3.7 настоящего Приложения.

3.3. Товар поставляется автомобильным транспортом на условиях доставки до склада Покупателя в г. Ярославле. Допускается досрочная поставка Поставщиком Товара на основании письменного согласия Покупателя.

3.4. Право собственности на Товар, риск случайной гибели или его случайного повреждения переходят от Поставщика к Покупателю в момент получения Товара Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.

3.5. Реквизиты Покупателя:

- адрес для корреспонденции: Московский пр-т, д. 130 г. Ярославль, 150023;

- местонахождение: Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130;

- адрес склада Покупателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77.

3.6. Приемка Товара производится на складе Покупателя в г. Ярославле.

3.7. Поставщик обязуется при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром (на каждую единицу) его принадлежности и все необходимые документы, предусмотренные заказной документацией (Перечнем документации Поставщика в составе ЗТП и «Техническими требованиями, предъявляемыми к КУ и ЭУ до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС» – п.1.4), действующим законодательством, Договором и Приложением к нему и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в том числе:

- упаковочные листы на каждое грузовое место;

- товарные накладные (по форме торг 12), товарно-транспортные накладные, счета-фактуры в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

3.8. Стороны договорились, что поставка Товара производится в соответствии с заказной документацией, указанной в п.п. 1.1. настоящего Приложения.

3.9. Подписанием настоящего Приложения Стороны подтверждают передачу-получение заказной документации, указанной в п.п. 1.1. настоящего Приложения.

4. Гарантии качества Товара.

4.1. Гарантийный срок на эксплуатацию Товара не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

4.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать заказной документации, указанной в п.п. 1.1. настоящего Приложения.

4.3. При выявлении Покупателем в период гарантийного срока несоответствия Товара условиям настоящего Приложения, включая требования заказной документации, предусмотренной в п.п. 1.1. Приложения, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки Товара на условиях и в срок, указанных в требовании Покупателя, а также возместить Покупателю все затраты, понесенные им в связи с устранением недостатков Товара, включая затраты по хранению, транспортировке и погрузочно-разгрузочным работам. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

4.4. В случае невыполнения Поставщиком условий, предусмотренных п.4.3. настоящего Приложения, Покупатель вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить выявленные недостатки или приобрести Товар надлежащего качества. При этом Поставщик обязан возместить расходы, понесенные Покупателем.

5. Прочие условия.

5.1. Настоящее Приложение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поставки № _____________ от _________201_ года.

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора поставки № _____________ от _________201_ года.

5.3. Настоящее приложение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.4. Стороны договорились считать письма по вопросам исполнения настоящего Договора, содержание которых не изменяет прав и обязанностей Сторон и не влияет на отражение хозяйственных операций в бухгалтерском/налоговом учете, подписанные Сторонами и переданные/полученные посредством факсимильной связи, имеющими юридическую силу, равную силе документа, подписанного оригинальными подписями.

Поставщик                                                                      Покупатель

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ А.А. Никитин

М.П.

Форма 4 «Извещение о согласии сделать Оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1. Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер Оферты> от <дата Оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > на условиях указанного предложения делать оферты (ПДО) не позднее 20 (двадцати) дней с момента уведомления о принятии нашего предложения (оферты).

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон, e-mail  работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023, г. Ярославль,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

№ _________							«____» ________________  _____ г.

______________________________________________ направляет настоящую оферту

(наименование организации)

ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора поставки <наименование товаров> на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: <в соответствии с требованием к предмету Оферты> | Оборудование и комплектующие для системы электрообогрева МЦК |
| --- | --- |
| Сроки поставки | В течение ______ календарных дней с даты подписания Договора поставки |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| <Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении> |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| <Базисные условия поставки> | Поставка до склада Покупателя г. Ярославль, ул. Гагарина, 77 |
| <Условия оплаты> |  |
| <Дополнительные условия> |  |

- Настоящее предложение может быть акцептовано до «31» марта 2016 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:

М.П.							________________________________

/Должность, Ф.И.О./

Форма 6т «Техническое предложение»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник закупки:

№ ПДО:

Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке

| № п/п | Потребность МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание МТР |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | График поставки МТР |  |  |  |  |  | Описание МТР - аналога |  |  |  |  |  |
|  | Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/ Опросный лист | Код МТР по ОКПД2 | <Дополнительные параметры > |  |  |  |  | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Наименование | Гост/ТУ | Код МТР по ОКПД2 | Цена без НДС и с транспортными расходами (руб/ ед. изм) | <Дополнительные параметры > | Производитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 357139 | Система электрообогрева МЦК | 18307-90-ЭОТ.ОЛ1,2,3,4, 5,6 ООО ПХП |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | КМП | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 256703 | Лента крепежная GS-54 | КАТ.№C77221-000 TYCO THERMAL CON |  |  |  |  | РУЛ | 1 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 256705 | Этикетка ЭЛЕКТРООБО-ГРЕВ LAB-ETL-R | КАТ.№547738-000 TYCO THERMAL CON |  |  |  |  | ШТ | 3 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 357129 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х120 | ГОСТ 16442-80 |  |  |  |  | М | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 357130 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х35 | ГОСТ 16442-80 |  |  |  |  | М | 3 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 357131 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х16 | ГОСТ 16442-80 |  |  |  |  | М | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 357132 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х10 | ГОСТ 16442-80 |  |  |  |  | М | 1 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 357133 | Кабель контроль-ный КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5 | ГОСТ 1508-78 |  |  |  |  | М | 1 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 357134 | Кабель контроль-ный КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 | ГОСТ 1508-78 |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | М | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 357135 | Кабель нагр.XPI-11,7 ATEX сегмент 538,9м | КАТАЛОГ PENTAIR |  |  |  |  | ШТ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 357136 | Кабель нагр.XPI-11,7 ATEX сегмент 540,3м | КАТАЛОГ PENTAIR |  |  |  |  | ШТ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 357137 | Кабель нагр.XPI-11,7 ATEX сегмент 540 м | КАТАЛОГ PENTAIR |  |  |  |  | ШТ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 261110 | Набор для сращивания кабеля CS150-UNI-PL | КАТ.№А45371-000 TYCO THERMAL CON |  |  |  |  | ШТ | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 256703 | Лента крепежная GS-54 | КАТ.№C77221-000 TYCO THERMAL CON |  |  |  |  | РУЛ | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 256705 | Этикетка ЭЛЕКТРООБОГРЕВ LAB-ETL-R | КАТ.№547738-000 TYCO THERMAL CON |  |  |  |  | ШТ | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базис поставки – место отгрузки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <указываются базис поставки и место отгрузки> |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок оплаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <указывается требуемый заказчиком порядок оплаты> |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <указывается требуемый заказчиком гарантийный срок> |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 6к «Коммерческое предложение»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник закупки:

№ ПДО:

Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке

| № п/п | Потребность МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание МТР |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | График поставки МТР |  |  |  |  |  | Описание МТР - аналога |  |  |  |  |  |  | Цена без НД С и с транспортными расходами (руб/ед.изм) | Стоимость без НДС и с транспортными расходами (руб) | НДС, руб. | Стоимость с НДС и с транспортными расходами (руб) |
|  | Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/ Опросный лист | Код МТР по ОКДП | <Дополнительные параметры > |  |  |  |  | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Наименование |  | Гост/ТУ | Код МТР по ОКДП | Цена без НДС и с транспортными расходами (руб/ ед. изм) | <Дополнительные параметры > | Производитель |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 357139 | Система электрообогрева МЦК | 18307-90-ЭОТ.ОЛ1,2,3,4, 5,6 ООО ПХП |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | КМП | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 256703 | Лента крепежная GS-54 | КАТ.№C77221-000 TYCO THERMAL CON |  |  |  |  | РУЛ | 1 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 256705 | Этикетка ЭЛЕКТРООБО-ГРЕВ LAB-ETL-R | КАТ.№547738-000 TYCO THERMAL CON |  |  |  |  | ШТ | 3 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 357129 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х120 | ГОСТ 16442-80 |  |  |  |  | М | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 357130 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х35 | ГОСТ 16442-80 |  |  |  |  | М | 3 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 357131 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х16 | ГОСТ 16442-80 |  |  |  |  | М | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 357132 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х10 | ГОСТ 16442-80 |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | М | 1 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 357133 | Кабель контроль-ный КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5 | ГОСТ 1508-78 |  |  |  |  | М | 1 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 357134 | Кабель контроль-ный КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 | ГОСТ 1508-78 |  |  |  |  | М | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 357135 | Кабель нагр.XPI-11,7 ATEX сегмент 538,9м | КАТАЛОГ PENTAIR |  |  |  |  | ШТ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 357136 | Кабель нагр.XPI-11,7 ATEX сегмент 540,3м | КАТАЛОГ PENTAIR |  |  |  |  | ШТ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 357137 | Кабель нагр.XPI-11,7 ATEX сегмент 540 м | КАТАЛОГ PENTAIR |  |  |  |  | ШТ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 261110 | Набор для сращивания кабеля CS150-UNI-PL | КАТ.№А45371-000 TYCO THERMAL CON |  |  |  |  | ШТ | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 256703 | Лента крепежная GS-54 | КАТ.№C77221-000 TYCO THERMAL CON |  |  |  |  | РУЛ | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 256705 | Этикетка ЭЛЕКТРООБОГРЕВ LAB-ETL-R | КАТ.№547738-000 TYCO THERMAL CON |  |  |  |  | ШТ | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базис поставки – место отгрузки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <указываются базис поставки и место отгрузки> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки поставки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < > календарных дней с даты подписания Договора поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок оплаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <указывается требуемый заказчиком порядок оплаты> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <указывается требуемый заказчиком гарантийный срок> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

Перечень аффилированных организаций

Участник закупки: _____________________________

№ ПДО: ______________________________________

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП