Уважаемые господа!

Сообщаем о том, что 16 апреля 2014 года произведена рассылка Предложения делать Оферты по поставке кабельно-проводниковой продукции для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС».

| № п/п | Наименование ТМЦ | ГОСТ | ЕИ | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бирка маркировочная У134У3.5 | ТУ 36-1440-82 | ШТ | 700 |
| 2 | Бирка маркировочная У135У3.5 | ТУ 36-1440-82 | ШТ | 500 |
| 3 | Бирка маркировочная У136У3.5 | ТУ 36-1440-82 | ШТ | 800 |
| 4 | Гильза кабельная соединительная 2СБ2 | ГОСТ 23469,2-79 | ШТ | 24 |
| 5 | Гильза кабельная соединительная 2СБ3 | ГОСТ 23469,2-79 | ШТ | 48 |
| 6 | Кабель АВВГ 4х10-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 200 |
| 7 | Кабель ВБбШв 4х10-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 500 |
| 8 | Кабель ВБбШв 4х35-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 500 |
| 9 | Кабель ВБбШв 5х2,5-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 500 |
| 10 | Кабель ВБбШнг-LS 3х70-6 | ГОСТ 16442-80 | М | 400 |
| 11 | Кабель ВВГнг 3х1,5-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 210 |
| 12 | Кабель ВВГнг 3х2,5-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 400 |
| 13 | Кабель ВВГнг 3х4-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 210 |
| 14 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 300 |
| 15 | Кабель ВВГнг-LS 4х2,5-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 300 |
| 16 | Кабель заземления автоцистерн | АРТ. №0012462 LAPP KABEL STUTTGA | МП | 250 |
| 17 | Кабель КВБВнг-LS 5х1,5 | ТУ 16.К01-37-2003 | М | 600 |
| 18 | Кабель КГ 1х16-1 | ГОСТ 433-73 | М | 300 |
| 19 | Кабель КГ 2х1,5-1 | ГОСТ 433-73 | М | 200 |
| 20 | Кабель КГ 2х2,5-1 | ГОСТ 433-73 | М | 200 |
| 21 | Кабель КГ 3х1,5-1 | ГОСТ 433-73 | М | 330 |
| 22 | Кабель КГ 3х2,5-1 | ГОСТ 433-73 | М | 300 |
| 23 | Кабель КГ 4х2,5-1 | ГОСТ 433-73 | М | 300 |
| 24 | Кабель КГ 4х4-1 | ГОСТ 433-73 | М | 300 |
| 25 | Кабель КГ 5х2,5-1 | ГОСТ 433-73 | М | 330 |
| 26 | Кабель оптический ВОД устройства дуговой защиты ОВОД-МД | ТУ ФШИП.468249.001 | ШТ | 10 |
| 27 | Кабель ТППэп 10х2х0,4 | ГОСТ Р 51311-99 | М | 1 000 |
| 28 | Коробка соединительная JBU-100-E | ГОСТ Р 51330.0-99 | ШТ | 15 |
| 29 | Лента термоусаживаемая ТЛ-630 | ТУ ТФ.3225-01 ЗАО ТЕРМОФИТ | М | 100 |
| 30 | Муфта 10КВТпН-8х70-120 | ГОСТ 13781.0-86 | ШТ | 49 |
| 31 | Муфта 10КВТпН-9х150-240 | ГОСТ 13781.0-86 | ШТ | 33 |
| 32 | Муфта 10СТп-8 70-120 | ТУ 3599-009-23135464-2007 | ШТ | 29 |
| 33 | Муфта 10СТп-9 150-240 | ТУ 3599-009-23135464-2007 | ШТ | 34 |
| 34 | Муфта 1КВТпН-5х70-120 | ГОСТ 13781.0-86 | ШТ | 18 |
| 35 | Муфта 1КВТпН-6х150-240 | ГОСТ 13781.0-86 | ШТ | 18 |
| 36 | Муфта 1СТп-5 70-120 | ТУ 3599-009-23135464-2007 | ШТ | 16 |
| 37 | Муфта 1СТп-6 150-240 | ТУ 3599-009-23135464-2007 | ШТ | 12 |
| 38 | Муфта 4КВТп-1х25-50 | ТУ 3599-002-01394461-2004 | ШТ | 9 |
| 39 | Муфта 4КВТп-1х70-120 | ТУ 3599-002-01394461-2004 | ШТ | 9 |
| 40 | Муфта КВтп-4х120-1 | ГОСТ 13781.0-86 | ШТ | 18 |
| 41 | Муфта КВтп-4х240-1 | ГОСТ 13781.0-86 | ШТ | 18 |
| 42 | Муфта КВтп-4х50-1 | ГОСТ 13781.0-86 | ШТ | 18 |
| 43 | Муфта концевая 10ПКВТп0Н-2 | ТУ 3599-009-23135464-2007 | ШТ | 2 |
| 44 | Муфта концевая 10ПКВТп0Н-3 | ТУ 3599-009-23135464-2007 | ШТ | 2 |
| 45 | Муфта концевая POLJ 12/1x 25- 70 | RAYCHEM TYCO ELECTRONICS | КМП | 6 |
| 46 | Муфта концевая POLJ 12/1x 70-150 | RAYCHEM TYCO ELECTRONICS | КМП | 12 |
| 47 | Муфта концевая POLJ 12/1x120-240 | RAYCHEM TYCO ELECTRONICS | КМП | 12 |
| 48 | Муфта концевая POLJ 12/1x240-400 | RAYCHEM TYCO ELECTRONICS | КМП | 12 |
| 49 | Муфта концевая POLJ 12/1x500 | RAYCHEM TYCO ELECTRONICS | КМП | 9 |
| 50 | Муфта концевая POLJ 12/1x630 | RAYCHEM TYCO ELECTRONICS | КМП | 9 |
| 51 | Муфта концевая POLT-12C/1XI-L12 | RAYCHEM TYCO ELECTRONICS | КМП | 4 |
| 52 | Муфта концевая POLT-12D/1XI-L12A | RAYCHEM TYCO ELECTRONICS | КМП | 8 |
| 53 | Муфта концевая POLT-12D/1XI-L12B | RAYCHEM TYCO ELECTRONICS | КМП | 8 |
| 54 | Муфта концевая POLT-12E/1XI-L12 | RAYCHEM TYCO ELECTRONICS | КМП | 8 |
| 55 | Муфта концевая POLT-12F/1XI-L20А | RAYCHEM TYCO ELECTRONICS | КМП | 12 |
| 56 | Муфта концевая POLT-42F/1XI-L16 | ГОСТ 13781.0-86 (СТ СЭВ 4449-83) | ШТ | 3 |
| 57 | Муфта концевая термоусаживаем 10КНТпН–8 | ТУ 3599-010-23135464-2007 ЗАО Т | ШТ | 10 |
| 58 | Муфта концевая термоусаживаем 10КНТпН–9 | ТУ 3599-010-23135464-2007 ЗАО Т | ШТ | 10 |
| 59 | Муфта концевая10ПКВТп0Н-1 | ТУ 3599-009-23135464-2007 | ШТ | 2 |
| 60 | Муфта соединительная 1СТП-4 | ТУ 3599-009-23135464-2007 | ШТ | 12 |
| 61 | Муфта соединительная POLJ-42/1X 300-400 | ГОСТ 13781.0-86 (СТ СЭВ 4449-83) | ШТ | 6 |
| 62 | НАБОР ДЛЯ ПОДВОДА ПИТАНИЯ JBM-100-E |  | ШТ | 10 |
| 63 | Наконечник с отрывными болтами 2НБ-2 | ТУ 3449-004-26196302-00 | ШТ | 56 |
| 64 | Наконечник кабельный JG-95 | КАТАЛОГ | ШТ | 30 |
| 65 | Наконечник кабельный мед. КВТ16-8-6 | ГОСТ 7386-80 | ШТ | 170 |
| 66 | Наконечник кабельный мед. КВТ25-8-8 | ГОСТ 7386-80 | ШТ | 300 |
| 67 | Наконечник кабельный мед. КВТ35-8-9 | ГОСТ 7386-80 | ШТ | 270 |
| 68 | Наконечник кабельный мед. КВТ50-10-11 | ГОСТ 7386-80 | ШТ | 220 |
| 69 | Наконечник кабельный мед. КВТ70-12-13 | ГОСТ 7386-80 | ШТ | 240 |
| 70 | Наконечник кабельный мед. КВТ95-12-15 | ГОСТ 7386-80 | ШТ | 177 |
| 71 | Наконечник кабельный Т-10 | ТУ 36-33-83 | ШТ | 153 |
| 72 | Наконечник кабельный Т-120 | ТУ 36-33-83 | ШТ | 75 |
| 73 | Наконечник кабельный Т-16 | ТУ 36-33-83 | ШТ | 153 |
| 74 | Наконечник кабельный Т-25 | ТУ 36-33-83 | ШТ | 173 |
| 75 | Наконечник кабельный Т-35 | ТУ 36-33-83 | ШТ | 153 |
| 76 | Наконечник кабельный Т-50 | ТУ 36-33-83 | ШТ | 153 |
| 77 | Наконечник кабельный Т-70 | ТУ 36-33-83 | ШТ | 153 |
| 78 | Наконечник кабельный Т-95 | ТУ 36-33-83 | ШТ | 153 |
| 79 | Наконечник кабельный ТМЛ-120-12-17 | ГОСТ 7386-80 | ШТ | 25 |
| 80 | Наконечник кабельный, луженый ТМЛ(о)-6 | ТУ-36-33-83 | ШТ | 223 |
| 81 | Наконечник кольцевой НКИ 5,5-6 |  | ШТ | 100 |
| 82 | Наконечник НКИ 5.5-6 кольцо 4-6мм2 | DIN 46274 | УПК | 1 |
| 83 | Наконечник с отрывными болтами 2НБ-3 | ТУ 3449-004-26196302-00 | ШТ | 34 |
| 84 | Наконечник с отрывными болтами НБ-2 | ТУ 3449-004-26196302-00 | ШТ | 32 |
| 85 | Наконечник с отрывными болтами НБ-3 | ТУ 3449-004-26196302-00 | ШТ | 22 |
| 86 | Оконцеватель втулочный для провода1,5мм2 | DIN 46273 | УПК | 10 |
| 87 | Оконцеватель втулочный для провода2,5мм2 | DIN 46273 | УПК | 5 |
| 88 | Оконцеватель термоусадочный ОГТ-3 | ТУ ТФ.207.05-2003 | ШТ | 20 |
| 89 | Оконцеватель термоусадочный ОГТ-4 | ТУ ТФ.207.05-2003 | ШТ | 20 |
| 90 | Провод ПВ3 1,5 | ГОСТ 6223-79 | М | 200 |
| 91 | Провод ПВ3 10,0 | ГОСТ 6323-79 | М | 225 |
| 92 | Провод ПВ3 2,5 | ГОСТ 6223-79 | М | 200 |
| 93 | Провод ПВ3 4,0 | ГОСТ 6223-79 | М | 200 |
| 94 | Провод ПВ3 6,0 | ГОСТ 6223-79 | М | 400 |
| 95 | Провод ПКСВ 2х0,5 | ТУ 16.К71-80-90 | М | 1 000 |
| 96 | Силовой кабель ВБбШнгLS-6 3х120 | ГОСТ R 53315-2009 | М | 400 |
| 97 | Соединитель стыковой для провода 1,5мм2 | DIN 46273 | УПК | 6 |
| 98 | Спички термитные в коробке | ТУ-84-07513205-2596 | УПК | 2 |
| 99 | Термопатрон ПАС-150 |  | ШТ | 10 |
| 100 | Термопатрон ПАС-185 |  | ШТ | 10 |
| 101 | Термопатрон ПАС-240 |  | ШТ | 10 |
| 102 | Трубка термоусаж.тонкостенная ТУТ 60/30 | ГОСТ 50827-95 | М | 100 |
| 103 | Хомут нейлоновый черный 7,6х350 |  | УПК | 5 |
| 104 | Хомут с площадкой ХП2 3х150 |  | УПК | 10 |

Срок поставки  -  30.05 2014г.

Окончание приема Оферт: 25 апреля 2014 г

Приглашаем к участию всех заинтересованных поставщиков.

ПДО будет направлено на электронный адрес Контрагента по запросу в свободной форме, направленному в адрес Тендерного комитета.

Контрагентам, ранее не проходившим Предварительную квалификацию, либо проверку на Стоп-критерии необходимо вместе с предложением представить документы в соответствии с требованиями к проверке контрагентов на Стоп-критерии, подробную информацию можно найти на сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» http://yanos.slavneft.ru/index.php?module=tend&mode=read&id=229

Более подробную информацию о проводимой закупке, а также условиях участия можно получить в Тендерном комитете ОАО «Славнефть-ЯНОС» по телефонам (4852) 49-91-44, или по электронной почте tender@yanos.slavneft.ru.