**Приложение № 1**

к Предложению делать Оферты № 190-КС-2016

**Требования к предмету оферты**

Предмет закупки: **выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ на объектах Заказчика в соответствии с КЗП-Т24 (Замена электрооборудования).**

По заданиям на проектирование №№ 3-3151, 1-2956, входящих в состав КЗП-Т24, ЗТП на щиты управления разрабатывать не требуется (см. п.16 вышеуказанных заданий на проектирование).

**КЗП-Т24 размещено по ссылке:**

http://yanos.slavneft.ru/files/tz\_190\_ks\_636016617879765255.7z

**1.Требования к предмету закупки**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Соответствие технического предложения по составу и содержанию требованиям заданий на проектирование | Смета на выполнение работ с указанием всех видов и объемов работ в соответствии с заданием на проектирование и договором, а также применяемых расценок и расчетных коэффициентов (без указания стоимости) | Соответствует / Не соответствует | Полное выполнение предъявляемых заданием требований |
| 2 | Согласие участника закупки с текстом договора и сроками выполнения работ. | Гарантийное письмо о согласии участника закупки с текстом договора и сроками выполнения работ (без указания стоимости) | да/нет | да |

Основные технико-экономические параметры:

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения работ:

Начало всего Комплекса работ - с даты подписания договора. Окончание всего комплекса работ – до 31 декабря 2020 г.

Условия оплаты работ: (согласно статье 2 проекта Договора)

Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки за выполненную работу по договору, либо получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру (ст. 168 Налогового кодекса РФ). Заказчик в течение 90 дней после получения счета-фактуры обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненной работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае нарушения Подрядчиком настоящего Договора оплата производится не раньше оплаты Подрядчиком сумм неустоек/штрафов, предъявленных Подрядчику.

**2. Требования к контрагенту**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Квалификационные требования к участникам закупки | | | |
| 1.1 | Наличие свидетельства СРО о допуске участника закупки к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, соответствующего по видам работ предмету закупки, с правом выполнения работ по организации подготовки проектной документации | Копия действующего свидетельства СРО | да/нет | да |
| 1.2 | Стоимость работ по организации подготовки участником закупки проектной документации (по одному договору), разрешенная СРО. | Копия действующего свидетельства СРО, | руб. с НДС | Стоимость работ по организации подготовки проектной документации (по одному договору разрешенная СРО) должна быть не менее плановой стоимости закупки |
| 1.3 | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества в области выполнения ПИР | Заверенная копия свидетельства СМК ИСО 9001 | да/нет | да |
| 1.4 | Опыт работы по выполнению собственными силами проектных работ по объектам, аналогичным предмету закупки. | Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за последние 3 года, предшествующие году подачи оферты (Приложение №6 к настоящему ПДО) | лет | не менее 3 лет |
| 1.5 | Наличие не менее 10 положительных заключений экспертизы промышленной безопасности рабочей документации по электротехническим проектам (замена электрооборудования РУ, ТП, ГПП), зарегистрированных в Ростехнадзоре. | Копия заключения зарегистрированного в Ростехнадзоре или копия уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр | шт. | не менее 10 шт. |
| 2 | Требования о наличии финансовых ресурсов | | | |
| 2.1 | Объем действующих обязательств контрагента (ПИР) в денежном выражении перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» не превышает разности между двукратным среднегодовым объемом выполненных работ (ПИР) контрагентом за последние 3 года (предшествующие году подачи оферты) и плановой стоимостью закупки. Учитываются действующие обязательства контрагента на дату подачи оферты (в т.ч. по планируемым к заключению договорам) за вычетом принятых Заказчиком работ. | Справка (в свободной форме за подписью руководителя организации и заверенная печатью организации) с информацией:  - объемы действующих обязательств контрагента (ПИР) в денежном выражении перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть»;  - среднегодовой объем выполненных работ (ПИР) за последние 3 года (предшествующие году подачи оферты) | руб. с НДС | \*V1< V2 - V3    V1 - объем действующих в пределах плановых сроков выполнения работ по предмету закупки обязательств контрагента;  V2 - 2х кратный среднегодовой объем работ выполненных за последние 3 года;  V3 – плановая стоимость работ. |
| 2.2 | Среднегодовой оборот участника закупки по выполнению ПИР за последние 3 года (предшествующие году подачи оферты). | 1. Справка о среднегодовом обороте участника закупки по выполнению ПИР за последние 3 года, предшествующие году подачи оферты.   2. Заверенная копия «Отчета о прибылях и убытках» за последние 3 года, предшествующие году подачи оферты. | руб. с НДС | \* Среднегодовой оборот по выполнению ПИР за последние 3 года должен быть не менее плановой стоимости закупки |
| 3 | Требования о наличии трудовых ресурсов | | | |
| 3.1 | Наличие в штате организации не менее 2 специалистов по каждой области аттестации для выполнения работ по предмету закупки, аттестованных в области промышленной безопасности:  - А.1 (Основы промышленной безопасности)  - Б.1.13 (Проектирование объектов нефтеперерабатывающей промышленности)  - Б.8.26 (или 8.18) (Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах). | 1. Справка о наличии кадровых ресурсов с указанием областей аттестации по промышленной безопасности, занимаемых должностей, а также выполняемых разделов проекта (Приложение № 7 к наятоящему ПДО), заверенная отделом кадров организации.  2. Копии протоколов заседания аттестационной комиссии Ростехнадзора и удостоверений, подтверждающих аттестацию в области промышленной безопасности. | чел. | не менее 2 человек по каждой области аттестации |
| 3.2 | Наличие в штате организации не менее 2 профильных специалистов для разработки каждого из разделов проекта, предусмотренного Заданием на проектирование.  Задействовать для выполнения электротехнических частей проекта не менее 6 профильных специалистов. | То же (см. п.3.1) | чел. | не менее 2 человек на каждый раздел документации по электротехническим частям проекта не менее 6 человек |
| 3.3 | Наличие главного специалиста (ГИП, менеджер проекта) для выполнения работ по предмету закупки. | То же (см. п.3.1) | чел./лет | не менее 1 человека с опытом работы по аналогичным проектам не менее 3 лет |
| 3.4 | Наличие обязательства подрядной организации привлекать к работам на территории ОАО "Славнефть-ЯНОС" только работников, являющихся гражданами Российской Федерации  (Посещение ОАО "Славнефть-ЯНОС" иностранными гражданами возможно в исключительных случаях при наличии согласования Заказчика, либо если это предусмотрено Заданием на проектирование). | Гарантийное письмо об обязательстве привлекать к работам на территории ОАО "Славнефть-ЯНОС" только работников, являющихся гражданами Российской Федерации | да/нет | да |
| 3.5 | Возможность внепланового прибытия специалистов подрядчика (субподрядчика) на объект проектирования по письменному запросу Заказчика в течение 2-х суток | Гарантийное письмо о возможности выполнения данных требований с указанием сведений о местах расположения офиса (филиалов) и транспортной доступности за подписью руководителя организации | да/нет | да |
| 3.6 | Готовность выполнить не менее 80% работ собственными силами (в % от стоимости оферты) | Гарантийное письмо о готовности выполнить не менее 80% работ собственными силами (в % от стоимости оферты). | да/нет | да |
| 4 | Готовность разработать рабочую документацию с использованием системы автоматизированного проектирования (САПР) и смет в программном комплексе "Смета-Багира" с учетом выходящих обновлений базы ГЭНС, ФЭР 2001 г. и программного комплекса. | Гарантийное письмо о готовности разработать рабочую документацию с использованием системы автоматизированного проектирования (САПР) и смет в программном комплексе "Смета-Багира" (с указанием перечня имеющегося в наличии программного обеспечения) | да/нет | да |
| 5 | Отсутствие фактов нарушения сроков выполнения работ (более 1 месяца) хотя бы по одному действующему (незавершенному) договору проектирования с ОАО «Славнефть-ЯНОС», возникших по вине Подрядчика, подтвержденное отчетом контрагента о ходе выполнения проектных работ | Письмо об отсутствии фактов нарушения сроков выполнения работ (более 1 месяца) хотя бы по одному действующему (незавершенному) договору проектирования с ОАО «Славнефть-ЯНОС», возникших по вине Подрядчика, подтвержденное отчетом контрагента о ходе выполнения проектных работ | да/нет | да |
| 6 | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации и заверенная печатью организации | Наличие/ Отсутствие | Отсутствие |
| 7 | Отсутствие у потенциального Контрагента неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации ПДО на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» | Справка (в свободной форме) за подписью руководителя организации и заверенная печатью организации | Наличие/ Отсутствие | Отсутствие |

***\*Допускается отклонение от установленного уровня, но не более 5%***

**Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф. Желязков**

**Приложение № 2**

к Предложению делать Оферты № 190-КС-2016

**ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ**

1. Изучив условия предложения делать оферты № 190-КС-2016 от 16.06.16, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор подряда на **выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ на объектах Заказчика в соответствии с КЗП-Т24 (Замена электрооборудования)** на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте **<номер оферты>** от **<дата оферты>** условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО "Славнефть-ЯНОС" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Приложение № 3**

к Предложению делать Оферты № 190-КС-2016

На бланке участника закупки

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет оферты  (указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки): | **Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ на объектах Заказчика в соответствии с КЗП-Т24 (Замена электрооборудования)** |
| Срок выполнения работ | С даты подписания договора по 31 декабря 2020 г., в соответствии с календарным планом (прилагаемым к ПДО № 190-КС-2016) |
| Стоимость работ, рублей без НДС |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Приложение № 5**

к Предложению делать Оферты № 190-КС-2016

**ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Участник закупки:

№ ПДО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Приложение № 6**

к Предложению делать Оферты № 190-КС-2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 3 года\*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| № | Форма собственности, наименование предприятия - заказчика | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  | |
| **Итого за 20\_\_ год** | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  | |
| **Итого за 20\_\_ год** | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  | |
| **Итого за 20\_\_ год** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  | |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  | |  |
|  |  | м.п. |  |  |  |  | |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | |  |  | |  |

\* в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных предмету закупки.

**Приложение № 7**

к Предложению делать Оферты № 190-КС-2016

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о наличии кадровых ресурсов\*** | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, ученая степень | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Наличие о |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты по профилю работы | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Опыт работы на опасных производственных объектах непосредственных руководителей, привлеченных в ходе выполнения договора - \_\_ лет.

Дата заполнения

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

**\* в данной справке перечисляются работники (в том числе Субподрядчика), которые будут непосредственно привлечены участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других проектах.**