**Форма № 1**

к Предложению делать Оферты № 399-КС-2016

**Требования к предмету оферты**

**1.Общие положения.**

Предмет закупки: выполнение **Комплекса работ «Внедрение системы усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУ ТП)" установки АВТ-4 цеха № 1 на ОАО "Славнефть-ЯНОС".**

*Данный предмет закупки выставляется на тендер единым лотом.*

Содержание комплекса работ, вошедших в объем тендера:

1. Разработка техно-рабочего проекта и его экспертиза (ЭПБ) с внесением в реестр Ростехнадзора выполняемого на основании комплексного задания (Приложение №4 к договору);

2. Разработка прикладного математического обеспечения СУУТП;

3. Выполнение монтажных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ по СУУТП, на основании комплексного задания (Приложение №4 к Договору),

4. Предоставление необходимого лицензионного программного и аппаратного обеспечения для реализации СУУТП;

Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем тендера, определены Календарными планами (Приложения № 1,2,3 к договору подряда):

* *разработка техно-рабочего проекта и прикладного программного обеспечения ОАО «Славнефть-ЯНОС»: начало работ – декабрь 2016 г., окончание работ – март 2017 г.;*
* *выполнение монтажных и шеф-монтажных работ по СУУТП ОАО «Славнефть-ЯНОС»*: *начало работ – февраль 2017 г., окончание работ – июнь 2017 г.;*
* *выполнение пусконаладочных работ по СУУТП установки ОАО «Славнефть-ЯНОС»: начало работ – февраль 2017 г., окончание работ – декабрь 2017 г.*

Условия оплаты работ: (согласно статье 2 проекта Договора подряда)

В течение 90 календарных дней после получения счета-фактуры обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненной работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Выдаваемая техническая документация:

Комплексное задание на выполнение работ по внедрению системы усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) установки АВТ-4 цеха№1c приложениями.

Данная документация выдаётся контрагентам в электронном виде.

**2. Основные требования к продукту.**

Комплекс работ по разработке техно-рабочего проекта и прикладного программного обеспечения, выполнению монтажных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ и испытаний **СУУТП** на установке **АВТ-4** должен быть выполнен комплектно в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, а также должен быть разработан на основе новейших достижений техники и технологии.

Подрядчик гарантирует достижение гарантийных показателей, определяющих эффективность внедрения «Системы усовершенствованного управления технологическим процессом (далее - СУУТП) по сравнению с текущими значениями зафиксированными совместным актом перед началом внедрения системы на установке АВТ-4 ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

- Снижение содержание светлых нефтепродуктов в мазуте не менее чем на 0,4%;

- Повышение отбора светлых нефтепродуктов не менее чем на 0,2% ;

- Увеличение выхода целевых продуктов не менее чем на 90% от потенциально возможного;

- Отсутствие увеличения тепловой нагрузки на печи;

**Технические требования к предмету закупки**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **< Разрешительная документация >** |  |  |  |
|  | Наличие декларации или сертификата соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» на предлагаемое оборудование с приложением. Испытания должны быть проведены в аккредитованной испытательной лаборатории. | Заверенная Контрагентом копия/ письма органа по сертификации с подтверждением проведения процедуры сертификации | Да/нет | Да |
|  | Наличие декларации или сертификата соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" на предлагаемое оборудование с приложением. Испытания должны быть проведены в аккредитованной испытательной лаборатории. | Заверенная Контрагентом копия/ письма органа по сертификации с подтверждением проведения процедуры сертификации | Да/нет | Да |
|  | **<Техническая часть>** |  |  |  |
|  | Соответствие технического предложения техническому заданию | Техническое предложение за подписью уполномоченного лица и заверенное печатью участника закупки | Да/нет | Да |
|  | Соответствие требований к системе усовершенствованного управления технологическим процессом установки АВТ-4 в соответствии с приложением №2 | Предоставление запарафированного приложения №2 к КЗ за подписью уполномоченного лица и заверенное печатью участника закупки | Да/нет | Да |
|  | Подтверждение соответствия предлагаемого оборудования и спецификации на него Приложению№1 к комплексному заданию на выполнение работ по внедрению СУУ ТП. | Предоставление запарафированного приложения №1 к КЗ за подписью уполномоченного лица и заверенное печатью участника закупки | Да/нет | Да |
|  | Согласие о выполнении работ по монтажу и наладке КТС СУУ ТП на площадке Заказчика силами Контрагента. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью за подписью уполномоченного лица | Да/нет | Да |
|  | Включение в состав предложения бесплатного регламентного обслуживания системы, в том числе по устранению замечаний Заказчика в течение гарантийного срока эксплуатации. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью уполномоченного лица | Да/нет | Да |
|  | Гарантийный срок на Товар 36 месяцев с даты поставки или 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью уполномоченного лица | Да/нет | Да |
|  | Подтверждение гарантируемых технико- экономических показателей при внедрении СУУ ТП на установке АВТ-4 цеха №1:   * Снижение содержание светлых нефтепродуктов в мазуте не менее чем на 0,4%; * Повышение отбора светлых нефтепродуктов не менее чем на 0,2% ; * Увеличение выхода целевых продуктов не менее чем на 90% от потенциально возможного; * Подтверждение отсутствия увеличения тепловой нагрузки на печи; | Гарантийное предложение в свободной форме на фирменном бланке за подписью уполномоченного лица и заверенное печатью участника закупки. (данное предложение подлежит включению в состав договора) | Да/нет  Да/нет  Да/нет  Да/нет | Да |

ТП – техническое предложение;

КТС – комплекс технических средств;

Приложение№1 к КЗ - Требования к системе усовершенствованного управления технологическим процессом установки АВТ-4.

Приложение№1 к КЗ - Требования к составу технического предложения

**Требования к контрагенту.**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **< Разрешительная документация >** | |  |  |
|  | Наличие обученного и аттестованного персонала. Ответственные лица должны быть обучены, аттестованы в области промышленной безопасности и иметь удостоверение Б1.17. | Справка о наличии кадровых ресурсов с приложением копий протоколов проверки знаний по промышленной безопасности, руководителей и специалистов за подписью уполномоченного лица | чел. | 2 и более |
|  | **<Подготовка технического предложения>** | |  |  |
|  | Согласие Контрагента (Производителя) с возможностью корректировки ТП по замечаниям Заказчика не более двух раз. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента (Производителя) или официального представителя в РФ. | Да/нет | Да |
|  | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке за подписью уполномоченного лица и заверенное печатью участника закупки, подтверждающее отсутствие судебных разбирательств. | Да/нет | Да |
|  | **<Поставка и гарантийное обслуживание>** | |  |  |
|  | Предоставление сведений об авторизации на поставку, техническое сопровождение продукции на территории РФ | Сертификат (письмо), адресованный Контрагенту и выданный Производителем или официальным представителем Производителя в РФ. | Да/нет | Да |
|  | Подтверждение Контрагентом (Производителем) включения в состав предложения бесплатного обслуживания системы в том числе по устранение замечаний Заказчика сроком не менее 12 месяцев | Письмо в свободной форме на фирменном бланке за подписью уполномоченного лица и заверенное печатью участника закупки | Да/нет | Да |
|  | Подтверждение Контрагентом (Производителем) передачу всех прав доступа для обслуживания, наладки и корректировки модели СУУ ТП силами Заказчика по истечении срока гарантийного обслуживания. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке за подписью уполномоченного лица и заверенное печатью участника закупки | Да/нет | Да |
|  | **<Квалификационно-технические требования>** | |  |  |
|  | Наличие у Контрагента опыта выполнения работ по прямым договорам по внедрению не менее 3-х СУУ ТП на объектах нефтепереработки, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть» за последние 5 лет. | Справка о выполнении аналогичных предмету отбора работ за последние 5 лет (Форма № 6 к настоящему ПДО) | Лет | 5 лет и более |
|  | Свидетельство об обучении персонала – ( не менее 3 человек) Контрагента в области СУУТП (или иной документ о прохождении обучения в этой области) в специализированных центрах обучения компании производителя поставляемого продукта. | Справка о наличии кадровых ресурсов заверенная отделом кадров за подписью уполномоченного лица и заверенное печатью участника закупки (Форма № 7 к настоящему ПДО), с приложением копий свидетельств (сертификатов и т.д.) | 3 человека | 3 человека и более |
|  | **< Условия выполнения поставки товаров >** |  |  |  |
|  | Согласие с условиями и формой договора | Гарантийное письмо о согласии с договором | Да/нет | Да |

ТП – техническое предложение;

ПБ – промышленная безопасность;

СИЗ – средства индивидуальной защиты

**Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф. Желязков**

**Форма № 2**

к Предложению делать Оферты № 399-КС-2016

**ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ**

1. Изучив условия предложения делать оферты № 399-КС-2016 от 31.10.16, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор подряда на **выполнение комплекса работ «Внедрение системы усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУ ТП)" установки АВТ-4 цеха № 1 на ОАО "Славнефть-ЯНОС"** на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма № 3**

к Предложению делать Оферты № 399-КС-2016

На бланке участника закупки

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет оферты  (указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки): | **Выполнение комплекса работ «Внедрение системы усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУ ТП)" установки АВТ-4 цеха № 1 на ОАО "Славнефть-ЯНОС"** |
| Срок выполнения работ | * *разработка техно-рабочего проекта и прикладного программного обеспечения ОАО «Славнефть-ЯНОС»: начало работ – декабрь 2016 г., окончание работ – март 2017 г.;* * *выполнение монтажных и шеф-монтажных работ по СУУТП ОАО «Славнефть-ЯНОС»*: *начало работ – февраль 2017 г., окончание работ – июнь 2017 г.;* * *выполнение пусконаладочных работ по СУУТП установки ОАО «Славнефть-ЯНОС»: начало работ – февраль 2017 г., окончание работ – декабрь 2017 г.* |
| Стоимость работ, рублей без НДС |  |
| **Детализированное предложение представлено в Предложении твердой договорной цены (Приложение №1 к проекту договора) и Регламенте определения стоимости работ на весь период их выполнения (Приложение № 2 к проекту договора)** | |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Условия опциона |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма № 5**

к Предложению делать Оферты № 399-КС-2016

**ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Участник закупки:

№ ПДО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма № 6**

к Предложению делать Оферты № 399-КС-2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 5 лет\*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| № | Форма собственности, наименование предприятия - заказчика | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  | |
| **Итого за 20\_\_ год** | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  | |
| **Итого за 20\_\_ год** | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  | |
| **Итого за 20\_\_ год** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  | |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  | |  |
|  |  | м.п. |  |  |  |  | |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | |  |  | |  |

\* в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных предмету закупки.

**Форма № 7**

к Предложению делать Оферты № 399-КС-2016

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о наличии кадровых ресурсов\*** | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, ученая степень | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Наличие обучения, аттестации (в том числе в области охраны труда и Пром. Безопасности) (№ св - ва, дата выдачи) |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты по профилю работы | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Опыт работы на опасных производственных объектах непосредственных руководителей, привлеченных в ходе выполнения договора - \_\_ лет.

Дата заполнения

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

**\* в данной справке перечисляются работники (в том числе Субподрядчика), которые будут непосредственно привлечены участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других проектах.**