|  |  | Изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В4 – трубопровод оборотной прямой воды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ | 31с41нж |  |  | ШТ. | 2 | 45,0 |  |
|  |  | DN 100; PN 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ | Е2 |  | HAWLE | ШТ. | 3 | 205,0 |  |
|  |  | DN 350; PN 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТРУБА 108Х4 ГОСТ 10704-91 |  | 13 8300 |  | М | 10,0 | 8,38 |  |
|  |  | В-20 ГОСТ 10705-80* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТРУБА 325Х8 ГОСТ 10704-91 |  | 13 8300 |  | М | 3,0 | 62,54 |  |
|  |  | В-20 ГОСТ 10705-80* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТРУБА 530Х10 ГОСТ 10704-91 |  | 13 8300 |  | М | 160,0 | 128,24 |  |
|  |  | В-20 ГОСТ 10705-80* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТВОД 90-108х3,5 | ГОСТ 17375-2001* |  |  | ШТ. | 4 | 0,6 |  |
|  |  | ОТВОД 90-530х10 | ГОСТ 17375-2001* |  |  | ШТ. | 5 | 153,0 |  |
|  |  | ТРОЙНИК ТСН 530(10)*325(8)-1,6-0,6-У | ТУ 102-488-95 |  |  | ШТ. | 3 | 72,0 |  |
|  |  | ШТУЦЕР ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЙ Ду100 | ТС-592-110 серия 5.903-13 |  |  | ШТ. | 1 | 1,10 |  |
|  |  | ЗАГЛУШКА 530х10 | ГОСТ 17379-2001* |  |  | ШТ. | 1 | 25,0 |  |
|  |  | ФЛАНЕЦ 1-100-16 ст.20 | ГОСТ 12820-80* |  |  | ШТ. | 4 |  |  |
|  |  | ФЛАНЕЦ 1-350-16 ст.20 | ГОСТ 12820-80* | 37 9941 4150 00 |  | ШТ. | 3 | 22,88 |  |
|  |  | ФЛАНЕЦ 1-350-16 ст.20 глухой | ГОСТ 12820-80* |  |  | ШТ. | 3 |  |  |
|  |  | ОПОРА 530-КХ-А12-ВСт3пс- ХЛ1 | ОСТ 36-146-88 |  |  | КОМПЛ. | 20 | 43,9 |  |
|  |  | ЛЮК Л (А15)-В.1-60 | ГОСТ 3634-99 |  |  | КОМПЛ. | 14 | 60,00 |  |
|  |  | В5 – трубопровод оборотной обратной воды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ | 31с41нж |  |  | ШТ. | 2 | 45,0 |  |
|  |  | DN 100; PN 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ | Е2 |  | HAWLE | ШТ. | 3 | 205,0 |  |
|  |  | DN 350; PN 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТРУБА 108Х4 ГОСТ 10704-91 |  | 13 8300 |  | М | 10,0 | 8,38 |  |
|  |  | В-20 ГОСТ 10705-80* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТРУБА 325Х8 ГОСТ 10704-91 |  | 13 8300 |  | М | 25,0 | 62,54 |  |
|  |  | В-20 ГОСТ 10705-80* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТРУБА 530Х10 ГОСТ 10704-91 |  | 13 8300 |  | М | 190,0 | 128,24 |  |
|  |  | В-20 ГОСТ 10705-80* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТВОД 90-108х3,5 | ГОСТ 17375-2001* |  |  | ШТ. | 4 | 0,6 |  |
|  |  | ОТВОД 30-530х10 | ГОСТ 17375-2001* |  |  | ШТ. | 2 |  |  |
|  |  | ОТВОД 90-530х10 | ГОСТ 17375-2001* |  |  | ШТ. | 7 | 153,0 |  |
|  |  | ТРОЙНИК ТСН 530(10)*325(8)-1,6-0,6-У | ТУ 102-488-95 |  |  | ШТ. | 3 | 72,0 |  |
|  |  | ЗАГЛУШКА 530х10 | ГОСТ 17379-2001* |  |  | ШТ. | 1 | 25,0 |  |
|  |  | ФЛАНЕЦ 1-100-16 ст.20 | ГОСТ 12820-80* |  |  | ШТ. | 4 |  |  |
|  |  | ФЛАНЕЦ 1-350-16 ст.20 | ГОСТ 12820-80* | 37 9941 4150 00 |  | ШТ. | 3 | 22,88 |  |
|  |  | ФЛАНЕЦ 1-350-16 ст.20 глухой | ГОСТ 12820-80* |  |  | ШТ. | 3 |  |  |
|  |  | ОПОРА 530-КХ-А12-ВСт3пс- ХЛ1 | ОСТ 36-146-88 |  |  | КОМПЛ. | 22 | 43,9 |  |
|  |  | ЛЮК Л (А15)-В.1-60 | ГОСТ 3634-99 |  |  | КОМПЛ. | 4 | 60,00 |  |
|  |  | ЛЮК Т (С250)-Д.1-60 | ГОСТ 3634-99 |  |  | КОМПЛ. | 6 | 120,00 |  |
|  |  | К3 – производственно-дождевая канализация |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТРУБА БНТ-200-3950 | ГОСТ 31416-2009 |  |  | ШТ. | 18 | 71,10 |  |
|  |  | МУФТА БНМ-200-150 | ГОСТ 31416-2009 |  |  | ШТ. | 18 | 5,1 |  |
|  |  | ПОЛОСА 9Х30-В ГОСТ 103 -76* |  | 0971000000 |  | М | 5,0 | 2,12 |  |
|  |  | Ст3сп-1 ГОСТ 535 -88* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛИСТ 5 ГОСТ 19903-74* |  | 09710000000 |  | М2 | 2,50 | 39,20 |  |
|  |  | Вст3кп2 ГОСТ 14637-89* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПОЛОСА 5Х50-В ГОСТ 103 -76* |  | 0971000000 |  | М | 3,0 | 1,96 |  |
|  |  | Ст3сп-1 ГОСТ 535 -88* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛЮК Т (С250)-Д.1-60 | ГОСТ 3634-99 |  |  | КОМПЛ. | 4 | 120,00 |  |
|  |  | ЛЮК Л (А15)-Д.1-60 | ГОСТ 3634-99 |  |  | КОМПЛ. | 1 | 60,00 |  |