|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Первый заместитель директора |
|  | по капитальному строительству |
|  | _______________ А.С. Кесарев |

«____» ____________ _______ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Предмет закупки: Котельное оборудование (котлы, пароперегреватели и пр.)

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | <Техническая часть> |  |  |  |
| 1. | Соответствие предлагаемого Товара заказной документации проекта №______: ЗТП и ОЛ со штампом Заказчика «В производство» | Комплект заказной документации, заполненный ОЛ и ЗТП заверенный подписью и штампом поставщика (завода-изготовителя) | Да/нет | Предоставление заполненного и запарафированного комплекта заказной документации (ЗТП и ОЛ,) в составе ПДО, |
| 2. | Предоставление Контрагентом (Производителем) документации на русском языке (в электронном виде): листы технических данных, чертежи, с габаритными размерами, массой и мат. исполнением деталей и узлов | Комплект документации (техническое предложение) | Да/нет | Предоставление комплекта документации в составе ПДО |
| 3. | Соответствие комплектующих, поставляемых с Товаром (приборы КИП) Требованиям к предмету закупки на КИП (приложение Б) | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя, подтверждающее требования Решений | Да/нет | Предоставление в составе ПДО |
| 4. | Соответствие комплектующих, поставляемых с Товаром (вентиля, задвижки) Техническим решениям по поставке запорной арматуры для потребностей ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС» утв. от 26.12.2013г | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя, подтверждающее требования Решений | Да/нет | Предоставление в составе ПДО |
| 5. | Соответствие габаритных размеров Товара ограничениям, указанным в заказной документации | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 6. | Наличие подтверждения соответствия комплектности поставки Товара (по номенклатуре, качеству, количеству) ПДО и заказной документацией проекта | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 7. | Предоставление Контрагентом (Производителем) для предохранительных клапанов произведенных в РФ, коэффициента расхода (для газообразных сред не менее 0,8; для жидких сред не менее 0,5) | Комплект чертежей предохранительных клапанов с указанием коэффициента | Да/нет | Предоставление в составе ПДО |
| 8. | Для предохранительных клапанов произведенных за пределами РФ, предоставление Контрагентом (Производителем) расчета пропускной способности клапанов | Расчет пропускной способности предохранительного клапанов | Да/нет | Предоставление в составе ПДО |
|  | < Условия поставки > |  |  |  |
| 9. | Наличие подтверждения, что Контрагент (Производитель) обязуется поставить Товар, изготовленный не ранее 6 месяцев от даты заключения договора, и не бывший в эксплуатации | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Предоставление в составе ПДО |
| 10. | Подтверждение Контрагентом (Производителем) Гарантийного срока на Товар 36 месяцев от даты поставки или 24 месяца с даты пуска в эксплуатацию | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Предоставление в составе ПДО |
|  | < Разрешительная и техническая документация > |  |  |  |
| 11. | Наличие всей необходимой разрешительной документации по предмету закупки в соответствии с ТР ТС | Декларации, сертификаты соответствия, обоснования безопасности (копии) | Да/нет | Предоставление в составе ПДО |
| 12. | Подтверждение Контрагентом (Производителем) предоставления сертификатов, инструкций по монтажу и эксплуатации, а также паспортов на Товар, совместно с поставкой, на русском языке | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Предоставление в составе ПДО |

Примечание: В случае невыполнения вышеуказанных требований, ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право принять либо отклонить оферту Участника

Инициатор закупки

|  |  |  |  |  |  | « » г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |