## Лист1
Для_ОПО_ГТС | Форма для опасных объектов - гидротехнических сооружений
| Владелец / Страхователь | [5 empty] | ФИО уполномоченного лица страхователя |  | указать ФИО подписанта страхователя
| ОПО: | Гидротехнические сооружения ОАО "Славнефть-ЯНОС" Шламонакопители №1,2,3. Илонакопитель №4.
| Рег.№ | 4-13-76-С-4-14-14-0318
| Вид ОПО | Гидротехническое сооружение
| Дата заполнения сведений | 2015-08-20
|  | Наименование | Значение для расчета | Значение по-умочанию | Значение | Тип значения |  | выбрать из списка | Уровень безопасности | перевод КУБ в баллы | с учетом весового коэффициента
СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА
ГодВводаГТС_ВЭксплуатацию | 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] | 1961 | 1950 | 1961 | год | А1 |  | низкий | 1 | 3.2 | 65 |  | Имеется в полном объеме согласно проекта
УкомплектованностьГТСКонтрольнойИзмерительнойАппаратурой | 1.2. | Укомплектованность ГТС контрольной измерительной аппаратурой (КИА) | Имеется в полном объеме согласно проекта | КИА отсутствует | Имеется в полном объеме согласно проекта | выбор из списка | Б1 |  | высокий | 4 |  | 1 |  | Имеется не менее 75% работоспособной КИА от необходимой согласно проекта
|  | Мониторинг ГТС | [11 empty] | Имеется менее 75% работоспособной КИА от необходимой согласно проекта
НаличиеСистемыМониторингаСостоянияГТС | 1.3. | Наличие системы мониторинга состояния ГТС | Имеется система мониторинга состояния ГТС, не зафиксировано развитие процессов снижения прочности и устойчивости элементов ГТС и их оснований | Система мониторинга состояния ГТС отсутствует | Имеется система мониторинга состояния ГТС, не зафиксировано развитие процессов снижения прочности и устойчивости элементов ГТС и их оснований | выбор из списка | [5 empty] | 2 |  | КИА отсутствует
Предписания
| 1.4. | Выполнение предписаний Ростехнадзора и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в области безопасности ГТС за последний год [п. Акта преддекларационного обследования] |  |  |  |  | В1 |  | средний | 3
КоличествоПредписанийРостехнадзораВОбластиБезопасностиГТС_общее | 1.4.1. | Количество предписаний Ростехнадзора в области безопасности ГТС (общее) | 1 | 10 | 1 | число | [5 empty] | 1 |  | Имеется система мониторинга состояния ГТС, зафиксировано развитие процессов снижения прочности и устойчивости элементов ГТС и их оснований
КолНевыпПредписанийГосОрганаПоБезопасностьюГТС | 1.4.2. | Количество невыполненных предписаний органа государственной исполнительной власти, осуществляющего надзор за безопасностью ГТС | 0 | 10 | 0 | число | [5 empty] | 0 |  | Имеется система мониторинга состояния ГТС, не зафиксировано развитие процессов снижения прочности и устойчивости элементов ГТС и их оснований
| 1.5. | Наличие разрешения на эксплуатацию ГТС, необходимого для ведения производственной деятельности (заполняется собственником ГТС) |  |  |  |  | Г1 |  | высокий | 4 |  |  |  | Система мониторинга состояния ГТС отсутствует
РазрешенеиНаЭксплуатациюГТС | 1.5.1. | Разрешение на эксплуатацию ГТС имеется | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1
НаличиеУтвержденныхКритериевБезопасностиГТС | 1.6. | Наличие утвержденных критериев безопасности ГТС [п. Акта преддекларационного обследования] | Критерии безопасности разработаны и утверждены, значения критериев безопасности не превышают предельно допустимых для работоспособного состояния сооружений и оснований | Критерии безопасности отсутствуют | Критерии безопасности разработаны и утверждены, значения критериев безопасности не превышают предельно допустимых для работоспособного состояния сооружений и оснований | выбор из списка
|  | Проф. подготовка | [9 empty] | 1 |  | Критерии безопасности разработаны и утверждены, значения критериев безопасности не превышают предельно допустимых для работоспособного состояния сооружений и оснований
| 1.7. | Сведения о профессиональной подготовке персонала [п. Акта преддекларационного обследования] |  |  |  |  | Д1 |  | высокий | 4 |  |  |  | Критерии безопасности разработаны и утверждены, установлены превышения предельно допустимых значений критериев безопасности для работоспособного состояния
ПланПрофессиональнойПодготовкиПерсонала | 1.7.1. | План профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1 |  | Критерии безопасности разработаны и утверждены, установлены превышения предельно допустимых значений критериев безопасности, характеризующих переход от частично неработоспособного к неработоспособному состоянию сооружений и оснований
ПерсоналАттестованНаПравоВеденияРаботНаГТС | 1.7.2. | Персонал аттестован на право ведения работ на ГТС | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1 |  | Критерии безопасности отсутствуют
ОпределенПорядокДопускаПерсоналаКСамостоятельнойРаботеПоЭксплуатацииГТС | 1.7.3. | Определен порядок допуска персонала к самостоятельной работе по эксплуатации ГТС | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА
| 2.1. | Наличие пожароопасных объектов на ГТС | [6 empty] | высокий | 4 | 4
НаличиеПожароопасныхОбъектовНаГТС | 2.1.1. | Имеются пожароопасные объекты на ГТС | да | да | да | да, нет | [5 empty] | 1
| 2.2. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности (заполняется при отметке п. 2.1.1) |  |  |  |  | А2
ОборудованиеПожароопасныхОбъектовГТССистемамиАвтоматическойПожарнойСигнализации | 2.2.1. | Оборудование пожароопасных объектов ГТС системами автоматической пожарной сигнализации | не требуется | нет | не требуется | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1
ОборудованиеПожароопасныхОбъектовГТСРучнымиУстановкамиПожаротушения | 2.2.2. | Оборудование пожароопасных объектов ГТС ручными установками пожаротушения | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1
ОборудованиеПожароопасныхОбъектовГТСАвтоматическимиУстановкамиПожаротушения | 2.2.3. | Оборудование пожароопасных объектов ГТС автоматическими установками пожаротушения | не требуется | нет | не требуется | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1
| 2.3. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности) за последний год (заполняется при отметке п. 2.1.1) |  |  |  |  | Б2 |  | высокий | 4
КолПредписанийМЧСРоссииВОбластиПожарнойБезопасности_общее | 2.3.1. | Количество предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности) (общее) | 0 | 10 | 0 | число | [5 empty] | 0
КолПредписанийМЧСРоссииВОбластиПожарнойБезопасности_невыполненных | 2.3.2. | Количество предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности) (невыполненных) | 0 | 10 | 0 | число | [5 empty] | 0
| 2.4. | Сведения о соответствии условий эксплуатации объекта требованиям норм и правил (заполняется при отметке п. 2.1.1) |  |  |  |  | B2 |  | высокий | 4
НаличиеОтступленийОтТребованийПожарнойБезопасности | 2.4.1. | Наличие отступлений от требований пожарной безопасности | нет | есть | нет | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
| 2.5. | Наличие документации по пожарной безопасности (заполняется при отметке п. 2.1.1) | [9 empty] | 4 | сумма
ДекларацияПожарнойБезопасности | 2.5.1. | Декларация пожарной безопасности | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ПланПожаротушения | 2.5.2. | План пожаротушения | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ПланЭвакуацииПриПожаре | 2.5.3. | План эвакуации при пожаре | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ИнструкцияПоПожарнойБезопасности | 2.5.4. | Инструкция по пожарной безопасности | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ГТС - ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ГТС - ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ
| 3.1. | Резервирование систем обеспечения опасного объекта |  |  |  |  | A3 |  | высокий | 4 | 3.3333
РезервныеИсточникиЭлектроснабжения | 3.1.1. | Резервные источники электроснабжения | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
РезервныеСистемыСвязи | 3.1.2. | Резервные системы связи | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
| 3.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области безопасности ГТС) за последний год |  |  |  |  | Б3 |  | высокий | 4
КолПредписанийМЧСРоссииВОбластиБезопасностиГТС_общее | 3.2.1. | Количество предписаний МЧС России (в области безопасности ГТС) (общее) | 0 | 10 | 0 | число | [5 empty] | 0
КолПредписанийМЧСРоссииВОбластиБезопасностиГТС_невыполненных | 3.2.2. | Количество предписаний МЧС России (в области безопасности ГТС) (невыполненных) | 0 | 10 | 0 | число | [5 empty] | 0
| 3.3. | Сведения о соответствии условий эксплуатации ГТС – опасного объекта требованиям норм и правил |  |  |  |  | B3 |  | минимально приемлемый | 2
НаличиеОтступленийОтТребованийГО_ЧС | 3.3.1. | Наличие отступлений от требований ГО ЧС | нет | есть | нет | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
| 3.4. | Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | [9 empty] | 7 | сумма
ПаспортБезопасностиОпасногоОбъекта | 3.4.1. | Паспорт безопасности опасного объекта | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ПланЛиквидацииАварийныхРазливовНефтиИНефтепродуктов | 3.4.2. | План ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ПланМероприятийПоПредупреждениюИЛиквидацииЧСПриродногоИТехногенногоХарактера | 3.4.3. | План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ПоложениеПоОрганизацииПрогнозированияТехногенныхЧрезвычайныхСитуацийНаОпасномОбъекте | 3.4.4. | Положение по организации прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций на опасном объекте | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ПланПодготовкиРуководящегоСоставаИСециалистовПоЧС | 3.4.5. | План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ПланГражданскойОбороны | 3.4.6. | План гражданской обороны | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ПоложениеОбОрганеУправленияПоДеламГОиЧС | 3.4.7. | Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ПоследнийСрокОценкиГотовностиОпасногоОбъекта | 3.5. | Последний срок оценки готовности опасного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности сил и средств по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 2015 | 1500 | 2015 | год (либо дата) | [5 empty] | 2015 | 11
| 3.6. | Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий | [9 empty] | 2
ФинансовыеРесурсы | 3.6.1. | Финансовые ресурсы | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
МатериальныеРесурсы | 3.6.2. | Материальные ресурсы | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
| 3.7. | Сведения о профессиональной и противоаварийной подготовке персонала |  |  |  |  | Г3 |  | высокий | 4 |  | 4 | сумма
СистемаПротивоаварийнойПодготовки | 3.7.1. | Система противоаварийной подготовки | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ПроверкаЗнанийИТренировкиПерсоналаВСоответствииСПланамиЛиквидацииАварий | 3.7.2. | Проверка знаний и тренировки персонала в соответствии с планами ликвидации аварий | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ТренировкиПоВзаимодействиюПерсоналаСоСлужбами | 3.7.3. | Тренировки по взаимодействию персонала с ВГСО, пожарными, медицинскими службами и т. п. | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
НаличиеСпециальныхСтендовТренажеровДляТренировокПоПланамЛиквидацииАварий | 3.7.4. | Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
| 3.8. | Силы и средства ликвидации аварии, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС | [9 empty] | 5 | сумма
ПожарныеПодразделения | 3.8.1. | Пожарные подразделения | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ГазоспасательныеПодразделения | 3.8.2. | Газоспасательные подразделения | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
МедицинскаяСлужба | 3.8.3. | Медицинская служба | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
НевоенизированныеФормирования | 3.8.4. | Невоенизированные формирования | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
АварийноВосстановительныеПодразделения | 3.8.5. | Аварийно-восстановительные подразделения | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
| 3.9. | Порядок действия сил и использования средств организации, эксплуатирующей опасный объект, а также их взаимодействия с другими организациями по предупре-ждению, локализации и ликвидации аварий | [9 empty] | 2 | сумма
ПорядокДействияСилИИспользованияСредствОрганизацииПоПредупреждениюЛокализацииИЛиквидацииАварий | 3.9.1. | Порядок действия сил и использования средств организации по предупреждению, локализации и ликвидации аварий | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ПорядокВзаимодействияСилИСредствОрганизацииСДругимиОрганизациямиПоПредупреждениюЛокализацииЛиквидацииАварий | 3.9.2. | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
| 3.10. | Технические системы оповещения |  |  |  |  | Д3 |  | высокий | 4 |  | 5
ОповещениеПерсоналаОбъекта | 3.10.1. | Оповещение персонала объекта | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ОповещениеСоседнихОрганизаций | 3.10.2. | Оповещение соседних организаций | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ОповещениеНаселения | 3.10.3. | Оповещение населения | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ОповещениеМЧСРоссииРостехнадзораМВДРоссииФСБРоссии | 3.10.4. | Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, МВД России, ФСБ России | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
НаличиеЛокальнойСистемыОповещения | 3.10.5. | Наличие локальной системы оповещения | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
СведенияОНеобходимыхДействияхНаселенияПриВозникновенииАварий | 3.11. | Сведения о необходимых действиях населения при возникновении аварий | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
| 3.12. | Документация по антитеррористическим мероприятиям |  |  |  |  | Е3 |  | минимально приемлемый | 2 |  | 2
ПаспортАнтитеррористическойЗащищенности | 3.12.1. | Паспорт антитеррористической защищенности | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ПланВзаимодействияСГосСлужбамиВСлучаеНесанкционированногоВмешательстваВДеятельностьОбъектаИлиПриУгрозеТеррористическогоАкта | 3.12.2. | План взаимодействия с антитеррористическими подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае несанкционированного вмешательства в деятельность объекта или при угрозе террористического акта | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
| 3.13. | Меры по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность на объекте, а также по противодействию возможным террористическим актам
НаличиеИнженерныхЗаграждений | 3.13.1. | Наличие инженерных заграждений (забор, колючая проволока) | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
НаличиеНевооруженнойОхраны | 3.13.2. | Наличие невооруженной охраны | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1 | 3 | сумма
НаличиеВооруженнойОхраны | 3.13.3. | Наличие вооруженной охраны | нет | нет | нет | «есть», «нет» | [5 empty] | 0 | 2
НаличиеКараульныхСобак | 3.13.4. | Наличие караульных собак | нет | нет | нет | «есть», «нет» | [5 empty] | 0 | 0
НаличиеАвтоматизированныхСистемКонтроляИУправленияДоступом | 3.13.5. | Наличие автоматизированных систем контроля и управления доступом | нет | нет | нет | «есть», «нет» | [5 empty] | 0
НаличиеТехническихСистемОбнаруженияНесанкционированногоПроникновенияНаТерриторию | 3.13.6. | Наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на территорию | нет | нет | нет | «есть», «нет» | [5 empty] | 0
НаличиеКнопкиТревожнойСигнализации | 3.13.7. | Наличие кнопки тревожной сигнализации | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1 |  | сумма 1-2-7
[11 empty] | 3.5111 |  |  | сумма 1-3-7
| Источники информации [А] – акт предлицензионной проверки предприятия территориальным органом Ростехнадзора [Б] – бухгалтерия [К] – отдел кадров [О] – служба охраны [ПБ] – служба промышленной безопасности / технадзор [ПС] – служба пожарной безопасности / технадзор [Р] – руководитель объекта [Т] – технический отдел / главный инженер [ТР] – технический руководитель объекта [ЧС] – служба ГО ЧС [Ю] – юридический отдел Примечания: 1. Подразделения [ПБ], [ПС], [ЧС] могут быть объединены в одну структуру. 2. В случае отсутствия на объекте отдельных подразделений информацию предоставляет [ТР] или [Р]. | [12 empty] | сумма 4-5-6
Страхователь
0
Руководитель
|  | указать ФИО подписанта страхователя |  |  | ___________
М.П.
Расчет понижающего коэффициента уровня безопасности опасного объекта - гидротехнического сооружения
| Владелец | 0
| ОПО: | Гидротехнические сооружения ОАО "Славнефть-ЯНОС" Шламонакопители №1,2,3. Илонакопитель №4.
| Рег.№ | 4-13-76-С-4-14-14-0318
| Вид ОПО | Гидротехническое сооружение
4.4. Заполняется следующая таблица*
| Код | Количество баллов
1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА
| А1 | 1
| Б1 | 4
| В1 | 3
| Г1 | 4
| Д1 | 4
| А2 | 4
| Б2 | 4
| В2 | 4
| А3 | 4
| Б3 | 4
| В3 | 2
| Г3 | 4
| Д3 | 4
| Е3 | 2
4.5. Определяется численное значение уровня безопасности опасного объекта (количество баллов) по следующей формуле.
S = ( (А1 + Б1 + В1 + Г1 + Д1) / 5 + (А2 + Б2 + В2) / 3 + (А3 + Б3 + В3 + Г3 + Д3 + Е3) / 6 ) / 3
|  | S= |  |  | 3.5111
Численное значение уровня безопасности опасного объекта и их перевод в лингвистические переменные
|  | S (количество баллов) |  |  | Уровень безопасности опасного объекта | Коэф-т уровня безопасности
|  | S < 1.50 |  |  | низкий | 1
|  | 1.50 < = S < 2.50 |  |  | минимально приемлемый | 0.95
|  | 2.50 < = S < 3.50 |  |  | средний | 0.85
|  | 3.50 < = S < = 4.00 |  |  | высокий | 0.7
|  | Общая качественная характеристика уровня безопасности | высокий
|  | Коэффициент уровня безопасности | 0.7

## Лист2 (hidden)
Уровень безопасности
низкий | 1
минимально приемлемый | 2
средний | 3
высокий | 4
А1. Оборудование опасного объекта
|  | Условие | Уровень безопасности
|  | если число в 1.1. <= 1960 и число в 1.2. > 70 | низкий | 1
|  | если число в 1.1. > 1960 или число в 1.2. < 70 | минимально приемлемый | 2
|  | если число в 1.1. > 1980 или число в 1.2. < 50 | средний | 3
|  | если число в 1.1. > 1990 или число в 1.2. < 20 | высокий | 4
В1. Выполнение предписаний Ростехнадзора
|  | Условие | Уровень безопасности
|  | если число в п. 1.3.2> =10 | низкий | 1
|  | если число в п. 1.3.2 <10 | минимально приемлемый | 2
|  | если число в п. 1.3.1 > 0, число в п. 1.3.2 = 0 | средний | 3
|  | если числа в п. 1.3.1, 1.3.2 отсутствуют | высокий | 4
Г1. Соблюдение требований в области промышленной безопасности
|  | Условие | Уровень безопасности
|  | если в п. 1.4.1 стоит отметка «нет» если в п. 1.5.1. указано «нет» если в п. 1.6. отмечено «нет» | низкий | 1
|  | если в п. 1.4.1 стоит отметка «да», в п. 1.4.2 указано число меньше или равно 50если в п. 1.5.1. указано «есть» если в п. 1.6.1 отмечено «есть» | минимально приемлемый | 2
|  | если в п. 1.4.1 стоит отметка «да», в п. 1.4.2 указано число больше 50 или меньше или равно 75 если в п. 1.5.1. указано «есть» если в п. 1.6 «есть» указано в 2-х пунктах | средний | 3
|  | если в п. 1.4.1 стоит отметка «да», в п. 1.4.2 указано число больше 75 если в п. 1.5.1. указано «есть» если в п. 1.6 «есть» указано в 2-х пунктах | высокий | 4
Д1. Профессиональная подготовка персонала
|  | Условие | Уровень безопасности
|  | если в п. 1.7 везде отмечено «нет» | низкий | 1
|  | если «есть» отмечен п. 1.7.4 и любой другой пункт | минимально приемлемый | 2
|  | если «есть» отмечен п. 1.7.4 и 2 любых других пункта | средний | 3
|  | если в п. 1.7 отмечено «есть» 4 раза | высокий | 4
Есть_Нет
есть
нет
Да_Нет
да
нет
ОПО, на которых хранятся, получаются и используются взрывчатые вещества
ОПО нефтегазодобывающего комплекса
ОПО магистрального трубопроводного транспорта | Вид_ОПО
ОПО химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
ОПО газоснабжения
ОПО хранения, переработки и использования растительного сырья
есть
нет | Есть_Нет_НеТребуется
не требуется