## Выбор метода расчета (hidden)
Тип объекта: | ГТС
ОПО
АЗС
ГТС

## Лист 1
Для_ОПО_типов_3_1_и_3_2_с_приоритетным_признаком_опасности_2_1 | Форма для опасных производственных объектов типов 3.1 и 3.2 с приоритетным признаком опасности 2.1
| Владелец / Страхователь | [5 empty] | ФИО уполномоченного лица страхователя |  | указать ФИО подписанта Страхователя
| ОПО: | Площадка воздухоразделительной установки (Цех №17)
| Рег.№ | А18-00055-0011
| Вид ОПО | ОПО химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
|  | Наименование | Значение для расчета | Значение по-умочанию | Значение | Возможные значения |  | выбрать из списка | Уровень безопасности | перевод КУБ в баллы | ОПО химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА
ГодВводаОбъектаВЭксплуатацию | 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] | 2012 | 1940 | 2012 | год | А1 |  | средний | 3 | 0.6 | 14
ИзносПроизводственныхФондов | 1.2. | Износ производственных фондов [Б] | 39 | 80 | 39 | число (в %) | [5 empty] | 39
| 1.3. | Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] |  |  |  |  | Б1 |  | высокий | 4 | 0.56
| 1.3.1. | Технические решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ
ТехРешНаПредотвращениеРазгерметизацииОборудованияИТрубопроводов | 1.3.1.1. | Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации оборудования и трубопроводов | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1
ТехРешПоГерметизацииОборудования | 1.3.1.2. | Технические решения по герметизации оборудования и его узлов | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1
| 1.3.2. | Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ
ТехРешПоБезопасномуОтсечениюПотоков | 1.3.2.1. | Технические решения по безопасному отсечению потоков | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1
СистемыАварийногоОсвобожденияЕмкостногоТехнологическогоОборудования | 1.3.2.2. | Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1
ТехРешПоОграничениюЛокализацииИДальнейшейУтилизацииВыбросовОпасныхВеществ | 1.3.2.3. | Технические решения по ограничению, локализации и дальнейшей утилизации выбросов опасных веществ | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1
| 1.3.3. | Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности
СистемыАвтоматическогоРегулированияТехнологическогоПроцесса | 1.3.3.1. | Системы автоматического регулирования технологического процесса | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1
СистемыБлокировокТехнологическогоПроцесса | 1.3.3.2. | Системы блокировок технологического процесса | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1
СистемыСигнализацийТехнологическогоПроцесса | 1.3.3.3. | Системы сигнализаций технологического процесса | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1
НалПунктаИАвтоматСистемыУпрПроизвПроцессомФункционирующихВУсловияхЧрезвычайныхСитуаций | 1.3.3.4. | Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1
| 1.4. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР] |  |  |  |  | В1 |  | средний | 3 | 0.12
КолВыявленныхНарушенийПоследнейПроверкиТребованийПромышленнойБезопасности_общее | 1.4.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее) | 28 | 10 | 28 | число | [5 empty] | 28
КолНеустраненныхВСрокНарушенийТребованийПромышленнойБезопасности | 1.4.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности | 0 | 10 | 0 | число | [5 empty] | 0
| 1.5. | Наличие лицензий, необходимых для ведения производственной деятельности [Р, ПБ, Ю] |  |  |  |  | Г1 |  | высокий | 4 | 0.32 | 4 | в п. 1.5. нет отметки «в стадии оформления»
ЛицензияНаОсущДеятПоЭксплВзрывопожароопасныхПроизвОб | 1.5.1. | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов | есть | в стадии оформления | есть | «есть», «в стадии оформления», «не требуется» | [5 empty] | 1
ЛицензияНаОсущДеятПоЭксплХимическиОпасныхПроизвОб | 1.5.2. | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов | есть | в стадии оформления | есть | «есть», «в стадии оформления», «не требуется» | [5 empty] | 1
ЛицензияНаОсущДеятПоБоеприпасам | 1.5.3. | Лицензия на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения | не требуется | в стадии оформления | не требуется | «есть», «в стадии оформления», «не требуется» | [5 empty] | 1
ЛицензияНаОсуществлениеДеятельностиЭксплуатациейВзрывопожароопасныхХимическиОПО | 1.5.4. | Лицензия на осуществление деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | не требуется | в стадии оформления | не требуется | «есть», «в стадии оформления», «не требуется» | [5 empty] | 1
| 1.6. | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т]
НаличГрафикаПроведенияДиагностикиОборудованияСооружений | 1.6.1. | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) | да | нет | да | «да», «нет» | [5 empty] | 1 | в п. 1.6.1 стоит отметка «да»
ПроцентСоблюденияГрафикаПроведенияДиагностикиоборудованияСооружений | 1.6.2. | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) | 100 | 0 | 100 | число (в %) | [5 empty] | 100
| 1.7. | Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] | [9 empty] | 3 | в п. 1.7.1. и 1.7.2. стоит отметка «есть» или «не требуется»
ПоложениеОПроизводственномКонтроле | 1.7.1. | Положение о производственном контроле | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1
ПланЛокализацииЛиквидацииАварийныхСитуацийСогласованныйРостехнадзором | 1.7.2. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, согласованный и утвержденный в установленном порядке. | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1
ДекларацияПромышленнойБезопасностиНаличие | 1.7.3. | Декларация промышленной безопасности | не требуется | нет | не требуется | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | в п. 1.7.3. стоит отметка «есть» или «не требуется»
| 1.8. | Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР] | [9 empty] | 2 | в п. 1.8 «есть» указано в 2-х пунктах
СистемаСбораИнформацииОПроизошедшихИнцидентахИАвариях | 1.8.1. | Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
АнализИнформацииОПроизошедшихИнцидентахИАвариях | 1.8.2. | Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
| 1.9. | Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] |  |  |  |  | Д1 |  | высокий | 4 | 0.4
СистемаПрофессиональнойПодготовкиПерсонала | 1.9.1. | Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
СистемаПрофессиональногоОтбораПерсонала | 1.9.2. | Система профессионального отбора персонала | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ПорядокДопускаПерсоналаКСамостоятельнойРаботе | 1.9.3. | Порядок допуска персонала к самостоятельной работе | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
ОбучениеИАттестацияПерсоналаПоПромышленнойБезопасности | 1.9.4. | Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1
СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА
| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] |  |  |  |  | А2 |  | высокий | 4 | 0.44
АрхитектурныеИКонструкционныеРешенияПоЛокализацииПожара | 2.1.1. | Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
ОборудованиеЗданийСистемамиАвтоматическойПожарнойСигнализации | 2.1.2. | Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
ОбъектовыеЗапасыВодыДляПожаротушения | 2.1.3. | Объектовые запасы воды для пожаротушения | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
ВнутреннийПротивопожарныйВодопровод | 2.1.4. | Внутренний противопожарный водопровод | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
ВнешниеВодоисточники | 2.1.5. | Внешние водоисточники | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
ОборудованиеЗданийАвтоматическимиУстановкамиПожаротушения | 2.1.6. | Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
РучныеСредстваПожаротушения | 2.1.7. | Ручные средства пожаротушения | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
СистемаОрганизацииИУправленияЭвакуациейЛюдейПриПожаре | 2.1.8. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] |  |  |  |  | Б2 |  | средний | 3 | 0.15
КолВыявленныхНарушенийПоследнейПроверкиТребованийПожарнойБезопасности_общее | 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) | 129 | 10 | 129 | число | [5 empty] | 129
КоличествоНеустраненныхВСрокНарушенийТребованийПожарнойБезопасности | 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности | 0 | 10 | 0 | число | [5 empty] | 0
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] |  |  |  |  | В2 |  | высокий | 4 | 0.36 | 4 | сумма
ДекларацияПожарнойБезопасности | 2.3.1. | Декларация пожарной безопасности | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
ПланПожаротушения | 2.3.2. | План пожаротушения | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
ПланЭвакуацииПриПожаре | 2.3.3. | План эвакуации при пожаре | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
ИнструкцииПоМерамПожарнойБезопасности | 2.3.4. | Инструкции по мерам пожарной безопасности | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУ-ПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ
| 3.1. | Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] |  |  |  |  | А3 |  | высокий | 4 | 0.12 | 3 | сумма
РезервныеИсточникиЭлектроснабжения | 3.1.1. | Резервные источники электроснабжения | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
РезервныеИсточникиВодоснабжения | 3.1.2. | Резервные источники водоснабжения | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
РезервныеСистемыСвязи | 3.1.3. | Резервные системы связи | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
| 3.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней плановой проверки [ЧС, ТР] |  |  |  |  | Б3 |  | средний | 3 | 0.03
КолВыявленныхНарушенийПоследнейПроверкиТребованийВОбластиГО_ЧС_общее | 3.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований в области ГО ЧС (общее) | 58 | 10 | 58 | число | [5 empty] | 58
КоличествоНеустраненныхВСрокНарушенийТребованийВОбластиГО_ЧС | 3.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО ЧС | 0 | 10 | 0 | число | [5 empty] | 0
| 3.3. | Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  | В3 |  | минимально приемлемый | 2 | 0.02 | 7 | сумма
ПаспортБезопасностиОпасногоОбъекта | 3.3.1. | Паспорт безопасности опасного объекта | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
ПланЛиквидацииАварийныхРазливовНефтиИНефтепродуктов | 3.3.2. | План ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
ПланМероприятийПоПредупреждениюИЛиквидацииЧСПриродногоИТехногенногоХарактера | 3.3.3. | План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
ПоложениеПоОрганизацииПрогнозированияТехногенныхЧрезвычайныхСитуацийНаОпасномОбъекте | 3.3.4. | Положение по организации прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций на опасном объекте | не требуется | нет | не требуется | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
ПланПодготовкиРуководящегоСоставаИСециалистовПоЧС | 3.3.5. | План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
ПланГражданскойОбороны | 3.3.6. | План гражданской обороны | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
ПоложениеОбОрганеУправленияПоДеламГОиЧС | 3.3.7. | Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
ПоследнийСрокОценкиГотовностиОпасногоОбъекта | 3.4. | Последний срок оценки готовности опасного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности сил и средств по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] | 2015 | 0 | 2015 | год или "Дата" | [5 empty] | 2015 | 11
| 3.5. | Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, ТР, Р, Б] | [9 empty] | 2
ФинансовыеРесурсы | 3.5.1. | Финансовые ресурсы | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1 | "есть"
МатериальныеРесурсы | 3.5.2. | Материальные ресурсы | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1 | "есть"
| 3.6. | Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] |  |  |  |  | Г3 |  | высокий | 4 | 0.24 | 4 | сумма
СистемаОбученияПерсоналаДействиямВСлучаеВозникновенияАварийнойСитуацииНаОпасномОбъекте | 3.6.1. | Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации на опасном объекте | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1 | "есть"
ПроведениеУчебноТренировочныхЗанятийПоГотовностиПерсоналаКДействиямВСлучаеВозникновенияАварийнойСитуацииСогласноГрафику | 3.6.2. | Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно графику | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1 | "есть"
ПроведениеУчебныхТревогПоГотовностиРабочихКДействиямВСлучаеВозникновенияАварийнойСитуации | 3.6.3. | Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае возникновения аварийной ситуации с участием производственного персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1 | "есть"
НаличиеСпециальныхСтендовТренажеровДляТренировокПоПланамЛиквидацииАварий | 3.6.4. | Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1 | "есть"
| 3.7. | Силы и средства ликвидации аварии, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] | [9 empty] | 5 | сумма
ОбъектоваяПожарнаяОхрана | 3.7.1. | Объектовая пожарная охрана | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется" - исправлено 14.06.2012 на "есть"
ГазоспасательныеПодразделения | 3.7.2. | Газоспасательные подразделения | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется" - исправлено 14.06.2012 на "есть"
МедицинскаяСлужба | 3.7.3. | Медицинская служба | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется" - исправлено 14.06.2012 на "есть"
НевоенизированныеФормирования | 3.7.4. | Невоенизированные формирования | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется" - исправлено 14.06.2012 на "есть"
АварийноВосстановительныеПодразделения | 3.7.5. | Аварийно-восстановительные подразделения | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется" - исправлено 14.06.2012 на "есть"
| 3.8. | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р]
ПорядокВзаимодействияСилИСредствОрганизацииСДругимиОрганизациямиПоПредупреждениюЛокализацииЛиквидацииАварий | 3.8.1. | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1 | "есть"
| 3.9. | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  | Д3 |  | высокий | 4 | 0.2 | 5 | сумма
ОповещениеПерсоналаОбъекта | 3.9.1. | Оповещение персонала объекта | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1 | "есть"
ОповещениеСоседнихОрганизаций | 3.9.2. | Оповещение соседних организаций | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1 | "есть"
ОповещениеНаселения | 3.9.3. | Оповещение населения | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1 | "есть"
ОповещениеМЧРоссииРостехнадзораИныхЗаинтересованныхОргановВластиИОрганизаций | 3.9.4. | Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных органов власти и организаций | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1 | "есть"
НаличиеЛокальнойСистемыОповещения | 3.9.5. | Наличие локальной системы оповещения | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1 | "есть"
СведенияОНеобходимыхДействияхНаселенияПриВозникновенииАварий_ПБ_ЧС | 3.10. | Сведения о необходимых действиях населения при возникновении аварий [ПБ, ЧС] | есть | нет | есть | «есть», «нет» | [5 empty] | 1 | "есть"
| 3.11. | Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект [О, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  | Е3 |  | высокий | 4 | 0.12
ПланВзаимСГосорганамиРоссии | 3.11.1. | План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект / несанкционированного вмешательства в деятельность объекта | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть" или "не требуется"
НаличиеТехническихСредствЗащиты | 3.11.2. | Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы обнаружения несанкционированного проникновения на территорию и т.п.) | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть"
НаличиеФизическойЗащиты | 3.11.3. | Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) | есть | нет | есть | «есть», «нет», «не требуется» | [5 empty] | 1 | "есть"
3.68
Источники информации [А] – акт предлицензионной проверки предприятия территориальным органом Ростехнадзора [Б] – бухгалтерия [К] – отдел кадров [О] – служба охраны [ПБ] – служба промышленной безопасности / технадзор [ПС] – служба пожарной безопасности / технадзор [Р] – руководитель объекта [Т] – технический отдел / главный инженер [ТР] – технический руководитель объекта [ЧС] – служба ГО ЧС [Ю] – юридический отдел Примечания: 1. Подразделения [ПБ], [ПС], [ЧС] могут быть объединены в одну структуру. 2. В случае отсутствия на объекте отдельных подразделений информацию предоставляет [ТР] или [Р].
Страхователь
0
Руководитель
|  | указать ФИО подписанта Страхователя |  |  | ____________________________
М.П.
Расчет понижающего коэффициента уровня безопасности опасного объекта с типом ОПО 3.1 и 3.2 с приоритетным признаком опасности 2.1
Владелец
| ОПО: | Площадка воздухоразделительной установки (Цех №17)
| Рег.№ | А18-00055-0011
| Вид ОПО | ОПО химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
4.4. Заполняется следующая таблица*
| Код | Количество баллов
1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА
| А1 | 3
| Б1 | 4
| В1 | 3
| Г1 | 4
| Д1 | 4
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА*
| А2 | 4
| Б2 | 3
| В2 | 4
3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ*
| А3 | 4
| Б3 | 3
| В3 | 2
| Г3 | 4
| Д3 | 4
| Е3 | 4
4.5. Определяется численное значение уровня безопасности опасного объекта (количество баллов) по следующей формуле.
S = КА1*А1 + КБ1*Б1 + КВ1*В1 + КГ1*Г1 + КД1*Д1 + КА2*А2 + КБ2*Б2 + КВ2*В2 + + КА3*А3 + КБ3*Б3 + КВ3*В3 + КГ3*Г3 + КД3*Д3 + КЕ3*Е3
|  | S= |  |  | 3.68
Численные значения уровня безопасности опасного объекта и их перевод в лингвистические переменные
|  | S (количество баллов) |  |  | Уровень безопасности опасного объекта | Коэф-т уровня безопасности
|  | 1.00 < = S < 1.50 |  |  | низкий | 1
|  | 1.50 < = S < 2.50 |  |  | минимально приемлемый | 0.95
|  | 2.50 < = S < 3.50 |  |  | средний | 0.85
|  | 3.50 < = S < = 4.00 |  |  | высокий | 0.7
|  | Общая качественная характеристика уровня безопасности: | высокий
|  | Коэффициент уровня безопасности | 0.7

## Лист2 (hidden)
А1. Оборудование опасного объекта
| Условие | Уровень безопасности
| если число в 1.1. <= 1960 и число в 1.2. > 70 | низкий | 1
| если число в 1.1. > 1960 или число в 1.2. < 70 | минимально приемлемый | 2
| если число в 1.1. > 1980 или число в 1.2. < 50 | средний | 3
| если число в 1.1. > 1990 или число в 1.2. < 20 | высокий | 4
Б1. Обеспечение безопасности технологического процесса
| Условие | Уровень безопасности
| если «есть» или «не требуется» отмечено в пунктах 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.3.2 или менее | низкий | 1
| если как минимум в пунктах 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.3.2, 1.3.3.3 отмечено «есть» или «не требуется» | минимально приемлемый | 2
| если как минимум в пунктах 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.3.1, 1.3.3.2, 1.3.3.3 отмечено «есть» или «не требуется» | средний | 3
| если в пунктах 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.3.1, 1.3.3.2, 1.3.3.3, 1.3.3.4 отмечено «есть» или «не требуется» | высокий | 4
В1. Выполнение предписаний Ростехнадзора
| Условие | Уровень безопасности
| если числа в п. 1.4.2> =10 | низкий | 1
| если число в п. 1.4.2 <10 | минимально приемлемый | 2
| если число в п. 1.4.1 > 0, число в п. 1.4.2 = 0 | средний | 3
| если числа в п. 1.4.1, 1.4.2 отсутствуют | высокий | 4
Г1. Соблюдение требований в области промышленной безопасности
| Условие | Уровень безопасности
| если в п. 1.5. есть отметка «в стадии оформления», если в п. 1.6.1 стоит отметка «нет», если в п. 1.7. везде указано «нет», если в п. 1.8. отмечено «нет» | низкий | 1
| если в п. 1.5. нет отметки «в стадии оформления», если в п. 1.6.1 стоит отметка «да», в п. 1.6.2 указано число меньше или равно 50, если в п. 1.7.1 или 1.7.2. стоит отметка «есть» или «не требуется», если в п. 1.8.1 отмечено «есть», | минимально приемлемый | 2
| в п. 1.5. нет «в стадии оформления», в п. 1.6.1 отметка «да», в п. 1.6.2 больше 50 или < или = 75, в п. 1.6.1 стоит «да», в п. 1.6.2 число > 50 или < или = 75, в п. 1.7.1. и 1.7.2. стоит «есть» или «не требуется», в п. 1.8 «есть» в 2-х пунктах, | средний | 3
| в п. 1.5. нет «в стадии оформления», в п. 1.6.1 стоит «да», в п. 1.6.2 указано число больше 75, в п. 1.7.1. и 1.7.2. стоит «есть» или «не требуется», в п. 1.7.3. стоит «есть» или «не требуется», в п. 1.8 «есть» указано в 2-х пунктах, | высокий | 4
Д1. Профессиональная подготовка персонала
| Условие | Уровень безопасности
| если в п. 1.9 везде отмечено «нет» | низкий | 1
| если «есть» отмечен п. 1.9.4 и любой другой пункт | минимально приемлемый | 2
| если «есть» отмечен п. 1.9.4 и 2 любых других пункта | средний | 3
| если в п. 1.9 отмечено «есть» 4 раза | высокий | 4
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА
А2. Технические решения по обеспечению пожарной безопасности
| Условие | Уровень безопасности
| в п. 2.1. отметка «есть» или «не требуется» не стоит ни в одном пункте | низкий | 1
| в п. 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7 стоит отметка «есть» или «не требуется» | минимально приемлемый | 2
| в п. 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7 стоит отметка «есть» или «не требуется» | средний | 3
| в п. 2.1. во всех пунктах стоит отметка «есть» или «не требуется» | высокий | 4
Б2. Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности)
| Условие | Уровень безопасности
| если число в п. 2.2.2> =10 | низкий | 1
| если число в п. 2.2.2 <10 | минимально приемлемый | 2
| если число в п. 2.2.1 > 0, число в п. 2.2.2 = 0 | средний | 3
| если числа в п. 2.2.1, 2.2.2 отсутствуют | высокий | 4
В2. Соблюдение требований в области пожарной безопасности
| Условие | Уровень безопасности
| если в п. 2.3. «есть» или «не требуется» не указано ни в одном пункте | низкий | 1
| если в п. 2.3. «есть» или «не требуется» указано 1 раз | минимально приемлемый | 2
| если в п. 2.3. «есть» или «не требуется» указано 2 раза | средний | 3
| если в п. 2.3. «есть» или «не требуется» указано 3 раза или более | высокий | 4
3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ
А3. Резервирование систем обеспечения опасного объекта
| Условие | Уровень безопасности
| если в п. 3.1. «есть» или «не требуется» не указано | низкий | 1
| если в п. 3.1. «есть» или «не требуется» указано в одном пункте | минимально приемлемый | 2
| если в п. 3.1. «есть» или «не требуется» указано в двух пунктах | средний | 3
| если в п. 3.1. «есть» или «не требуется» указано в трех пунктах | высокий | 4
Б3. Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС)
| Условие | Уровень безопасности
| если число в п. 3.2.2> =10 | низкий | 1
| если число в п. 3.2.2 <10 | минимально приемлемый | 2
| если число в п. 3.2.1 > 0, число в п. 3.2.2 = 0 | средний | 3
| если числа в п. 3.2.1, 3.2.2 отсутствуют | высокий | 4
В3. Соблюдение требований в области ГО ЧС
| Условие | Уровень безопасности
| в п. 3.3. «есть» или «не требуется» не указано ни в одном пункте в п.. 3.4. дата не указана в п. 3.5. «нет» указано в 2-х пунктах | низкий | 1
| в п. 3.3. «есть» или «не требуется» указано в 1 пункте в п.. 3.4. указана дата более 3-х лет назад в п. 3.5. «есть» указано в 1 пункте | минимально приемлемый | 2
| в п. 3.3. «есть» или «не требуется» указано в 2-х пунктах в п.. 3.4. указана дата от 1 года до 3-х лет назад в п. 3.5. «есть» указано в 2-х пунктах | средний | 3
| в п. 3.3. «есть» или «не требуется» указано в 3 пунктах или более в п.. 3.4. указана дата менее года назад в п. 3.5. «есть» указано в 2-х пунктах | высокий | 4
Г3. Силы и средства ликвидации аварии
| Условие | Уровень безопасности
| в п. 3.6. отмечен «есть» 1 пункт или менее в п. 3.7. отмечен «есть» 1 пункт или менее в п. 3.8. отмечено «нет» | низкий | 1
| в п. 3.6. отмечено «есть» 2 пункта в п. 3.7. отмечено «есть» 2 пункта в п. 3.8. отмечено «есть» | минимально приемлемый | 2
| в п. 3.6. отмечено «есть» 3 пункта в п. 3.7. отмечено «есть» 3 пункта в п. 3.8. отмечено «есть» | средний | 3
| в п. 3.6. отмечено «есть» 4 пункта в п. 3.7. отмечено «есть» 4 пункта или более в п. 3.8. отмечено «есть» | высокий | 4
Д3. Оповещение при авариях
| Условие | Уровень безопасности
| в п. 3.9. «есть» указано в 1-м пункте или менее, в п. 3.10. указано «нет» | низкий | 1
| в п. 3.9. «есть» указано в 2-х пунктах, в п. 3.10. указано «нет» | минимально приемлемый | 2
| в п. 3.9. «есть» указано в 3-х пунктах, в п. 3.10. указано «есть» | средний | 3
| в п. 3.9. «есть» указано в 5-ипунктах, в п. 3.10. указано «есть» | высокий | 4
Е3. Предотвращение постороннего вмешательства
| Условие | Уровень безопасности
| в п. 3.11 «нет» отмечено во всех пунктах | низкий | 1
| в п. 3.11.2 или п. 3.11.3 отмечено «есть» | минимально приемлемый | 2
| в п. 3.11.2 и п. 3.11.3 отмечено «есть» | средний | 3
| в п. 3.11 «есть» или «не требуется» отмечено во всех пунктах | высокий | 4
| если в п. 1.5. есть отметка «в стадии оформления», если в п. 1.6.1 стоит отметка «нет», если в п. 1.7. везде указано «нет», если в п. 1.8. отмечено «нет», | низкий | 1
| если в п. 1.5. нет отметки «в стадии оформления», если в п. 1.6.1 стоит отметка «да», в п. 1.6.2 указано число меньше или равно 50, если в п. 1.7.1 или 1.7.2. стоит отметка «есть» или «не требуется», если в п. 1.8.1 отмечено «есть», | минимально приемлемый | 2
| если в п. 1.5. нет отметки «в стадии оформления», если в п. 1.6.1 стоит отметка «да», в п. 1.6.2 указано число больше 50 или меньше или равно 75, если в п. 1.6.1 стоит отметка «да», в п. 1.6.2 указано число больше 50 или меньше или равно 75, если в п. 1.7.1. и 1.7.2. стоит отметка «есть» или «не требуется», если в п. 1.8 «есть» указано в 2-х пунктах, | средний | 3
| если в п. 1.5. нет отметки «в стадии оформления», если в п. 1.6.1 стоит отметка «да», в п. 1.6.2 указано число больше 75, если в п. 1.7.1. и 1.7.2. стоит отметка «есть» или «не требуется», если в п. 1.7.3. стоит отметка «есть» или «не требуется», если в п. 1.8 «есть» указано в 2-х пунктах, | высокий | 4

## Служебный (hidden)
Список1
есть
нет
не требуется
Список2
есть
нет
есть |  | Список3
в стадии оформления
не требуется
Список4
да
нет
ОПО, на которых хранятся, получаются и используются взрывчатые вещества | 1
ОПО нефтегазодобывающего комплекса | 2
ОПО магистрального трубопроводного транспорта | 3 | Список5
ОПО химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 4
ОПО газоснабжения | 5
ОПО хранения, переработки и использования растительного сырья | 6
ОПО газоснабжения | 5 | Он же, сортированный
ОПО магистрального трубопроводного транспорта | 3
ОПО нефтегазодобывающего комплекса | 2
ОПО химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 4
ОПО хранения, переработки и использования растительного сырья | 6
ОПО, на которых хранятся, получаются и используются взрывчатые вещества | 1
высокий | 4 | значения уровней
минимально приемлемый | 2
низкий | 1
средний | 3