## Лист1
Форма 6Т «Техническое предложение»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:
№ ПДО:
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке
№ п/п | Заявка | Позиция | Потребность МТР | [9 empty] | Предложение
|  |  | Описание МТР |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | График поставки МТР | Описание МТР - аналога
|  |  | Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/ заказная документация | Код МТР по ОКДП | <Дополнительные параметры > |  |  |  |  | Месяц | Наименование | Гост/ТУ | Код МТР по ОКДП | <Дополнительные параметры > | Производитель | Прочее
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 11013563 | 10 | 2: 362573; 3: Датчик Polytron 8700 IR334 d A 4-20/HART (или аналог); 4: ТС RU C-DE.ME92.B.00163; 5: 3313141; 7: ОАО «Славнефть-ЯНОС»; 8: ОАО «Славнефть-ЯНОС»; 9: ШТ; 10: 8; 11: 2017-09-01
2 | 11013563 | 20 | 2: 362574; 3: Канальная карта REGARD 4-20 mA (или аналог); 4: ТС RU C-DE.ME92.B.00163; 5: 3313141; 9: ШТ; 10: 8; 11: 2017-09-01
3 | 11013563 | 30 | 2: 362575; 3: Мастер карта REGARD (или аналог); 4: ТС RU C-DE.ME92.B.00163; 5: 3313141; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2017-09-01
4 | 13004321 | 70 | 2: 272150; 3: Калибратор тока FLUKE 707 Ех (или аналог); 4: Техническое задание; 5: 3312410; 9: ШТ; 10: 3; 11: 2017-10-01
5 | 13004321 | 100 | 2: 363722; 3: Газоанализатор АНКАТ-7664 Микро (или аналог); 4: Техническое задание; 5: 3315651; 9: ШТ; 10: 2; 11: 2017-10-01
6 | 13 заявок | - | 2: 264813; 3: Газоанализатор CEAH-H2S с чехлом (или аналог); 4: Техническое задание; 5: 3313141; 9: ШТ; 10: 430; 11: Сентябрь-октябрь 2017
7 | 13003196 | 70 | 2: 263340; 3: Газоанализатор DRAGER X-AM 2000 Ex (или аналог); 4: Техническое задание; 5: 3315651; 9: КМП; 10: 3; 11: 2017-10-01
8 | 13003196 | 60 | 2: 269820; 3: Газоанализатор КОЛИОН-1В-03 (или аналог); 4: Техническое задание; 5: 3315651; 9: ШТ; 10: 7; 11: 2017-10-01
9 | 13003196 | 80 | 2: 363711; 3: Анализатор паров ртути РА-915М (или аналог); 4: Техническое задание; 5: 3313141; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2017-10-01
10 | 13003196 | 90 | 2: 212618; 3: Иономер-кондуктомер АНИОН-4154 (или аналог); 4: Техническое задание; 5: 3313142; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2017-10-01
11 | 13004357 | 430 | 2: 361795; 3: Спектрометр ИК-Фурье (или аналог); 4: Техническое задание; 5: 3321143; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2017-09-01
Базис поставки – место отгрузки товара: |  |  | 11: <указываются базис поставки и место отгрузки> | Внимание! Точно такие же данные должны быть в форме №5 и в Приложении к Договору.
Сроки поставки: |  |  | 11: не более (______) календарных дней с даты Акцепта оферты, указанной в уведомлении победителю
Порядок оплаты: |  |  | 11: <указываются условия/порядок оплаты>
Гарантийный срок: |  |  | 11: <указывается гарантийный срок (вним.: на разные позиции он может быть разным)>
Типовой договор/протокол разногласий: |  |  | 11: <указывается согласие с типовой формой договора заказчика>
Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
МП