|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 | | | Машинный номер 13-05493 | | | |
| Стройка: | ОАО "Славнефть-ЯНОС". Цех № 18. ТП-643. Тит. 11/4 | | | |  | |
| Объект: | Регулировка температурного режима ТП-643. Тит. 11/4 | | | |  | |
|  | **ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ №09:01837** | | | |  | |
|  | Электромонтажная часть - ЭМ | | | |  | |
| 17736-11/4-ЭМ, л.1-4. | |  |  |  | |  |

| N п.п. | Наименова­ние ра­бот и за­трат, ха­рак­те­рис­ти­ка обо­ру­до­ва­ния и его мас­са | Един. изм. | Ко­ли­чес­т­во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел. Демонтажные работы** | |
| 1 | Разборка покрытий полов из металлических плит | | 100м2 | 0.192 |
| 2 | Восстановление покрытия подпольных каналов | | м2 | 19.2 |
| **Раздел. Монтажные работы** | |
| 3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 /на Z-профиле К-239/ | | шт | 1 |
| 4 | Приборы измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 2 /выключатель S803S/ | | шт | 2 |
| 5 | Профили перфорированные монтажные длиной 2 м DIN-рейка = 2шт | | 100м | 0.002 |
| 6 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250 | | шт | 1 |
| 7 | Контактор переменного тока на конструкции на ток, А, до: 160 /на DIN-рейке L=340мм=2шт/ | | шт | 1 |
| 8 | Приборы измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 2 /выключатель S203/ | | шт | 6 |
| 9 | Шины сборные - две полосы в фазе ШИНА медная или алюминиевая сечением, мм2, до: 250 /YNS21-2-100/ | | 100м | 0.01 |
| 10 | Шины сборные - одна полоса в фазе ШИНА медная или алюминиевая сечением, мм2, до: 250 /YNN21-14-100/ | | 100м | 0.00121 |
| 11 | Блок зажимов | | 100шт | 0.01 |
| 12 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 | | 100шт | 0.1 |
| 13 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции на: стене или колонне /на Z-профиле К-239/ | | шт | 1 |
| 14 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 2 | | 100м каб | 0.5 |
| 15 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 1 | | 100м каб | 0.88 |
| 16 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 | | 100м каб | 0.89 |
| 17 | Хомут для крепления кабеля 2,5\*100 UHH20-DO25-100-050 | | шт | 30 |
| 18 | Заделки концевые сухие ЗАДЕЛКА концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 | | шт | 16 |
| 19 | Заделки концевые сухие ЗАДЕЛКА для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 | | шт | 2 |
| 20 | ПРОВОД по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 16 | | 100м | 0.2 |
| 21 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | | 100м | 0.05 |
| 22 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям | | 100м | 0.05 |
| 23 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см | | 100шт | 0.07 |
| 24 | Труба стальная, в готовых бороздах, диаметр, мм, до: 25 | | 100м | 0.035 |
| 25 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | | прох.каб | 7 |
| 26 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 100 | | 100м | 0.45 |
| 27 | Сталь полосовая 25х4 мм | | т | 0.036 |
| 28 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | | 100м | 0.1 |
| 29 | Короба пластмассовые шириной до 40мм | | 100м | 0.68 |
| 30 | Короба пластмассовые шириной до 120мм | | 100м | 0.1 |
| 31 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках массой, кг, до: 0,4 | | 100шт | 0.12 |
| 32 | Прокладка лотков металлических по установленным конструкциям на разъемных соединениях | | 100м | 0.04 |
| 33 | Перемычка заземляющая для строительных металлических конструкций | | 10шт | 0.5 |
| 34 | Перемычки заземляющие ПГС 25-560 | | шт. | 5 |
| 35 | Флажок Ф25 У2,5 | | шт | 10 |
| **Раздел. Материалы, не учтенные ценником** | | |
| 36 | Корпус щита 500\*400\*220мм с монтажной панелью ЩМП-2-0-36 УХЛ3 | | шт | 1 |
| 37 | Реверсивный рубильник ОТ80F3C | | шт | 1 |
| 38 | Ручка управления для рубильника OHBS3/1 | | шт | 1 |
| 39 | Шина соединительная YNS21-2-100 | | шт | 1 |
| 40 | Шина "N" нулевая 8\*12 14/2 | | шт | 1 |
| 41 | Блок зажимов наборный на 10 клемм БЗН 24-4П25А-10 | | шт | 1 |
| 42 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5\*2,5 0,66кВ | | 1000м | 0.132 |
| 43 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5\*25 0,66кВ | | 1000м | 0.05 |
| 44 | Кабель контрольный КВВГЭнг-FRLS 4\*1,5 | | 1000м | 0.045 |
| 45 | Провод ПуГВ 16 | | 1000м | 0.02 |
| 46 | Провод ПуГВ 6мм2 | | 1000м | 0.01 |
| 47 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 20х2.8 мм | | м | 3.5 |
| 48 | Наконечники кабельные медные ТМ- 6-(4,5,6)- 4М | | шт. | 6 |
| 49 | Наконечники кабельные медные 16-6-6-М-УХЛ3 | | шт. | 12 |
| 50 | Профили монтажные Z-образные К-239ц, L=2м, перфорированные, цинк | | шт. | 1 |
| 51 | труба гофрированная гибкая д.25мм 80025 DKC | | м | 10 |
| 52 | DIN-рейка 35\*7,5\*1 YDN10-00100 | | шт | 2 |
| 53 | DIN-рейка 35\*7,5\*1 YDN10-0030 | | шт | 2 |
| 54 | Кабель-канал пластиковый ЭЛЕКОР 25\*16 CKK10-025-016-1-K01 | | шт | 34 |
| 55 | Внешний угол КМН СКК10D-N-025-016-K01 | | шт | 6 |
| 56 | Внутренний угол КМВ СКК10D-V-025-016-K01 | | шт | 6 |
| 57 | Заглушка КМЗ 25\*16 CKK10D-Z-025-016-K01 | | шт | 6 |
| 58 | Кабель-канал пластиковый 80\*40 СКК10-080-040-1-К01-010 | | шт | 5 |
| 59 | Заглушка КМЗ 25\*16 CKK10D-Z-025-016-K01 | | шт | 2 |
| 60 | Полки кабельные оцинкованные К-1160ц | | 1000 шт. | 0.004 |
| 61 | Лоток металлический перфорированный 100\*100мм 35331 DKC | | шт | 4 |
| 62 | Крышка 100\*15\*2000 35512 DKC | | шт | 4 |
| 63 | Лоток металлический перфорированный L=2м, 50\*50мм DKC 35250 | | шт | 2 |
| 64 | Крышка для лотка h=15мм, L=2м DKC 35510 | | шт | 2 |
| 65 | Кабельный хомут 2,6мм 25206 DKC /100шт-уп./ | | уп. | 1 |
| **Раздел. Стоимость оборудования** | |
| 66 | Выключатель автоматический S803S-C80 | | шт | 2 |
| 67 | Контактор А75-30-11230 | | шт | 1 |
| 68 | Выключатель автоматический S203-С16 | | шт | 6 |
| 69 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный ПВК-15У1 | | шт | 1 |